## LOT ELE
DCE |  |  |  | Juin 2025
LOT 07 ELECTRICITE
MAITRE D'OUVRAGE: | CH BAPAUME
MAITRE D'ŒUVRE | Aèlia Environnement et Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7, 452 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
AFFAIRE : | Rénovation de l'EHPAD HENRI GUIDET - CH Bapaume pour le Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
3.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier conforme au CCTC | ENS |  |  | 0
| Coffret de chantier | U |  |  | 0
| Ecliarage de chantier | ENS |  |  | 0
| Sous-total Dépose / repose d’équipements électriques en façade |  |  |  | 0
3.2 | Dépose / repose d’équipements électriques en façade
| Dépose préalable des équipements non conservés | ENS |  |  | 0
| Repose après travaux d'équipements conservés | ENS |  |  | 0
| Sous-total Dépose / repose d’équipements électriques en façade |  |  |  | 0
3.3 | Alimentation générale
| Installation de chantier propres au lot | SO |  |  | 0
| Consignation et neutralisation des réseaux préalable | SO |  |  | 0
| Dépose du TGBT existant ainsi que le TGS existant | ENS |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type CR1 entre le TGBT et le TGS | SO |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et le TD RDJ | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et le TD RDC | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et le TD R+1 | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et le TD R+2 & Combles | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et les ascenseurs | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et les éclairages extérieurs | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et le DRV Hybrides | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et les CTA | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et le TD Sous-station | ML |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison d'alimentation en câbles de type U1000 R2V entre le TGBT et les PC et éclairages des locaux attenants | ML |  |  | 0
| Arrêt d'urgence "ARRET D'URGENCE GENERAL ELECTRIQUE" à voyants compris câblage | ENS |  |  | 0
| Arrêt d'urgence "ARRET D'URGENCE VENTILATION" à voyants compris câblage | ENS |  |  | 0
| Chemins de câbles dans local TGBT | ML |  |  | 0
| Accessoires de pose et raccordement | ENS |  |  | 0
| Etudes et dimmensionnement | ENS |  |  | 0
| Sous-total Installation alimentation générale |  |  |  | 0
3.5 | TGBT et TD
Armoires :
| Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un TD RDJ équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un TD RDC équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un TD R+1 équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un TD R+2 & Combles équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et raccordement | ENS |  |  | 0
| Câblage des armoires | ENS |  |  | 0
| Sous-total TGBT et TD |  |  |  | 0
3.6 | TGS
Armoire :
| Fourniture, pose et raccordement d'un TGS équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et raccordement | ENS |  |  | 0
| Câblage TGS | ENS |  |  | 0
| Sous-total TGS |  |  |  | 0
3.7 | Alimentation des ventilateurs de désenfumage
| Extracteur de Désenfumage / coffret de relayage / DES-Extr-01 - Raccordement Coffret de Relayage - Alimentation/câblage/raccordements des liaisons (force(s)/commande(s)/report position inter proximité/signalisations PA et PS, ...) - Boîtier d'arrêt pompier, compris câblage - Boîtier de réarmement pompier, compris câblage | ENS |  |  | 0
| Extracteur de Désenfumage / coffret de relayage / DES-Extr-02 - Raccordement Coffret de Relayage - Alimentation/câblage/raccordements des liaisons (force(s)/commande(s)/report position inter proximité/signalisations PA et PS, ...) - Boîtier d'arrêt pompier, compris câblage - Boîtier de réarmement pompier, compris câblage | ENS |  |  | 0
| Extracteur de Désenfumage / coffret de relayage / DES-Extr-03 - Raccordement Coffret de Relayage - Alimentation/câblage/raccordements des liaisons (force(s)/commande(s)/report position inter proximité/signalisations PA et PS, ...) - Boîtier d'arrêt pompier, compris câblage - Boîtier de réarmement pompier, compris câblage | ENS |  |  | 0
| Chemins de câbles depuis local TGBT et pour raccordement des différents extracteurs | ML |  |  | 0
| Accessoires de pose et raccordement | ENS |  |  | 0
| Reports d'informations suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Sous-total Alimentation des ventilateurs de désenfumage |  |  |  | 0
3.8 | Coffrets de relayage
PM ( à reprendre ci-dessus)
| Sous-total Coffrets de relayage |  |  |  | 0
3.9 | Comptages généraux
| Centrale de mesures TGBT | U |  |  | 0
| Centrale de mesures Autres | U |  |  | 0
| Bus de communication | ENS |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total Comptages généraux |  |  |  | 0
3.10 | Distribution principales
| Chemins de câbles pour distributions principales CFO | ML |  |  | 0
| Chemins de câbles pour distributions principales Cfa | ML |  |  | 0
| Accessoires de pose, fixations et raccordement | ENS |  |  | 0
| Obturation et calfeutrement des parois traversées | ENS |  |  | 0
| Sous-total Distribution principales |  |  |  | 0
3.11 | Distribution secondaires
Chemins de câbles
| Chemin de câbles Courants Forts compris supports | ML |  |  | 0
| Chemin de câbles Courants Faibles VDI compris supports | ML |  |  | 0
| Chemin de câbles SSI compris supports | ML |  |  | 0
| Chemin de câbles Fibre Optique (Dédiés Opérateurs) compris supports | ML |  |  | 0
| Accessoires divers | ENS |  |  | 0
Conduits isolants
| Fourreaux de divers Ø | ML |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ML |  |  | 0
Câblage et filerie
| Canalisations des circuits éclairage, PC et force | ML |  |  | 0
Les canalisations seront chiffrés dans les § correspondants de la suite du présent document
Goulotte d'appareillage
| Goulotte d'appareillage, compris accessoires de pose et de finition | ML |  |  | 0
Boites de connexion / dérivation
| Boites de connexion et dérivation | U |  |  | 0
Les boîtes de connexion seront chiffrées dans les § correspondants de la suite du présent document Attention : prévoir repérage suivant CCTP
Rebouchage
| Prise en compte des dispositions acoustiques | ENS |  |  | 0
| Rebouchage des traversées de murs et planchers CF avec produits agréés | ENS |  |  | 0
ALIMENTATIONS PARTICULIERES :
RDJ :
| Baies VDI – Répartiteur Général | U |  |  | 0
| Ecran salle d'activités | U |  |  | 0
| Frigo bar - salle d'activités | U |  |  | 0
| Pompe à bières - salle d'activités | U |  |  | 0
| Sèches linge | U |  |  | 0
| Laves linge | U |  |  | 0
| Attentes monophasés matériel de sport | U |  |  | 0
| Porte automatique accès principal | U |  |  | 0
RDC :
| Baies VDI – Sous-Répartiteur | U |  |  | 0
| Borne de remise en température | U |  |  | 0
| Plaque cuisson | U |  |  | 0
| Hotte | U |  |  | 0
| Lave-vaisselle | U |  |  | 0
| Armoire réfrigérée | U |  |  | 0
| Adoucisseur | U |  |  | 0
| Friteuse | U |  |  | 0
| Chariot de réchauffage | U |  |  | 0
R+1 :
| Baies VDI – Sous-Répartiteur | U |  |  | 0
| Borne de remise en température | U |  |  | 0
| Plaque cuisson | U |  |  | 0
| Hotte | U |  |  | 0
| Lave-vaisselle | U |  |  | 0
| Armoire réfrigérée | U |  |  | 0
| Adoucisseur | U |  |  | 0
| Friteuse | U |  |  | 0
| Chariot de réchauffage | U |  |  | 0
R+2 :
| Baies VDI – Sous-Répartiteur | U |  |  | 0
| Borne de remise en température | U |  |  | 0
| Plaque cuisson | U |  |  | 0
| Hotte | U |  |  | 0
| Lave-vaisselle | U |  |  | 0
| Armoire réfrigérée | U |  |  | 0
| Adoucisseur | U |  |  | 0
| Friteuse | U |  |  | 0
| Chariot de réchauffage | U |  |  | 0
| Attentes monophasés snoezellen | U |  |  | 0
ALIMENTATIONS DES EQUIPEMENTS DU PRESENT LOT :
| Centrale incendie (ECS) | U |  |  | 0
| Ampli TV/SAT | U |  |  | 0
| Appel Malade | U |  |  | 0
| Contrôle d'accès | U |  |  | 0
| Vidéophonie | U |  |  | 0
ALIMENTATIONS CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE :
| CTA-01 | U |  |  | 0
| CTA-02 | U |  |  | 0
| CTA-03 | U |  |  | 0
| CTA-04 | U |  |  | 0
| DRV Hybride | U |  |  | 0
| Cassettes de climatisation | U |  |  | 0
| Ascenseur 1 | U |  |  | 0
| Ascenseur 2 | U |  |  | 0
| Sous-total Distribution secondaires |  |  |  | 0
3.12 | Eclairage
| Luminaire type 1 - Chambres | U |  |  | 0
| Luminaire type 2 - Applique tête de lit | U |  |  | 0
| Luminaire type 3 - Veilleuse | U |  |  | 0
| Luminaire type 4 - SDB / WC / Entrée chambre Ouest | U |  |  | 0
| Luminaire type 5 - Circulations | U |  |  | 0
| Luminaire type 6 - Escaliers | U |  |  | 0
| Luminaire type 7 - Salles diverses | U |  |  | 0
| Luminaire type 7 - Convertisseur dimmable | U |  |  | 0
| Luminaire type 8 - Locaux techniques | U |  |  | 0
| Luminaire type 9 - Applique murale dimmable | U |  |  | 0
| Luminaire type 10 - Cheminements extérieurs | U |  |  | 0
| Luminaire type 11 - Applique murale | U |  |  | 0
| Luminaire type 12 - Cour technique et terrasse | U |  |  | 0
| Etude d'éclairement | ENS |  |  | 0
| Réglages et essais | ENS |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
| Sous-total Eclairage |  |  |  | 0
3.13 | Eclairage de sécurité
| Bloc de Télécommande | U |  |  | 0
| Evacuation - Zones nobles Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité BAES 45lm/1h | U |  |  | 0
| Evacuation - Zones technique Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité BAES 45lm/1h | U |  |  | 0
| Bloc BAPI compris Prise de Courant | U |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
3.14 | Appareillage
PRISES DE COURANT
| PC 10/16A + T - blanche - réseau "Normal" sur goulotte IP21 | U |  |  | 0
| PC 10/16A + T locaux nobles IP21 | U |  |  | 0
| PAI (3 PC + 2RJ) | U |  |  | 0
Appareillage locaux techniques IP 55/66
| PC - 10/16A+T | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, , accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
COMMANDES D'ECLAIRAGE
Appareillage locaux nobles IP21
| Bouton Poussoir | U |  |  | 0
| Interrupteur Simple Allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient lumineux | U |  |  | 0
| Interrupteur SA à voyant témoin | U |  |  | 0
| Variateur | U |  |  | 0
| Interrupteur à clé | U |  |  | 0
Appareillage locaux techniques IP 55/66
| Interrupteur SA lumineux | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient lumineux | U |  |  | 0
| Bouton Poussoir | U |  |  | 0
| Bouton Poussoir Lumineux | U |  |  | 0
Détecteurs de présence - BEG
| Détecteur PD9 IP65 | U |  |  | 0
| Détecteur PD4 CORRIDOR | U |  |  | 0
| Détecteur PD4 M DALI | U |  |  | 0
| Détecteur PD4 M | U
| Détecteur RC-Plus NEXT N 230 | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ENS |  |  | 0
TABLEAU D'ALLUMAGE
| Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau d'Allumage équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ENS |  |  | 0
Commandes Volets Roulants
Appareillage locaux nobles IP21
| Module de relayage | U |  |  | 0
| Commande Montée / Descente VR | U |  |  | 0
| Module de centralisation | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, SYT, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
| Sous-total Appareillage |  |  |  | 0
3.15 | Equipements des chambres
PRISES DE COURANT
Appareillage locaux nobles IP21 (chambres)
| PC 10/16A + T (chambres) | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, , accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
COMMANDES D'ECLAIRAGE
Appareillage locaux nobles IP21Détecteurs de présences - BEG (Chambres)
| Interrupteur Simple Allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur Simple Allumage Voyant témoin | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient | U |  |  | 0
| Bouton Poussoir | U |  |  | 0
| Détecteur PD9 IP65 | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
Sèches serviettes
| Sèche serviettes électrique 450mm | U |  |  | 0
Commandes Volets Roulants
Appareillage locaux nobles IP21
| Commande Montée / Descente Chambres | U |  |  | 0
| Module de relayage | U |  |  | 0
| Module de centralisation | U |  |  | 0
Câblage - Raccordements
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, SYT, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
| Sous-total Equipements des chambres |  |  |  | 0
3.16 | Paratonnerre - Parafoudres
| Intégration des parafoudres dans les tableaux A chiffrer dans les Tableaux Electriques | PM |  |  | 0
| Paratonnerres | U |  |  | 0
| Sous-total Paratonnerre - Parafoudres |  |  |  | 0
3.17 | Alimentation spécifique
| Alimentation des lève personnes : câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, SYT, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, PC etc.…. | U |  |  | 0
| Sous-total Alimentation spécifique |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE COURANTS FORTS H.T. En Euros (Hors Prorata) |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SSI
4.2 | Matériel central
| Equipement de Contrôle et de Signalisation ECS | U |  |  | 0
| Alimentation électrique de sécurité du SDI | U |  |  | 0
| Câble CR1 de liaison vers tableaux de report | ENS |  |  | 0
| Centralisateur de mise en sécurité incendie adressable CMSI | U |  |  | 0
| Alimentation électrique de sécurité de CMSI | U |  |  | 0
| Alimentation électrique de sécurité pour Modules déportés / DAS | U |  |  | 0
| Liaison multiconducteurs en câble CR1 de communication entre SDI et CMSI | ENS |  |  | 0
| Raccordement | ENS |  |  | 0
| Report sur DCET | ENS |  |  | 0
| Sous-total Matériel central |  |  |  | 0
4.3 | Cheminements
| Chemin de câbles | ML |  |  | 0
| Sous-total Cheminements |  |  |  | 0
4.4 | Câblage
Câblage du SDI
| Câblage du Bus de détection du SDI en câble SYS / CR1 | ENS |  |  | 0
| Fourreaux, ICT, … | ENS |  |  | 0
| Accessoires et divers | ENS |  |  | 0
Câblage du SMSI
| Câble de bus des éléments déportés adressable du CMSI (Voix de transmission) | ENS |  |  | 0
| Câble U1000R2V de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à manque de tension) | ENS |  |  | 0
| Câble CR1 de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à émission de tension - Contrôles des positions) | ENS |  |  | 0
| Multiconducteur la télécommande d'arrêt pompier des coffrets de relayage | ENS |  |  | 0
| Multiconducteur la télécommande de réarmement des coffrets de relayage | ENS |  |  | 0
| Câble CR1 diffusion d'alarme | ENS |  |  | 0
| Accessoires et divers | ENS |  |  | 0
| Sous-total Câblage |  |  |  | 0
4.5 | Détecteurs automatiques d'incendie
| Socle de détecteur | U |  |  | 0
| Détecteur multi capteur optique de fumée et température | U |  |  | 0
| Détecteur discriminateur multi capteur double optique de fumée et température | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Indicateur d'action IP44 | U |  |  | 0
| Sous-total Détecteurs automatiques d'incendie |  |  |  | 0
4.6 | Déclencheurs manuels
| Déclencheur manuel IP21 (locaux nobles) | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel IP55 (locaux techniques) | U
| Sous-total Déclencheurs manuels |  |  |  | 0
4.7 | Matériels déportés
| Modules déportés pilotage DCT | ENS |  |  | 0
| Sous-total Matériels déportés |  |  |  | 0
4.8 | Diffusion d'alarme
| Diffuseur d'alarme générale sélective (AGS) de type DAGS | U |  |  | 0
| Dispositif visuel d’alarme feu (D.V.A.F) | U |  |  | 0
| Diffuseur sonore (D.S) | U |  |  | 0
| Sous-total Diffusion d'alarme |  |  |  | 0
4.9 | Tableau répétiteur d'exploitation
| Tableau Répétiteur d'Exploitation | U |  |  | 0
| Sous-total Tableau répétiteur d'exploitation |  |  |  | 0
4.10 | Compartimentage coupe-feu
| Raccordement des PCF-DAS y compris report de position | ENS |  |  | 0
| Bouton poussoir de déclenchement du dispositif de maintien ouvert des PCF-DAS | U |  |  | 0
| Raccordement des CCF-DAS y compris report de position | ENS |  |  | 0
| Sous-total Dispositifs actionnés de sécurité |  |  |  | 0
4.11 | Asservissements techniques
| Câblage et Raccordements Arrêt Ventilation | U |  |  | 0
| Câblage et Raccordements Portes Automatiques | SO |  |  | 0
| Câblage et Raccordements Non-Arrêts ascenseur | U |  |  | 0
| Sous-total Arrets techniques |  |  |  | 0
4.12 | Déverouillage des issues de secours
| Dispositifs de Verrouillage Electromagnétique (Lot MEXT ou MINT) | SO |  |  | 0
| Chargeur / Batterie assurant une autonomie de 1h | U |  |  | 0
| Dispositif Adaptateur de Commande DAC Electrique / Electrique | U |  |  | 0
| Câblage / Raccordement des dispositifs de verrouillage DAS en câble type U1000 R2V | U |  |  | 0
| Horloge Programmable pour libération des portes automatiques + commande 0/Auto/I dans Tableau d'Allumage accueil | U |  |  | 0
| Déclencheur Manuel vert de déverrouillage des IS (IS extérieures, cages d'escalier et portes recoupement RDJ) | U |  |  | 0
| Sous-total Arrets techniques |  |  |  | 0
4.13 | Etiquetage
| Repérage et étiquetage suivant CCTP | U
| Sous-total Etiquetage |  |  |  | 0
4.14 | Programmation et mise en service
| Programmation et mise en service par fabricant ou intégrateur qualifié | ENS |  |  | 0
| Sous-total Programmation et mise en service |  |  |  | 0
4.16 | Contrôle et essais
| Contrôle et essais | ENS |  |  | 0
| Sous-total Contrôle et essais |  |  |  | 0
4.17 | Coordination SSI - Dossier d'identité
| Documentation pour établissement du Dossier d'Identité du SSI | ENS |  |  | 0
| Sous-total Coordination SSI - Dossier d'identité |  |  |  | 0
4.18 | Formation
| Formation du personnel au SSI sur site | ENS |  |  | 0
| Sous-total Formation |  |  |  | 0
4.19 | Plan d'implantation VTP et consigne simplifiée
| Plan de repérage tous niveaux | ENS |  |  | 0
| Consignes simplifiées | ENS |  |  | 0
| Sous-total Plan d'implantation VTP et consigne simplifiée |  |  |  | 0
4.21 | Désenfumage
| Raccordement trappes / volets / Ouvrants de façade AF/EF | U |  |  | 0
| Raccordement coffret de relayage | U |  |  | 0
| Sous-total Désenfumage |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE SSI H.T. En Euros (Hors Prorata) |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
5.1 | Installation fibre optique - distribution chambres résidents
Local opérateurs
| Liaison fibre depuis rue | ENS |  |  | 0
| Boîtier de Pied d'Immeuble (BPI) | ENS |  |  | 0
Rocades Optiques
| Rocades câbles optique monomode 9/125µm | ENS |  |  | 0
Points de Branchement Optique (PBO)
| Ensemble de PBO de distribution des chambres de résidents | ENS |  |  | 0
Câble abonné
| Câble d'abonné optique 9/125µm | ENS |  |  | 0
Recette technique
| Recettage de l'installation optique | ENS |  |  | 0
| Recettage de l'installation cuivre | ENS |  |  | 0
Tableaux de Communication
| Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble Tableau de communication + Zone attenante équipé suivant CCTP | U |  |  | 0
| DTIO | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 Grade 3 TV - CELIANE - LEGRAND | U |  |  | 0
| Cordons de brassage RJ 45 Grade 3 TV | U |  |  | 0
| Sous-total Installation fibre optique - distribution chambres résidents |  |  |  | 0
5.2 | Câblage polyvalent VDI - Réseau Interne CH
| Protection et conservation tout le long du chantier de la fibre existante interne | Ens |  |  | 0
| Liaison fibre optique entre les deux EHPAD | ML |  |  | 0
| Raccordement amont / aval avec connecteur adapté | Ens |  |  | 0
| Identification / Repérage / Etiquetage suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Recette optique | ENS |  |  | 0
Répartiteurs
| Répartiteur Général RG équipé suivant CCTP (RDJ local VDI) | U |  |  | 0
| Sous-répartiteur SR équipé suivant CCTP (RDC -R+1 - R+2)) | U |  |  | 0
Câbles paires torsadées
| Câble F/FTP 100 Ohms C6a 1x4 paires, gaine LSOH | ENS |  |  | 0
| Câble F/FTP 100 Ohms C6a 2x4 paires, gaine LSOH, | ENS |  |  | 0
Rocade Cuivre
| SO | SO |  |  | 0
Rocade Optique
| Rocade optique 24 FO Multimode OM4 50/125 µm entre le Répartiteur Général RG et le Sous-Répartiteur - compris tiroirs optiques 12 SC-DUPLEX tenant / aboutissant | ENS |  |  | 0
Prises RJ45 - Appareillage locaux nobles
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A (chambres réseau "EHPAD") | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A (chambres réseau Dtio - tableau de communication) | U |  |  | 0
Prises RJ45 - Appareillage sur goulotte
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A | U |  |  | 0
Prises RJ45 - Appareillage autre
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - DECT | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Wifi | U |  |  | 0
Prises RJ45 - Appareillage locaux techniques
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - DECT | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Wifi | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Installations techniques CVC | U |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - (en réserve) | U |  |  | 0
Cordons de brassage
| Cordons de brassage cuivre 100 Ohms RJ45 Cat.6A | U |  |  | 0
| Cordons de brassage optique SC/SC 50/125 µm | U |  |  | 0
Mise à la terre
| Mise à la terre suivant CCTP | ENS |  |  | 0
Onduleur rackable
| Onduleur rackable | U |  |  | 0
Identification - Repérage - Etiquetage
| Identification / Repérage / Etiquetage suivant CCTP | ENS |  |  | 0
Test à réaliser
| Recette cuivre | ENS |  |  | 0
| Recette optique | ENS |  |  | 0
| Dossier de recette | ENS |  |  | 0
| Dossier DOE | ENS |  |  | 0
| Sous-total Câblage polyvalent VDI |  |  |  | 0
5.3 | Telephonie
Autocommutateur
| Hors marché | SO |  |  | 0
Terminaux téléphonique
| Hors marché | SO |  |  | 0
Switch POE
| Hors marché | SO |  |  | 0
Mise en service - Formation
| Hors marché | SO |  |  | 0
| Sous-total Telephonie |  |  |  | 0
5.4 | Réseau WIFI
Equipements
| Etude de couverture avec fourniture d'un rapport + mesures in situ | ENS |  |  | 0
Borne Wifi
Hors marché
Switch POE
Hors marché
| Sous-total Réseau WIFI |  |  |  | 0
5.5 | Mobilité DECT
Equipements
| Hors marché | U |  |  | 0
Borne DECT (hors marché)
Switch POE
| Hors marché | U |  |  | 0
Terminaux mobiles DECT
| Hors marché | SO |  |  | 0
| Sous-total Mobilité DECT |  |  |  | 0
5.6 | Télévision - Satellite
Aérien de réception
| Campagne de mesures de champs sur site avant étude | ENS |  |  | 0
| Antenne UHF | ENS |  |  | 0
| Antenne VHF | ENS |  |  | 0
| Antenne FM | ENS |  |  | 0
| Parabole | ENS |  |  | 0
| Mât support en acier galvanisé avec accessoires de fixation | ENS |  |  | 0
| Dispositifs de fixations, mats, dispositifs d'étanchéités | ENS |  |  | 0
| Dispositifs parafoudres éclateurs coaxiaux, y compris drains d'écoulement directs à la terre, à raison d'un PFE par lien coaxial | ENS |  |  | 0
Station de tête
| Station de tête de réseau a traitement mono canal pour couplage terrestre UHF/VHF/FM/SA, y compris modulateurs / démodulateurs / injecteurs de courant CC, et alimentations électriques parafoudrées | U |  |  | 0
| Répartiteur primaire blindé ULB+VR à 2 / 4 / 6 / 8 directions équilibrables, placé en station de tête | U |  |  | 0
| Coffret mural 19" d'intégration de la station de tête IP 40, y compris accessoires | U |  |  | 0
Réseau de distribution
| Amplificateurs, répartiteurs, dérivateurs | ENS |  |  | 0
| Bouchon de charge 75 Ohms | ENS |  |  | 0
| Canalisations de transport en câbles coaxiaux faible perte à 100% de recouvrement, y compris connectique type F | ENS |  |  | 0
| Canalisations de distribution des prises TV en câbles coaxiaux faible perte à 100% de recouvrement, y compris connectique type F | ENS |  |  | 0
Prises terminales TV-FM-SAT
| Prise terminale encastrée blindée ULB avec séparateur à 3 sorties TV/FM/SAT de 9.52mm F intégrés | U |  |  | 0
Divers
| Equilibrage du réseau | ENS |  |  | 0
| Réception du réseau avec relevés des niveaux à chaque point du réseau à l'appuis du DOE | ENS |  |  | 0
| Raccordements, réglages, tests, et essais | ENS |  |  | 0
| Formation des exploitants et techniciens du site, y compris supports et notices techniques | ENS |  |  | 0
| Sous-total Télévision - Satellite |  |  |  | 0
5.7 | Appel Malade
Equipements centraux du système
| Serveur AQURA | U |  |  | 0
| Unité centrale SCIP+, modules fin de bus, alimentations secourues, amplificateurs, dérivateurs, etc … | U |  |  | 0
| Switch Ethernet suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Logiciel de programmation et gestion | ENS |  |  | 0
| Logiciel pour liaison DECT | ENS |  |  | 0
Périphériques
Chambres
| Hublot de porte principal / secondaire | U |  |  | 0
| Terminal de chambre avec phonie avec mini écran et bouton virtuel | U |  |  | 0
| Unité d'appel tête de lit (prise auto-éjectable + manipulateur) | U |  |  | 0
| Unité d'appel tête avec cordon (SdB / Sanitaires) | U |  |  | 0
| Afficheur d'office | U |  |  | 0
| Dispositifs de relayage | U |  |  | 0
WC Communs et salle de bain communes
| Hublot de porte principal / secondaire | U |  |  | 0
| Terminal de chambre avec phonie avec mini écran et bouton virtuel | U |  |  | 0
| Unité d'appel tête avec cordon (SdB / Sanitaires) | U |  |  | 0
Câblage
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, SYT, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ENS |  |  | 0
| RJ 45 - Cat. 6A, compris câblage FFTP (Liaison dédiée appel malade) | ENS |  |  | 0
| Cordon de brassage cat. 6A dédié appel malade | ENS |  |  | 0
Mise en service - Formation
| Programmation, mise en service et essais | ENS |  |  | 0
| Formation du personnel, compris support papier | ENS |  |  | 0
| Sous-total Appel Malade |  |  |  | 0
5.8 | Précablage Sonorisation - HDMI
Equipements
| Haut-parleur intérieur encastré | U |  |  | 0
| Mixeur mural | U |  |  | 0
| Prise Speakon | ENS |  |  | 0
Câblage
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, câbles H07 RNF, accessoires de pose, etc.…. | ENS |  |  | 0
| Formation du personnel, compris support papier | ENS |  |  | 0
Liaison HDMI
| Prise murales / plafonds HDMI femelle | U |  |  | 0
| Liaison en câble HDMI | ML |  |  | 0
| Sous-total Précablage Sonorisation - HDMI |  |  |  | 0
5.9 | GTB - Alarme technique
Généralités
| Prise en compte du Tableau de points GTB | SO
Câblage
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, câbles U1000 R2V, SYT blindé,boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | SO
Mise en service
| Assistance à la mise en service | SO
| Sous-total GTB - Alarme technique |  |  |  | 0
5.10 | Contrôle d'accès - Vidéophonie
Equipements
| Extension 1 poste client | ENS |  |  | 0
| Extension x portes | ENS |  |  | 0
| CONTROLEUR DE PORTE IP INTEGRE SiPass et batterie | U |  |  | 0
| INTERFACE MULTI-FONCTION SiPass et batterie | U |  |  | 0
| Lecteur de badges | U |  |  | 0
| BP ouverture porte intérieur (conforme loi handicap) | U |  |  | 0
| BG vert | U |  |  | 0
| Badge | U |  |  | 0
| Enrôleur de badges | U |  |  | 0
| Poste informatique | U |  |  | 0
| Platine de rue avec digicode | U |  |  | 0
| Poste intérieur vidéo (accueil) | U |  |  | 0
| Switch POE+ | ENS |  |  | 0
Câblage
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, SYT, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ML |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 dédiée contrôle d'accès | ENS |  |  | 0
| Cordon de brassage cat. 6A dédié Contrôle d'Accès / Vidéophonie | ENS |  |  | 0
Mise en service - Formation
| Programmation, essai et mise en service | ENS |  |  | 0
| Formation du personnel, compris support papier | ENS |  |  | 0
| Sous-total Contrôle d'accès - Vidéophonie |  |  |  | 0
5.11 | Distribution de l'heure
| Hors marché | U |  |  | 0
| Sous-total Distribution de l'heure |  |  |  | 0
5.12 | Caméra de surveillance extérieure
| Recablage des caméras de surveillance extérieures | ML |  |  | 0
| Sous-total Caméra de surveillance extérieure |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES H.T. En Euros (Hors Prorata) |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. En Euros (Hors Prorata) |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. En Euros PRORATA (1,5 %) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20,0 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. En Euros |  |  |  | 0