## LOT CVCP
DCE |  |  |  | Juin 2025
LOT 08 CVCP
MAITRE D'OUVRAGE: | CH BAPAUME
MAITRE D'ŒUVRE | Aèlia Environnement et Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7, 452 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
AFFAIRE : | Rénovation de l'EHPAD HENRI GUIDET - CH Bapaume pour le Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.2 | Production de chaleur
3.2.1 | Echangeur à plaques | U |  |  | 0
3.2.2 | Compteur d'énergie
| Compteur d'énergie thermique | U |  |  | 0
3.2.3 | Shema de principe | U |  |  | 0
3.3 | Distribution de chaleur
3.3.1 | Départ régulé radiateur
| Pompe double à vitess variable avec double corps | U |  |  | 0
| Manchettes antivibratiles | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Vannes 1/4 de tour | U |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage automatique | U |  |  | 0
| Vanne 03 voies de régulation à soupape avec servomoteur électrique | U |  |  | 0
| Sonde extérieure | U |  |  | 0
| Manomètre diffrentiel avec vanne d'isolement | U |  |  | 0
| Thermomètre droit | U |  |  | 0
| Thermostat de sécurité | U |  |  | 0
| Vannes de vidange | U |  |  | 0
| Bouteille de purge | U |  |  | 0
| Plaque de signalisation vissé | U |  |  | 0
3.3.2 | Départ constant CTA
| Pompe double à vitess variable avec double corps | U |  |  | 0
| Manchettes antivibratiles | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Vannes 1/4 de tour | U |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage automatique | U |  |  | 0
| Vanne 03 voies de régulation à soupape avec servomoteur électrique | U |  |  | 0
| Sonde extérieure | U |  |  | 0
| Manomètre diffrentiel avec vanne d'isolement | U |  |  | 0
| Thermomètre droit | U |  |  | 0
| Thermostat de sécurité | U |  |  | 0
| Vannes de vidange | U |  |  | 0
| Bouteille de purge | U |  |  | 0
| Plaque de signalisation vissé | U |  |  | 0
3.3.3 | Départ production ECS
| Pompe double à vitess variable avec double coprs | U |  |  | 0
| Manchettes antivibratiles | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Vannes 1/4 de tour | U |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage automatique | U |  |  | 0
| Vanne 03 voies de régulation à soupape avec servomoteur électrique | U |  |  | 0
| Sonde extérieure | U |  |  | 0
| Manomètre diffrentiel avec vanne d'isolement | U |  |  | 0
| Thermomètre droit | U |  |  | 0
| Thermostat de sécurité | U |  |  | 0
| Vannes de vidange | U |  |  | 0
| Bouteille de purge | U |  |  | 0
| Plaque de signalisation vissé | U |  |  | 0
3.4 | Tuyauterie et calorifuge
Tuyauterie sous-station
| Tuyauterie primaire DN110 | ml |  |  | 0
| Calorifuge primaire finition VIPAC | ml |  |  | 0
| Tuyauterie secondaire sous-station | ml |  |  | 0
| Calorifuge secondaire finition VIPAC | ml |  |  | 0
| Tuyauterie type MAPRESS DE GEBRIT ACIER CARBONE |  |  |  | 0
| DN16 | ml |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  | 0
| DN50 | ml |  |  | 0
| DN63 | ml |  |  | 0
| DN75 | ml |  |  | 0
Calorifuge coquille laine de roche finition aluminium classe 4
| DN16 | ml |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  | 0
| DN50 | ml |  |  | 0
| DN63 | ml |  |  | 0
| DN75 | ml |  |  | 0
Calorifuge coquille laine de roche finition tôle ISOXAL (toiture)
| DN16 | ml |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  | 0
| Chemin de câble sur support bige foot en comble et toiture | ml |  |  | 0
3.5 | Vase d'expension
| Vase d'expension | U |  |  | 0
3.6 | Filtre et désemboueur
| Désemboueur | U |  |  | 0
| Filtre à poche barreau magnétique | U |  |  | 0
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0
| Manomètres inox à bain de gycérine | U |  |  | 0
| Une vanne de vidange | U |  |  | 0
| Un purgeur automatique à gros débit | U |  |  | 0
| Circulateur haut rendement | U |  |  | 0
| Coffret de contôle | U |  |  | 0
| Kit de filtres | U |  |  | 0
3.7 | Traitement d'eau d'appoint - Remplissage
| Rampe d'adoucissement | U |  |  | 0
3.8 | Dispositif de sécurité
Sécurité manque d'eau
| Pressostat manque d'eau | U |  |  | 0
| Thermostat de sécurité | U |  |  | 0
| Détecteur de débit | U |  |  | 0
3.9 | Émission de chaleur
| Radiateur acier panneau gauffré | U |  |  | 0
| Radiateur acier panneau lisse (circulation) | U |  |  | 0
| Tête thermostatique | U |  |  | 0
3.10 | Equilibre - Réglages des réseau
| Vannes d'équilibrage et vanne d'équilibrage pied de colonne | U |  |  | 0
| Plan de repérage | ENS |  |  | 0
3.11 | Accessoires divers
| Purgeurs | U |  |  | 0
| Vannes d'isolement et de vidange | U |  |  | 0
| Vannes d'isolement du réseau primaire (vanne existante à remplacer) | U |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Chauffage |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT
4.1 | Unités exterieurs
| UE | U |  |  | 0
| Accessoires | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Grutage | ens |  |  | 0
| Chassis à étancher | ens |  |  | 0
4.2 | Boitier de récuperation
| Boitier de récuperation 1 | ens |  |  | 0
| Boitier de récuperation 2 | ens |  |  | 0
4.3 | Unités interieures
| Cassette 600 x 600 Restaurant | ens |  |  | 0
| Cassette 600 x 600 Salle d'activité & bar | ens |  |  | 0
| Cassette 600 x 600 Salon des familles | ens |  |  | 0
| Cassette 600 x 600 Soin central | ens |  |  | 0
| Cassette 600 x 600 Salle détente | ens |  |  | 0
| Cassette 600 x 600 Pharmacie | ens |  |  | 0
| Cassette 600 x 600 Local VDI | ens |  |  | 0
4.4 | Télécommande
| Télécommande tactile bluetooth | U |  |  | 0
| Télécommande centralisée | ens |  |  | 0
4.5 | Réseau fluide frigorifique
| Tube cuivre isolée | ml |  |  | 0
4.6 | Réseau de vidange condensat
| Réseau de vidange tube cristal | ens |  |  | 0
| Pompe de relevage | ens |  |  | 0
4.7 | Réseau hydraulique
| Tuyauterie isolée | ml |  |  | 0
| Calorifuge | ml |  |  | 0
4.8 | Gainerie
| 1000 x 200 | kg |  |  | 0
| 1300 x 200 | kg |  |  | 0
4.9 | Diffuseurs
| Grilles de soufflage et reprise (restaurant) | ens |  |  | 0
| Grille de soufflage (Salle d'activité) | ens |  |  | 0
| Grille de reprise (Salle d'activité) | ens |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Rafraichissement |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.1 | CTA des chambres C4
| CTA 01 double flux C4 Chambres Nord | ens |  |  | 0
| CTA 03 double flux C4 Chambres Sud | ens |  |  | 0
| Kit hydraulique pour batterie eau chaude | ens |  |  | 0
| Grutage | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
5.2 | CTA des autres locaux
| CTA 02 Salle à manger | ens |  |  | 0
| CTA 04 RDJ et autres locaux | ens |  |  | 0
| Kit hydraulique pour batterie eau chaude | ens |  |  | 0
| Grutage | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
5.3 | Supports CTA
| Chassis en acier galvanisés sur BIGFOOT | U |  |  | 0
5.4 | Gestion des débits
| Sonde CO2 | U |  |  | 0
| Registre motorisé | U |  |  | 0
| Raccordement et essais | U |  |  | 0
5.5 | Gainerie
5.5.1 | Conduit circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  | 0
| Ø 350 | ml |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  | 0
| Ø 500 | ml |  |  | 0
| Carottages et percements | ens |  |  | 0
| Trappes de visites | U |  |  | 0
5.5.2 | Conduit réctangulaire
| 300 x 750 | kg |  |  | 0
| 400 x 300 | kg |  |  | 0
| 800 x 400 | kg |  |  | 0
5.7 | Calorifuge
| Calorifuge revêtement Kraft-alu 50mm (Gaine en comble & extérieure) | m² |  |  | 0
| Finition tôle ISOXAL (Gaine extérieure) | m² |  |  | 0
| Calorifuge revêtement Kraft-alu 25mm (Conduits verticaux) | m² |  |  | 0
5.8 | Accessoires divers
| Manchette souple | U |  |  | 0
| Trémie rectangulaire/circulaire de raccordement | U |  |  | 0
| Accessoires de pose de régulation | U |  |  | 0
| Piège à son | U |  |  | 0
5.9 | Clapet coupe - feu
Clapet coupe - feu à réarement manuel
| 750x400 | U |  |  | 0
| Ø 315 | U |  |  | 0
| Ø 160 | U |  |  | 0
| Ø 125 | U |  |  | 0
5.10 | Terminaux de ventilation
| Bouches de reprise | U |  |  | 0
| Bouches de soufflage | U |  |  | 0
| Grille de soufflage | U |  |  | 0
| Grille de reprise | U |  |  | 0
| Grille extérieure + plénum | U |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Ventilation |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
6.1 | Electricité
| Armoire électrique de commande et de protection (sous-station) | ens |  |  | 0
| Câblage, canalisation et raccordement | ens |  |  | 0
6.2 | Régulation en chaufferie
| Régulateur et extensions | ens |  |  | 0
| Module de communication (CTA, HVRF, PECS) | INCLUS |  |  | 0
| Câblage | ens |  |  | 0
| Programmation | ens |  |  | 0
| Sous-total Travaux d'électricité |  |  |  | 0
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE
7.2 | Extracteur de désenfumage
| Caisson d'extraction | U |  |  | 0
| Coffret relayage y compris câblage entre les moteurs et les coffrets | U |  |  | 0
| Gainerie en toiture entre la souche PROMAT et le moteur et du moteur à l'exutoire | ENS |  |  | 0
| Costière et chapeau pour l'air neuf | ENS |  |  | 0
7.3 | Volets d'air neuf et de désenfumage
| Volet de désenfumage et d'air neuf | ens |  |  | 0
| Costière et Gainerie en toiture entre la souche PROMAT et le moteur et du moteur à l'exutoire | ENS |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Désenfumage |  |  |  | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
8.1 | Réseau d'adduction d'eau froide sanitaire
Réseau d'adduction multicouche
| DN15 | ML |  |  | 0
| DN20 | ML |  |  | 0
| DN25 | ML |  |  | 0
| DN32 | ML |  |  | 0
| DN40 | ML |  |  | 0
| DN50 | ML |  |  | 0
| DN65 | ML |  |  | 0
| DN75 | ML |  |  | 0
| DN90 | ML |  |  | 0
| DN110 | ML |  |  | 0
| Calorifuge coquille de mousse céllulaire 19mm | ML |  |  | 0
Réseau d'adduction cuivre (Apparent)
| Tuyauterie cuivre | ML |  |  | 0
Accesoires
| Vanne génrale DN160mm y compris vidange et remise en eau | ENS |  |  | 0
| Compteur communicant | ENS |  |  | 0
| Nourrice avec vanne (chambre) | U |  |  | 0
| Robinets d'arrêt avec purge | U |  |  | 0
| Anti-béliers | U |  |  | 0
| Clapets anti-retour EA | U |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Plomberie |  |  |  | 0
8.2 | Réseau d'évacuation
Réseaux d'évacuation horizontaux EU/EV PVC NF
| DN32 | ML |  |  | 0
| DN40 | ML |  |  | 0
| DN50 | ML |  |  | 0
| DN100 | ML |  |  | 0
Réseaux d'évacuation verticaux EU/EV CHUTUNIQUE
| DN100 | ML |  |  | 0
| Event | U |  |  | 0
| Aérateur à membrane | U |  |  | 0
| Tampons de visite | U |  |  | 0
Réseau d'eau pluviale PVC NF
| Tuyauterie horizontale PVC dans le combles depuis les chéneaux de la toiture | ML |  |  | 0
| Tuyauterie PVC (chute) | ML |  |  | 0
| Calorifuge | ML |  |  | 0
| Tampons de visite | U |  |  | 0
8.3 | Installation de chantier
| Installation de chantier conformément au CCTC | ENS |  |  | 0
| Point d'eau complémentaire | U |  |  | 0
| Dépose et évacuation des réseaux d'évacuation d'eau pluviale existant | ENS |  |  | 0
| Gestion et canalisation des eaux pluviales vers l'extérieur pour la durée du chantier | ENS |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Plomberie |  |  |  | 0
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D'EAU
9.1 | Adoucisseur
| Adoucisseur | ens |  |  | 0
| Sous-total Travaux de traitement d'eau |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
10.2 | Production d'eau chaude sanitaire
| Ballon de stockage primaire 500l COPRIMO avec jaquette et thermomètre | U |  |  | 0
| Echangeur à plaques instantané avec coque isolante pompe integrée | U |  |  | 0
| Régulation embarquée | PM |  |  | 0
| Kit économie et performaces | U |  |  | 0
| Kit de surveillance de service | U |  |  | 0
| Kit contrôle du bouclage | U |  |  | 0
| Parametrage et mise en service constructeur | U |  |  | 0
10.3 | Tuyauterie
Tuyauterie multicouche
| DN15 | ml |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  | 0
| DN50 | ml |  |  | 0
10.4 | Calorifuge
| Calorifuge classe 4 | ml |  |  | 0
10.5 | Accessoires sous-station
| Robinet de prélévement | U |  |  | 0
| Thermomètre à doigt de gant | U |  |  | 0
| Vanne de chasse | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour contrôlable de type EA | U |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U |  |  | 0
10.6 | Equilibrage
| Vanne d'équilibrage | U |  |  | 0
10.7 | Pompe de bouclage
| Pompe de bouclage avec kit manomètrique | ens |  |  | 0
10.8 | Electricité et liaison équipotentielle
| Raccordement électrique | ens |  |  | 0
| Liaison équipotentielle | ens |  |  | 0
10.9 | Clapet antiretour
| Clapet anti-retour contrôlable | U |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U |  |  | 0
| Vanne pied de colonne avec vidange | U |  |  | 0
| Purgeur automatique | U |  |  | 0
| Nourrice avec vanne (chambre) | U |  |  | 0
10.10 | Rinçage et désinfection
| Rinçage et désinfection | ens |  |  | 0
| Sous-total Travaux de production d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
11 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'APPAREILLAGE SANITAIRE
11.1 | Bati support WC
| Bati support autoportant | U |  |  | 0
11.2 | Plaque de commande
| Plaque de commande pour WC | U |  |  | 0
11.3 | Cuvette
| Cuvette suspendu PMR | U |  |  | 0
| Abbatant | U |  |  | 0
11.4 | Barre de relevage coudée
| Barre de maintien coudée 135° | U |  |  | 0
11.5 | Porte papier toilette (Chambres) HORS MARCHE
| Porte papier toilette mural à rouleau | U |  |  | 0
11.6 | Porte balai mural avec Brosse (chambres) HORS MARCHE
| Porte balai mural avec Brosse (modèle à fixer avec blocage antivol) | U |  |  | 0
11.7 | Plan vasque (chambres + WC Hall RDJ)
| Plan vasque moulé en résine ou reconstitué de pierre | U |  |  | 0
11.8 | Robinettrerie lavabo mécanique (chambre)
| Mitigeur de lavabo mécanique | U |  |  | 0
11.9 | Robinetteir plan vasque et lavabo (non accessible au publique)
| Mitigeur de lavabo mécanique | U |  |  | 0
11.10 | Bec mitigeur (non accessible au publique)
| Becs mitigeur declipsable | U |  |  | 0
11.11 | Lavabo PMR (Hors chambres)
| Lavabo PMR suspendu | U |  |  | 0
10.12 | Lave mains
| Lave mains 45 cm | U |  |  | 0
10.13 | Mitigeur lavabo et lave mains accessible au public
. | Robinet de lavabo temporisé | U |  |  | 0
10.14 | Mitigeur themostatique douche
| Mitigeur de douche thermostatique | U |  |  | 0
10.15 | Flexible douche
| Flexible douche | U |  |  | 0
10.16 | Pommeau de douche
| Pommeau de douche anticalcaire | U |  |  | 0
10.17 | Support douchette
| Support douchette sur barre de maintien | U |  |  | 0
10.18 | Barre de maintien douche
| Barre de maintien en T avec remontée vertical coulissante | U |  |  | 0
10.19 | Lave mains avec commande fémorale (cuisine)
| Lave mains avec commande fémorale (cuisine) | U |  |  | 0
10.20 | Mitigeur d'évier
| Mitigeur d'évier mécanique | U |  |  | 0
10.21 | Evier
| Evier céramique | U |  |  | 0
10.22 | Vidoir
| Vidoire avec évacuation en Ø100 (si possibilité) | U |  |  | 0
10.23 | Mitigeur vidoir
| Mitigeur d'évier mécanique mural | U |  |  | 0
10.24 | Colonne de douche vestiaire
| Colonne de douche temporisée | U |  |  | 0
10.25 | Attentes EFS/ECS/EU (Lave linge, lave vaisselle, adoucisseur cuisine, fontaine, etc)
| Attentes | U |  |  | 0
| Sous-total Travaux d'appareillage sanitaire |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20,0 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. En Euros |  |  |  | 0