## Sheet1
MODERNISATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE IUT TREMBLAY ET REMPLACEMENT EXUTOIRES BAT B UNIVERSITE PARIS 8
DPGF LOT 02
REMPLACEMENT DES EXUTOIRES DE DESENFUMAGE DU BATIMENT B DE L’UNIVERSITE PARIS8
Marché n° 2025ADT05
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire (€ HT) | Prix total (€ HT)
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 | Mise en place des protections autour des moyens d’accès, de la signalisation, des filets de sécurité, ainsi que des équipements d’accès adaptés (échafaudages, élévateurs, etc.). | Forfait | 1 |  | 0
2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
2.1 | Dépose soignée des anciens exutoires de désenfumage | U | 20 |  | 0
2.2 | Dépose des coffrets, câblages, tubulures de commandes pneumatiques obsolètes | Forfait | 1 |  | 0
2.3 | Évacuation et traitement des déchets | Forfait | 1 |  | 0
3 | FOURNITURE ET POSE DES NOUVEAUX EXUTOIRES
3.1 | Fourniture exutoire de désenfumage électrique certifié NF EN 12101-2 | U | 20 |  | 0
3.2 | Pose et raccordement des exutoires, y compris la fourniture et la mise en œuvre du câblage nécessaire à leur mise en service. | Forfait | 1 |  | 0
3.3 | Reprise complète de l’étanchéité périphérique, incluant les membranes, solins, relevés, ainsi qu’autour des réservations ou trous éventuellement créés pour le passage de crosses. | Forfait | 1 |  | 0
4 | CENTRALES DE GESTION ET COMMANDE
4.1 | Fourniture centrale de gestion intelligente KAPEDIS ou équivalent | U | 2 |  | 0
4.2 | Pose, raccordement et paramétrage des centrales. L’alimentation électrique est à réaliser en câble CR1 depuis le TGBT B1 pour la centrale B1, et depuis le TGBT B2 pour la centrale B2. | U | 2 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose des commandes de confort (ligne 1 & 2) | U | 4 |  | 0
4.4 | Fourniture et pose des systèmes de réarmement (ligne 1 & 2) | U | 4 |  | 0
4.5 | Fourniture des liaisons et de tous les autres accessoires nécessaires au raccordement des centrales au SSI/CMSI et à la télécommande d’asservissement, ainsi qu’à la surveillance pour la remontée des défauts de la centrale (hors raccordement des modules déportés et programmation du SSI). | Forfait | 1 |  | 0
5 | CAPTEURS CLIMATIQUES
5.1 | Fourniture et pose capteurs pluie | Forfait | 1 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose capteurs vent | Forfait | 1 |  | 0
5.3 | Raccordements électriques et paramétrage des capteurs, incluant la fourniture du câblage et de tous les accessoires nécessaires. | Forfait | 1 |  | 0
6 | TRAVAUX ANNEXES & Finitions
6.1 | Percements, scellements, rebouchages, finitions diverses Protection des zones de travail (sols, murs, équipements) Nettoyage, remise en état, repli chantier | Forfait | 1 |  | 0
7 | FORMATIONS, DOCUMENTATION
7.1 | Rédaction du rapport d’essais et PV Remise des DOE, notices techniques, fiches produits Formation des utilisateurs (personnel maintenance) | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  | 0
| TVA (%) |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
NOM DE LA SOCIETE :