## Page de garde
Contruction d'un centre de formation à la sécurité incendie sur le site pénitentiaire de Fleury-Merogis
Avenue des peupliers 91700 - FLEURY-MEROGIS
MAITRE D'OUVRAGE Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire de Paris 3, Avenue de la division Leclerc 94267 FRESNES Tél : 01 87 36 75 49
MAITRE D'OEUVRE : Sylvain Mazaba Architectes 17 rue Froment 75011 Paris Tél : 09 53 37 35 60 | Centre de formation sécurité incendie sur le site pénitentiaire de Fleury-Merogis
DPGF
BUREAU D'ETUDES : EFFICIO 655 Av. Roland Garros 78530 Buc Tél : 01 85 09 74 23
|  | Dossier | AFF12534
BE STRUCTURE : Moteec Ingénierie 12 Rue Linus Pauling 76130 Mont Saint Aignan Tél : 02 35 59 61 47
Date
|  | Phase | PRO
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | Lot N°02 - Électricité Courant Forts & Faibles - Équipements de simulation incendie - CVC Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires - Désenfumage
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | Description des Ouvrages Électricité CFO/CFA
4 | 3.1 |  | Documents - Études - Mise en service et réception
9 | 3.1.1 |  | Études et documents d'Exécution (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.1.2 |  | Études et réalisation de la synthèse (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.1.3 |  | Essais - Mise en service - Réception (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.1.4 |  | DOE (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
4.&
Documents - Études - Mise en service et réception
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.2 |  | Installations de chantier
5 | 3.2.1 |  | Généralités
5.T
5.&
9 | 3.2.2 |  | Coffrets mobiles de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.2.3 |  | Câblage de l'ensemble des installations provisoires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.2.4 |  | Gestion des déchets de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.2.5 |  | Dépose de l'ensemble des installations provisoires de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
4.&
Installations de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.3 |  | Réseau de Terre
5 | 3.3.1 |  | Généralités
5.T
5.&
5 | 3.3.2 |  | Prise de Terre
9 | 3.3.2.1 |  | Prise de Terre - Câblette de Terre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.T
9 | 3.3.3 |  | Réalisation Sortie prise de Terre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5 | 3.3.4 |  | Mise à la Terre des Masses
9 | 3.3.4.1 |  | Mise à la terre des masses basse tension de l’installation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.3.5 |  | Liaisons équipotentielles principales
9 | 3.3.5.1 |  | Réalisation de l'ensemble des Liaisons Équipotentielles Principales |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.3.6 |  | Liaisons équipotentielles secondaires
9 | 3.3.6.1 |  | Réalisation de l'ensemble des Liaisons Équipotentielles Secondaires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.3.7 |  | Terre Informatique
9 | 3.3.7.1 |  | Câblette de Terre de 35mm² |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.3.7.2 |  | Barrette de coupure |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.&
Réseau de Terre
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.4 |  | Alimentation Générale
5 | 3.4.1 |  | Principe
5.T
5.&
9 | 3.4.2 |  | Liaison TGBT C.F.C - TD Centre Sécurité Incendie |  |  | Ml | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.4.3 |  | Liaison TD Centre Sécurité Incendie - TD "simulation incendie" |  |  | Ml | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
4.&
Alimentation Générale
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.5 |  | Tableaux électriques
5 | 3.5.1 |  | Objet
5.T
5.U.TABLEAU.3.3
5.&
5 | 3.5.2 |  | Composition des Tableaux électriques
6 | 3.5.2.1 |  | Enveloppe
6.T
6.&
6 | 3.5.2.2 |  | Appareillage
6.T
6.&
6 | 3.5.2.3 |  | Parafoudre
6.T
6.&
6 | 3.5.2.4 |  | Câblage
6.T
6.&
6 | 3.5.2.5 |  | Borniers
6.T
6.&
6 | 3.5.2.6 |  | Repérage
6.T
6.&
6 | 3.5.2.7 |  | Comptage d'énergie
6.T
6.U.IMAGE
9 | 3.5.2.7.1 |  | TD Centre Sécurité Incendie |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.5.2.7.2 |  | TD "Simulation incendie" |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
5.&
4.&
Tableaux électriques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.6 |  | Affichage - Signalétique
9 | 3.6.1 |  | Signalétique pour l'ensemble des locaux techniques et Tableaux électriques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.T
9.U.IMAGE
9.&
4.&
Affichage - Signalétique
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.7 |  | Cheminement - Distribution
5 | 3.7.1 |  | Caractéristiques
5.T
5.&
5 | 3.7.2 |  | Câblage et filerie
5.T
5.&
5 | 3.7.3 |  | Distribution terminale des locaux
5.T
5.&
5 | 3.7.4 |  | Mode de pose
5.T
5.&
5 | 3.7.5 |  | Séparation « Courants Forts » et « Courants faibles »
5.T
5.&
5 | 3.7.6 |  | Conduits - Fourreaux - Cheminements apparents
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 3.7.6.1 |  | Fourreaux TPC rouge D110mm |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 3.7.6.2 |  | Fourreaux TPC rouge D90mm |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 3.7.6.3 |  | Fourreaux TPC vert D40mm |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 3.7.6.4 |  | Gaine ICTA |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 3.7.6.5 |  | Goulottes et Moulures |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.7.7 |  | Boites de connexion
9 | 3.7.7.1 |  | Boites de connexion et accessoires de fixation et divers |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.&
Cheminement - Distribution
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.8 |  | Alimentations et Équipements spécifiques
6 | 3.8.1 |  | Principe
6.T
6.&
5 | 3.8.2 |  | Alimentations des équipements
5.T
9 | 3.8.2.1 |  | Tourelle de Désenfumage N°1 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.&
9 | 3.8.2.2 |  | Tourelle de Désenfumage N°2 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.&
9 | 3.8.2.3 |  | Caisson d’insufflation N°1 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.T
9.&
9 | 3.8.2.4 |  | Caisson d’insufflation N°2 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.T
9.&
9 | 3.8.2.5 |  | Radiateur Électrique |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.&
9 | 3.8.2.6 |  | SSI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.T
9.&
9 | 3.8.2.7 |  | AES |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.T
9.&
9 | 3.8.2.8 |  | VDI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.TABLEAU.2.5
9.T
9.&
5.&
6 | 3.8.3 |  | Coupure d’urgence générale de l’installation électrique
6.T
9 | 3.8.3.1 |  | Coupure d’Urgence générale de l’installation électrique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.8.3.2 |  | Coupure d’Urgence générale ventilation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.8.3.3 |  | Coupure d'Urgence cellules |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
4.&
Alimentations et Équipements spécifiques
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.9 |  | Distribution et Appareillage
4.T
5 | 3.9.1 |  | Dispositifs de commande – Aspect réglementaire
6 | 3.9.1.1 |  | Commande des éclairages dans les locaux aveugles
6.T
6.&
6 | 3.9.1.2 |  | Circuits d'éclairage des circulations et dégagements
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
6 | 3.9.1.3 |  | Dispositions particulières
6.T
6.&
6 | 3.9.1.4 |  | Boîtes d'encastrement
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.T
6.&
6 | 3.9.1.5 |  | Appareillage Encastré
6.T
9 | 3.9.1.5.1 |  | Interrupteur Simple Allumage |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.9.1.5.2 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.9.1.5.3 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A en plinthe |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
6.&
6 | 3.9.1.6 |  | Appareillage Étanche Encastré
6.T
9 | 3.9.1.6.1 |  | Interrupteur Simple Allumage |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.9.1.6.2 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
6.&
6 | 3.9.1.7 |  | Détecteurs de mouvement et de présence
6.T
9 | 3.9.1.7.1 |  | Détecteur de présence 200°+180° |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.9.1.7.2 |  | Détecteur de présence 360° |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.9.1.7.3 |  | Compléments sur les détecteurs |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
5.&
4.&
Distribution et Appareillage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.10 |  | Éclairage Artificiel
5 | 3.10.1 |  | Dispositions particulières
5.T
5.&
5 | 3.10.2 |  | Appareils d'éclairage Intérieurs
9 | 3.10.2.1 |  | LU01 |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 3.10.2.2 |  | LU02 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 3.10.2.3 |  | LU03 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
5.&
4.&
Éclairage Artificiel
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.11 |  | Éclairage de Sécurité
4.T
5 | 3.11.1 |  | Blocs Autonomes
5.T
9 | 3.11.1.1 |  | BA01 - BAES 45lm IP42 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.11.1.2 |  | BA02 - BAPI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
5.&
5 | 3.11.2 |  | Télécommande
5.T
9 | 3.11.2.1 |  | Télécommande de mise au repos |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.11.3 |  | Distribution
9 | 3.11.3.1 |  | Câblage et raccordement des BAES |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.11.3.2 |  | Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.&
Éclairage de Sécurité
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.12 |  | Système d'Alarme Incendie
5 | 3.12.1 |  | Généralités
5.T
5.&
5 | 3.12.2 |  | Composition du Système
6 | 3.12.2.1 |  | Équipements centraux
6.&
9 | 3.12.2.2 |  | Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.12.2.3 |  | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.12.2.4 |  | Alimentation Électrique de Sécurité (AES) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6 | 3.12.2.5 |  | Détection Automatique d’Incendie
6.T
9 | 3.12.2.5.1 |  | Détecteurs de fumée Optiques |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
6 | 3.12.2.6 |  | Détection manuel Incendie
9 | 3.12.2.6.1 |  | Déclencheur manuel |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
6 | 3.12.2.7 |  | Diffuseurs d’Alarme
9 | 3.12.2.7.1 |  | Diffuseurs Sonores d'Alarme Feu |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
5.&
5 | 3.12.3 |  | Désenfumage
9 | 3.12.3.1 |  | Coffret de relayage |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.12.4 |  | Câblage du système
9 | 3.12.4.1 |  | Câblage de l'ensemble du système |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.U.IMAGE
9.&
5.&
5 | 3.12.5 |  | Essais - Contrôles - Mise en service et Formation
9 | 3.12.5.1 |  | Essais et Contrôle |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.12.5.2 |  | Mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.12.5.3 |  | Formation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.12.6 |  | Dossier d’identité du SSI
9 | 3.12.6.1 |  | Fourniture de l'ensemble des documents du Dossier d'Identité du SSI |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.&
Système d'Alarme Incendie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.13 |  | Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone
6 | 3.13.1 |  | Concessionnaire
6.T
6.&
6 | 3.13.2 |  | Origine des installations
6.T
6.&
6 | 3.13.3 |  | Principe
6.T
6.&
6 | 3.13.4 |  | Normes et Règlements
6.T
6.&
6 | 3.13.5 |  | Respect des distances
6.T
6.&
6 | 3.13.6 |  | Performances
6.T
6.&
6 | 3.13.7 |  | Conventions de câblage
6.T
6.&
5 | 3.13.8 |  | Équipements
5.&
9 | 3.13.9 |  | Baie principale |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.T
9.&
9 | 3.13.10 |  | Prise terminale RJ45 |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5 | 3.13.11 |  | Distribution
6 | 3.13.11.1 |  | Rocades Informatiques
6.T
9 | 3.13.11.1.1 |  | Fibre optique 6 brins - RG - SR centre formation incendie |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
5.&
6 | 3.13.12 |  | Câblage Prises terminales
6.T
6.U.IMAGE
6.T
9 | 3.13.12.1 |  | Câblage RJ 2x4 paires Catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 3.13.12.2 |  | Cordons de brassage 25 Cm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.13.12.3 |  | Cordons de brassage 1m |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
5 | 3.13.13 |  | Plans – Repérages – Identifications
9 | 3.13.13.1 |  | Plans de câblage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.13.13.2 |  | Repérage - Identifications |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.13.14 |  | Plans – Repérages – Identifications
9 | 3.13.14.1 |  | Plans de câblage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 3.13.14.2 |  | Repérage - Identifications |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 3.13.15 |  | Recette Informatique
6 | 3.13.15.1 |  | Principe
6.T
6.U.TABLEAU.4.3
6.T
6.U.TABLEAU.2.3
6.T
6.&
6 | 3.13.15.2 |  | Contrôle visuel
6.T
6.&
6 | 3.13.15.3 |  | Mesure/Recette
6.T
9 | 3.13.15.3.1 |  | Mesures/Recette sur les câbles « Cuivre » |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 3.13.15.3.2 |  | Mesures/Recette sur les câbles « Optique » |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
6 | 3.13.15.4 |  | Présentation des résultats
9 | 3.13.15.4.1 |  | Cahier de Recette |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
6.&
5.&
4.&
Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.14 |  | Vidéosurveillance
4.T
6 | 3.14.1 |  | Équipements
9 | 3.14.1.1 |  | Caméra |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.14.1.2 |  | Caméra (Option 1 : Caméra thermique) |  |  | U | 2 |  |  | 0 | Option | 138950 | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | 3.14.1.3 |  | Enregistreur |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
6.&
6 | 3.14.2 |  | Câblage
6.T
9 | 3.14.2.1 |  | Câblage RJ 1x4 paires Catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
6.&
6 | 3.14.3 |  | Mise en service du système
9 | 3.14.3.1 |  | Paramétrage – Essais – Mise en service – Formation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.T
9.&
6.&
4.&
Vidéosurveillance
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des Ouvrages Électricité CFO/CFA
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 4 |  | Description des Ouvrages Simulation incendie
4 | 4.1 |  | Équipements "Simulation Incendie"
5 | 4.1.1 |  | Objet
5.T
5.&
5 | 4.1.2 |  | Composition du système
5.T
5.&
9 | 4.1.3 |  | Simulateur incendie |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 4.1.4 |  | Mise en service & tests fonctionnels |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 4.1.5 |  | Formation opérateurs simulateur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
4.&
Équipements "Simulation Incendie"
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des Ouvrages Simulation incendie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 5 |  | Description des Ouvrages CVC - Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires
4 | 5.1 |  | Documents - Études - Mise en service et Réception
9 | 5.1.1 |  | Études et documents d'Exécution (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.1.2 |  | Études et réalisation de la synthèse (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.1.3 |  | Essais - Mise en service - Réception (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.1.4 |  | DOE (selon § "Déroulement des travaux") |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
4.&
Documents - Études - Mise en service et Réception
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.2 |  | Installations provisoire de chantier
5 | 5.2.1 |  | Généralités
5.T
5.&
9 | 5.2.2 |  | Installations de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.2.3 |  | Gestion des déchets de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
4.&
Installations provisoire de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.3 |  | Prescriptions Techniques de Chauffage
5 | 5.3.1 |  | Conditions extérieures
5.U.TABLEAU.3.3
5.&
5 | 5.3.2 |  | Emission de chaleur
5.&
9 | 5.3.3 |  | Convecteur électrique |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | 5.3.4 |  | Radiateur à fluide caloporteur |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.U.IMAGE
9.&
5 | 5.3.5 |  | Régulation
9 | 5.3.5.1 |  | Régulation terminale radiateurs |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 5.3.6 |  | Raccordement électrique
9 | 5.3.6.1 |  | Raccordement électrique |  |  | Ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 5.3.7 |  | Autocontrôle
9 | 5.3.7.1 |  | Autocontrôle des installations de Chauffage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.&
Prescriptions Techniques de Chauffage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.4 |  | Prescriptions techniques de Ventilation
4.T
4.&
Prescriptions techniques de Ventilation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.5 |  | Prescriptions techniques de Plomberie Sanitaires
5 | 5.5.1 |  | Hypothèse de dimensionnement
9 | 5.5.1.1 |  | Base de calculs |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 5.5.1.2 |  | Évacuations (EP / EV / EU) |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.TABLEAU.8.3
9.U.TABLEAU.5.3
9.T
9.U.TABLEAU.9.4
9.T
9.&
5.&
5 | 5.5.2 |  | Alimentation en eau potable
5.&
9 | 5.5.3 |  | Alimentation en Eau Potable |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5 | 5.5.4 |  | Production d'Eau Chaude Sanitaires (ECS)
5.T
9 | 5.5.4.1 |  | Ballon 30 L |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 5.5.5 |  | Distribution Eau Froide - Eau Chaude Sanitaire
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.5.5.1 |  | Réseau extérieur PEHD |  |  | mL | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.5.5.2 |  | Réseau intérieur EF - ECS |  |  | mL | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.5.5.3 |  | Désinfection des canalisations |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 5.5.6 |  | Appareillages et équipements sanitaires
5.T
9 | 5.5.6.1 |  | Ensemble WC |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.&
9 | 5.5.6.2 |  | Ensemble douche |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
9 | 5.5.6.3 |  | Poste de désinfection |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
5.&
5 | 5.5.7 |  | Évacuation
9 | 5.5.7.1 |  | Évacuation d'appareils |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
5 | 5.5.8 |  | Autocontrôle
9 | 5.5.8.1 |  | Autocontrôle des installations de plomberie sanitaire |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.T
9.&
5.&
4.&
Prescriptions techniques de Plomberie Sanitaires
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.6 |  | Prescriptions techniques de Désenfumage
5 | 5.6.1 |  | Principe des installations
5.T
5.&
5 | 5.6.2 |  | Volet d'extraction et d'insufflation de fumée
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.6.2.1 |  | Volet d'extraction de fumée |  |  | Ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
5 | 5.6.3 |  | Volet d'extraction et d'insufflation de fumée type Tunnel
5.T
9 | 5.6.3.1 |  | Volet d'extraction de fumée type tunnel |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
5 | 5.6.4 |  | Réseau d'extraction et d'insufflation de fumée
5.T
5.T
9 | 5.6.4.1 |  | Réseau d'extraction désenfumage coupe-feu |  |  | m² | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.6.4.2 |  | Réseau d'insufflation désenfumage coupe-feu |  |  | m² | 26 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.6.4.3 |  | Réseau d'insufflation acier galvanisé |  |  | kg | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
5 | 5.6.5 |  | Tourelle d'extraction désenfumage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.6.5.1 |  | Caisson d'extraction désenfumage EXD01 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.6.5.2 |  | Caisson d'extraction désenfumage EXD02 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
5 | 5.6.6 |  | Caisson insufflation désenfumage
5.T
5.T
9 | 5.6.6.1 |  | Caisson d'insufflation désenfumage INS01 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
9 | 5.6.6.2 |  | Caisson d'insufflation désenfumage INS02 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
5 | 5.6.7 |  | Arrêts pompiers et commande de réarmement
5.T
9 | 5.6.7.1 |  | Arrêts pompiers et réarmement |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
5 | 5.6.8 |  | Autocontrôle, paramétrage SSI et mise en service
5.T
9 | 5.6.8.1 |  | Autocontrôle |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1484
9.&
5.&
4.&
Prescriptions techniques de Désenfumage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des Ouvrages CVC - Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot N°02 - Électricité Courant Forts & Faibles - Équipements de simulation incendie - CVC Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires - Désenfumage
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 3 - Description des Ouvrages Électricité CFO/CFA |  |  | 0
|  |  | - 3.1 - Documents - Études - Mise en service et réception |  |  | 0
|  |  | - 3.2 - Installations de chantier |  |  | 0
|  |  | - 3.3 - Réseau de Terre |  |  | 0
|  |  | - 3.4 - Alimentation Générale |  |  | 0
|  |  | - 3.5 - Tableaux électriques |  |  | 0
|  |  | - 3.6 - Affichage - Signalétique |  |  | 0
|  |  | - 3.7 - Cheminement - Distribution |  |  | 0
|  |  | - 3.8 - Alimentations et Équipements spécifiques |  |  | 0
|  |  | - 3.9 - Distribution et Appareillage |  |  | 0
|  |  | - 3.10 - Éclairage Artificiel |  |  | 0
|  |  | - 3.11 - Éclairage de Sécurité |  |  | 0
|  |  | - 3.12 - Système d'Alarme Incendie |  |  | 0
|  |  | - 3.13 - Réseau VDI (Voix-Données-Images) - Téléphone |  |  | 0
|  |  | - 3.14 - Vidéosurveillance |  |  | 0
|  |  | 4 - Description des Ouvrages Simulation incendie |  |  | 0
|  |  | - 4.1 - Équipements "Simulation Incendie" |  |  | 0
|  |  | 5 - Description des Ouvrages CVC - Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires |  |  | 0
|  |  | - 5.1 - Documents - Études - Mise en service et Réception |  |  | 0
|  |  | - 5.2 - Installations provisoire de chantier |  |  | 0
|  |  | - 5.3 - Prescriptions Techniques de Chauffage |  |  | 0
|  |  | - 5.4 - Prescriptions techniques de Ventilation |  |  | 0
|  |  | - 5.5 - Prescriptions techniques de Plomberie Sanitaires |  |  | 0
|  |  | - 5.6 - Prescriptions techniques de Désenfumage |  |  | 0
Total du lot Lot N°02 - Électricité Courant Forts & Faibles - Équipements de simulation incendie - CVC Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires - Désenfumage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 : Caméra thermique | [8 empty] | 1
|  |  | Caméra |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 138950
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1 : Caméra thermique
|  |  | H.T. |  |  | 0
|  |  | T.V.A. |  |  | 0
|  |  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K552: Non totalisé [ Option ]
Note on K657: pour mémoire
Note on K687: pour mémoire
Note on K698: pour mémoire
Note on K732: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Contruction d'un centre de formation à la sécurité incendie sur le site pénitentiaire de Fleury-Merogis |  | 0
0
3. | Code du dossier | AFF12534 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Centre de formation sécurité incendie sur le site pénitentiaire de Fleury-Merogis |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | Avenue des peupliers
11. | Code postal et ville du dossier | 91700 - FLEURY-MEROGIS
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total