## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 9 - site Troyes
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A . 2 0 2 1

## Liste des équipements lot 9
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP)
9 | Troyes | CFA | 20CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PAU | 20PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | semestrielle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/CRE PRE10 | Accompagnement Visite Disconnecteurs | 1 | accompagnement | CRP-10A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/CTE PRE12 | Accompagnement Visite Effet Corona | 1 | accompagnement | CTP-12B | Biennalle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | DIV | 20REG/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Equipement protection collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennalle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/00A VCO22 | Ventilo-convecteur allège Bureau EE - VC22 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/00A VCO28 | Ventilo-convecteur allège Circ - VC28 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/00A VCO37 | Ventilo-convecteur allège Bureau AC - VC37 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO07 | Ventilo-convecteur allège Bur. EC-ED - VC07 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO08 | Ventilo-convecteur allège Bur. EC-ED - VC08 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO09 | Ventilo-convecteur allège Bureau EA - VC09 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO10 | Ventilo-convecteur allège Bureau EA - VC10 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO11 | Ventilo-convecteur allège Bureau EB - VC11 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO12 | Ventilo-convecteur allège Bureau EB - VC12 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO13 | Ventilo-convecteur allège Bur. EC-ED - VC13 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO15 | Ventilo-convecteur allège Bur. EG-EF - VC15 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO16 | Ventilo-convecteur allège Bur. EG-EF - VC16 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO17 | Ventilo-convecteur allège Bureau EH - VC17 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO18 | Ventilo-convecteur allège Bureau EH - VC18 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO19 | Ventilo-convecteur allège Bur. EI-EJ - VC19 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO20 | Ventilo-convecteur allège Bur. EI-EJ - VC20 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO27 | Ventilo-convecteur allège Circ R+1 - VC27 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO35 | Ventilo-convecteur allège Bureau EN - VC35 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/01A VCO44 | Ventilo-convecteur allège Bur. EI-EJ - VC44 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO47 | Ventilo-convecteur allège Bur NB - VC47 | 2 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/RAD ENS01 | Ensemble des radiateurs acier (Q=5) | 1 | ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/EXT EXT03 | Extraction VMC sanitaires ancien batiment | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/SPL SPL01 | Split system N°1 ( salle info EK ) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/SPL SPL02 | Split system N°2 ( secours salle info EK ) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
9 | Troyes | CVC | 20CVC/SPL SPL03 | Split system onduleur | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO01 | Ventilo-convecteur allège Bureau NB bis- VC01 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO02 | Ventilo-convecteur allège Bureau NE - VC02 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO03 | Ventilo-convecteur allège Bureau NO - VC03 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO04 | Ventilo-convecteur allège Bureau NO - VC04 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO05 | Ventilo-convecteur allège Bureau NF - VC05 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO06 | Ventilo-convecteur allège Bureau NG - VC06 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO14 | Ventilo-convecteur allège Bureau NC - VC14 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO21 | Ventilo-convecteur allège Bureau NM - VC21 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO23 | Ventilo-convecteur allège Bureau NN - VC23 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO24 | Ventilo-convecteur allège Bureau NS - VC24 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO25 | Ventilo-convecteur allège NP - VC25 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO26 | Ventilo-convecteur allège NP - VC26 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO29 | Ventilo-convecteur Circ RdC Nouveau - VC29 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO30 | Ventilo-convecteur Circ RdC Nouveau - VC30 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO31 | Ventilo-convecteur Circ RdC Nouveau - VC31 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO32 | Ventilo-convecteur Circ RdC Nouveau - VC32 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO33 | Ventilo-convecteur allège Bureau ND - VC33 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO34 | Ventilo-convecteur allège Bureau ND - VC34 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO38 | Ventilo-convecteur allège Bureau NY - VC38 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO39 | Ventilo-convecteur allège Bureau NJ - VC39 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO40 | Ventilo-convecteur allège Bureau NJ - VC40 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO41 | Ventilo-convecteur allège Bureau NA - VC41 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO42 | Ventilo-convecteur allège Bureau NA - VC42 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/00N VCO36 | Ventilo-convecteur allège Local OA GTC - VC36 | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/01N VCO46 | Ventilo-convecteur allège Archives | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/CCV CCV01 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/CCV CCV02 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/CAS CAS01 | Cassette eau glacée Salle NH | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/CAS CAS02 | Cassette eau glacée Salle NU | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/CAS CAS03 | Cassette eau glacée Salle NI Bis | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/EXT EXT06 | Extraction VMC ALDES 016 B (salle NU) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/EXT EXT07 | Extraction VMC ALDES 016 B ( salle NH) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/EXT EXT08 | Extraction VMC ALDES 016 B ( salle NI) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/EXT EXT09 | Extraction VMC sanitaires nouveau batiment | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/VCO VCO43 | Ventilo-convecteur plafonnier Salle NH | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/VCO VCO44 | Ventilo-convecteur plafonnier Salle NU | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 21CVC/VCO VCO45 | Ventilo-convecteur plafonnier Salle NI+NI Bis | 1 | u | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 22CVC/CHA CHA01 | Chaudière à gaz | 1 | u | CFU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | CVC | 22CVC/CON CON01 | Condenseur Groupe froid | 1 | u | GFR-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CVC | 22CVC/GFR GFR01 | Groupe froid Carrier Local GF | 1 | U | GFR-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CFA | 20CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation seule | X
9 | Troyes | CFA | 20CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Troyes(alarme technique) | 1 | Ensemble | GTB-01S | semestrielle | personnalisée | Oui | X
9 | Troyes | CFA | 21CFA/INT ENS01 | Interphone-Visiophone | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE01 | Bloc de protection transformateur | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE02 | Armoire Electrique Canalis | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE03 | Armoire Electrique Coupure générale ondulé | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE04 | Armoire Electrique By-pass Onduleur | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE05 | Armoire Electrique Service généraux ondulé | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE06 | Armoire Electrique Service Géné. LT Brancard | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE07 | Armoire Electrique1 Clim Air Neuf LTBrancard | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE08 | Armoire Electrique2 Clim Air Neuf LTBrancard | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE11 | Armoire Electrique ondulée 1 (EL) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE12 | Armoire Electrique ondulée 2 (EL) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE13 | Armoire Electrique ondulée 3 (EL) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/ACE ACE14 | Armoire TGBT | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/CAR CAR01 | Cellule 20 kv EDF - Route de Brienne | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/CAR CAR02 | Cellule 20 kv EDF - ST AVENTIN | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/CAR CAR03 | Cellule 20 kv Client - TRANSFO | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/OND OND02 | Onduleur 100 KVA | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/TGB TGB01 | TGBT - HT / BT | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/TRA TRA01 | Transformateur Client | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | CFO | 20CFO/TRA TRA02 | Transformateur d'Isolement | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | CFO | 21CFO/ACE ACE01 | Armoire Electrique Cuisine | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 21CFO/ACE ACE02 | Armoire Electrique Salle NH, NU, NI bis | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 21CFO/ACE ACE03 | Armoire Electrique Service Généraux | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 21CFO/ACE ACE04 | Armoire Electrique Service Généraux Ondulé | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 21CFO/ACE ACE05 | Armoire Electrique GTC ventilo convecteurs | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 21CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 22CFO/ACE ACE01 | Armoire Electrique Local GF | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 22CFO/ACE ACE02 | Armoire Electrique Chaufferie | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 22CFO/ACE ACE03 | Coffret Electrique Contrôle d'acces Local GF | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CFO | 22CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | CLE | 21DIV/VRO VRO01 | Ensemble volets roulant électrique+Cde(Q=72) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
9 | Troyes | CLE | 20CLE/VIT VIT01 | Ensemble Vitrerie + Fenêtres + Stores | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
9 | Troyes | DIV | 20DIV/DEF DEF02 | Défibrillateur | 1 | U | DEF-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PAU | 20PAU/PSR PSR02 | Porte pietonne coulissante autoFaçonnage | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PAU | 20PAU/PTA PTA01 | Portail Sortie livraison | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PAU | 20PAU/PTA PTA03 | Portail Personnel | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
9 | Troyes | PAU | 20PAU/PTA PTA04 | Portail Visiteur | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PAU | 22PAU/PSR PSR01 | Porte Automatique sectionnelle Garage | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PCU | 21PCU/HOT HOT01 | Hottes Cuisine (3 filtres) | 3 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/BSA BSA01 | Blocs sanitaire hommes Circulation R+1 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/BSA BSA02 | Blocs sanitaire mixte Circulation R+1 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire handicapé | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 200 litres Salle AB | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/DOU DOU01 | Douche | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES ECH01 | Ensemble Réseau Eau Chaude Chauffage | 1 | u | RES-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES ECH01 | Ensemble Réseau Eau Chaude Chauffage | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 04PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | Voir gamme PHY-02A sur équipement 08PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée | 1 | Ensemble | RES-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 20PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/BSA BSA01 | Blocs sanitaires Bureau NA | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/BSA BSA02 | Blocs sanitaires femmes Circulation RdC | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/BSA BSA03 | Blocs sanitaires hommes Circulation RdC | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 100 litres Vide Sanitaire | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 30 litres Bureau NA | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/CEE BEL03 | Ballon ECS 30 litres Circulation RdC Nouveau | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 21PLO/DFU DET01 | Détecteur d'eau vide sanitaire | 1 | u | DET-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
Détecteur d'eau onduleur
Détecteur d'eau salle serveur
9 | Troyes | PLO | 21PLO/REL SRE01 | Station de relevage (Vide Sanitaire) | 1 | u | REL-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/BTA BTA01 | Ballon tampon EG Local GF | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 20PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/CSD CPT01 | Compteur appoint groupe froid | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/CSD CPT02 | Compteur appoint chaudière | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/DIS DIS01 | Disconnecteur Watts (LT Chaufferie) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/DIS DIS02 | Disconnecteur Watts (LT GF) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/PCI PCI01 | Pompe de circulation secondaire chaufferie | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 20PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/PCI PCI02 | Pompe de circulation primaire Chaufferie | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 20PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/PCI PCI04 | Pompe 1 Evaporateur / Réseau EG Local GF | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 20PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/PCI PCI05 | Pompe 2 Evaporateur / Réseau EG Local GF | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 20PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/VEX VEX01 | Vase d'expansion n°1 Local Chaufferie | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 22PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/FIL PBO01 | Pot à Boue ( chaufferie) | 1 | u | PBO-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/VEX VEX02 | Vase d'expansion n°2 Local Chaufferie | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 22PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 22PLO/VEX VEX03 | Vase d'expansion Local GF | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 22PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | PLO | 20PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | RON | 20RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau+Gaz | 1 | prestation | RON-01M | mensuelle | personnalisée | Non | X
9 | Troyes | RON | 20RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-01H | Hebdomadaire | personnalisée | Non | X
9 | Troyes | SIN | 20SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES Bât Ancien (qté=16) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | SIN | 20SIN/ETI ENS01 | Ensemble des Extincteurs Bât Ancien (qté=19) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | SIN | 20SIN/PCC PCC01 | Porte Coulissante Coupe Feu Façonnage | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | SIN | 20SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (Local OA GTC) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
9 | Troyes | SIN | 20SIN/SKD EXU01 | Exutoire ( Bât Ancien ) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
9 | Troyes | SIN | 21SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES Bât Nouveau (qté=16) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | SIN | 21SIN/ETI ENS01 | Ensemble des Extincteurs Bât Nouveau (qté=14) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | SIN | 21SIN/SKD EXU01 | Exutoire ( Bât Nouveau ) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
9 | Troyes | SIN | 22SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES Bât Annexe (qté=3) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
9 | Troyes | SIN | 22SIN/ETI ENS01 | Ensemble des Extincteurs Bât Annexe (qté=6) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
9 | Troyes | SOE | 20SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
9 | Troyes | CVC | 22CVC/CHA CHA01 | Chaudière à gaz | 1 | u | CHA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X