Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 10 – Sites CNAM de Bordeaux

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	4

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	4

Plomberie sanitaire –( PLOM )	6

Sécurité incendie –( SINC )	8

Courants Forts (ECFO)	10

Courants Faibles (ECFA)	14

Portes Automatiques (PAUT)	16

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	16

Matériel de cuisine (PCUI)	18

Clos & Couvert (CLEC)	18

Divers (DIV .)	19

Second œuvre (SOEU )	19

Rondes ( ROND )	19

Factotum (FACT )	19

Immeuble

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7H30 -18H30 hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail.

La maintenance préventive devra être effectuée que les lundis, mardis entre 09h00-12h00 et 14h00-16h30.

La période d’intervention pour la maintenance corrective est comprise entre 08h00-12h00 et de 13h00-16h30, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

L'ensemble immobilier totalise 1 140 m² (SHON) destinés à héberger des activités de bureaux qui se répartissent sur 2 niveaux (R+2, R+3).

L'ensemble comporte 1 bâtiment :

- Une partie bureau / salles partagées (réunion, convivialité…)

- Une partie stockage / archivage

  - Descriptif des installations techniques

- Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché

Sans objet

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est réalisée par des chauffes eaux électriques.

Installations sanitaires

Les équipements sanitaires sont les suivants :

-4 lavabos dans les toilettes

-2 lavabos dans les douches

-6 wc

-2 urinoirs

-1 évier dans la cuisine

- Sécurité incendie –(SINC)

Extincteurs

Le site est équipé de 15 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de 15 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble est caractérisé par un réseau de distribution électrique « Normal ».

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT installé  dans les sanitaires du R+2.

Éclairage normal

Le site comporte des sources lumineuses en LED.

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs et des détecteurs de présence.

- Courants Faibles (ECFA)

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque TIL. 2 lecteurs sont présents sur le site dont :

- 1 au R+2

- 1 au R+3

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

2 défibrillateurs en service (R+2 et R+3)

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures

Les portes intérieures et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, , etc.

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde semestrielle afin de relever les consommations électriques du site et de s’assurer du bon fonctionnement des installations. Ces rondes seront faites au moment du changement horaire :

- Mars

- Octobre

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe