## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 7 - site ANGERS
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A . 2 0

## Liste Equipements Lot 7
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP)
7 | Angers | APE | 01APE/ASC ASC01 | Ascenseur | 1 | u | ASC-01M | Mensuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | APE | 01APE/ASC ASC01 | Ascenseur | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/PDL PDL01 | Puit de Lumiere N°1 ( O-341) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/PDL PDL02 | Puit de Lumiere N°2 ( O-342) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/PDL PDL03 | Puit de Lumiere N°3 ( O-344A) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/PDL PDL04 | Puit de Lumiere N°4 ( O-344B) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/PDL PDL05 | Puit de Lumiere N°5 ( O-348) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/PDL PDL06 | Puit de Lumiere N°6 ( O-349) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/TET TER01 | Terrasse- Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CLE | 01CLE/VIT VIT01 | Ensemble Vitrerie + Fenêtres + Stores | 1 | Ensemble | VIT-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | APE | 01APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | PAU | 01PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CRE PRE05 | Accompagnement Visite Aération, Assainissement des Locaux | 1 | accompagnement | CRP-05A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | DIV | 01DIV/CRE PRE09 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Individuelle | 1 | accompagnement | CRP-09A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | DIV | 01DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Collective | 1 | accompagnement | CRC-21B | Biennale | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/CTE PRE12 | Accompagnement Visite Effet Corona | 1 | accompagnement | CTP-12B | Biennale | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/CTE PRE14 | Accompagnement Visite Analyse d'Eau des Fontaines Réfrigér | 1 | accompagnement | CTP-14S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CRE PRE19 | Acompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennal | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS01 | Cassette V.R.V (O-100) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS02 | Cassette V.R.V (O-101) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS03 | Cassette V.R.V (O-102) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS04 | Cassette V.R.V (O-103) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS05 | Cassette V.R.V (O-104) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS06 | Cassette V.R.V (O-105) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS07 | Cassette V.R.V (O-106) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS08 | Cassette V.R.V (O-107) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS09 | Cassette V.R.V (O-108) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS10 | Cassette V.R.V (O-109) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS100 | Cassette V.R.V (O-323) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS101 | Cassette V.R.V (O-324) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS102 | Cassette V.R.V (O-325) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS103 | Cassette V.R.V (O-326) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS104 | Cassette V.R.V (O-327) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS105 | Cassette V.R.V (O-328) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS106 | Cassette V.R.V (O-329) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS107 | Cassette V.R.V (O-330) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS108 | Cassette V.R.V (O-331) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS109 | Cassette V.R.V (O-332) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS11 | Cassette V.R.V (O-110) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS110 | Cassette V.R.V (O-333) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS111 | Cassette V.R.V (O-334) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS112 | Cassette V.R.V (O-335) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS113 | Cassette V.R.V (O-336) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS114 | Cassette V.R.V (O-337) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS115 | Cassette V.R.V (O-338) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS116 | Cassette V.R.V (O-339) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS117 | Cassette V.R.V (O-341) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS118 | Cassette V.R.V (O-342) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS119 | Cassette V.R.V (O-344A) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS12 | Cassette V.R.V (O-111) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS120 | Cassette V.R.V (O-344B) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS121 | Cassette V.R.V (O-348) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS122 | Cassette V.R.V (O-349) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS13 | Cassette V.R.V (O-112) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS14 | Cassette V.R.V (O-113) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS15 | Cassette V.R.V (O-114) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS16 | Cassette V.R.V (O-115) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS17 | Cassette V.R.V (O-116) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS18 | Cassette V.R.V N°1 (O-117A) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS19 | Cassette V.R.V N°2 (O-117A) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS20 | Cassette V.R.V N°1 (O-117B) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS21 | Cassette V.R.V N°2 (O-117B) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS22 | Cassette V.R.V (O-118A) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS23 | Cassette V.R.V N°1 (O-118B) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS24 | Cassette V.R.V N°2 (O-118B) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS25 | Cassette V.R.V (O-122) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS26 | Cassette V.R.V (O-123) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS27 | Cassette V.R.V (O-124) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS28 | Cassette V.R.V (O-125) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS29 | Cassette V.R.V (O-126) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS30 | Cassette V.R.V (O-128) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS31 | Cassette V.R.V (O-133) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS32 | Cassette V.R.V (O-200) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS33 | Cassette V.R.V (O-201) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS34 | Cassette V.R.V (O-202) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS35 | Cassette V.R.V (O-203) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS36 | Cassette V.R.V (O-204) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS37 | Cassette V.R.V (O-205) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS38 | Cassette V.R.V (O-206) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS39 | Cassette V.R.V (O-207) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS40 | Cassette V.R.V (O-208) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS41 | Cassette V.R.V (O-209) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS42 | Cassette V.R.V (O-210) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS43 | Cassette V.R.V (O-211) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS44 | Cassette V.R.V (O-212) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS45 | Cassette V.R.V (O-213) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS46 | Cassette V.R.V (O-214) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS47 | Cassette V.R.V (O-215) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS48 | Cassette V.R.V (O-216) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS49 | Cassette V.R.V (O-217) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS50 | Cassette V.R.V (O-218) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS51 | Cassette V.R.V (O-219) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS52 | Cassette V.R.V (O-220) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS53 | Cassette V.R.V (O-221) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS54 | Cassette V.R.V (O-222) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS55 | Cassette V.R.V (O-223) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS56 | Cassette V.R.V (O-224) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS57 | Cassette V.R.V (O-225) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS58 | Cassette V.R.V (O-226) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS59 | Cassette V.R.V (O-227) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS60 | Cassette V.R.V (O-228) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS61 | Cassette V.R.V (O-229) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS62 | Cassette V.R.V (O-230) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS63 | Cassette V.R.V (O-231) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS64 | Cassette V.R.V (O-232) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS65 | Cassette V.R.V (O-233) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS66 | Cassette V.R.V (O-234) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS67 | Cassette V.R.V (O-235) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS68 | Cassette V.R.V (O-236) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS69 | Cassette V.R.V (O-238) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS70 | Cassette V.R.V (O-239) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS71 | Cassette V.R.V (O-241) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS72 | Cassette V.R.V (O-242) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS73 | Cassette V.R.V (O-246) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS74 | Cassette V.R.V (O-247) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS75 | Cassette V.R.V (O-248) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS76 | Cassette V.R.V (O-249) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS77 | Cassette V.R.V (O-300) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS78 | Cassette V.R.V (O-301) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS79 | Cassette V.R.V (O-302) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS80 | Cassette V.R.V (O-303) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS81 | Cassette V.R.V (O-304) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS82 | Cassette V.R.V (O-305) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS83 | Cassette V.R.V (O-306) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS84 | Cassette V.R.V (O-307) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS85 | Cassette V.R.V (O-308) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS86 | Cassette V.R.V (O-309) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS87 | Cassette V.R.V (O-310) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS88 | Cassette V.R.V (O-311) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS89 | Cassette V.R.V (O-312) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS90 | Cassette V.R.V (O-313) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS91 | Cassette V.R.V (O-314) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS92 | Cassette V.R.V (O-315) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS93 | Cassette V.R.V (O-316) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS94 | Cassette V.R.V (O-317) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS95 | Cassette V.R.V (O-318) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS96 | Cassette V.R.V (O-319) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS97 | Cassette V.R.V (O-320) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS98 | Cassette V.R.V (O-321) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CAS CAS99 | Cassette V.R.V (O-322) | 1 | u | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CTA CTA01 | CTA "CTA 1" | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CTA CTA02 | CTA "CTA 2" | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CTA CTA03 | CTA "CTA 3" | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/EXT EXT01 | Extracteur Sanitaires | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/RAE RAE01 | Réseau Aéraulique "CTA 1" | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/RAE RAE02 | Réseau Aéraulique "CTA 2" | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/RAE RAE03 | Réseau Aéraulique "CTA 3" | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SON SON01 | Sonde de température (O-128) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SON SON02 | Sonde de température (O-242) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SON SON03 | Sonde de température (O-241) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SPL SPL01 | Split system salle Ordinateur (O-241) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SPL SPL02 | Split system N°1 salle Serveur (O-242) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SPL SPL03 | Split system N°1 salle Info (O-128) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SPL SPL04 | Split system N°2 Secours salle Info (O-128) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/SPL SPL05 | Split system N°2 Secours salle Serveur(O-242) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/CCV CCV01 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV01 | Systeme V.R.V Groupe 1 ( R+2 ) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV02 | Systeme V.R.V Groupe 2 (R+2) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV03 | Systeme V.R.V Groupe 3 (R+2) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV04 | Systeme V.R.V Groupe 4 (R+1) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV05 | Systeme V.R.V Groupe 5 (R+1) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV06 | Systeme V.R.V Groupe 6 (R+1) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV07 | Systeme V.R.V Groupe 7 (RDC) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | CVC | 01CVC/VRV VRV08 | Systeme V.R.V Groupe 8 (RDC) | 1 | U | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
7 | Angers | DIV. | 01DIV/DEF DEF01 | Defibrillateur N°1 ( Hall entrée ) | 1 | u | DEF-01T | trimestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | DIV. | 01DIV/DEF DEF02 | Defibrillateur N°2 (escalier central 2eme) | 1 | u | DEF-01T | trimestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI SON01 | Ensemble Materiel Audio-video O-117 | 1 | Ensemble | AVI-01S | Semestrielle | personnalisée | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR01 | Videoprojecteur O-117A | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR02 | Videoprojecteur O-117B | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR03 | Videoprojecteur O-238 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
| Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR04 | Videoprojecteur O-239 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR07 | Videoprojecteur O-241 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR05 | Videoprojecteur O-341 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/AVI VPR06 | Videoprojecteur O-342 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | 01-CAC | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
7 | Angers | CFA | 01CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Angers | 1 | Ensemble | GTB-01S | Semestrielle | personnalisée | Oui | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/BOR BOR01 | Borne de rechargement électrique vehicule | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE ACE01 | Armoire electrique N°1 TGBT ( local transfo) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A sur équipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE ACE02 | Armoire electrique N°2 TGBT ( local transfo) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE ACE03 | Armoire electrique N°3 TGBT ( local transfo) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A sur équipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE ACE04 | Coffret Detecteur de Reseau Directionnel D4X | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI01 | Tableau Divisionnaire local HT | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI02 | Tableau Divisionnaire OND01 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI03 | Tableau Divisionnaire OND02 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI04 | Tableau Divisionnaire OND03 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI05 | Tableau Divisionnaire Ondulé (RDC) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI06 | Tableau Divisionnaire N°1 (RDC) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI07 | Tableau Divisionnaire N°2 (RDC) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI08 | Tableau Divisionnaire Ondulé (R+1) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI09 | Tableau Divisionnaire N°1 (R+1) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI10 | Tableau Divisionnaire N°2 (R+1) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI11 | Tableau Divisionnaire Ondulé (R+2) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI12 | Tableau Divisionnaire N°1 (R+2) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/ACE TDI13 | Tableau Divisionnaire N°2 (R+2) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/CAR CAR01 | Cellule Disjoncteur | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/CAR CAR02 | Cellule arrivee Blanchoin | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/CAR CAR03 | Cellule arrivee PS Roseraie DP Cevert | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/OND OND01 | Onduleur 1 (O-128) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/OND OND02 | Onduleur 2 (O-128) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/OND OND03 | Onduleur 3 (O-242) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/OND OND04 | Onduleur 4 (O-242) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/TGB TGB01 | TGBT | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | personnalisée | Oui | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/TGB TGB01 | TGBT | 1 | u | TGB-03A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | CFO | 01CFO/TRA TRA01 | Transformateur 400KWA | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | PAU | 01PAU/PPC PAU01 | Porte Automatique Hall d'entrée | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
| Angers | PAU | 01PAU/PPC PAU02 | Porte Automatique par groom PMR | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
7 | Angers | PAU | 01PAU/PSR PSR01 | Porte de garage sectionnelle N°1 | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PAU | 01PAU/PSR PSR02 | Porte de garage sectionnelle N°2 | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PAU | 01PAU/PSR PSR03 | Porte de garage sectionnelle N°3 | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/BSA BSA01 | Bloc sanitaire Hommes (O-127A) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/BSA BSA02 | Bloc sanitaire Femmes (O-127B) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire Hommes (O-244A) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/BSA BSA04 | Bloc sanitaire Femmes (O-244B) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/BSA BSA05 | Bloc sanitaire Hommes (O-346A) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/BSA BSA06 | Bloc sanitaire Femmes (O-346B) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 100 L N°1 (O-140A) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 100 L N°2 (O-140B) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/CEE BEL03 | Ballon ECS 100 L N°3 (O-244A) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/DOU DOU01 | Douche Femmes ( O-140A ) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/DOU DOU02 | Douche Hommes ( O-140B ) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-02A sur équipement 01PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | RES-05A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | RES-04A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/SEP SHY01 | Separateur hydrocarbure | 1 | u | SHY-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | PLO | 01PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | RON | 01RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
7 | Angers | RON | 01RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
7 | Angers | SIN | 01SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (Q=57) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
7 | Angers | SIN | 01SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=33) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
7 | Angers | SIN | 01SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
7 | Angers | SIN | 01SIN/SKD EXU01 | Exutoire N°1 (Escalier Est) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
7 | Angers | SIN | 01SIN/SKD EXU02 | Exutoire N°2 (Escalier Central) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
7 | Angers | SIN | 01SIN/SKD EXU03 | Exutoire N°3 (Escalier Ouest) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/MMO MMO01 | Mur Mobile O-117A / O-117B | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/MMO MMO02 | Mur Mobile O-238 / O-239 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/MMO MMO03 | Mur Mobile O-309 / O-310 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/MMO MMO04 | Mur Mobile O-341 / O-342 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/MMO MMO05 | Mur Mobile O-344A / O-344B | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/MMO MMO06 | Mur Mobile O-348 / O-349 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | SOE | 01SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
7 | Angers | RPA | 01DIV/RPA RPA01 | Revêtement du parking | 1 | U | RPA-01A | Annuelle | Gamme personalisée | Oui | X