## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOTS N° 3
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A . 2 0 2 5

## Liste des équipements lot 3
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP)
3 | Dijon | APE | 03APE/ASC ASC01 | Ascenseur Monte charge | 1 | u | ASC-01M | mensuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | APE | 03APE/ASC ASC02 | Ascenseur | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CLE | 03CLE/TET TER01 | Terrasse- Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | APE | 03APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PAU | 03PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | semestrielle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/CRE PRE05 | Accompagnement Visite Aération, Assainissement des Locaux | 1 | accompagnement | CRP-05A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/CRE PRE19 | Acompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennale | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/CRE PRE10 | Accompagnement Visite Disconnecteurs | 1 | accompagnement | CRP-10A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CTE PRE12 | Accompagnement Visite Effet Corona | 1 | accompagnement | CTP-12B | Biennale | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | DIV | 03DIV/CTP PRE14 | Accompagnement Visite potabilité fontaine eau ville | 1 | accompagnement | CTP-14S | semestrielle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | DIV | 03DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Equipement protection collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | Non | x
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG01 | Armoire de Climatisation EG AR002/1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG02 | Armoire de Climatisation EG AR002/2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG03 | Armoire de Climatisation EG AR 010 (ondul 1) | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG04 | Armoire de Climatisation EG AR 001 (Ondul 2) | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG05 | Armoire de Climatisation EG AR113/1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG06 | Armoire de Climatisation EG AR113/2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG07 | Armoire de Climatisation EG AR113/3 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG08 | Armoire de Climatisation EG AR102/1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG09 | Armoire de Climatisation EG AR102/2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG10 | Armoire de Climatisation EG AR101/1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/AEG AEG11 | Armoire de Climatisation EG AR101/2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/CTA CTA02 | CTA C2 ( Locaux Informatiques) | 1 | u | CTA-01S | semestrielle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/CTA CTA04 | CTA (Local onduleur LT010) | 1 | u | CTA-01S | semestrielle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT01 | Ventilateur d'extraction E1 (LT012) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT02 | Ventilateur d'extraction E3 (LT010) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT03 | Ventilateur d'extraction (LT011) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT04 | Ventilateur d'extraction GE (LT009) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT08 | Ventilateur d'extraction (LT010B) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT09 | Ventilateur d'extraction (LT003) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/EXT EXT10 | Ventilateur d'extraction FM200 (LT112) | 1 | u | SSI-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/GFR GFR01 | Groupe froid PROCESS 1 (informatique) | 1 | U | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation seule jusqu'au 31/05/26 | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/GFR GFR02 | Groupe froid PROCESS 2 (informatique) | 1 | U | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement |  | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/GFR GFR01 | Groupe froid PROCESS 1 (informatique) | 1 | U | GFR-01S à compter du 01/06/2026 | semestrielle | Gamme générique | Oui | X à compter du 01/06/2026 | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/GFR GFR02 | Groupe froid PROCESS 2 (informatique) | 1 | U | GFR-01S à compter du 01/06/2026 | semestrielle | Gamme générique | Oui | X à compter du 01/06/2026 | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/PAC PAC03 | Pompe à chaleur PAC Confort (bureaux) | 1 | U | Exploitation uniquement jusqu'au 26/12/2026 | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation seule jusqu'au 26/12/26 | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/PAC PAC04 | Recuperateur chaleur PAC Confort (bureaux) | 1 | U | Exploitation uniquement jusqu'au 26/12/2026 | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement |  | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/PAC PAC03 | Pompe à chaleur PAC Confort (bureaux) | 1 | U | VRV-01S à compter du 26/12/2026 | semestrielle | Gamme générique | Oui, si constructeur | x à compter du 27/12/2026 | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/PAC PAC04 | Recuperateur chaleur PAC Confort (bureaux) | 1 | U | VRV-01S à compter du 26/12/2026 | semestrielle | Gamme générique | Oui, si constructeur | x à compter du 27/12/2026 | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA01 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°1 Bureau 201 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA02 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°2 Bureau 201 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA03 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°3 Bureau 201 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA04 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°4 Bureau 202 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA05 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°5 Bureau 203 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA06 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°6 Bureau 204 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA07 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°7 Bureau 204 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA08 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°8 Bureau 205 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA09 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°9 Bureau 205 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA10 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°10 Bureau 206 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA11 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°11 Bureau 207 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA12 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°12 Bureau 208 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R01 VCA13 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°13 Circu. 209 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/CCV CCV01 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA01 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°1 Bureau 301 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA02 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°2 Bureau 301 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA03 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°3 Bureau 301 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA04 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°4 Bureau 301 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA05 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°5 Bureau 303 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA06 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°6 Bureau 303 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA07 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°7 Bureau 305 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA08 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°8 Bureau 306 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA09 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°9 Bureau 306 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA10 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°10 Bureau 307 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA11 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°11 Bureau 309 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA12 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°12 Bureau 314 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/R02 VCA13 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°13 Circu. | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RAE RAE02 | Réseau Aéraulique CTA ( Locaux informatiques) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA01 | Ventilo-convecteur allège RdC n°1 Bureau 103 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA02 | Ventilo-convecteur allège RdC n°2 Bureau 103 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA04 | Ventilo-convecteur allège RdC n°4 Bureau 103b | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA05 | Ventilo-convecteur allège RdC n°5 Bureau 104 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA07 | Ventilo-convecteur allège RdC n°7 Bureau 104b | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA08 | Ventilo-convecteur allège RdC n°8 Bureau 106 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA09 | Ventilo-convecteur allège RdC n°9 Bureau 106 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA10 | Ventilo-convecteur allège RdC n°10 Bur. 106b | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA11 | Ventilo-convecteur allège RdC n°11 Bureau 107 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA12 | Ventilo-convecteur allège RdC n°12 Bureau 108 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA13 | Ventilo-convecteur allège RdC n°13 Bureau 109 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA14 | Ventilo-convecteur allège RdC n°14 Bureau 110 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA15 | Ventilo-convecteur allège RdC n°15 Bureau 111 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA16 | Ventilo-convecteur allège RdC n°16 Bureau 114 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA17 | Ventilo-convecteur allège RdC n°17 Bureau 115 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA18 | Ventilo-convecteur allège RdC n°18 Bureau 116 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA19 | Ventilo-convecteur allège RdC n°19 Bureau 117 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA20 | Ventilo-convecteur allège RdC n°20 Bureau 117 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA21 | Ventilo-convecteur allège RdC n°21 Bureau 118 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA22 | Ventilo-convecteur allège RdC n°22 Bureau 119 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA23 | Ventilo-convecteur allège RdC n°23 Bureau 119 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA24 | Ventilo-convecteur allège RdC n°24 Bureau 120 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA25 | Ventilo-convecteur allège RdC n°25 Bureau 121 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA26 | Ventilo-convecteur allège RdC n°26 Bureau 133 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA27 | Ventilo-convecteur allège RdC Bureau 105 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA28 | Ventilo-convecteur allège RdC Bureau 105 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA29 | Ventilo-convecteur allège RdC n°29 Bur 106b | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/RDC VCA30 | Ventilo-convecteur allège n°30 RdC Local 122 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA01 | Ventilo-convecteur allège LT 013 n°1 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA02 | Ventilo-convecteur allège LT 014 n°2 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA03 | Ventilo-convecteur allège LT 014 n°3 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA04 | Ventilo-convecteur allège LT 015 n°4 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA05 | Ventilo-convecteurs n°1 LT 010 Bis | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA06 | Ventilo-convecteurs n°2 LT 010 Bis | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA07 | Ventilo-convecteur 1 - LT 011 CIAT | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA08 | Ventilo-convecteur 2 - LT 011 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA09 | Ventilo-convecteur 3 - LT 011 | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CVC | 03CVC/SS1 VCA10 | Ventilo-convecteur 4 - LT 011 CIAT | 1 | u | VCO-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès (117) | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | uniquement EXPLOITATION jusqu'au 31/12/27 | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès (117) | 1 | Ensemble | CAC-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X (à compter 01/01/2028) | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/DIN BIR01 | Ensemble Barrières InfraRouge (Q=11) | 1 | Ensemble | DIN-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion (117) | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | uniquement EXPLOITATION jusqu'au 31/12/27 | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion (117) | 1 | Ensemble | DIN-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X (à compter 01/01/2028) | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Dijon | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | uniquement EXPLOITATION | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/VSU ENS01 | Ensemble Vidéo surveillance (117) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X | X
3 | Dijon | CFA | 03CFA/INT INT01 | Interphone-Visiophone | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE01 | Tableau Divisionnaire Normal TD T0 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE02 | Tableau divisionnaire Secours CS0 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE06 | Tableau Divisionnaire TS103 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE07 | Tableau Divisionnaire Normal TD2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE08 | Tableau Divisionnaire Secours CS2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE09 | Tableau divisionnaire TD3 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE10 | Armoire Electrique AE6 ( chauffage ) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE11 | Tableau divisionnaire Secours CS3 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE14 | Inverseur de source AEG vers 101 / 102 / 113 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE15 | Armoire Electrique AE4 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE16 | Armoire Electrique "Poste Local 4" ( GTC) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE17 | Coffret Electrique Groupe Froid Secours | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE18 | Coffret Electrique poste Local Delestage | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE19 | Coffret Comptage Energie | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE20 | Coffret de commande Pompes GF1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE21 | Coffret commande Pompes GF2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE22 | Coffret Electrique Poste Local 2 ( GTB ) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE23 | Coffret Electrique Poste Local 3 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE24 | Armoire Electrique AE1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE25 | Armoire Electrique Eau ( PDO/ADO/DET) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE26 | Armoire elect. Cellule BT Voie 2 - Local HTA | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE27 | Coffret electrique raccordement GTC | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE28 | Armoire TGBT voie 2 ( LT001) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE29 | Coffret disjoncteur batterie | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE30 | Coffret de synchronisation 9150005 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE31 | Armoire electrique AE3 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE32 | Coffret electrique "disjoncteur batterie" | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE33 | Armoire GTB ( ex Poste Local 1) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE34 | Tableau TDHQ 002-1 Voie 1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE35 | Tableau TDHQ 002-2 Voie 2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE36 | Tableau TDHQ 101-2 Voie 2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE37 | Tableau TDHQ 101-1 Voie 1 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE39 | Tableau Divisionnaire TGBT-V1 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE40 | Coffret Electrique LT 005 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE41 | Tableau Divisionnaire DTU Monte-Charge | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE42 | Tableau TDHQ 113-1 Voie 1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE43 | Tableau TDHQ 113-2 Voie 2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE44 | Tableau TDHQ 102-1 Voie 1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE45 | Tableau TDHQ 102-2 Voie 2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE46 | Tableau TGO Voie 2 -TGBT-V2 Local 001 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE47 | Armoire TGBT ASS (LT011) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE48 | Armoire TGBT voie 1 (LT011) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE49 | Armoire DTU Ascenseur | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE50 | Armoire électrique Inverseur GEL Location | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE51 | Armoire électrique : GE (Arm.grise) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE54 | Inverseur de source AEG vers 002 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE55 | Inverseur de source baie GTC | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE56 | Armoire GTC | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE58 | Amoire elec TD1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE59 | Amoire elec AE5 ( chauffage ) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE60 | Amoire elec CS1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE61 | Amoire elec Poste Local 11 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE62 | Amoire elec entrée site | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE63 | Armoire raccordement GEL Secours | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE64 | Armoire CAC | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE65 | Armoire CAC + DIN | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE66 | Armoire Commande Volets Electriques | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE67 | Armoire pompes PAC confort + PAC Recup | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE68 | Armoire Teletransmission Alarmes ( Wit clip) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE69 | Armoire électrique Inverseur GEL 01 / GEL02 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE70 | Armoire GTB | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/ACE ACE71 | Armoire CAC | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/BCH BCH01 | Banc de Charge | 1 | u | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CAR CAR01 | Cellule inter IM - BROOGLIE | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CAR CAR02 | Cellule inter IM - BERTIN | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CAR CAR03 | Cellule COMPTAGE | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CAR CAR04 | Cellule protection QM - TRANSFO 1 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/CAR CAR05 | Cellule protection QM - TRANSFO 2 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/GEL GEL01 | Groupe électrogène SDMO 630 KVA | 1 | u | GEL-01M | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/GEL GEL02 | Groupe électrogène CAP 526 KVA Secours | 1 | u | GEL-01M | Mensuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/OND OND01 | Onduleur Galaxy 7000 voie 1 | 1 | u | OND-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/OND OND03 | Onduleur Galaxy 7000 Voie 2 | 1 | u | OND-01A | annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TGB TGB01 | Cellules Haute Tension LT 012 | 1 | u | TGB-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TGB TGB01 | Cellules Haute Tension LT 012 | 1 | u | TGB-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TRA TRA01 | Transformateur 630KVA n°1 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TRA TRA02 | Transformateur 630KVA n°2 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TRA TRA03 | Transformateur Securelec | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TRA TRA04 | Transformateur d'isolement onduleur | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | CFO | 03CFO/TRA TRA05 | Transformateur d'isolement TGBT ASS | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | PAU | 03PAU/PPB PTI01 | Portillon Entrée parking | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PAU | 03PAU/PSR PSR01 | Porte de garage sectionnelle N°1 | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PAU | 03PAU/PSR PSR02 | Porte de garage sectionnelle N°2 | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PAU | 03PAU/PSR PSR03 | Porte sectionnelle quai de livraison | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PAU | 03PAU/PTA PTA01 | Portail coulissant Entrée | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/BSA BSA01 | Bloc Sanitaires 131 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/BSA BSA02 | Bloc Sanitaires 211 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/BSA BSA03 | Bloc Sanitaires 311 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/BTA BTA01 | Ballon tampon EG n°1 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/BTA BTA02 | Ballon tampon EG n°2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/BTA BTA03 | Réservoir tampon EC ventilo-conv. RT2 1500l | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 30 L | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 100 L | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/DET DPE01 | Détecteur de Fuite multipoint | 1 | u | DET-01A | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/DIS DIS01 | Disconnecteur Type BA | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/DOU DOU01 | Douche | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI01 | Pompe circulation rés. prim. GF1 1/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI02 | Pompe circulation rés. prim. GF1 2/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI03 | Pompe circulation rés. prim. GF2 1/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI04 | Pompe circulation rés. prim. GF2 2/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI06 | Pompe circulation rés. prim. Confort | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI07 | Pompe circulation rés. second Process GF1 1/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI08 | Pompe circulation rés. second process GF1 2/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI09 | Pompe circulation rés. second process GF2 1/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI10 | Pompe circulation rés. second process GF2 2/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI11 | Pompe circulation rés. second confort 1/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI12 | Pompe circulation rés. second confort 2/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI13 | Pompe circulation PAC recupération 1/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/PCI PCI14 | Pompe circulation PAC recupération 2/2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/FIL FMA01 | Filtre Magnetique Réseau 1 Eau Glacée | 1 | u | PBO-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/FIL FMA02 | Filtre Magnetique Réseau 2 Eau Glacée | 1 | u | PBO-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/REL SRE01 | Station de relevage - 2 pompes | 1 | u | REL-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | voir gamme CTP-14S sur équipement 03DIV/CTP PRE14 | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 1 | 1 | Ensemble | RES-02A | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 1 | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 03PLO/RES PHY | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EGL02 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 2 | 1 | Ensemble | RES-02A | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EGL02 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 2 | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 03PLO/RES PHY | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EGL03 | Ensemble Réseau Eau Glacée/Chauff (bureaux) | 1 | Ensemble | RES-02A | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EGL03 | Ensemble Réseau Eau Glacée/Chauff (bureaux) | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 03PLO/RES PHY | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/TEA ADO02 | Adoucisseur N°2 ( LT 004) | 1 | u | ADO-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/TEA PDO02 | Pompe doseuse | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/VEX VEX01 | Vase d'expansion n°1 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/VEX VEX02 | Vase d'expansion n°2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/VEX VEX03 | Vase d'expansion n°3 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | LEG-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | RES-05A | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | RES-04A | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | PLO | 03PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X
3 | Dijon | RON | 03RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-01H | hebdo | personnalisée | Non | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/AUT ENS01 | Centrale / Systeme Extinction FM200 | 1 | Ensemble | EAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=59) | 1 | Ensemble | BAU-01A | annuelle | Gamme générique | Non | X | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=41) | 1 | Ensemble | ETI-01A | annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (117) | 1 | Ensemble | SSI-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/SAI ENS02 | Centrale / Systeme Extinction Groupe Electro | 1 | Ensemble | SSI-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/CTV CCF01 | Ensemble Clapets Coupe Feu (Q=?) | 1 | Ensemble | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
3 | Dijon | SIN | 03SIN/SKD EXU01 | Exutoire de fumées à commande manuelle | 1 | u | EXU-01A | annuelle | Gamme générique | OUi | X | X
3 | Dijon | SOE | 03SOE/VRO VRO01 | Ensemble volets roulant électrique | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
3 | Dijon | SOE | 03SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
3 | Dijon | DIV | 03DIV/FON FON01 | Fontaine Cafeteria sur réseau EDV | 1 | 1 | FON-01A | annuelle | Gamme générique | Non | X
3 | Dijon | DIV | 03DIV/FON FON02 | Fontaine Hall RDC sur réseau EDV | 1 | 1 | FON-01A | annuelle | Gamme générique | Non | X
· Contrat de maintenance Trane PAC Confort PAC03 : le contrat signé a une durée de 3 ans et se termine le 31/05/2026
· Contrat de maintenance Trane PAC de recup PAC04 : le contrat signé a une durée de 3 ans et se termine le 31/05/2026
· Contrat de maintenance Dalkia Froid Solution Groupes froid process GFR01 et GFR02 : le contrat signé a une durée de 3 ans ( avec reconduction automatique sauf si dénonciation ) et se termine le 26/12/2026.
· Projet remplacement Contrôle Accés fin 2025 : intégration Maintenance Préventive et Corrective à compter du 01/01/2028
· Projet remplacement Intrusion fin 2025 : intégration Maintenance Préventive et Corrective à compter du 01/01/2028