## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 4 -VALENCIENNES
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A .

## Liste des équipements Lot 4
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP) | OBSERVATION
4 | Valenciennes | APE | 12APE/ASC ASC01 | Ascenseur - Forgeval | 1 | u | ASC-01M | Mensuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | APE | 12APE/ASC ASC01 | Ascenseur - Forgeval | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | CFA | 12CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CLE | 12CLE/TET TER01 | Terrasse - Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X |  | 2 niveaux
4 | Valenciennes | CLE | 12CLE/VIT VIT01 | Ensemble Vitrerie + Fenêtres + Stores | 1 | Ensemble | VIT-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | APE | 12APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | PAU | 12PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CRE PRE05 | Accompagnement Visite Aération, Assainissement des Locaux | 1 | accompagnement | CRP-05A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/CRE PRE09 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Individuelle | 1 | accompagnement | CRP-09A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | NON | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/CRE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CRP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/CRE PRE12 | Accompagnement Visite Effet Corona | 1 | accompagnement | CRP-12B | Biennale | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/CRE PRE14 | Accompagnement Visite Prélèvement Potabilité Fontaines | 1 | accompagnement | CRP-14S | Semestrielle | Gamme générique | Non | x
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CRE PRE19 | Accompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRE-19Q | Quinquennale | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/AER AER01 | Aérotherme N°1 ( LT 11 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/AER AER02 | Aérotherme N°2 ( LT 11 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/AER AER03 | Aérotherme N°3 ( LT 20 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/AER AER04 | Aérotherme N°4 ( LT 20 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL01 | Convecteur electrique N°1 ( F0 050) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL02 | Convecteur electrique N°2 ( F0 051 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL03 | Convecteur electrique N°3 ( F0 053 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL04 | Convecteur electrique N°4 ( F0 054 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL05 | Convecteur electrique N°5 ( F0 013 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL06 | Convecteur electrique N°6 ( F0 013 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL07 | Convecteur electrique N°7 ( F0 014 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL08 | Convecteur electrique N°8 ( F0 014 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL09 | Convecteur electrique N°9 ( F1 061 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL10 | Convecteur electrique N°10 ( F1 062 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL11 | Convecteur electrique N°11 ( LT 09 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL12 | Convecteur electrique N°12 ( LT 10 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL13 | Convecteur electrique N°13 (LT 12) | 6 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | radiateur fluide
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL14 | Convecteur electrique N°14 ( LT 12 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL15 | Convecteur electrique N°15 ( LT 13 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL16 | Convecteur electrique N°16 ( LT 13 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL17 | Convecteur electrique N°17 ( LT 13 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL18 | Convecteur electrique N°18 ( LT 13 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL19 | Convecteur electrique N°19 ( LT 14 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL20 | Convecteur electrique N°20 ( LT 14 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL21 | Convecteur electrique N°21 ( LT 14 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL22 | Convecteur electrique N°22 ( LT 14 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL23 | Convecteur electrique N°23 ( LT 15 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL24 | Convecteur electrique N°24 ( LT 15 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL25 | Convecteur electrique N°25 ( LT 16 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL26 | Convecteur electrique N°26 ( LT 16 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL27 | Convecteur electrique N°27 ( LT 21 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL28 | Convecteur electrique N°28 ( LT 21 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL29 | Convecteur electrique N°29 ( LT 22 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL30 | Convecteur electrique N°30 ( LT 22 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL31 | Convecteur electrique N°31 ( LT 23 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL32 | Convecteur electrique N°32 ( LT 23 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL33 | Convecteur electrique N°33 ( LT 24 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL34 | Convecteur electrique N°34 ( LT 24 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL35 | Convecteur electrique N°35 ( circ avt ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | radiateur fluide
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL36 | Convecteur electrique N°36 ( circu avt ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | radiateur fluide
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL37 | Convecteur electrique N°37 ( circu avt ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | radiateur fluide
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL38 | Convecteur electrique N°38 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL39 | Convecteur electrique N°39 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL40 | Convecteur electrique N°40 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL41 | Convecteur electrique N°41 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL42 | Convecteur electrique N°42 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL43 | Convecteur electrique N°43 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL44 | Convecteur electrique N°44 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL45 | Convecteur electrique N°45 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL46 | Convecteur electrique N°46 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL47 | Convecteur electrique N°47 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL48 | Convecteur electrique N°48 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL49 | Convecteur electrique N°49 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL50 | Convecteur electrique N°50 ( circu arr ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | déconnecté mais à conserver
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL51 | Convecteur electrique N°51(circu avant copi ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | radiateur fluide
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CEL CEL52 | Convecteur electrique N°52(local ménage ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X |  | radiateur fluide
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CTA CTA01 | CTA Bureaux N°1 (Toiture côté DANA) | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme spécifique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/CTA CTA02 | CTA Bureaux N°2 (Toiture côté longue chasse) | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme spécifique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/EXT DFL03 | extraction Double Flux | 1 | u | EXT-02S | Semestrielle | personnalisée | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/EXT EXT01 | Extraction sanitaire N°1 ( coté DANA) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/EXT EXT02 | Extraction sanitaire N°2 ( coté Longue Chasse | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SON CO2 | Sonde CO2 ( F0119) | 1 | u | SON-01A | Annuelle | personnalisée | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL01 | Clim Int+Ext Q2 (F1 143) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL02 | Clim Int+Ext Q3 (F1 093/105/113) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL03 | Clim Int+Ext Q7 (057/065/073/079) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL04 | Clim Int+Ext Q8 (F0 049 N°2) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL05 | Clim Int+Ext Q10 (F0 007-165-161) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL06 | Clim Int+Ext Q9 (F0 070/072/002/010) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL07 | Clim Int+Ext Q5(F1 059-069-073-075-081) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL08 | Clim Int+Ext Q4 (F1 029) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL09 | Clim Int+Ext Q6 (F1 021) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL10 | Clim Int+Ext Q14 (F0 030/036) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL11 | Clim Int+Ext Q15(F0 089/093/099/101) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL12 | Clim Int+Ext Q11 (F1 026/036/040) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL13 | Clim Int+Ext Q13 (F1 076-084) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL14 | Clim Int+Ext Q12 (F1 054) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL15 | Clim Int+Ext Q17 (F0 119) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL16 | Clim Int+Ext Q18 (F0 119) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL17 | Clim Int+Ext Q19 (F1 173/175/005/007) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL18 | Clim Int+Ext Q20 (F1 006/010) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL19 | Clim Int+Ext Q16 (F1 155/159/163) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL20 | Clim Int+Ext Q22 (F0 119) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL21 | Clim Int+Ext Q23 (F0 119) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL22 | Clim Int+Ext Q21 (F0 052) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL23 | Clim Int+Ext Q28 (F0 049 N°1) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL24 | Clim Int+Ext Q29 (F1 117/127) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL25 | Clim Int+Ext D74 (F0 009) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL26 | Clim Int+Ext D75 (F1 141) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL27 | Clim Int+Ext N°1 (LT 03 - salle serveur) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL28 | Clim Int+Ext N°2 (LT 03 - salle serveur) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
4 | Valenciennes | CVC | 12CVC/SPL SPL29 | Clim Int+Ext (LT 04 - salle onduleur) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPI LVI01* | Ligne de Vie N°1 ( 13M ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPI LVI02* | Ligne de Vie N°2 ( 32M ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPI LVI03* | Ligne de Vie N°3 ( 12M ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPC GCO01 | Garde corps toiture n°1 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPC GCO01 | Garde corps toiture n°2 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPI ECR01 | Echelle crinoline n°1 | 2 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/MPI ECR02 | Echelle crinoline n°2 | 2 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | DIV | 12DIV/DEF DEF02 | Défibrillateur | 1 | U | DEF-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CFA | 12CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
4 | Valenciennes | CFA | 12CFA/DIN ENS01 | Ensemble Detection Intrusion (F0 007) | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
4 | Valenciennes | CFA | 12CFA/INT ENS01 | Ensemble Interphones/Visio | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
4 | Valenciennes | CFA | 12CFA/VSU ENS01 | Ensemble vidéosurveillance | 1 | Ensemble | VSU-01A | Annuelle | Gamme générique | oui | x | X | matériel sous garantie jusqu'au 28/10/2026
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE01 | Tableau divisionnaire RdC | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE02 | Tableau divisionnaire R+1 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE03 | Tableau Divisionnaire Secouru RDC | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE04 | Armoire electrique Clim (F1 012) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE05 | Tableau Divisionnaire Secouru R+1 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE06 | Armoire Electrique TGBT N°1 ( LT01) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 12CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE07 | Armoire Electrique TGBT N°2 ( LT01) | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 12CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE08 | Armoire Protection Baies Informatiques(LT04) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE09 | Tableau général Normal ( LT02) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/ACE ACE10 | Tableau général Sécurité ( LT02) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/CAR CAR01 | Cellule d'arrivée n°1 "Forgeval 2" | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 12CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/CAR CAR02 | Cellule d'arrivée n°2 "CITROEN" | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 12CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/CAR CAR03 | Cellule de protection | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 12CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/OND OND01 | Onduleur N°1 30KVA (LT 04) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/BOR ENS01 | Ensemble prises de recharges véhicules green up (2) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/TGB TGB01 | TGBT | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/TGB TGB01 | TGBT | 1 | u | TGB-03A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | CFO | 12CFO/TRA TRA01 | Transformateur EDF | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 12CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | PAU | 12PAU/PSR PSR01 | Porte sectionnelle Livraison ( LT19 ) | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | PAU | 12PAU/PTA PTA01 | Portail Entrée principale | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
4 | Valenciennes | PAU | 12PAU/PTA PTA02 | Portail Entrée arrière | 1 | u | PAU-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA01 | Bloc Sanitaire Femmes F0 053 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA02 | Bloc Sanitaire Hommes F0 054 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA03 | Bloc Sanitaire Hommes F0 013 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA04 | Bloc Sanitaire Femmes F0 014 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA05 | Bloc Sanitaire Hommes F1 062 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA06 | Bloc Sanitaire Femmes F1 061 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA07 | Bloc Sanitaire Hommes F1 013 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/BSA BSA08 | Bloc Sanitaire Femmes F1 014 | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 200 L n°1 ( FO 011 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 200 L n°2 ( F1 011 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/CEE PIN03 | Preparateur instantané ECS n°1 ( F0 051 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/CEE PIN04 | Preparateur instantané ECS n°2 ( F0 051 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/CEE PIN05 | Preparateur instantané ECS N°3 ( F0 052 ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/DOU DOU01 | Douche FO 50 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/DOU DOU02 | Douche FO 51 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | RES-05A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | RES-04A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/DFU SEA01 | Electrovanne / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | PLO | 12PLO/PRE PRE01 | Pompe de relevage | 1 | u | REL-01A | Annuelle | Gamme générique | non | X
4 | Valenciennes | RON | 12RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES Forgeval (Q=28) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/CTV CCF01 | Ensemble Clapets Coupe Feu F1 (Q=4) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/EDE EXT01 | Vent. d'extraction désenfumage (toiture LT11) | 1 | u | DES-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/EDE EXT02 | Vent. d'extraction désenfumage (toiture LT20) | 1 | u | DES-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/CTV TCF01 | Ensemble Trappes Désemfumage (Q=4) | 1 | Ensemble | DES-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteur (Q=42) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI ( FO 007) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/SKD EXU01 | Exutoire Circulation N°1 | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/SKD EXU02 | Exutoire Circulation N°2 | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
4 | Valenciennes | SIN | 12SIN/SKD EXU03 | Exutoire Circulation N°3 | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
4 | Valenciennes | SOE | 12SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui | X