## PAGE DE GARDE
ANNEXE FINANCIERE N°1
A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
Dans le cadre du lot n° 5
Nota : Le soumissionnaire complète intérgalement les colonnes identifiées en jaune pour la(s) feuille(s) du présent document excel qui fait(font) l'objet de sa(ses) soumission(s) au(x) lot(s) concerné(s)), et ce sans modification(s) du document.
Les prix de la présente annexe sont établis conformément à l'article 19 du CCAP et les autres pièces du marché (comprenant le détail des prestations telles qu'identifiées au CCTP).

## Lot 5 - GRENOBLE
ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT (D.P.G.F) LOT N°5 - GRENOBLE
Lot | Site | Domaine | Code famille d'équipement | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Unité | Total du nombre de gammes annuel | Total du nombre de gammes sur 4 ans | PRIX TOTAL HT ANNUEL | PRIX TOTAL HT SUR 4 ANS
5 | Grenoble | CFA | CAC | 05CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFA | INT | 05CFA/INT INT01X | Interphone-Visiophone | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFA | VSU | 05CFA/VSU ENS01 | Ensemble vidéo surveillance | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFA | PRI | 05CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFA | DIN | 05CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFO | ACE | 05CFO/ACE ACE01 | Armoire Electrique AD1 | 18 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE02 | Armoire Electrique AD2
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE03 | Armoire Electrique SG3
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE04 | Armoire Electrique AD3
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE05 | Armoire Electrique AD4
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE06 | Armoire Electrique AD5
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE07 | Armoire Electrique AD6
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE08 | Armoire Electrique AD7
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE09 | Armoire Electrique AD8
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE10 | Armoire Electrique AD9
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE11 | Armoire Electrique AD10
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE12 | Armoire Electrique AD11
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE13 | Armoire Electrique AD12
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE14 | Armoire Electrique AD13
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE15 | Armoire Electrique AD14
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE16 | Armoire Electrique AD15
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE17 | Armoire Electrique distribution ondulée
|  |  |  | 05CFO/ACE ACE19 | Armoire TGBT
5 | Grenoble | CFO | EIN | 05CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFO | PRI | 05CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFO | CRP | 05CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFO | CTE | 05CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CFO | OND | 05CFO/OND OND01 | Onduleur | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CVC | EXT | 05CVC/EXT ENS01 | Ensemble extracteurs et VMC | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | CVC | SPL | 05CVC/SPL SPL01 | Clim Int+Ext N°1 onduleur (053) | 7 | Ensemble | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 05CVC/SPL SPL02 | Clim Int+Ext N°2 onduleur (053)
|  |  |  | 05CVC/SPL SPL03 | Clim Int+Ext serveur (101)
|  |  |  | 05CVC/SPL SPL04 | Clim Int+Ext serveur (701)
|  |  |  | 05CVC/SPL SPL05 | Clim Int+Ext (LT 700)
|  |  |  | 05CVC/SPL SPL06 | Clim Int+Ext (LT 400)
|  |  |  | 05CVC/SPL SPL07 | Clim Int+Ext (LT 200)
5 | Grenoble | DIV | DEF | 05DIV/DEF DEF03 | Défibrillateur R+2 | 2 | Ensemble | DEF-01T | Trimestrielle | Gamme générique | U gamme | 4 | 16
|  |  |  | 05DIV/DEF DEF04 | Défibrillateur R+6
5 | Grenoble | PLO | BSA | 05PLO/BSA BSA01 | Bloc Sanitaires R+1 | 8 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA02 | Bloc Sanitaires R+2
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA03 | Bloc Sanitaires R+3
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA04 | Bloc Sanitaires R+4
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA05 | Bloc Sanitaires R+5
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA06 | Bloc Sanitaires R+6
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA07 | Bloc Sanitaires R+7
|  |  |  | 05PLO/BSA BSA08 | Bloc Sanitaires R+2 ( douche+wc )
5 | Grenoble | PLO | BEL | 05PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 30 L n°1 | 9 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 30 L n°2
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL03 | Ballon ECS 30 L n°3
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL04 | Ballon ECS 30 L n°4
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL05 | Ballon ECS 30 L n°5
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL06 | Ballon ECS 30 L n°6
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL07 | Ballon ECS 30 L n°7
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL08 | Ballon ECS 100 L n°8 (douche)
|  |  |  | 05PLO/CEE BEL09 | Ballon ECS 30 L n°9 (WC H 7ème + salle convivialité)
5 | Grenoble | PLO | LEG | 05PLO/RES EDV01 | Ensemble Reseau Eau de Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | PLO | PHY | 05PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-02A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | PLO | EPL | 05PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau de Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | PLO | EUS | 05PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | RON | CPT | 05RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
5 | Grenoble | RON | TEC | 05RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
5 | Grenoble | SIN | BAU | 05SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=59) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | SIN | ETI | 05SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=33) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | SIN | EXU | 05SIN/SKD EXU01 | Exutoire de fumées à commande manuelle | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | SIN | SSI | 05SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (Accueil 052) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
5 | Grenoble | SOE | POR | 05SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
[14 empty] | Montant total annuel des prestations forfaitaires ci-dessus. (Prix HT annuel) | Montant total sur 4 ans des prestations forfaitaires ci-dessus / sur 4 ans (Prix HT annuel)
[14 empty] | #REF! | #REF!
[14 empty] | TVA | %