## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 10
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A .

## Liste des équipements Lot 10
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP)
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | X
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | X
10 | BORDEAUX | RON | 02RON/RON CPT01 | Ronde Technique + relevé compteurs Edf | 1 | U | RON-01S | Semestrielle | Gamme personnalisée | Non | X
10 | BORDEAUX | PLO | 02PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | U | PHY-02 | Annuelle | Gamme générique | Oui, par laboratoire | X
10 | BORDEAUX | SOE | 02SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | CFA | 02CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | PLO | 02PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui, par laboratoire | x
10 | BORDEAUX | PLO | 02PLO/RES ESU01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | PLO | 02PLO/CEE BEL01 | Ensemble Ballon ECS R+2 et R+3 | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | SIN | 02SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=15) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | x
10 | BORDEAUX | SIN | 02SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=15) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | x
10 | BORDEAUX | CFA | 02CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | x | X
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/CRE PRE01 | Visite Installations Fixes Electriques | 1 | U | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | x
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/CRE PRE11 | Visite Thermographie | 1 | U | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | x
10 | BORDEAUX | DIV | 02DIV/DEF DEF02 | Defibrillateur N°2 ( couloir entrée 2eme ) | 1 | Ensemble | DEF-1S | Semestrielle | Gamme générique | Non | x
10 | BORDEAUX | DIV | 02DIV/DEF DEF01 | Defibrillateur N°1 ( couloir entrée 3eme ) | 1 | [5 empty] | x
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/ACE ACE08 | Tableau divisionnaire 2eme D - TD 2 D | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/ACE ACE07 | Tableau divisionnaire 2eme G - TD G2 | 1 |  |  |  | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/ACE ACE04 | Tableau divisionnaire 3eme D - TD 3 D | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/ACE ACE03 | Tableau divisionnaire 3eme G - TDG3 | 1 |  |  |  | correctif uniquement | Non | x
10 | BORDEAUX | CFO | 02CFO/ACE ACE01 | Tableau Electrique - TGBT CETIAM | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | correctif uniquement | Non | x