## PAGE DE GARDE
ANNEXE FINANCIERE N°1
A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
Dans le cadre du lot n° 6 - site LYON
Nota : Le soumissionnaire complète intérgalement les colonnes identifiées en jaune pour la(s) feuille(s) du présent document excel qui fait(font) l'objet de sa(ses) soumission(s) au(x) lot(s) concerné(s)), et ce sans modification(s) du document.
Les prix de la présente annexe sont établis conformément à l'article 19 du CCAP et les autres pièces du marché (comprenant le détail des prestations telles qu'identifiées au CCTP).

## Lot 6 - LYON
ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT (D.P.G.F) LOT N°6 - LYON
Lot | Site | Domaine | Code famille d'équipement | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Unité | Total du nombre de gammes annuel | Total du nombre de gammes sur 4 ans | PRIX TOTAL HT ANNUEL | PRIX TOTAL HT SUR 4 ANS
6 | Lyon | APE | ASC | 06APE/ASC ASC01 | Ascenseur | 3 | Ensemble | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
06APE/ASC ASC02
06APE/ASC PMR02
6 | Lyon | APE | ASC | 06APE/ASC ASC01 | Ascenseur | 3 | Ensemble | ASC-01M | Toutes 6 semaines | Gamme générique | U gamme | 8 | 32
06APE/ASC ASC02
06APE/ASC PMR02
6 | Lyon | APE | CRP | 06APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFA | CAC | 06CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès (118) | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06CFA/INT INT01 | Portier de rue / Interphone (Q=1) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06CFA/VSU ENS01 | Ensemble Vidéo surveillance | 1 | Ensemble | VSU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFA | GTB | 06CFA/GTB GTC01 | Ensemble GTC | 1 | U | GTB-01S | Semestrielle | Gamme personnalisée | U gamme | 2 | 8
6 | Lyon | CFA | DIN | 06CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion (118) | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFO | ACE | 06CFO/ACE ACE01 | Armoire ventilo-convecteurs et ascenceur PMR | 9 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06CFO/ACE ACE02 | Armoire production eau glacée
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI01 | Tableau divis principal(escalier 03 sous sol)
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI02 | Tableau divisionnaire rdc ( escalier 01)
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI03 | Tableau divisionnaire 1er étage (escalier 01)
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI04 | Tableau divisionnaire 2èm étage (escalier 01)
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI05 | Tableau divisionnaire 3èm étage (escalier 01)
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI06 | Tableau divisionnaire 4èm étage (escalier 01)
|  |  |  | 06CFO/ACE TDI07 | Tableau divisionnaire 5em étage (escalier 01)
6 | Lyon | CFO | EIN | 06CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFO | PRI | 06CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFO | OND | 06CFO/OND OND01 | Onduleur | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFO | CRP | 06CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CFO | CTP | 06CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | CLE | ÉTÉ | 06CLE/TET TER01 | Terrasse-Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
6 | Lyon | CVC | EXT | 06CVC/EXT EXT01 | Extracteur Sanitaire RDC | 7 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06CVC/EXT EXT02 | Extracteur 5ème étage
|  |  |  | 06CVC/EXT EXT03 | Extracteur salle de réunion 005
|  |  |  | 06CVC/EXT EXT04 | Extracteur (circul+ sanitaires) 1/2/3/4eme
|  |  |  | 06CVC/EXT EXT05 | Extracteur salle de réunion 503
|  |  |  | 06CVC/EXT EXT06 | Extracteur salle de réunion 006
|  |  |  | 06CVC/EXT EXT07 | Extracteur salle de réunion 007
6 | Lyon | CVC | SPL | 06CVC/SPL SPL01 | Split system N°1 ( 118) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06CVC/SPL SPL02 | Split system N°2 ( 118)
|  |  |  | 06CVC/SPL SPL03 | Clim multi (3) int + ext (218/320/415)
6 | Lyon | CVC | CRP | 06DIV/CRE PRE19 | Accompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennale | Gamme générique | U gamme | 0.25 | 1
6 | Lyon | DIV | CRP | 06DIV/CRE PRE09 | Accompagnement Visite Protection individuelle (points ancrage) | 1 | accompagnement | CRP-09A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | DIV | CRP | 06DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Protection Collective (échelle crinoline/garde-corps) | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | U gamme | 0.5 | 2
6 | Lyon | DIV | DEF | 06DIV/DEF DEF03 | Débibrillateur RDC | 1 | Ensemble | DEF-01T | Trimestrielle | Gamme générique | U gamme | 4 | 16
6 | Lyon | DIV | DEF | 06DIV/DEF DEF04 | Défibrillateur R+3 | 1
6 | Lyon | PAU | CRP | 06PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
6 | Lyon | PAU | PAU | 06PAU/PPC PAU01 | Porte auto Intérieure Hall Entrée | 5 | Ensemble | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 06PAU/PPC PAU03 | Porte auto droite (entrée) extérieure Hall
|  |  |  | 06PAU/PPC PAU05 | Porte auto place Hernu
|  |  |  | 06PAU/PSR PSR 02 | Porte auto sectionnelle parking(Sous sol)
|  |  |  | 06PAU/RGM RGM01 | Rideau metallique SAS hall entrée
| Lyon | PLO | CRP | 06PLO/CRE PRE14 | Accompagnement Visite eau Potabilité réseau + fontaines | 1 | Ensemble | CRP-14B | Semestrielle | Gamme générique | u GAMME | 2 | 8
6 | Lyon | PLO | AAU | 06PLO/AAU AAU01 | arrosage automatique entrée immeuble | 1 | Ensemble | AAU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | AAU | 06PLO/AAU AAU01 | arrosage automatique entrée immeuble | 1 | Ensemble | AAU-02A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | BSA | 06PLO/BSA BSA01 | Bloc sanitaire PMR (017) | 15 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA02 | Bloc sanitaire H/F (018)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire PMR (120)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA04 | Bloc sanitaire Hommes (121)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA05 | Bloc sanitaire Femmes (122)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA06 | Bloc sanitaire PMR (221)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA07 | Bloc sanitaire Hommes (222)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA08 | Bloc sanitaire Femmes (223)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA09 | Bloc sanitaire PMR (323)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA10 | Bloc sanitaire Hommes (324)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA11 | Bloc sanitaire Femmes (325)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA12 | Bloc sanitaire PMR (418)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA13 | Bloc sanitaire Hommes (419)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA14 | Bloc sanitaire Femmes (420)
|  |  |  | 06PLO/BSA BSA15 | Bloc sanitaire PMR (504)
6 | Lyon | PLO | DOU | 06PLO/DOU DOU01 | Douche (015) | 2 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06PLO/DOU DOU02 | Douche (016)
6 | Lyon | PLO | CEE | 06PLO/CEE BEL01 | Ballon électrique réfectoire | 6 | Ensemble | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 06PLO/CEE BEL02 | Ballon électrique sanitaire RDC
|  |  |  | 06PLO/CEE BEL03 | Ballon électrique sanitaire 1 étage
|  |  |  | 06PLO/CEE BEL04 | Ballon électrique sanitaire 2 étage
|  |  |  | 06PLO/CEE BEL05 | Ballon électrique sanitaire 3 étage
|  |  |  | 06PLO/CEE BEL06 | Ballon électrique sanitaire 4 étage
6 | Lyon | PLO | DIS | 06PLO/DIS DIS01 | Disconnecteur G.F / chauffage | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | EUS | 06PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | LEG | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | EPL | 06PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | EDV | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | RES-04A | Annuelle | personnalisée | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | EDV | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | RES-05A | Annuelle | personnalisée | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | SEA | 06PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | EDV | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | PLO | CRP | 06PLO/CRE PRE10 | Accompagnement Visite Disconnecteurs | 1 | accompagnement | CRP-10A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
6 | Lyon | RON | CPT | 06RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs Electricité+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
6 | Lyon | RON | TEC | 06RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
6 | Lyon | SIN | BAU | 06SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=97) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | SIN | ETI | 06SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=29) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | SIN | EXU | 06SIN/SKD EXU01 | Exutoire manuel (escalier N°01 ) | 2 | Ensemble | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | SIN | EXU | 06SIN/SKD EXU02 | Exutoire manuel (escalier N°02 )
6 | Lyon | SIN | RIA | 06SIN/RIA RIA01 | RIA N°1 ( Esc 1) | 1 | u | RIA-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | SIN | RIA | 06SIN/RIA RIA02 | RIA N° 2 ( Esc 2) | 1 | u | RIA-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | SIN | SSI | 06SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (118) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
6 | Lyon | SOE | POR | 06SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
[14 empty] | Montant total annuel des prestations forfaitaires ci-dessus. (Prix HT annuel) | Montant total sur 4 ans des prestations forfaitaires ci-dessus / sur 4 ans (Prix HT annuel)
[14 empty] | #REF! | #REF!
[14 empty] | TVA | %