**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**CONTROLE REGLEMENTAIRE : BAU-01A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Date** | **Révision** | **Créateur** |
| Création du document | 23/11/23 | V0 | D.Debureau |
| **Validation le** | **28/11/23** | **Par** | **L.Baron** |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Contrôle annuel blocs autonomes de sécurité

Périodicité : Visite annuelle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : SIN Equipement : 04SIN-BAU ENS01

Durée de l’intervention : 4H

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 1 personne

Qualifications requises :

* Habilité électrique

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

* Plan de positionnement des BAES
* Procédure de contrôle BAES

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

* Posséder un badge d’accès

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

* Maintenance annuelle réglementaire de chaque BAES Ok □ Nok □
* Apposer l’étiquette attestant le contrôle Ok □ Nok □

|  |
| --- |
| **G – DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant la gamme préventive complétée ainsi que le rapport d’intervention du mainteneur (Date, quantité BAES rez-de-chaussée et étage, constat)
* Signature du registre de sécurité
* Créer un ou des OT correctif(s) au besoin pour toutes anomalies côté mainteneur

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :