## PAGE DE GARDE
ANNEXE FINANCIERE N°1
A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
Dans le cadre du lot n° 3 - site DIJON
Nota : Le soumissionnaire complète intérgalement les colonnes identifiées en jaune pour la(s) feuille(s) du présent document excel qui fait(font) l'objet de sa(ses) soumission(s) au(x) lot(s) concerné(s)), et ce sans modification(s) du document.
Les prix de la présente annexe sont établis conformément à l'article 19 du CCAP et les autres pièces du marché (comprenant le détail des prestations telles qu'identifiées au CCTP).

## Lot 5 - DIJON
ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT (D.P.G.F) LOT N°3 - DIJON
Lot | Site | Domaine | Code famille d'équipement | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Maintenance et exploitation (sauf précision*) | Unité | Total du nombre de gammes annuel | Total du nombre de gammes sur 4 ans | PRIX TOTAL HT ANNUEL | PRIX TOTAL HT SUR 4 ANS
3 | Dijon | APE | ASC | 03APE/ASC ASC01 | Ascenseur Monte charge | 2 | Ensemble | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03APE/ASC ASC02 | Ascenseur
3 | Dijon | APE | ASC | 03APE/ASC ASC01 | Ascenseur Monte charge | 2 | Ensemble | ASC-01M | mensuelle | Gamme générique | X | U gamme | 8 | 32
|  |  |  | 03APE/ASC ASC02 | Ascenseur
3 | Dijon | APE | CRP | 03APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFA | INT | 03CFA/INT INT01 | Interphone-Visiophone | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFA | PRI | 03CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFA | VSU | 03CFA/VSU ENS01 | Ensemble Vidéo surveillance (117) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFA | DIN | 03CFA/DIN BIR01 | Ensemble Barrières InfraRouge (Q=11) | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFA | CFA | 03CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès (117) | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement (jusqu'au 31/12/27) | Exploitation Uniquement | X | U gamme | 1 | 2
3 | Dijon | CFA | CFA | 03CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès (117) | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle (à compter 01/01/2028) | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 2
3 | Dijon | CFA | DIN | 03CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion (117) | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement jusqu'au 31/12/2027 | Exploitation Uniquement | X | U gamme | 1 | 2
3 | Dijon | CFA | DIN | 03CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion (117) | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle (à compter 01/01/2028) | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 2
3 | Dijon | CFA | GTC | 03CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Dijon | 1 | Ensemble | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | ACE | 03CFO/ACE ACE01 | Tableau Divisionnaire Normal TD T0 | 58 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE02 | Tableau divisionnaire Secours CS0
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE03 | Tableau Divisionnaire Normal TD1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE04 | Armoire Electrique Secondaire AE5
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE05 | Tableau Divisionnaire Secours CS1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE06 | Tableau Divisionnaire TS103
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE07 | Tableau Divisionnaire Normal TD2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE08 | Tableau Divisionnaire Secours CS2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE09 | Tableau divisionnaire TD3
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE10 | Armoire Electrique Secondaire AE6
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE11 | Tableau divisionnaire Secours CS3
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE14 | Inverseur de source
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE15 | Armoire Electrique AE4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE16 | Armoire Electrique "Poste Local 4"
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE17 | Coffret Electrique Groupe Froid Secours
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE18 | Coffret Electrique poste Local Delestage
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE19 | Coffret de commande Pompe primaire GF2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE20 | Coffret de commande Pompe primaire GF1 et PAC
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE21 | Coffret commande Pompe secondaire GF1/GF2/PAC
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE22 | Coffret Electrique Poste Local 2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE23 | Coffret Electrique Poste Local 3
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE24 | Armoire Electrique AE1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE25 | Armoire Electrique AE6
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE26 | Armoire elect. Cellule BT Voie 2 - Local HTA
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE27 | Coffret electrique raccordement GTC
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE29 | Coffret disjoncteur batterie
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE30 | Coffret de synchronisation 9150005
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE31 | Armoire electrique AE3
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE32 | Coffret electrique "disjoncteur batterie"
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE33 | Armoire Electrique Poste Local 1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE36 | Tableau TDHQ 101-2 Voie 2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE37 | Tableau TDHQ 101-1 Voie 1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE38 | Tableau TG0-V2 Local 001
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE39 | Tableau Divisionnaire TGBT-V1 Local 101
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE40 | Coffret Electrique LT 005
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE41 | Tableau Divisionnaire DTU Monte-Charge
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE43 | Tableau TDHQ 113-2 Voie 2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE45 | Tableau TDHQ 102-2 Voie 2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE46 | Tableau TGO Voie 2 - Local 001
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE49 | Armoire DTU Ascenseur
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE50 | Armoire électrique : GE (Arm.blanche)
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE51 | Armoire électrique : GE (Arm.grise)
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE54 | Inverseur de source
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE55 | Inverseur de source
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE56 | Armoire GTC
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE57 | Coffret onduleur
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE58 | Armoire elec 1/4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE59 | Armoire elec 2/4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE60 | Armoire elec 3/4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE61 | Armoire elec 4/4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE62 | Armoire elec entrée site
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE63 | Armoire raccordement GEL de location
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE64 | Armoire elec
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE65 | Armoire CAC + DIN
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE66 | Armoire Commande Volets Electriques
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE67 | Armoire régul pompes pri+ pompes PAC Recup
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE68 | Armoire Teletransmission Alarmes ( Wit clip)
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE69 | Armoire électrique GEL 02
3 | Dijon | CFO | EIN | 03CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | PRI | 03CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | CRP | 03CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | CTP | 03CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | CTP | 03CFO/CTE PRE12 | Accompagnement Visite Effet Corona | 1 | accompagnement | CTP-12B | Biennale | Gamme générique | *Uniquement pour l'exploitation | U gamme | 0.5 | 2
3 | Dijon | CFO | BCH | 03CFO/BCH BCH01 | Banc de Charge | 1 | u | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | GEL | 03CFO/GEL GEL01 | Groupe électrogène SDMO 630 KVA | 1 | u | GEL-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CFO | GEL | 03CFO/GEL GEL01 | Groupe électrogène SDMO 630 KVA | 2 | Ensemble | GEL-01M | Mensuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
Groupe électrogène CAP 526 KVA Secours
3 | Dijon | CFO | OND | 03CFO/OND OND01 | Onduleur Galaxy 7000 voie 1 | 2 | Ensemble | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
Onduleur Galaxy 7000 Voie 2
3 | Dijon | CFO | TGB | 03CFO/TGB TGB01 | Cellules Haute Tension LT 012 | 2 | Ensemble | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CFO/TGB TGB01 | Cellules Haute Tension LT 012
3 | Dijon | CFO | ACE | 03CFO/ACE ACE28 | Armoire TGBT voie 2 ( LT001) | 7 | Ensemble | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE34 | Tableau TDHQ 002-1 Voie 1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE35 | Tableau TDHQ 002-2 Voie 2
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE42 | Tableau TDHQ 113-1 Voie 1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE44 | Tableau TDHQ 102-1 Voie 1
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE47 | Armoire TGBT ASS
|  |  |  | 03CFO/ACE ACE48 | Armoire TGBT voie 1 (LT011)
3 | Dijon | CFO | CAR | 03CFO/CAR CAR01 | Cellule inter IM - BROOGLIE | 5 | Ensemble | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CFO/CAR CAR02 | Cellule inter IM - BERTIN
|  |  |  | 03CFO/CAR CAR03 | Cellule COMPTAGE
|  |  |  | 03CFO/CAR CAR04 | Cellule protection QM - TRANSFO 1
|  |  |  | 03CFO/CAR CAR05 | Cellule protection QM - TRANSFO 2
3 | Dijon | CFO | TRA | 03CFO/TRA TRA01 | Transformateur 630KVA n°1 | 5 | Ensemble | Voir gamme TGB-01A suréquipement 03CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CFO/TRA TRA02 | Transformateur 630KVA n°2
|  |  |  | 03CFO/TRA TRA03 | Transformateur Securelec
|  |  |  | 03CFO/TRA TRA04 | Transformateur d'isolement onduleur
|  |  |  | 03CFO/TRA TRA05 | Transformateur d'isolement TGBT ASS
3 | Dijon | CLE | TER | 03CLE/TET TER01 | Terrasse- Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | CVC | AEG | 03CVC/AEG AEG01 | Armoire de Climatisation EG AR002/1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG02 | Armoire de Climatisation EG AR002/2
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG03 | Armoire de Climatisation EG AR 010 (ondul 1)
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG04 | Armoire de Climatisation EG AR 001 (Ondul 2)
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG05 | Armoire de Climatisation EG AR113/1
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG06 | Armoire de Climatisation EG AR113/2
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG07 | Armoire de Climatisation EG AR113/3
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG08 | Armoire de Climatisation EG AR102/1
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG09 | Armoire de Climatisation EG AR102/2
|  |  |  | 03CVC/AEG AEG10 | Armoire de Climatisation EG AR101/1
3 | Dijon | CVC | AEG | 03CVC/AEG AEG11 | Armoire de Climatisation EG AR101/2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CVC | CCV | 03CVC/CCV CCV01 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | CVC | EXT | 03CVC/EXT EXT01 | Ventilateur d'extraction E1 (LT012) | 9 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT02 | Ventilateur d'extraction E3 (LT010)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT03 | Ventilateur d'extraction (LT011)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT04 | Ventilateur d'extraction GE (LT009)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT05 | Ventilateur VMC (LT018)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT06 | Ventilateur d'extraction (Terrasse toiture)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT07 | Ventilateur d'extraction (Terrasse toiture)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT08 | Ventilateur d'extraction (LT010B)
|  |  |  | 03CVC/EXT EXT09 | Ventilateur d'extraction (LT003)
3 | Dijon | CVC | RAE | 03CVC/RAE RAE02 | Réseau Aéraulique CTA ( Locaux informatiques) | 3 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CVC | CRP | 03CVC/CRE PRE05 | Accompagnement Visite Aération, Assainissement des Locaux | 1 | accompagnement | CRP-05A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | CVC | CTA | 03CVC/CTA CTA02 | CTA C2 ( Locaux Informatiques) | 3 | Ensemble | CTA-01S | semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 03CVC/CTA CTA03 | CTA ( local batterie LT10B )
|  |  |  | 03CVC/CTA CTA04 | CTA (Local onduleur LT010)
3 | Dijon | CVC | CRP | 01CVC/CRE PRE19 | Acompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennal | Gamme générique | X | U gamme | 0.25 | 1
3 | Dijon | CVC | GFR | 03CVC/GFR GFR01 | Groupe froid PROCESS 1 (informatique) | 2 | U | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement | X | U gamme | 0.5 | 1
|  |  |  | 03CVC/GFR GFR02 | Groupe froid PROCESS 2 (informatique)
3 | Dijon | CVC | GFR | 03CVC/GFR GFR01 | Groupe froid PROCESS 1 (informatique) | 2 | U | GFR-01S | Semestrielle (à compter 01/06/2026) | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 7
|  |  |  | 03CVC/GFR GFR02 | Groupe froid PROCESS 2 (informatique)
3 | Dijon | CVC | PAC | 03CVC/PAC PAC03 | Pompe à chaleur PAC Confort (bureaux) | 2 | U | Exploitation uniquement | Exploitation uniquement jusqu'au 26/12/2026 | Exploitation uniquement | X | U gamme | 1 | 1
|  |  |  | 03CVC/PAC PAC04 | Recuperateur chaleur PAC Confort (bureaux)
3 | Dijon | CVC | PAC | 03CVC/PAC PAC03 | Pompe à chaleur PAC Confort (bureaux) | 2 | U | VRV-01S | Semestrielle (à compter 01/01/2027) | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 6
|  |  |  | 03CVC/PAC PAC04 | Recuperateur chaleur PAC Confort (bureaux)
3 | Dijon | CVC | VCO | 03CVC/R01 VCA01 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°1 Bureau 201 | 65 | Ensemble | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA02 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°2 Bureau 201
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA03 | Ventilo-convecteur allège RdC n°3 Bur. 103ter
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA04 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°4 Bureau 202
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA05 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°5 Bureau 203
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA06 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°6 Bureau 204
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA07 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°7 Bureau 204
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA08 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°8 Bureau 205
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA09 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°9 Bureau 205
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA10 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°10 Bureau 206
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA11 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°11 Bureau 207
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA12 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°12 Bureau 208
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA13 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°13 Circu. 209
|  |  |  | 03CVC/R01 VCA14 | Ventilo-convecteur allège R+1 n°1 Bureau 201
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA01 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°1 Bureau 301
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA02 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°2 Bureau 301
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA03 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°3 Bureau 301
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA04 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°4 Bureau 301
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA05 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°5 Bureau 303
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA06 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°6 Bureau 303
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA07 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°7 Bureau 305
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA08 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°8 Bureau 306
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA09 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°9 Bureau 306
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA10 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°10 Bureau 307
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA11 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°11 Bureau 309
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA12 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°12 Bureau 314
|  |  |  | 03CVC/R02 VCA13 | Ventilo-convecteur allège R+2 n°13 Circu.
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA01 | Ventilo-convecteur allège RdC n°1 Bureau 103
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA02 | Ventilo-convecteur allège RdC n°2 Bureau 103
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA04 | Ventilo-convecteur allège RdC n°4 Bureau 103b
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA05 | Ventilo-convecteur allège RdC n°5 Bureau 104
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA07 | Ventilo-convecteur allège RdC n°7 Bureau 104b
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA08 | Ventilo-convecteur allège RdC n°8 Bureau 106
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA09 | Ventilo-convecteur allège RdC n°9 Bureau 106
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA10 | Ventilo-convecteur allège RdC n°10 Bur. 106b
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA11 | Ventilo-convecteur allège RdC n°11 Bureau 107
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA12 | Ventilo-convecteur allège RdC n°12 Bureau 108
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA13 | Ventilo-convecteur allège RdC n°13 Bureau 109
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA14 | Ventilo-convecteur allège RdC n°14 Bureau 110
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA15 | Ventilo-convecteur allège RdC n°15 Bureau 111
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA16 | Ventilo-convecteur allège RdC n°16 Bureau 114
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA17 | Ventilo-convecteur allège RdC n°17 Bureau 115
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA18 | Ventilo-convecteur allège RdC n°18 Bureau 116
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA19 | Ventilo-convecteur allège RdC n°19 Bureau 117
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA20 | Ventilo-convecteur allège RdC n°20 Bureau 117
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA21 | Ventilo-convecteur allège RdC n°21 Bureau 118
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA22 | Ventilo-convecteur allège RdC n°22 Bureau 119
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA23 | Ventilo-convecteur allège RdC n°23 Bureau 119
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA24 | Ventilo-convecteur allège RdC n°24 Bureau 120
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA25 | Ventilo-convecteur allège RdC n°25 Bureau 121
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA26 | Ventilo-convecteur allège RdC n°26 Bureau 133
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA27 | Ventilo-convecteur allège RdC Bureau 105
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA28 | Ventilo-convecteur allège RdC Bureau 105
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA29 | Ventilo-convecteur allège RdC n°29 Bur 106b
|  |  |  | 03CVC/RDC VCA30 | Ventilo-convecteur allège n°30 RdC Local 122
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA01 | Ventilo-convecteur allège LT 013 n°1
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA02 | Ventilo-convecteur allège LT 014 n°2
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA03 | Ventilo-convecteur allège LT 014 n°3
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA04 | Ventilo-convecteur allège LT 015 n°4
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA05 | Ventilo-convecteurs n°1 LT 010 Bis
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA06 | Ventilo-convecteurs n°2 LT 010 Bis
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA07 | Ventilo-convecteur 1 - LT 011
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA08 | Ventilo-convecteur 2 - LT 011
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA09 | Ventilo-convecteur 3 - LT 011
|  |  |  | 03CVC/SS1 VCA10 | Ventilo-convecteur 4 - LT 011
3 | Dijon | DIV | CRE | 03DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Equipement Protection Collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | X | U gamme | 0.5 | 2
3 | Dijon | DIV | FON | 03DIV/FON FON01 | Fontaine Cafeteria sur réseau EDV | 1 | 1 | FON-01A | annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | DIV | FON | 03DIV/FON FON02 | Fontaine Hall RDC sur réseau EDV | 1 | 1 | FON-01A | annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | DIV | CTP | 03DIV/CTP PRE14 | Accompagnement Visite potabilité fontaine eau ville | 1 | accompagnement | CTP-14S | semestrielle | Gamme générique | x | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | PAU | CRE | 03PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | PAU | PTI | 03PAU/PPB PTI01 | Portillon Entrée parking | 5 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | PAU | PSR | 03PAU/PSR PSR01 | Porte de garage sectionnelle N°1
3 | Dijon | PAU | PSR | 03PAU/PSR PSR02 | Porte de garage sectionnelle N°2
3 | Dijon | PAU | PSR | 03PAU/PSR PSR03 | Porte sectionnelle quai de livraison
3 | Dijon | PAU | PTA | 03PAU/PTA PTA01 | Portail coulissant Entrée
3 | Dijon | PLO | ADO | 03PLO/TEA ADO02 | Adoucisseur N°2 ( LT 004) | 1 | u | ADO-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | BSA | 03PLO/BSA BSA01 | Bloc Sanitaires 131 | 2 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/BSA BSA02 | Bloc Sanitaires 211
|  |  |  | 03PLO/BSA BSA03 | Bloc Sanitaires 311
3 | Dijon | PLO | BEL | 03PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 30 L | 2 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 100 L
3 | Dijon | PLO | DIS | 03PLO/DIS DIS01 | Disconnecteur Type BA | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | DOU | 03PLO/DOU DOU01 | Douche | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | EUS | 03PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | CRE | 03PLO/CRE PRE10 | Accompagnement Visite Disconnecteurs | 1 | accompagnement | CRP-10A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | DET | 03PLO/DET DPE01 | Détecteur de Fuite multipoint | 1 | u | DET-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | LEG | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | u | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | PBO | 03PLO/FIL FMA01 | Filtre Magnetique Réseau 1 Eau Glacée | 2 | Ensemble | PBO-01T | Trimestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 4 | 16
|  |  |  | 03PLO/FIL FMA02 | Filtre Magnetique Réseau 2 Eau Glacée
3 | Dijon | PLO | PHY | 03PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 2 | Ensemble | PHY-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique
3 | Dijon | PLO | REL | 03PLO/REL SRE01 | Station de relevage - 2 pompes | 1 | u | REL-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | RES | 03PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 6 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 1
|  |  |  | 03PLO/RES EGL02 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 2
|  |  |  | 03PLO/RES EGL03 | Ensemble Réseau Eau Glacée/Chauff (bureaux)
|  |  |  | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville
|  |  |  | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville
3 | Dijon | PLO | SEA | 03PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | PCI | 03PLO/PCI PCI10 | Pompe circulation rés. second process GF2 2/2 | 3 | Ensemble | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI07 | Pompe circulation rés. second Process GF1 1/2
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI03 | Pompe circulation rés. prim. GF2 1/2
3 | Dijon | PLO | EGL | 03PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 1 | 3 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 03PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/RES EGL02 | Ensemble Réseau Eau Glacée GF process 2
|  |  |  | 03PLO/RES EGL03 | Ensemble Réseau Eau Glacée/Chauff (bureaux)
3 | Dijon | PLO | EDV | 03PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-02A sur équipement 03PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | PCI | 03PLO/PCI PCI01 | Pompe circulation rés. prim. GF1 1/2 | 3 | Ensemble | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI02 | Pompe circulation rés. prim. GF1 2/2
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI08 | Pompe circulation rés. second process GF1 2/2
3 | Dijon | PLO | BTA | 03PLO/BTA BTA02 | Ballon tampon EG n°2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | PCI | 03PLO/PCI PCI04 | Pompe circulation rés. prim. GF2 2/2 | 2 | Ensemble | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI09 | Pompe circulation rés. second process GF2 1/2
3 | Dijon | PLO | VEX | 03PLO/VEX VEX02 | Vase d'expansion n°2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL02 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 1
3 | Dijon | PLO | BTA | 03PLO/BTA BTA03 | Réservoir tampon EC ventilo-conv. RT2 1500l | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 1
3 | Dijon | PLO | PCI | 03PLO/PCI PCI11 | Pompe circulation rés. second confort 1/2 | 4 | Ensemble | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI12 | Pompe circulation rés. second confort 2/2
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI13 | Pompe circulation PAC recupération 1/2
|  |  |  | 03PLO/PCI PCI14 | Pompe circulation PAC recupération 2/2
3 | Dijon | PLO | VEX | 03PLO/VEX VEX03 | Vase d'expansion n°3 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | BTA | 03PLO/BTA BTA01 | Ballon tampon EG n°1 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | PLO | PDO | 03PLO/TEA PDO01 | Pompe doseuse | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | PLO | VEX | 03PLO/VEX VEX01 | Vase d'expansion n°1 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | PLO | PCI | 03PLO/PCI PCI06 | Pompe circulation rés. prim. Confort | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 03PLO/RES EGL03 | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | RON | TEC | 03RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-01H | hebdomadaire | personnalisée | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | RON | CPT | 03RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | X | U gamme | 12 | 48
3 | Dijon | SIN | BAU | 03SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=59) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | SIN | DES | 03SIN/CTV CCF01 | Ensemble Clapets Coupe Feu (Q=?) | 1 | Ensemble | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | SIN | EAU | 03SIN/AUT AUT01 | Ens. Bouteille FM 200 LT001 (q=1) | 1 | Ensemble | EAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 03SIN/AUT AUT02 | Ens. Bouteille FM 200 LT002 (q=3)
|  |  |  | 03SIN/AUT AUT03 | Ens. Bouteille FM 200 LT101 (q=3)
|  |  |  | 03SIN/AUT AUT04 | Ens. Bouteille FM 200 LT113 (q=4)
|  |  |  | 03SIN/AUT AUT05 | Ens. Bouteille FM 200 LT102 (q=3)
3 | Dijon | SIN | ETI | 03SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=41) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | SIN | EXU | 03SIN/SKD EXU01 | Exutoire de fumées à commande manuelle | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | SIN | SSI | 03SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (117) | 1 | Ensemble | SSI-01S | Semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | SIN | SSI | 03SIN/SAI ENS02 | Centrale / Systeme Extinction Groupe Electro | 1 | Ensemble | SSI-01S | Semestrielle | Gamme générique | X | U gamme | 2 | 8
3 | Dijon | SOE | VRO | 03SOE/VRO VRO01 | Ensemble volets roulant électrique | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
3 | Dijon | SOE | POR | 03SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | X | U gamme | 1 | 4
[15 empty] | Montant total annuel des prestations forfaitaires ci-dessus. (Prix HT annuel) | Montant total sur 4 ans des prestations forfaitaires ci-dessus / sur 4 ans (Prix HT annuel)
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | TVA | %