## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 8
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A .

## Liste des équipements Lot 8
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP)
8 | Rennes | CFA | 09CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
8 | Rennes | CFA | 09CFA/DIN ENS01 | Ensemble Detection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
8 | Rennes | CFA | 09CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CFA | 09CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Rennes | 1 | Ensemble | GTB-01S | semestrielle | Gamme générique | Oui | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/ACE TDI01 | Tableau Divisionnaire N°1 (RDC) | 1 | u | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/ACE TDI02 | Tableau Divisionnaire N°2 (R+1) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/ACE TDI03 | Tableau Divisionnaire N°3 (R+2) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/ACE TDIENS01 | Ensemble Tableaux Divisionnaires (3) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/OND OND02 | Onduleur Salle serveur RDC (20 kVA) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
8 | Rennes | CFO | 09CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | CVC | 09CVC/SPL SPL01 | Split system N°1 salle serveurs | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
8 | Rennes | CVC | 09CVC/SPL SPL02 | Split system N°2 salle serveurs | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
8 | Rennes | CVC | 09CVC/SPL SPLENS01 | Ensemble Split salle serveurs | 1 | Ensemble | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | x
8 | Rennes | DIV | 09DIV/DEF DEF02 | Défibrillateur | 1 | U | DEF-01T | semestrielle | Gamme générique | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/BSA BSA01 | Bloc sanitaire WC 1-12 | 1 | U | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/BSA BSA02 | Bloc sanitaire WC 2-2 | 1 | U | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire WC 2-10 | 1 | U | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/BSA BSA04 | Bloc sanitaire WC 3-2 | 1 | U | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/BSA BSA05 | Bloc sanitaire WC 3-12 | 1 | U | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/CEE BEL01 | Ensemble Ballon ECS circulation RDC, R+1 et R+2 | 6 | u | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/DOU DOU01 | Bloc sanitaire WC 1-2 dont 1 douche | 1 | u | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Non | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Oui | X
8 | Rennes | RON | 09RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
8 | Rennes | RON | 09RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
8 | Rennes | SIN | 09SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (14) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
8 | Rennes | SIN | 09SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=17) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
8 | Rennes | SIN | 09SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI ( Bureau 1-5) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
8 | Rennes | PLO | 09PLO/CRE PRE14 | Accompagnement Visite potabilité fontaine réseau eau ville | 1 | accompagnement | CTP-14S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
8 | Rennes | SOE | 09SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures (48) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | Oui | X