## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 5
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A .

## Liste des équipements Lot 5
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP)
5 | Grenoble | CFA | 05CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL01 | Clim Int+Ext N°1 onduleur (053) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL02 | Clim Int+Ext N°2 onduleur (053) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL03 | Clim Int+Ext serveur (101) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL04 | Clim Int+Ext serveur (701) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL05 | Clim Int+Ext (LT 700) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL06 | Clim Int+Ext (LT 400) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/SPL SPL07 | Clim Int+Ext (LT 200) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
5 | Grenoble | CFA | 05CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X | X
5 | Grenoble | CFA | 05CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
5 | Grenoble | CFA | 05CFA/INT INT01X | Interphone-Visiophone | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
5 | Grenoble | CFA | 05CFA/VSU ENS01 | Ensemble vidéo surveillance | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE01 | Armoire Electrique AD1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE02 | Armoire Electrique AD2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE03 | Armoire Electrique SG3 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE04 | Armoire Electrique AD3 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE05 | Armoire Electrique AD4 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE06 | Armoire Electrique AD5 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE07 | Armoire Electrique AD6 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE08 | Armoire Electrique AD7 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE09 | Armoire Electrique AD8 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE10 | Armoire Electrique AD9 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE11 | Armoire Electrique AD10 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE12 | Armoire Electrique AD11 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE13 | Armoire Electrique AD12 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE14 | Armoire Electrique AD13 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE15 | Armoire Electrique AD14 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE16 | Armoire Electrique AD15 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE17 | Armoire Electrique distribution ondulée | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/ACE ACE19 | Armoire TGBT | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/OND OND01 | Onduleur | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
5 | Grenoble | CFO | 05CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | DIV | 05DIV/DEF DEF 03 | Défibrillateur R+2 | 1 | U |  |  |  |  | X
5 | Grenoble | DIV | 05DIV/DEF DEF 04 | Défibrillateur R+6 | 1 | U |  |  |  |  | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA01 | Bloc Sanitaires R+1 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA02 | Bloc Sanitaires R+2 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA03 | Bloc Sanitaires R+3 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA04 | Bloc Sanitaires R+4 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA05 | Bloc Sanitaires R+5 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA06 | Bloc Sanitaires R+6 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA07 | Bloc Sanitaires R+7 | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/BSA BSA08 | Bloc Sanitaires R+2 ( douche+wc ) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 30 L n°1 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 30 L n°2 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL03 | Ballon ECS 30 L n°3 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL04 | Ballon ECS 30 L n°4 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL05 | Ballon ECS 30 L n°5 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL06 | Ballon ECS 30 L n°6 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL07 | Ballon ECS 30 L n°7 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL08 | Ballon ECS 100 L n°8 (douche) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/CEE BEL09 | Ballon ECS 30 L n°9 (WC H 7ème + salle convivialité) | 1 | u | correcti+H2374:L2374f uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/RES EDV01 | Ensemble Reseau Eau de Ville | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-02A sur équipement 05PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/RES EUS01 | Ensemble réseau Eaux Usées | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/RES EPL01 | Ensemble réseau Eaux Pluviales | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
5 | Grenoble | PLO | 05PLO/RES EDV01 | Ensemble Reseau Eau de Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
5 | Grenoble | RON | 05RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
5 | Grenoble | RON | 05RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
5 | Grenoble | SIN | 05SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=59) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
5 | Grenoble | SIN | 05SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=33) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
5 | Grenoble | SIN | 05SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (Accueil 052) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
5 | Grenoble | SIN | 05SIN/SKD EXU01 | Exutoire de fumées à commande manuelle | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
5 | Grenoble | CVC | 05CVC/EXT ENS01 | Ensemble VMC et extracteurs (WC + salle plénière + salle restauration) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
5 | Grenoble | SOE | 05SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X