## Liste des équipements
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Commentaires | Equipements Stratégiques | Equipements télé surveillés | Maintenance ( De préférence par le constructeur) | Exploitation et maintenance
2 | Evreux | CFA | 04CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | Maintenance non constructeur | X |  |  | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/DIN BIR01 | Ensemble Barrières InfraRouge (Q=4) | 1 | Ensemble | BIR-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Oui | Maintenance non constructeur | X | X |  | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | Maintenance non constructeur | X | X |  | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Evreux | 1 | Ensemble | GTB-01S | Semestrielle | personnalisée | Oui | Maintenance constructeur | X | X | X | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Evreux | 1 | Ensemble | GTB-02S | Semestrielle | personnalisée | Oui | Maintenance constructeur | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/INT INT01 | Interphone-Visiophone | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | Maintenance non constructeur |  |  |  | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFA | 04CFA/VSU ENS01 | Ensemble Vidéo surveillance | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui |  | X |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE01 | Armoire de Régulation Climatisation Principal | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non | Gestion GTB | X | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE02 | Armoire de Regulation Climatisation Secondair | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE03 | Tableau Divisionnaire TDHQ 2A | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE04 | Tableau Divisionnaire TDHQ 2B | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE05 | Tableau Divisionnaire TD01 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE06 | Tableau Divisionnaire THQ01 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE07 | Tableau Divisionnaire TG BUR | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE08 | Tableau Divisionnaire TDHQ 3B | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE09 | Tableau Divisionnaire TDHQ 3A | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE10 | Tableau Divisionnaire TG Onduleur A | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE11 | Tableau Divisionnaire TG Onduleur B | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE12 | Tableau Divisionnaire TG SERVITUDE | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE13 | Tableau Divisionnaire TG BUR.02 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE14 | Tableau Divisionnaire TDHQ 1A | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE15 | Tableau Divisionnaire TDHQ 1B | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE16 | Tableau de commande Chaufferie | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE17 | Tableau Divisionnaire THQ 11 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE18 | Tableau Divisionnaire TD11 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE27 | Armoire TGBT A | 1 | u | Voir gamme TGB-01A sur équipement 04CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE28 | Armoire AGBT Normal | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE29 | Armoire TGBT B | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB02 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE30 | Armoire AGBT Secours | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE31 | Coffret GTC N°TDHQ2BQ26 ( TGB_0A0A ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE32 | Tableau divisionnaire électrique TFP | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/ACE ACE33 | Armoire électrique New Clim ACA20 à ACA23 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/BCH BCH01 | Banc de Charge | 1 | u | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Exploitation Uniquement | Maintenance AMGE |  |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/BDC BDC01 | Batterie de condensateurs Basse Tension | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Non | Maintenance spécialisé |  |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/CAR CAR01 | Cellule d'arrivée n°1 CHT BEROU | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Oui | Maintenance spécialisé | X |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/CAR CAR02 | Cellule d'arrivée n°2 DEPOT | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Oui | Maintenance spécialisé | X |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/CAR CAR03 | Cellule d'arrivée n°3 TRANSFO | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Oui | Maintenance spécialisé | X |  | X | X
2 | Evreux | CRE | 04CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/GEL GEL01 | Groupe électrogène 610 KVA | 1 | u | GEL-01M | Mensuelle | Gamme générique | Non | Maintenance spécialisé | X | X | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/GEL GEL02 | Groupe electrogene KVA Secours | 1 | u | GEL-01M | Mensuelle | Gamme générique | Non | Maintenance spécialisé | X | X | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/OND OND01 | Onduleur BUREAUX | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | Maintenance Schneider | X |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/OND OND02 | Onduleur A | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | Maintenance Schneider | X |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/OND OND03 | Onduleur B | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | Maintenance Schneider | X |  | X | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/TGB TGB01 | TGBT A - 0D00 | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/TGB TGB02 | TGBT B - 0A0A | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/TGB TGB03 | TGBT - TRANSFO 0D03 | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  | X |  |  | X
2 | Evreux | CFO | 04CFO/TRA TRA01 | Transformateur 800KVA | 1 | u | Voir gamme TGB-01A sur équipement 04CFO/TGB TGB03 | Annuelle | Gamme générique | Oui | Maintenance spécialisé | X |  | X | X
2 | Evreux | CLE | 04CLE/TET TER01 | Terrasse Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui
2 | Evreux | CLE | 04CLE/VIT VIT01 | Ensemble Vitrerie + Fenêtres | 1 | Ensemble | VIT-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CLE | 04CLE/VRO VRO01 | Ensemble volets roulant électrique+Cde (Q=93) | 93 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A01 | 140 | Ensemble | VCO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A03a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A03b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A05a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A05b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A10 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A12a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A12b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A16a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A16b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A18 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A20 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD13 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A22a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00A VCD14 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0A22b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B00 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B01 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B02 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B03a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B03b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B04a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B04b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B05 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B06 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B08 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B10 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B12a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00B VCD13 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0B12b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C00 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C02 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C03 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C04 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C05a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C05b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C06a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C06b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C07a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C07b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C08 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C10a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD13 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C10b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD14 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C12 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD15 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C14 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD16 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C14 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD17 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C16 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD18 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C18 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD19 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C09a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD20 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C09b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD21 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C09d | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/00C VCD22 | Ventilo-convecteur diffuseurs 0C09c | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A00a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A00b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A02 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A04 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A05a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A05b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A06 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A07 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A08 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A09a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A09b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A10 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD13 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A11 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD14 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A12 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD15 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A13 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD16 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A14 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD17 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A15a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD18 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A15b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD19 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A16 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD20 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A18 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD21 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A20 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD22 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A22 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD23 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A24a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD24 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A24b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD25 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A26 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD26 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A28a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01A VCD27 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1A28b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B00 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B01a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B01b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B02 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B03a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B03b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B04a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B04b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B06a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B06b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B08a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01B VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1B08b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C00a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C00b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C02 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C03 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C04 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C05a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C05b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C06a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C06b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C07a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C07b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C08a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD13 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C08b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD14 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C09 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD15 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C10a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD16 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C10b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD17 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C11 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD18 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C12 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD19 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C13a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD20 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C13b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD21 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C14 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD22 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C16a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD23 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C16b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD24 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C18a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD25 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C18b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD26 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C20a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD27 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C20b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD28 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C22 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01C VCD29 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1C24 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D00a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D00b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D01a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D01b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D02a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D02b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D03a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D03b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD09 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D04 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD10 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D06 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD11 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D08 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD12 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D10a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD13 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D10b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD14 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D12 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01D VCD15 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1D14 | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD01 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R01a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD02 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R01b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD03 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R02a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD04 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R02b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD05 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R03a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD06 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R03b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD07 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R04a | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/01R VCD08 | Ventilo-convecteur diffuseurs 1R04b | [10 empty] | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA03 | Armoire de Clim Autonome (secourue) UC2 n°3 | 9 | Enemble | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | New équipement 2022 | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA09 | Armoire de Clim autonome(secourue) Onduleur A
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA11 | Armoire de Clim autonome(secourue) Onduleur B
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA13 | Armoire de Clim Autonome (secourue) UC1 n°1
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA17 | Armoire de Clim Autonome (secourue) UC1 n°5
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA20 | Armoire de Clim Autonome 0C01 n°7
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA21 | Armoire de Clim Autonome 0C09 n°8
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA22 | Armoire de Clim Autonome 0C11 n°9
2 | Evreux | CVC | 04CVC/ACA ACA23 | Armoire de Clim Autonome 0C20 n°10
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG01 | Armoire de Climatisation EG UC2 n°1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG02 | Armoire de Climatisation EG UC2 n°2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG04 | Armoire de Climatisation EG Réseau n°1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG05 | Armoire de Climatisation EG Réseau n°2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG06 | Armoire de Climatisation EG Onduleur Bureaux | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG07 | Armoire de Climatisation EG Sauvegarde n°1 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG08 | Armoire de Climatisation EG Sauvegarde n°2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG10 | Armoire de Climatisation EG Onduleur A | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG12 | Armoire de Climatisation EG Onduleur B | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG14 | Armoire de Climatisation EG UC1 n°2 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG15 | Armoire de Climatisation EG UC1 n°3 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG16 | Armoire de Climatisation EG UC1 n°4 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG18 | Armoire de Clim Mixte (EG et secourue)UC1 n°6 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/AEG AEG19 | Armoire de Clim Mixte(EG et secourue) UC1 n°7 | 1 | U | AEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CCV CCV01 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CHA CHA01 | Chaudière à gaz | 1 | u | CFU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CHA CHA01 | Chaudière à gaz | 1 | u | CHA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CMO CMO01 | Climatiseur mobile N°1 ( secours) | 1 | u | CMO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CMO CMO02 | Climatiseur mobile N°2 ( secours) | 1 | u | CMO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CMO CMO03 | Climatiseur mobile N°3 ( secours) | 1 | u | CMO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CMO CMO04 | Climatiseur mobile N°4 ( secours) | 1 | u | CMO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CMO CMO05 | Climatiseur mobile N°5 ( secours) | 1 | u | CMO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CMO CMO06 | Climatiseur mobile N°6 ( secours) | 1 | u | CMO-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON01 | Condenseur à air Clim UC2 n°3 (q=2X2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON02 | Condenseur à air Clim Onduleur A (q=2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON03 | Condenseur à air Clim Onduleur B (q=2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON04 | Condenseur à air Clim UC1 n°1 (q=2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON05 | Condenseur à air Clim UC1 n°5 (q=2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON06 | Condenseur à air Clim UC1 n°6 (q=2X2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON07 | Condenseur à air Clim UC1 n°7 (q=2X2) | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON08 | Condenseur à air clim sauvegarde | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON09 | Condenseur à air clim cablage | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON10 | Condenseur à air clim reseau | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CON CON11 | Condenseur à air clim onduleur BUR | 1 | u | ACA-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur |  | X | X |  | X
2 | Evreux | CRE | 04CFO/CRE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CRP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non
2 | Evreux | CRE | 04CFO/CRE PRE12 | Accompagnement Effet Corona | 1 | accompagnement | CRP-12B | Biennale | Gamme générique | Non
2 | Evreux | CRE | 04CVC/CRE PRE05 | Accompagnement Visite Aération, Assainissement des Locaux | 1 | accompagnement | CRP-05A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CTA CTA01 | CTA (SDR 0A08/ refectoire) | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/CTA CTA02 | CTA (Face 1A04 / salle de réunion) | 1 | u | CTA-01S | Semestrielle | Gamme générique | Non |  | X |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/EXT EXT01 | Ventilateur d'extraction KVKF - 0A05 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/EXT EXT02 | Ventilateur d'extraction KVKF - 1A01 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/EXT EXT03 | Ventilateur d'extraction KVKF - 1A17 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/EXT EXT04 | Ventilateur d'extraction KVKF - 1D98 | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/EXT EXT05 | Ventilateur d'extraction ( transfo 0D03) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/EXT EXT06 | Ventilateur d'extraction ( TGBT A ) | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/GFR GFR01 | Groupe froid Réseau Normal N°1 (cuve fuel) | 1 | U | GFR-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | Constructeur AERMEC | X | X | X | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/RAD ENS01 | Ensemble des radiateurs eau chaude | 1 | ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/RAE RAE01 | Réseau Aéraulique CTA (SDR 0A08/ refectoire) | 2 | Ensemble | RAE-01A3 | Triennale | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/RAE RAE02 | Réseau Aéraulique CTA (Face 1A04/salle de ré) | [5 empty] | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/SPL SPL01 | Split system Saisonnier local Transfo ( 0D03) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/TFP TFP01 | Thermo frigo pompes 01 | 1 | U | TFP-01A | Annuelle | Gamme personnalisée |  | Constructeur Lemasson |  | X | X | X
2 | Evreux | CVC | 04CVC/TFP TFP02 | Thermo frigo pompes 02 | 1 | U | TFP-01A | Annuelle | Gamme personnalisée |  | Contructeur Lemasson |  | X | X | X
2 | Evreux | CRE | 04CVC/CRE PRE19 | Accompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennal | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | DIV | 04DIV/MIR MIR09 | Miroir sécurité routière | 1 | u | MIR-1A | Annuelle | Gamme personnalisée | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | DIV | 04DIV/DEF DEF04 | Défibrillateur Bureau 1A11 | 1 | u | DEF-1T | Trimestrielle | Gamme générique | Non
2 | Evreux | DIV | 04DIV/DEF DEF05 | Défibrillateur Bureau OA20 | 1 | u | DEF-1T | Trimestrielle | Gamme générique | Non
2 | Evreux | PAU | 04PAU/BLE BLE01 | Barrière rideaux Manuelle Livraison (HC) | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Correctif uniquement | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CRE | 04DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | Non
2 | Evreux | CRE | 04PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | Semestrielle | Gamme générique | Non | Assistance Ste KONE |  |  | X | X
2 | Evreux | PAU | 04PAU/PTA PTA01 | Portail Motorisé Parking | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PAU | 04PAU/RGM RGM01 | Rideau Metallique Hall Entrée | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BEV BEV01 | Eviers Salle de Restauration (qté=2) | 2 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA01 | Bloc Sanitaires Hommes (0A97) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA02 | Bloc Sanitaires Femmes (0A98) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA03 | Bloc Sanitaires Mixte (0D97) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA04 | Bloc Sanitaires Hommes (1B97) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA05 | Bloc Sanitaire Femmes (1B98) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA06 | Bloc Sanitaires Hommes (1D97) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BSA BSA07 | Bloc Sanitaires Femmes (1D98) | 1 | U | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BTA BTA01 | Ballon tampon EG GF N°1 ( 1350L) | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BTA BTA02 | Ballon tampon Eau Chauffage | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/BTA BTA03 | Ballon tampon thermo frigo pompes | 1 | [9 empty] | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 15L Kitchenette n°1 (0A08) | 5 | Ensemble | BEL-01S | semestrielle | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 30L Kitchenette n°2 (0A08)
2 | Evreux | PLO | 04PLO/CEE BEL03 | Ballon ECS 15L (0D97)
2 | Evreux | PLO | 04PLO/CEE BEL04 | Ballon ECS 200L (1A17)
2 | Evreux | PLO | 04PLO/CEE BEL05 | Ballon ECS 30L (1C15)
2 | Evreux | CRE | 04PLO/CRE PRE10 | Accompagnement Visite Disconnecteurs | 1 | accompagnement | CRP-10A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/DFU DET01 | Détecteur de Fuite Cuve Fuel | 1 | u | DET-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/DFU DET02 | Détecteur d'eau Faux Plancher | 1 | u | DET-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/DIS DIS01 | Disconnecteur Type BA | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/DOU DOU01 | Douche Hommes RDC B | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/DOU DOU02 | Douche Femmes RDC B | 1 | u | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/FIL PBO01 | Pot à Boue N°1 ( chauffage) | 1 | u | PBO-01T | Trimestrielle | personnalisée | non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/FIL PBO02 | Pot à Boue N°2 ( eau glacée) | 1 | u | PBO-01T | Trimestrielle | personnalisée | non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/PCI PCI01 | Pompe de circulation réseau EG Bureaux n°1 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/PCI PCI02 | Pompe de circulation réseau EG Bureaux n°2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/PCI PCI03 | Pompe de circulation réseau EG Info. 1B | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL02 | Annuelle | Gamme générique | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/PCI PCI04 | Pompe de circulation réseau EG Info. 2A | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL02 | Annuelle | Gamme générique | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/PCI PCI05 | Pompe de circ. Rés. Chauffage Primaire Gén. 1 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/PCI PCI06 | Pompe de circ. Rés. Chauffage Primaire Gén. 2 | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES ECH01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/REL BAC01 | Bassin de rétention | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES CON01 | Ensemble Réseau Condenseur GFR01 | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-01A sur équipement 04PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Non |  | X | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES ECH01 | Ensemble Réseau Eau Chaude Chauffage | 1 | u | RES-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | voir gamme PHY-02A sur équipement 04PLO/RES PHY | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EGL01 | Ensemble Réseau Eau Glacée Bureaux | 1 | Ensemble | RES-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EGL02 | Ensemble Réseau Eau Glacée Informatique | 1 | Ensemble | RES-02A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  | X | X |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EGL03 | Ensemble Réseau humidificateur armoire climatisation | 1 | Ensemble | RES-02A | Annuelle | Gamme générique | oui |  |  |  |  | x
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EDV02 | Ensemble réseau sanitaire | 1 | ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/RES PHY | Analyse Physicochimique | 1 | u | PHY-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/SEP SHY01 | Separateur hydrocarbure | 1 | u | SHY-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/TEA ADO01 | Adoucisseur Chaufferie | 1 | u | ADO-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/TEA PDO01 | Pompe doseuse Chaufferie | 1 | u | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/VEX VEX01 | Vase d'expansion SU200.3 n°1 | 6 | Ensemble | Voir gamme RES-02A sur équipement 04PLO/RES EGL01 | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | PLO | 04PLO/VEX VEX02 | Vase d'expansion SU200.3 n°2
2 | Evreux | PLO | 04PLO/VEX VEX03 | Vase d'expansion SD12.3 n°3
2 | Evreux | PLO | 04PLO/VEX VEX04 | Vase d'expansion SD12.3 n°4
2 | Evreux | PLO | 04PLO/VEX VEX05 | Vase d'expansion SD50.3 n°5
2 | Evreux | PLO | 04PLO/VEX VEX06 | Vase d'expansion SD50.3 n°6
2 | Evreux | RON | 04RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau+Gaz | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | RON | 04RON/RON TEC01 | Ronde Technique | 1 | prestation | RON-01H | Mensuelle | personnalisée | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | RON | 04RON/RON TEC03 | Ronde Technique Bouteilles Azote | 1 | prestation | RON-05M | Mensuelle | personnalisée | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI01 | Analyseur d'air (ACV_0C18) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui | Siemens | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI02 | Analyseur d'air (CAB_0C09 ) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI03 | Analyseur d'air (OND_0D06 ) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI04 | Analyseur d'air ( OND_0D08 ) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI05 | Analyseur d'air ( RES_0C11 ) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI06 | Analyseur d'air ( OND_0C20 ) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AAI AAI07 | Analyseur d'air ( SAU_0C01 ) | 1 | u | Voir équipement 04SIN/AUT ENS01 | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU01 | 04SIN/AUT BOU01 | 8 | Ensemble | EAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU02 | 04SIN/AUT BOU02
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU03 | 04SIN/AUT BOU03
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU04 | 04SIN/AUT BOU04
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU05 | 04SIN/AUT BOU05
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU06 | 04SIN/AUT BOU06
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU07 | 04SIN/AUT BOU07
2 | Evreux | SIN | 04SIN/AUT BOU08 | 04SIN/AUT BOU08
2 | Evreux | SIN | 04SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=49) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT01 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0A06 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT02 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0C01 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT03 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0C09 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT04 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0C11 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT05 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0C18 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT06 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0C20 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/EDE EXT07 | Vent. d'extraction désenfumage KMDT - 0D01 | 1 | u | DES-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=36) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | Sicli |  |  | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI | 1 | Ensemble | SSI-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | Siemens | X | X | X | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/SKD EXU01 | Exutoire Escalier Nord (couloir A) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SIN | 04SIN/SKD EXU02 | Exutoire Escalier Sud ( Couloir C) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi |  |  |  |  | X
2 | Evreux | SOE | 04SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | CRE | 04PLO/CRE PRE14 | Accompagnement Visite Potabilité Réseau +Fontaines | 1 | accompagnement | CRP-14S | Semestrielle | Gamme générique | Non
2 | Evreux | PLO | 04PLO/REL PRE01 | Pompe de relevage Cuve Fioul | 1 | u | REL-01A | Semestrielle | Gamme générique | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | DIV | 04DIV/MPC CRI01 | Echelle crinolin01 | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui |  |  |  |  | X
2 | Evreux | DIV | 04DIV/MPC GC01 | Garde corps01 | 1 | Ensemble | correctif uniquement | sans préventif | Sans préventif | Oui |  |  |  |  | X