**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**CONTROLE TECHNIQUE : GTB-02S**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Date** | **Révision** | **Créateur** |
| Création du document | 28/02/25 | V0 | D.Debureau |
| **Validation le** |  | **Par** | **FX.MASIULIS** |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Visite semestrielle de maintenance du constructeur TRANE

Périodicité : Visite semestrielle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : CFA Equipement : GTB GTC01

Durée de l’intervention : 1 journée

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 2 personnes (TRANE + mainteneur)

Qualifications requises : Habilitation électrique

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

- Procédure de consignation des équipements

- Procédure d’exploitation supervision TRANE et intrusion

- Coordonnée d’appel de la télésurveillance

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

- Posséder un badge d’accès tous secteurs

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

Maintenance semestrielle des équipements GTB TRANE sur le site Evreux : 2 visites à l’année

Intervention d’un technicien TRANE pour une maintenance des équipements :

- Sauvegarde des programmes et bases de données (TRACER ES et TRACER SC) Ok □ Nok □

- Contrôle fonctionnement maîtres/Esclaves et des équipements Ok □ Nok □

(Date et heure – redémarrage – état – dépoussiérage du PC de supervision etc …)

- Contrôle version logiciel du superviseur et périphériques Ok □ Nok □

- Vérification et mise à jour du journal de bord Ok □ Nok □

- Modification possible de l’imagerie de la supervision Ok □ Nok □

- Remise à niveau des réglages et presets de régulation Ok □ Nok □

- Actions correctives selon relevé des non-conformités du mainteneur Ok □ Nok □

- Réalisation d’un rapport d’intervention par le constructeur TRANE ainsi que du mainteneur Ok □ Nok □

|  |
| --- |
| **G - DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant les rapports de TRANE et du mainteneur
* Appel à la société de télésurveillance pour indiquer la fin des essais et valider qu’il n’y a plus de défauts en report sur la supervision GTB
* Créer un ou des OT correctif(s) au besoin pour toutes anomalies côté mainteneur

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :