## sauvegarde
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE SAUVEGARDE
| Consigne Température : 22°C - Hygrométrie : 45% (25-70%) | [13 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local SAUVEGARDE : 0C01
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (maître / esclave) (Ok-Nok) | T1 (C°) | H1 (%) | T2 (C°) | H2 (%) | P° Bouteille 1 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 2 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 3 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 4 (> 270bar) (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## cablâge
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE CABLAGE
| Consigne Température : 22°C - Hygrométrie : 45% (25-70%) | [10 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local CABLAGE : 0C09
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TDHQ 3B (Ok-Nok) | T1 (C°) | H1 (%) | P° Bouteille 1 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 2 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 3 (> 270bar) (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## réseau
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE RÉSEAU
| Consigne température : 22°C - Hygrométrie : 45% (25-70%) | [14 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local RESEAU : 0C11
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TDHQ 3A (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (maître / esclave) (Ok-Nok) | T1 (C°) | H1 (%) | T2 (C°) | H2 (%) | P° Bouteille 1 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 2 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 3 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 4 (> 270bar) (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## Caméra
BORDEREAU DE SUIVI DE CAMERA
Gamme : RON-01H TEC01
Local CAMERA : 0A16
DATE | PORTAIL D1 (Ok-Nok) | PARKING VL D2 (Ok-Nok) | PARKING FUMOIR D3 (Ok-Nok) | PARKING ARRIERE GAUCHE D4 (Ok-Nok) | PARKING ARRIERE DROIT D5 (Ok-Nok) | DESCENTE QUAI D6 (Ok-Nok) | RONDE BATIMENT BASSIN FUMOIRE D7 (OK-Nok) | RONDE BATIMENT VE QUAI D8 (Ok-Nok) | SAS AVANT D9 (Ok-Nok) | SAS ARRIERE D10 (Ok-Nok) | QUAI D11 (Ok-Nok) | DOUBLE PORTE QUAI D12 (Ok-Nok) | BASSIN DROITE D13 (Ok-Nok) | BASSIN GAUCHE D14 (Ok-Nok) | CAMERA D15 à D34 (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## UC1
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE UC1
| Consigne température : 21°C - Hygrométrie : 45% (25-70%) | [22 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local UC1 : 0D01
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TDHQ 1A (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TG BUR. 02 (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE COFFRET INVERSEUR 3 (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE COFFRET INVERSEUR 4 (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TDHQ 1B (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (maître / esclave) (Ok-Nok) | T1 (C°) | H1 (%) | T2 (C°) | H2 (%) | T3 (C°) | H3 (%) | T4 (C°) | 4 (%) | T5 (C°) | H5 (%) | T6 (C°) | T7 (C°) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## onduleur bureautique
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE ONDULEUR BUREAUTIQUE
| Consigne température : 22°C - Hygrométrie : 45% (25-70%) | [21 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local ONDULEUR BUR : 0C20
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TG BUR. (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (Ok-Nok) | T1 (C°) | H1 (%) | P° Bouteille 1 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 2 (> 270bar) (Ok-Nok) | RÉSEAU |  |  | BATTERIE |  |  | % PUISSANCE UTILISEE (Si > 45% anomalie) | DÉFAUT ONDULEUR (Ok-Nok) | Mesure courant groupe froid AERMEC |  |  | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires
[10 empty] | U (V) | I (A) | f (Hz) | U (V) | I (A) | T° |  |  | I1 (A) | I2(A) | I3(A)

## TGBT A
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE TGBT A
Gamme : RON-01H TEC01
Local TGBTA : 0D00
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | DETECTEUR DE FUITE CUVE FIOUL (Ok-Nok) | PRESENCE TENSION ARMOIRE TGBTA (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TG SERVITUDE (Ok-Nok) | ABSENCE DE DISJONCTION (Ok-Nok) | AUTOMATE INVERSEUR SOURCE AUTO (Ok-Nok) | EXTRACTEUR EN MARCHE (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## CLIMATISATION
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE CLIMATISATION
Gamme : RON-01H TEC01
Local : 0D04
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | T° Ext. | CTA RESTAURATION | CTA REUNION | CHAUFFERIE |  |  |  |  | PRODUCTION FROID - Boucle 7-12°C | [5 empty] | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires
[5 empty] | T° Souf. | T° Souf. | Marche / Arret | % vanne 3Voies | T° Départ EC | Pompe EC 1 (M/A) | Pompe EC 2 (M/A) | T° départ EG cassette | T° retour EG cassette | T° départ EG armoir clim | Pompe EG cassette 1 ou 2 | Pompe EG armoire cli (Pression mano) Pompe 1 / Pompe 2 | Clarificateur (Ok-Nok)

## onduleur A
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE ONDULEUR A
| Consigne température : 22°C - Hygrométrie : 45% (20-70%) | [20 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local ONDULEUR A : 0D06
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TGO A (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (maître / esclave) (Ok-Nok) | T1 (C°) | T2 (C°) | P° Bouteille 1 (> 270bar) (Ok-Nok) | P° Bouteille 2 (> 270bar) (Ok-Nok) | MESURE DE SORTIE |  |  | BATTERIE |  |  | AUTONOMIE en minutes | DURÉE DE VIE | % PUISSANCE UTILISEE (Si > 45% anomalie) | DÉFAUT ONDULEUR (Ok -Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires
[10 empty] | Vrms (V) | Irms (A) | F crête (Hz) | U (V) | I (A) | T°

## onduleur B
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE ONDULEUR B
| Consigne température : 22°C - hygrométrie : 45% (25-70%) | [19 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local ONDULEUR B : 0D08
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TGO A (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (maître / esclave) (Ok-Nok) | T1 (C°) | T2 (C°) | P° Bouteille 1 (> 270bar) (Ok-Nok) | MESURE DE SORTIE |  |  | BATTERIE |  |  | AUTONOMIE en minutes | DURÉE DE VIE | % PUISSANCE UTILISEE (Si > 45% anomalie) | DÉFAUT ONDULEUR (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires
[9 empty] | Vrms (V) | Irms (A) | F crête (Hz) | U (V) | I (A) | T°

## TGBT B
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE TGBT B
Gamme : RON-01H TEC01
Local TGBTB : 0A0A
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | AUTOMATE INVERSEUR SOURCE AUTO (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TGBT B (Ok-Nok) | ABSENCE DE DISJONCTION (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## UC2
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE UC2
| Consigne température : 22°C - hygrométrie : 45% (25-70%) | [12 empty] | Gamme : RON-01H TEC01
Local UC2 : 0A06
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TDHQ 2A (Ok-Nok) | PRESENCE TENSOIN ARMOIRE TDHQ 2B (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT ARMOIRTE DE CLIM (maître / esclave) (Ok-Nok) | T1 (C°) | H1 (%) | T2 (C°) | H2 (%) | T3 (C°) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## chaufferie
BORDEREAU DE SUIVI DE CHAUFFERIE
Gamme : RON-01H TEC01
Local : 0D02
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | T DEPART EAU CHAUDE CHAUFFAGE (C°) | ABSCENCE DE FUITE D'EAU SUR RESEAU (Ok-Nok) | ABSCENCE DE DEFAUT SUR ARMOIRE ELECTRIQUE CHAUFFERIE (Ok-Nok) | VERIFIER LE NIVEAU DE SEL ADOUCISSEUR (1-….-9) | FONCTIONNEMENT POMPE DE CIRCULATION PRIMAIRE CHAUFFAGE (P1.1 ou P1.2) | OUVERTURE VANNE 3 VOIES | CLARIFICATEUR (Ok-Nok) | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires

## extinction incendie
BORDEREAU DE SUIVI DE SALLE EXTINCTION INCENDIE
Gamme : RON-01H TEC01
Local SALLE EXTINCTION : 0A04
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | P° Bouteille (> 270bar) (Ok-Nok) | [28 empty] | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | SIGNATURE | Commentaires
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## Poste HT
BORDEREAU DE SUIVI DE POSTE HT
Gamme : RON-01H TEC01
Local : 0D03
DATE | ECLAIRAGE (Ok-Nok) | ABSENCE DE FUITE D'EAU (Ok-Nok) | FERMETURE PORTE (Ok-Nok) | PRESENCE TENSION CELLULE DE LIVRAISON HT (Ok-Nok) | FONCTIONNEMENT DE L'EXTRACTEUR (Ok-Nok) | ABSENCE DE DISJONCTION SUR TGBT (Ok-Nok) | CONTRÔLE TEMPERATURE TRANSFO (Ok-Nok) | PUISSANCE MAX DE SOUTIRAGE INSTANTANEE KW - Code 000 | Fonctionnment normal A surveiller Prévoir intervention (FN-AS-PI) | COMPTEUR FOUDRE | SIGNATURE | Commentaires