**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**CONTROLE TECHNIQUE : AEG-01A de ENS01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Date** | **Révision** | **Créateur** |
| Création du document | 03/08/23 | V0 | D.Debureau |
|  |  |  |  |
| **Validation le** | **19/09/23** | **Par** | **L.Ormain** |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Contrôle annuel des climatisation eau glacée

Périodicité : Visite annuelle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : CVC Equipement : AEG ENS01

Durée de l’intervention :

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 1 personne

Qualifications requises : Génie climatique

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

* Procédure de consignation des équipements

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

* Posséder un badge d’accès tous secteurs

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

Compléter les différents contrôles du fichier Excel pour chaque équipement AEG.

- Appel de la Ste SPGO (tel :02.31.14.22.23) – code 2723 pour informer le début des contrôles Ok □ Nok □

Liste des équipements concernés :

- 04CVC/AEG AEG01 – Armoire de climatisation EG UC2 n°1 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG02 – Armoire de climatisation EG UC2 n°2 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG04 – Armoire de climatisation EG réseau Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG05 – Armoire de climatisation EG câblage Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG06 – Armoire de climatisation EG onduleur BUREAUX Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG07 – Armoire de climatisation EG sauvegarde n°1 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG08 – Armoire de climatisation EG sauvegarde n°2 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG10 – Armoire de climatisation EG onduleur A Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG12 – Armoire de climatisation EG onduleur B Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG14 – Armoire de climatisation EG UC1 n°2 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG15 – Armoire de climatisation EG UC1 n°3 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG16 – Armoire de climatisation EG UC1 n°4 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG18 – Armoire de climatisation mixte UC1 n°6 Ok □ Nok □

- 04CVC/AEG AEG19 – Armoire de climatisation mixte UC1 n°7 Ok □ Nok □

|  |
| --- |
| **G – DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme AEG-01A ainsi que de la fiche Excel AEG-01A avec tous les équipements

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant vos commentaires et les fichiers de contrôle
* Fournir les CERFA pour les armoires mixtes
* Appel à la société de télésurveillance pour indiquer la fin des essais et valider qu’il n’y a plus de défauts en report sur la supervision GTB
* Créer un ou des OT correctif(s) au besoin pour toutes anomalies côté mainteneur

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau2@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau2@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :