## 2023
Relevé compteurs site EVREUX
[21 empty] | COMPTEURS NRJ-V2 |  | 0
[11 empty] | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Date :
[11 empty] | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Version | Descriptif | Par | Le
sous comptage electrique |  | N° de compteur | localisation | désignation | unité | Mois N-1 |  | Début de Mois |  | consommation | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | V0 | Création du document | D.Debureau | 2023-05-05
| Energie active | cpt Enedis : HPT - code 70 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | V1 | Ajout pour date de relevé des compteurs | D.Debureau | 2023-05-05
|  | cpt Enedis : HPH - code 71 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | V2 | Ajout relevé horodateur compresseurs GRF01 | D.Debureau | 2023-07-26
|  | cpt Enedis : HCH - code 73 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | V3 | Ajout compteur TFP + calorifique | D.Debureau | 2023-08-31
|  | cpt Enedis : HPE - code 75 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
|  | cpt Enedis : HCE - code 76 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
| Energie réactive | cpt Enedis : HPT - code 80 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
|  | cpt Enedis : HPH - code 81 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
|  | cpt Enedis : HCH - code 83 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
|  | cpt Enedis : HPE - code 85 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
|  | cpt Enedis : HCE - code 86 | local HT | Compteur Enedis | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 1 |  | local HT | tgbt n | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 2 |  | tgbt A | Agtb s | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 3 |  | tgbt A | tgbt A | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 4 |  | tgbt B | tgbt B | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 5 |  | tgbt A | tg servitudes (double alim) | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 6 |  | Onduleurs A | tgo A | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 7 |  | Onduleurs B | Tgo B | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 8 |  | Onduleurs bureautique | TGO Bureaux (double alim) | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 9 |  | grd salle info | tdhq 1A | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 10 |  | grd salle info | tdhq 1b | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 11 |  | local réseau | tdhq 3a | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 12 |  | petite salle info | tdhq 2a | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 13 |  | petite salle info | tdhq 2b | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL 14 |  | local cablage | tdhq 3b | kWh |  |  |  |  | 0
| cpt EL15 |  | Local TFP | Armoire TFP | KWh
| Cpt EL16 |  | Local TFP | TFP1 | KWh
| Cpt EL17 |  | Local TFP | TFP2 | KWh
compage et sous comptage eau de ville |  | n°de compteur | localisation | désignation |  | unité | Mois N-1 |  | Début de Mois | consommation | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
|  | cpt ef0 | ext | arrivé général |  | m3 |  |  |  | 0
|  | cpt ef1 | chaufferie | alimentation humidificateur |  | m3 |  |  |  | 0
|  | cpt ef2 | chaufferie | Alimentation général appoint |  | m3 |  |  |  | 0
|  | cpt ef3 | chaufferie | appoint réseau chauffage |  | m3 |  |  |  | 0
|  | cpt ef4 | chaufferie | appoint réseau d'eau glacée |  | m3 |  |  |  | 0
compage et sous comptage |  | n°de compteur | localisation | désignation |  | unité | Mois N-1 |  | Début de Mois | consommation | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
|  | cpt EGO | local clim | eg salles info |  | m3
|  | cpt EGO | local clim | Compteur calorifique salle IT |  | mwh
compage et sous comptage gaz |  | n°de compteur | localisation | désignation |  | unité | Mois N-1 |  | Début de Mois | consommation | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
|  | cpt gno | ext | arrivé général gaz |  | m3 |  |  |  | 0
|  | cpt fioul | tgbt A | TGBT A |  | Litre |  |  |  | 0
|  | cpt VE1 | tgbt A | TGBT A |  | kWh |  |  |  | 0
|  | cpt VE2 | tgbt A | TGBT A |  | kWh |  |  |  | 0
Horodateur compresseurs GRF01 AERMEC |  | Compresseur | Localisation | Désignation |  | Unité | Mois N-1 |  | Début de Mois | Consommation | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
|  | U1 | GFR1 AERMEC | Compteur fontionnement compresseur |  | Heure
|  | U2 | GFR01 AERMEC | Compteur fontionnement compresseur |  | Heure
Compteur calorifique TFP |  | Compteur calorifique | Localisation | Désignation |  | Unité | Mois N-1 | Début de Mois |  | Consommation | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
|  | CP EG1 | Local TFP circuit primaire forage | Compteur calorifique primaire TFP |  | KW
|  | CP EG1 | Local TFP circuit primaire forage | Compteur calorifique primaire TFP |  | m3
|  | CP EC0 | Local chaufferie circuit chaud provenant TFP | Compteur calorifique chaud TFP |  | KW
|  | CP EC0 | Local chaufferie circuit chaud provenant TFP | Compteur calorifique chaud TFP |  | m3
|  | CP EG2 | Local climatisation circuit froid direction bureautique | Compteur calorifique froid bureautique |  | KW
|  | CP EG2 | Local climatisation circuit froid direction bureautique | Compteur calorifique froid bureautique |  | m3