## PAGE DE GARDE
ANNEXE FINANCIERE N°1
A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
Dans le cadre du lot n° 8 - Site de RENNES
Nota : Le soumissionnaire complète intérgalement les colonnes identifiées en jaune pour la(s) feuille(s) du présent document excel qui fait(font) l'objet de sa(ses) soumission(s) au(x) lot(s) concerné(s)), et ce sans modification(s) du document.
Les prix de la présente annexe sont établis conformément à l'article 19 du CCAP et les autres pièces du marché (comprenant le détail des prestations telles qu'identifiées au CCTP).

## Lot 8 - RENNES
ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT (D.P.G.F) LOT N°8 - RENNES
Lot | Site | Domaine | Code famille d'équipement | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Unité | Total du nombre de gammes annuel | Total du nombre de gammes sur 4 ans | PRIX TOTAL HT ANNUEL | PRIX TOTAL HT SUR 4 ANS
8 | Rennes | CFA | CAC | 08CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFA | DIN | 09CFA/DIN ENS01 | Ensemble Detection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFA | PRI | 09CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFO | GTB | 09CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Rennes | 1 | Ensemble | GTB-01S | semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
8 | RENNES | CFO | ACE | 09CFO/ACE TDI01 | Tableau Divisionnaire N°1 (RDC) | 3 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFO | ACE | 09CFO/ACE TDI02 | Tableau Divisionnaire N°2 (R+1)
8 | RENNES | CFO | ACE | 09CFO/ACE TDI03 | Tableau Divisionnaire N°3 (R+2)
8 | RENNES | CFO | CRE | 09CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFO | CTE | 09CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFO | EIN | 09CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CFO | OND | 09CFO/OND OND02 | Onduleur Salle serveur RDC (20 kVA) | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CVC | PRI | 09CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CVC | SPL | 09CVC/SPL SPL01 | Split system N°1 salle serveurs | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | CVC | SPL | 09CVC/SPL SPL02 | Split system N°2 salle serveurs | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | DIV | DEF | 09DIV/DEF DEF02 | Défibrillateur | 1 | u | DEF-01T | Trimestrielle | Gamme générique | U gamme | 4 | 16
8 | RENNES | PLO | BSA | 09PLO/BSA BSA01 | Bloc sanitaire WC 1-12 | 7 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | PLO | BSA | 09PLO/BSA BSA02 | Bloc sanitaire WC 2-2
8 | RENNES | PLO | BSA | 09PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire WC 2-10
8 | RENNES | PLO | BSA | 09PLO/BSA BSA04 | Bloc sanitaire WC 3-2
8 | RENNES | PLO | BSA | 09PLO/BSA BSA05 | Bloc sanitaire WC 3-12
8 | RENNES | PLO | DOU | 09PLO/DOU DOU01 | Bloc sanitaire WC 1-2 dont 1 douche
8 | RENNES | PLO | CEE | 09PLO/CEE BEL01 | Ensemble Ballon ECS circulation RDC, R+1 et R+2 | 6 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | PLO | RES | 09PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | PLO | RES | 09PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | PLO | CRE | 09PLO/CRE PRE14 | Accompagnement Visite potabilité fontaine réseau eau ville | 1 | accompagnement | CTP-14S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
8 | RENNES | RON | RON | 09RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
8 | RENNES | RON | RON | 09RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
8 | RENNES | SIN | BAU | 09SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (14) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | SIN | ETI | 09SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=17) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | SIN | SAI | 09SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI ( Bureau 1-5) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
8 | RENNES | SOE | POR | 09SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures (48) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans préventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
[14 empty] | Montant total annuel des prestations forfaitaires ci-dessus. (Prix HT annuel) | Montant total sur 4 ans des prestations forfaitaires ci-dessus / sur 4 ans (Prix HT annuel)
[14 empty] | TVA | %