**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**CONTROLE REGLEMENTAIRE : CRP-01A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Date** | **Révision** | **Créateur** |
| Création du document | 17/08/23 | V0 | D.Debureau |
| **Validation le** | **27/10/23** | **Par** | **L.Ormain** |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Contrôle réglementaire annuel des installations fixes électriques

Périodicité : Visite annuelle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : CFO Equipement : CRE PRE01

Durée de l’intervention : 2 jours

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 1 personne Apave + 1 personne mainteneur

Qualifications requises :

* Electrique habilité 2HdfdfBC ou BE

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

* Procédure de consignation des équipements

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

* Tournevis isolé pour ouverture plastron
* Gant isolé pour manœuvre et test disjoncteurs

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

* Posséder un badge d’accès tous secteurs
* Inhiber l’intrusion pour les accès au quai
* Clé TGBT poste H.T – clé ouverture armoire électrique
* S’assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT H.T possèdent l’habilitation électrique adéquate

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

* Date de contrôle avec l’organisme : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Reprogrammer l’OT GMAO CRP-01A pour arrêter la date Ok □ Nok □
* Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission habilitée à la maintenance et la manœuvre des équipements électriques Ok □ Nok □
* Avant le début de la mission, procéder au déplastronnages des tableaux divisionnaires Ok □ Nok □
* Réalisation des coupures des disjoncteurs différentiels dans les salles en accord avec le service DPVS et d’un listing des disjoncteurs à manœuvrer Ok □ Nok □
* Après le passage du contrôleur, procéder à la remise en place des plastrons Ok □ Nok □

- Débriefing du contrôle avec le gestionnaire CNAM et signature registre de sécurité Ok □ Nok □

|  |
| --- |
| **G – DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme et des codes GMAO des équipements

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant la gamme préventive complétée
* Signature du registre de sécurité site par l’organisme de contrôle
* Créer un ou des OT correctif(s) au besoin pour toutes anomalies côté mainteneur

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau2@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau2@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :