## Page de garde
ANNEXE TECHNIQUE
N°1
-
LISTE DES EQUIPEMENTS
LOT N° 6
-
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
-
Réf. M A .

## Liste des équipements lot 6
Lot n° | Site(s) | Domaines Techniques | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Sous traitance autorisée en preventif et correctif | Maintenance et exploitation : identifées par une croix (X) (sauf mention contraire) | Equipements Stratégiques identifiés par une croix (X) (se reporter au CCTP) | OBSERVATION
6 | Lyon | APE | 06APE/ASC ASC01 | Ascenseur N°1 | 1 | u | ASC-01M | Mensuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | APE | 06APE/ASC ASC01 | Ascenseur N°1 | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | APE | 06APE/ASC ASC02 | Ascenseur N°2 | 1 | u | ASC-01M | Mensuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | APE | 06APE/ASC ASC02 | Ascenseur N°2 | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | APE | 06APE/ASC PMR02 | Elevateur PMR | 1 | u | ASC-01M | Mensuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | APE | 06APE/ASC PMR02 | Elevateur PMR | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | APE | 06APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | CFA | 06CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFA | 06CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès (118) | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Sans préventif | Oui | X | X
6 | Lyon | CFA | 06CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion (118) | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
6 | Lyon | CFA | 06CFA/INT INT01 | Portier de rue / Interphone (Q=1) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non sauf si fait par constructeur | X
6 | Lyon | CFA | 06CFA/VSU ENS01 | Ensemble Vidéo surveillance | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X | X
6 | Lyon | CFA | 06CFA/GTB GTC01 | Ensemble GTC | 1 | Ensemble | GTB-01S | Semestrielle | Gamme personnalisée | Non
6 | Lyon | CFO | 06CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE ACE01 | Armoire ventilo-convecteurs et ascenceur PMR | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE ACE02 | Armoire production eau glacée | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI01 | Tableau divis principal(escalier 03 sous sol) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI02 | Tableau divisionnaire rdc ( escalier 01) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI03 | Tableau divisionnaire 1er étage (escalier 01) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI04 | Tableau divisionnaire 2èm étage (escalier 01) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI05 | Tableau divisionnaire 3èm étage (escalier 01) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI06 | Tableau divisionnaire 4èm étage (escalier 01) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/ACE TDI07 | Tableau divisionnaire 5em étage (escalier 01) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/BOR ENS01 | Ensemble bornes recharge électriques | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/OND OND01 | Onduleur | 1 | u | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | Non sauf si fait par constructeur | X | X
6 | Lyon | CFO | 06CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CLE | 06CLE/TET TER01 | Terrasse-Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT01 | Extracteur Sanitaire RDC | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT02 | Extracteur 5ème étage | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT03 | Extracteur salle de réunion 005 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT04 | Extracteur (circul+ sanitaires) 1/2/3/4eme | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT05 | Extracteur salle de réunion 503 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT06 | Extracteur salle de réunion 006 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/EXT EXT07 | Extracteur salle de réunion 007 | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/SPL SPL01 | Split system N°1 ( 118) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/SPL SPL02 | Split system N°2 ( 118) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X | X
6 | Lyon | CVC | 06CVC/SPL SPL03 | Clim multi (3) int + ext (218/320/415) | 1 | u | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | DIV | 06DIV/FON ENS01 | Ensemble Fontaines à eau sur réseau eau ville(6) | 6 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06DIV/CRE PRE14 | Accompagnement Visite potabilité fontaine eau de ville | 1 | accompagnement | CRP-14S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | PAU | 06PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | Semestrielle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PAU | 06PAU/PPC PAU01 | Porte auto Intérieure Hall Entrée | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | PAU | 06PAU/PPC PAU03 | Porte auto droite (entrée) extérieure Hall | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
6 | Lyon | PAU | 06PAU/PSR PSR 02 | Porte auto sectionnelle parking(Sous sol) | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
6 | Lyon | PAU | 06PAU/PPC PAU05 | Porte auto Place Hernu extérieure Hall | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
6 | Lyon | PAU | 06PAU/RGM RGM01 | Rideau metallique SAS hall entrée | 1 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | Oui | X | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CRE PRE10 | Accompagnement Visite Disconnecteurs | 1 | accompagnement | CRP-10A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA01 | Bloc sanitaire PMR (017) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA02 | Bloc sanitaire H/F (018) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire PMR (120) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA04 | Bloc sanitaire Hommes (121) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA05 | Bloc sanitaire Femmes (122) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA06 | Bloc sanitaire PMR (221) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA07 | Bloc sanitaire Hommes (222) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA08 | Bloc sanitaire Femmes (223) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA09 | Bloc sanitaire PMR (323) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA10 | Bloc sanitaire Hommes (324) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA11 | Bloc sanitaire Femmes (325) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA12 | Bloc sanitaire PMR (418) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA13 | Bloc sanitaire Hommes (419) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA14 | Bloc sanitaire Femmes (420) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/BSA BSA15 | Bloc sanitaire PMR (504) | 1 | U | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CEE BEL01 | Ballon électrique réfectoire | 1 | u | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CEE BEL02 | Ballon électrique sanitaire RDC | 1 | u | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CEE BEL03 | Ballon électrique sanitaire 1 étage | 1 | u | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CEE BEL04 | Ballon électrique sanitaire 2 étage | 1 | u | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CEE BEL05 | Ballon électrique sanitaire 3 étage | 1 | u | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/CEE BEL06 | Ballon électrique sanitaire 4 étage | 1 | u | BEL-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/DIS DIS01 | Disconnecteur G.F / chauffage | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/DOU DOU01 | Douche (015) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/DOU DOU02 | Douche (016) | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | RES-04A | Annuelle | personnalisée | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville | 1 | Ensemble | RES-05A | Annuelle | personnalisée | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/AAU AAU01 | arrosage automatique entrée immeuble | 1 | Ensemble | AAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | PLO | 06PLO/AAU AAU01 | arrosage automatique entrée immeuble | 1 | Ensemble | AAU-02A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | RON | 06RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
6 | Lyon | RON | 06RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | Non | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (qté=97) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | Non | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=29) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/RIA RIA01 | RIA N°1 ( Esc 1) | 1 | u | RIA-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/RIA RIA02 | RIA N° 2 ( Esc 2) | 1 | u | RIA-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI (118) | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | Oui | X | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/SKD EXU01 | Exutoire manuel (escalier N°01 ) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
6 | Lyon | SIN | 06SIN/SKD EXU02 | Exutoire manuel (escalier N°02 ) | 1 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | OUi | X
6 | Lyon | SOE | 06SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | Oui | X
6 | Lyon | DIV | 06DIV/CRE PRE09 | Accompagnement visite matériel de Protection Inidividuelle | 1 | accompagnement | CRP-09A | Annuelle | Gamme générique | Non | x
6 | Lyon | DIV | 06DIV/CRE PRE21 | Accompagnement visite matériel de Protection Collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | Non | x
6 | Lyon | DIV | 06DIV/CRE PRE21 | Accompagnement visite Système Thermodynamiques | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennale | Gamme générique | Non | x
| LYON | DIV | 06DIV/DEF DEF03 | Défibrillateur RDC | 1 | Ensemble | DEF-01T | Trimestrielle | Gamme générique | Non
| LYON | DIV | 06DIV/DEF DEF04 | Défibrillateur RDC R+3 | 1