## PAGE DE GARDE
ANNEXE FINANCIERE N°1
A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DU SIEGE ET DES SITES DE LA CNAM
Dans le cadre du lot n° 7 - site d'ANGERS
Nota : Le soumissionnaire complète intérgalement les colonnes identifiées en jaune pour la(s) feuille(s) du présent document excel qui fait(font) l'objet de sa(ses) soumission(s) au(x) lot(s) concerné(s)), et ce sans modification(s) du document.
Les prix de la présente annexe sont établis conformément à l'article 19 du CCAP et les autres pièces du marché (comprenant le détail des prestations telles qu'identifiées au CCTP).

## Lot 7 - ANGERS
ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT (D.P.G.F) LOT N°7 - ANGERS
Lot | Site | Domaine | Code famille d'équipement | Equipement | Libellé equipement | Quantité | Unité | Code la gamme de maintenance préventive | Frequence | Gamme personnalisée ou genérique | Unité | Total du nombre de gammes annuel | Total du nombre de gammes sur 4 ans | PRIX TOTAL HT ANNUEL | PRIX TOTAL HT SUR 4 ANS
7 | Angers | APE | ASC | 01APE/ASC ASC01 | Ascenseur | 1 | u | ASC-01M | Mensuelle | Gamme générique | U gamme | 12 | 48
7 | Angers | APE | ASC | 01APE/ASC ASC01 | Ascenseur | 1 | u | ASC-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CLE | PDL | 01CLE/PDL PDL01 | Puit de Lumiere N°1 ( O-341) | 6 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CLE/PDL PDL02 | Puit de Lumiere N°2 ( O-342)
|  |  |  | 01CLE/PDL PDL03 | Puit de Lumiere N°3 ( O-344A)
|  |  |  | 01CLE/PDL PDL04 | Puit de Lumiere N°4 ( O-344B)
|  |  |  | 01CLE/PDL PDL05 | Puit de Lumiere N°5 ( O-348)
|  |  |  | 01CLE/PDL PDL06 | Puit de Lumiere N°6 ( O-349)
7 | Angers | CLE | ÉTÉ | 01CLE/TET TER01 | Terrasse- Toiture | 1 | Ensemble | ETE-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | CLE | VIT | 01CLE/VIT VIT01 | Ensemble Vitrerie + Fenêtres + Stores | 1 | Ensemble | VIT-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | CRP | 01CFO/CRE PRE01 | Accompagnement Visite Installations Fixes Electriques | 1 | accompagnement | CRP-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | APE | CRP | 01APE/CRE PRE03 | Accompagnement Visite Ascenseurs et Nacelles | 1 | accompagnement | CRP-03A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | PAU | CRP | 01PAU/CRE PRE04 | Accompagnement Visite Portes et Portails Automatiques | 1 | accompagnement | CRP-04S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | CVC | CRP | 01CVC/CRE PRE05 | Accompagnement Visite Aération, Assainissement des Locaux | 1 | accompagnement | CRP-05A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | DIV | CRP | 01DIV/CRE PRE09 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Individuelle | 1 | accompagnement | CRP-09A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | CTP | 01CFO/CTE PRE11 | Accompagnement Visite Thermographie | 1 | accompagnement | CTP-11A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | CTP | 01CFO/CTE PRE12 | Accompagnement Visite Effet Corona | 1 | accompagnement | CTP-12B | Biennale | Gamme générique | U gamme | 0.5 | 2
7 | Angers | PLO | CTP | 01PLO/CTE PRE14 | Accompagnement Visite Analyse d'Eau des Fontaines Réfrigér | 1 | accompagnement | CTP-14S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | PLO | CRP | 01CVC/CRE PRE19 | Acompagnement Visite Système Thermodynamique | 1 | accompagnement | CRP-19Q | Quinquennal | Gamme générique | U gamme | 0.25 | 1
7 | Angers | DIV | CRP | 01DIV/CRE PRE21 | Accompagnement Visite Matériels de Protection Collective | 1 | accompagnement | CRP-21B | Biennale | Gamme générique | U gamme | 0.5 | 2
7 | Angers | CVC | CAS | 01CVC/CAS CAS01 | Cassette V.R.V (O-100) | 122 | Ensemble | CPL-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS02 | Cassette V.R.V (O-101)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS03 | Cassette V.R.V (O-102)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS04 | Cassette V.R.V (O-103)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS05 | Cassette V.R.V (O-104)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS06 | Cassette V.R.V (O-105)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS07 | Cassette V.R.V (O-106)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS08 | Cassette V.R.V (O-107)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS09 | Cassette V.R.V (O-108)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS10 | Cassette V.R.V (O-109)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS100 | Cassette V.R.V (O-323)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS101 | Cassette V.R.V (O-324)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS102 | Cassette V.R.V (O-325)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS103 | Cassette V.R.V (O-326)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS104 | Cassette V.R.V (O-327)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS105 | Cassette V.R.V (O-328)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS106 | Cassette V.R.V (O-329)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS107 | Cassette V.R.V (O-330)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS108 | Cassette V.R.V (O-331)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS109 | Cassette V.R.V (O-332)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS11 | Cassette V.R.V (O-110)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS110 | Cassette V.R.V (O-333)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS111 | Cassette V.R.V (O-334)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS112 | Cassette V.R.V (O-335)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS113 | Cassette V.R.V (O-336)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS114 | Cassette V.R.V (O-337)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS115 | Cassette V.R.V (O-338)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS116 | Cassette V.R.V (O-339)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS117 | Cassette V.R.V (O-341)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS118 | Cassette V.R.V (O-342)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS119 | Cassette V.R.V (O-344A)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS12 | Cassette V.R.V (O-111)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS120 | Cassette V.R.V (O-344B)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS121 | Cassette V.R.V (O-348)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS122 | Cassette V.R.V (O-349)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS13 | Cassette V.R.V (O-112)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS14 | Cassette V.R.V (O-113)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS15 | Cassette V.R.V (O-114)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS16 | Cassette V.R.V (O-115)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS17 | Cassette V.R.V (O-116)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS18 | Cassette V.R.V N°1 (O-117A)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS19 | Cassette V.R.V N°2 (O-117A)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS20 | Cassette V.R.V N°1 (O-117B)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS21 | Cassette V.R.V N°2 (O-117B)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS22 | Cassette V.R.V (O-118A)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS23 | Cassette V.R.V N°1 (O-118B)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS24 | Cassette V.R.V N°2 (O-118B)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS25 | Cassette V.R.V (O-122)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS26 | Cassette V.R.V (O-123)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS27 | Cassette V.R.V (O-124)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS28 | Cassette V.R.V (O-125)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS29 | Cassette V.R.V (O-126)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS30 | Cassette V.R.V (O-128)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS31 | Cassette V.R.V (O-133)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS32 | Cassette V.R.V (O-200)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS33 | Cassette V.R.V (O-201)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS34 | Cassette V.R.V (O-202)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS35 | Cassette V.R.V (O-203)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS36 | Cassette V.R.V (O-204)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS37 | Cassette V.R.V (O-205)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS38 | Cassette V.R.V (O-206)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS39 | Cassette V.R.V (O-207)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS40 | Cassette V.R.V (O-208)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS41 | Cassette V.R.V (O-209)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS42 | Cassette V.R.V (O-210)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS43 | Cassette V.R.V (O-211)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS44 | Cassette V.R.V (O-212)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS45 | Cassette V.R.V (O-213)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS46 | Cassette V.R.V (O-214)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS47 | Cassette V.R.V (O-215)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS48 | Cassette V.R.V (O-216)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS49 | Cassette V.R.V (O-217)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS50 | Cassette V.R.V (O-218)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS51 | Cassette V.R.V (O-219)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS52 | Cassette V.R.V (O-220)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS53 | Cassette V.R.V (O-221)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS54 | Cassette V.R.V (O-222)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS55 | Cassette V.R.V (O-223)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS56 | Cassette V.R.V (O-224)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS57 | Cassette V.R.V (O-225)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS58 | Cassette V.R.V (O-226)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS59 | Cassette V.R.V (O-227)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS60 | Cassette V.R.V (O-228)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS61 | Cassette V.R.V (O-229)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS62 | Cassette V.R.V (O-230)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS63 | Cassette V.R.V (O-231)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS64 | Cassette V.R.V (O-232)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS65 | Cassette V.R.V (O-233)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS66 | Cassette V.R.V (O-234)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS67 | Cassette V.R.V (O-235)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS68 | Cassette V.R.V (O-236)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS69 | Cassette V.R.V (O-238)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS70 | Cassette V.R.V (O-239)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS71 | Cassette V.R.V (O-241)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS72 | Cassette V.R.V (O-242)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS73 | Cassette V.R.V (O-246)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS74 | Cassette V.R.V (O-247)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS75 | Cassette V.R.V (O-248)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS76 | Cassette V.R.V (O-249)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS77 | Cassette V.R.V (O-300)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS78 | Cassette V.R.V (O-301)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS79 | Cassette V.R.V (O-302)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS80 | Cassette V.R.V (O-303)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS81 | Cassette V.R.V (O-304)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS82 | Cassette V.R.V (O-305)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS83 | Cassette V.R.V (O-306)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS84 | Cassette V.R.V (O-307)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS85 | Cassette V.R.V (O-308)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS86 | Cassette V.R.V (O-309)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS87 | Cassette V.R.V (O-310)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS88 | Cassette V.R.V (O-311)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS89 | Cassette V.R.V (O-312)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS90 | Cassette V.R.V (O-313)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS91 | Cassette V.R.V (O-314)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS92 | Cassette V.R.V (O-315)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS93 | Cassette V.R.V (O-316)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS94 | Cassette V.R.V (O-317)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS95 | Cassette V.R.V (O-318)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS96 | Cassette V.R.V (O-319)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS97 | Cassette V.R.V (O-320)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS98 | Cassette V.R.V (O-321)
|  |  |  | 01CVC/CAS CAS99 | Cassette V.R.V (O-322)
7 | Angers | CVC | CTA | 01CVC/CTA CTA01 | CTA "CTA 1" | 3 | Ensemble | CTA-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 01CVC/CTA CTA02 | CTA "CTA 2"
|  |  |  | 01CVC/CTA CTA03 | CTA "CTA 3"
7 | Angers | CVC | EXT | 01CVC/EXT EXT01 | Extracteur Sanitaires | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CVC | RAE | 01CVC/RAE RAE01 | Réseau Aéraulique "CTA 1" | 3 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CVC/RAE RAE02 | Réseau Aéraulique "CTA 2"
|  |  |  | 01CVC/RAE RAE03 | Réseau Aéraulique "CTA 3"
7 | Angers | CVC | SON | 01CVC/SON SON01 | Sonde de température (O-128) | 3 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CVC/SON SON02 | Sonde de température (O-242)
|  |  |  | 01CVC/SON SON03 | Sonde de température (O-241)
7 | Angers | CVC | SPL | 01CVC/SPL SPL01 | Split system salle Ordinateur (O-241) | 5 | Ensemble | SPL-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CVC/SPL SPL02 | Split system N°1 salle Serveur (O-242)
|  |  |  | 01CVC/SPL SPL03 | Split system N°1 salle Info (O-128)
|  |  |  | 01CVC/SPL SPL04 | Split system N°2 Secours salle Info (O-128)
|  |  |  | 01CVC/SPL SPL05 | Split system N°2 Secours salle Serveur(O-242)
7 | Angers | CVC | CCV | 01CVC/CCV CCV01 | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | 1 | u | CCV-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | CVC | VRV | 01CVC/VRV VRV01 | Systeme V.R.V Groupe 1 ( R+2 ) | 8 | Ensemble | VRV-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV02 | Systeme V.R.V Groupe 2 (R+2)
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV03 | Systeme V.R.V Groupe 3 (R+2)
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV04 | Systeme V.R.V Groupe 4 (R+1)
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV05 | Systeme V.R.V Groupe 5 (R+1)
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV06 | Systeme V.R.V Groupe 6 (R+1)
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV07 | Systeme V.R.V Groupe 7 (RDC)
|  |  |  | 01CVC/VRV VRV08 | Systeme V.R.V Groupe 8 (RDC)
7 | Angers | DIV | DEF | 01DIV/DEF DEF01 | Defibrillateur N°1 ( Hall entrée ) | 2 | Ensemble | DEF-01T | trimestrielle | Gamme générique | U gamme | 4 | 16
7 | Angers | DIV | DEF | 01DIV/DEF DEF02 | Defibrillateur N°2 (escalier central 2eme)
7 | Angers | CFA | AVI | 01CFA/AVI SON01 | Ensemble Materiel Audio-video O-117 | 1 | Ensemble | AVI-01S | Semestrielle | personnalisée | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | CFA | VPR | 01CFA/AVI VPR01 | Videoprojecteur O-117A | 7 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CFA/AVI VPR02 | Videoprojecteur O-117B
|  |  |  | 01CFA/AVI VPR03 | Videoprojecteur O-238
|  |  |  | 01CFA/AVI VPR04 | Videoprojecteur O-239
|  |  |  | 01CFA/AVI VPR05 | Videoprojecteur O-341
|  |  |  | 01CFA/AVI VPR06 | Videoprojecteur O-342
|  |  |  | 01CFA/AVI VPR07 | Videoprojecteur O-241
7 | Angers | CFA | CAC | 01CFA/CAC ENS01 | Ensemble Contrôle d'Accès | 1 | Ensemble | CAC-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFA | DIN | 01CFA/DIN ENS01 | Ensemble Détection Intrusion | 1 | Ensemble | DIN-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFA | GTC | 01CFA/GTB GTC01 | Ensemble - GTC Angers | 1 | Ensemble | GTB-01S | Semestrielle | personnalisée | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | CFA | PRI | 01CFA/PRI PRI01 | Ensemble prises réseaux | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | BOR | 01CFO/BOR BOR01 | Borne de rechargement électrique vehicule | 1 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | ACE | 01CFO/ACE ACE01 | Armoire electrique N°1 TGBT ( local transfo) | 4 | Ensemble | Voir gamme TGB-01A sur équipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CFO/ACE ACE02 | Armoire electrique N°2 TGBT ( local transfo)
|  |  |  | 01CFO/ACE ACE03 | Armoire electrique N°3 TGBT ( local transfo)
|  |  |  | 01CFO/ACE ACE04 | Coffret Detecteur de Reseau Directionnel D4X
7 | Angers | CFO | TDI | 01CFO/ACE TDI01 | Tableau Divisionnaire local HT | 13 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI02 | Tableau Divisionnaire OND01
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI03 | Tableau Divisionnaire OND02
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI04 | Tableau Divisionnaire OND03
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI05 | Tableau Divisionnaire Ondulé (RDC)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI06 | Tableau Divisionnaire N°1 (RDC)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI07 | Tableau Divisionnaire N°2 (RDC)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI08 | Tableau Divisionnaire Ondulé (R+1)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI09 | Tableau Divisionnaire N°1 (R+1)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI10 | Tableau Divisionnaire N°2 (R+1)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI11 | Tableau Divisionnaire Ondulé (R+2)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI12 | Tableau Divisionnaire N°1 (R+2)
|  |  |  | 01CFO/ACE TDI13 | Tableau Divisionnaire N°2 (R+2)
7 | Angers | CFO | CAR | 01CFO/CAR CAR01 | Cellule Disjoncteur | 3 | Ensemble | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CFO/CAR CAR02 | Cellule arrivee Blanchoin
|  |  |  | 01CFO/CAR CAR03 | Cellule arrivee PS Roseraie DP Cevert
7 | Angers | CFO | EIN | 01CFO/EIN ENS01 | Ensemble Eclairage Extérieur/Intérieur | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | OND | 01CFO/OND OND01 | Onduleur 1 (O-128) | 4 | Ensemble | OND-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01CFO/OND OND02 | Onduleur 2 (O-128)
|  |  |  | 01CFO/OND OND03 | Onduleur 3 (O-242)
|  |  |  | 01CFO/OND OND04 | Onduleur 4 (O-242)
7 | Angers | CFO | PRI | 01CFO/PRI PRI01 | Ensemble prises courant (normal+ondulé) | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | TGB | 01CFO/TGB TGB01 | TGBT | 1 | u | TGB-01A | Annuelle | personnalisée | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | TGB | 01CFO/TGB TGB01 | TGBT | 1 | u | TGB-03A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | CFO | TRA | 01CFO/TRA TRA01 | Transformateur 400KWA | 1 | u | Voir gamme TGB-01A suréquipement 01CFO/TGB TGB01 | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | PAU | PAU | 01PAU/PPC PAU01 | Porte Automatique Hall d'entrée | 2 | u | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
7 | Angers | PAU | PAU | 01PAU/PPC PAU02 | Porte Automatique par groom PMR
7 | Angers | PAU | PSR | 01PAU/PSR PSR01 | Porte de garage sectionnelle N°1 | 3 | Ensemble | PAU-01S | Semestrielle | Gamme générique | U gamme | 2 | 8
|  |  |  | 01PAU/PSR PSR02 | Porte de garage sectionnelle N°2
|  |  |  | 01PAU/PSR PSR03 | Porte de garage sectionnelle N°3
7 | Angers | PLO | BSA | 01PLO/BSA BSA01 | Bloc sanitaire Hommes (O-127A) | 6 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01PLO/BSA BSA02 | Bloc sanitaire Femmes (O-127B)
|  |  |  | 01PLO/BSA BSA03 | Bloc sanitaire Hommes (O-244A)
|  |  |  | 01PLO/BSA BSA04 | Bloc sanitaire Femmes (O-244B)
|  |  |  | 01PLO/BSA BSA05 | Bloc sanitaire Hommes (O-346A)
|  |  |  | 01PLO/BSA BSA06 | Bloc sanitaire Femmes (O-346B)
7 | Angers | PLO | DOU | 01PLO/DOU DOU01 | Douche Femmes ( O-140A ) | 2 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01PLO/DOU DOU02 | Douche Hommes ( O-140B )
7 | Angers | PLO | BEL | 01PLO/CEE BEL01 | Ballon ECS 100 L N°1 (O-140A) | 3 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01PLO/CEE BEL02 | Ballon ECS 100 L N°2 (O-140B)
|  |  |  | 01PLO/CEE BEL03 | Ballon ECS 100 L N°3 (O-244A)
7 | Angers | PLO | EPL | 01PLO/RES EPL01 | Ensemble Réseau Eau Pluie | 1 | Ensemble | RES-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | PLO | EUS | 01PLO/RES EUS01 | Ensemble Réseau Eau Usée | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville |  |  | LEG-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville |  |  | RES-05A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01PLO/RES EDV01 | Ensemble Réseau Eau De Ville |  |  | RES-04A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | PLO | SHY | 01PLO/SEP SHY01 | Separateur hydrocarbure | 1 | u | SHY-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | PLO | SEA | 01PLO/DFU SEA01 | Détecteur / coupure réseau eau de ville | 1 | u | SEA-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | RON | CPT | 01RON/RON CPT01 | Ronde Technique relevé compteurs EDF+Eau | 1 | prestation | RON-01M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
7 | Angers | RON | TEC | 01RON/RON TEC01 | Rondes Techniques | 1 | prestation | RON-02M | Mensuelle | personnalisée | U gamme | 12 | 48
7 | Angers | SIN | BAU | 01SIN/BAU ENS01 | Ensemble BAES (Q=57) | 1 | Ensemble | BAU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | SIN | ETI | 01SIN/ETI ENS01 | Ensemble Extincteurs (Q=33) | 1 | Ensemble | ETI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | SIN | SSI | 01SIN/SAI ENS01 | Centrale / Systeme SSI | 1 | Ensemble | SSI-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
7 | Angers | SIN | EXU | 01SIN/SKD EXU01 | Exutoire N°1 (Escalier Est) | 3 | u | EXU-01A | Annuelle | Gamme générique | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01SIN/SKD EXU02 | Exutoire N°2 (Escalier Central)
|  |  |  | 01SIN/SKD EXU03 | Exutoire N°3 (Escalier Ouest)
7 | Angers | SOE | MMO | 01SOE/MMO MMO01 | Mur Mobile O-117A / O-117B | 6 | u | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
|  |  |  | 01SOE/MMO MMO02 | Mur Mobile O-238 / O-239
|  |  |  | 01SOE/MMO MMO03 | Mur Mobile O-309 / O-310
|  |  |  | 01SOE/MMO MMO04 | Mur Mobile O-341 / O-342
|  |  |  | 01SOE/MMO MMO05 | Mur Mobile O-344A / O-344B
|  |  |  | 01SOE/MMO MMO06 | Mur Mobile O-348 / O-349
7 | Angers | SOE | POR | 01SOE/POR POR01 | Ensemble portes intérieures + extérieures | 1 | Ensemble | correctif uniquement | Sans preventif | Sans préventif | U gamme | 1 | 4
7 |  |  | DIV | 01DIV/RPA RPA01 | Revêtement du parking | 1 | U | RPA-01A | Annuelle | Gamme personnalisée | U gamme | 1 | 4
[14 empty] | Montant total annuel des prestations forfaitaires ci-dessus. (Prix HT annuel) | Montant total sur 4 ans des prestations forfaitaires ci-dessus / sur 4 ans (Prix HT annuel)
[14 empty] | #REF! | #REF!
[14 empty] | TVA | %