## MATERIEL HT
CENTRE HOSPITALIER DU MANS - Liste des équipements électriques
Equipements HT | [5 empty] | Groupes électrogènes
Poste Centrale de secours 20kV |  |  |  | Maintenance | PRIX TTC
2 | MG SM6 IM Non Motorisée | IM Boucles - LABORATOIRE | 2014-01-01 | OUI | 15800 |  |  |  | Maintenance | PRIX TTC
| MG SM6 IM Non Motorisée | IM Boucles - CANCERO | 2014-01-01 | OUI | 15800 | SDMO / X1000KTB 1000KVA / GROUPE ELECTROGENE FONTENOY GE1 | 2005-01-01 11:10 | FONTENOY | OUI | 219000
1 | SM6 CM | CM - Comptage | 2014-01-01 | OUI | 15800 | SDMO / X1000KTB 1000KVA / GROUPE ELECTROGENE FONTENOY GE2 | 2005-01-01 11:10 | FONTENOY | OUI | 219000
1 | SM6 DM2 / SF1 fixe motor / Sepam S42-COM | DM2-SF1-S42 - Couplage groupe | 2014-01-01 | OUI | 15800 | PERKINS / 4008TAG2A / GROUPE ELECTROGENE GE1 ALIENOR (1050 kVA) | 2009-01-01 11:10 | ALIENOR | OUI | 219000
1 | SM6 IM Non Motorisée | IM - AMONT FILTRE ACTIF | 2014-01-01 | OUI | 15800 | PERKINS / 4008TAG2A / GROUPE ELECTROGENE GE2 ALIENOR (1050 kVA) | 2009-01-01 11:10 | ALIENOR | OUI | 219000
1 | SM6 IMB Non Motorisée | IMB - BY PASS FILTRE ACTIF | 2014-01-01 | OUI | 15800 | SDMO / X2500C 2273KVA / GROUPE ELECTRO. / GE1 CENTRALE 20KV | 2015-01-01 11:11 | Centrale Electrique 20 000V | OUI | 477250
1 | SM6 Gaine | GAM - GAINE | 2014-01-01 | OUI | 15800 | SDMO / X2500C 2273KVA / GROUPE ELECTRO. / GE2 CENTRALE 20KV | 2015-01-01 11:11 | Centrale Electrique 20 000V | OUI | 477250
1 | MG SM6 IM Motorisée / Vigirack | IM - FILTRE ACTIF | 2014-01-01 | OUI | 15800 | SDMO / X2500C 2273KVA / GROUPE ELECTRO. / GE3 CENTRALE 20KV | 2015-01-01 11:11 | Centrale Electrique 20 000V | OUI | 477250
1 | SM6 CM | CM - Ref tension groupe | 2014-01-01 | OUI | 15800 | ENERIA / 720KVA / GROUPE ELECTROGENE / LABORATOIRE | 2016-01-01 11:11 | BICHAT - PASTEUR | OUI | 180000
4 | SM6 DM1 / SF1 fixe motor / Sepam T42-COM | DM1A-SF1-T42 - ARRIVEE GE1 | 2014-01-01 | OUI | 15800 | ENERIA / C32 1100KVA / GROUPE ELECTROGENE GE1 MONET ARC | 2016-01-01 11:11 | CLAUDE MONET | OUI | 200000
| SM6 DM1 / SF1 fixe motor / Sepam T42-COM | DM1A-SF1-T42 - ARRIVEE GE2 | 2014-01-01 | OUI | 15800 | ENERIA / C32 1100KVA / GROUPE ELECTROGENE GE2 MONET ARC | 2016-01-01 11:11 | CLAUDE MONET | OUI | 200000
| SM6 DM1 / SF1 fixe motor / Sepam T42-COM | DM1A-SF1-T42 - ARRIVEE GE3 | 2014-01-01 | OUI | 15800 | ENERIA / 720KVA / GROUPE ELECTROGENE / MICHEL ANGE | 2018-08-01 11:12 | MICHEL ANGE | OUI | 170000
| SM6 DM1 / SF1 fixe motor / Sepam T42-COM | DM1A-SF1-T42 - ARRIVEE GE4 RESERVE | 2014-01-01 | OUI | 15800 | AMAN/500/GROUPE ELECTROGENE/CHARLES DROUET | 1995-01-01 | CHARLES DROUET | OUI | 170000
1 | SM6 PM, QM Motorisée / Sepam T20-COM | Prot.BPN - GENE HOMOPOLAIRE BPN | 2014-01-01 | OUI | 15800 |  |  |  |  | 3227750
4 | Transfo sec > 800 kVA | 2500KVA SEC - TRANSFORMATEUR GE1 | 2014-01-01 | OUI | 25200
| Transfo sec > 800 kVA | 2500KVA SEC - TRANSFORMATEUR GE2 | 2014-01-01 | OUI | 25200
| Transfo sec > 800 kVA | 2500KVA SEC - TRANSFORMATEUR GE3 | 2014-01-01 | OUI | 25200
| Transfo MT/BT Immergé | TRANSFORMATEUR FILTRE ACTIF |  | OUI | 25200
1 | Transfo immergé HTA/BT | BPN 4A6 Ynd - TRANSFO BPN | 2014-01-01 | OUI | 25200
Poste PME RDC ET ALIENOR NIVEAU 2 |  |  |  |  | PRIX TTC
4 | MG SM6 IM Non Motorisée | ENEDIS SOURCE 2 - CANCERO | 2008-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | ENEDIS SOURCE 1 - CHU | 2008-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | BOUCLE PDL - CHM | 2008-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | BOUCLE ALIENOR 2 | 2008-12-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 CM | Comptage | 2008-12-01 | OUI | 15800
1 | SM6 DM1 / SF1 fixe Motor / Sepam S48 | Disjoncteur général | 2008-12-01 | OUI | 15800
2 | MG SM6 IM Non Motorisée (2ieme étage) | BOUCLE POSTE ULTIIME SECOURS | ?? | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée (2ieme étage) | BOUCLE POSTE ARC | ?? | OUI | 15800
3 | MG SM6 PM, QM Non Motorisée (2ieme étage) | PROTECTION TR1 | ?? | OUI | 15800
| MG SM6 PM, QM Non Motorisée (2ieme étage) | PROTECTION TR2 | ?? | OUI | 15800
| MG SM6 PM, QM Non Motorisée (2ieme étage) | PROTECTION TR3 | ?? | OUI | 15800
3 | STD Transfo immergé HTA/BT (2ièmè etage) | ABB 800KVA - TRANSFO TR1 | 2008-12-01 | OUI | 25200
| STD Transfo immergé HTA/BT | ABB 800KVA - TRANSFO TR2 | 2008-12-01 | OUI | 25200
| STD Transfo immergé HTA/BT | ABB 800KVA - TRANSFO TR3 | 2008-12-01 | OUI | 25200
3 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW16H1 - TR1 | 2008-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW16H1 - TR2 | 2008-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW16H1 - TR3 | 2008-12-01 | OUI | 8750
2 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - GE1 | 2008-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - GE2 | 2008-12-01 | OUI | 8750
4 | MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1000H - ALIMENTATION TGBT S1 M.BRES | ?? | OUI | 5000
| MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1000H - ALIM TGBT S2 M.BRES | ?? | OUI | 5000
| MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1000H - ULTIME SECOURS S1 | ?? | OUI | 5000
| MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1000H - ULTIME SECOURS S2 | ?? | OUI | 5000
2 | MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1600N - IGE1 | ?? | OUI | 5000
| MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1600N - IGE2 | ?? | OUI | 5000
2 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW32H1 - IV1N - ARR NORMAL | 2012-07-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW32H1 - IV2N - ARR NORMAL | 2008-01-01 | OUI | 8750
2 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW32H1 - IV1S - ARR SECOURS | ?? | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A (2ieme étage) | NW32H1 - IV2S - ARR SECOURS | ?? | OUI | 8750
Poste Michel Ange |  |  |  |  | PRIX TTC
1 | SM6 QM / Sepam S40 | PROTECTION 1000 KVA | 2018-01-01 | OUI | 15800
2 | SM6 DM1A | ARRIVEE 103 FONTENOY | 2018-01-01 | OUI | 15800
| SM6 DM1A | ARRIVEE 102 LIVRAISON | 2018-01-01 | OUI | 15800
1 | MG Transfo immergé HTA/BT | TRANSFORMATEUR 1000KVA | 2018-01-01 | OUI | 25200
2 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16N1 - DJ INV N | 2018-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16N1 - DJ SHUNTAGE INV N S | 2018-12-01 | OUI | 8750
1 | MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - INTER INV S | 2018-01-01 | OUI | 8750
1 | Disjoncteur ABB 1600A (sortie Groupe Electrogène) | SACE - PR231/P - GE | ?? | OUI | 5000
Poste FONTENOY et TGBT |  |  |  |  | PRIX TTC
2 | A Fluokit M24 IS (C10) | Boucles - M.ANGE | 1996-12-01 | OUI | 15800
| A Fluokit M24 IS (C10) | Boucles - LABO | 1996-12-01 | OUI | 15800
5 | A Fluokit M24 PF/PFA (C440M) | Prot.TRANSFO N°1 | 2014-12-01 | OUI | 15800
| A Fluokit M24 PF/PFA (C12) | Prot.TRANSFO N°2 | 1996-12-01 | OUI | 15800
| A Fluokit M24 PF/PFA (C12) | Prot.TRANSFO N°3 | 1996-12-01 | OUI | 15800
| A Fluokit M24 PF/PFA (C12) | Prot.TRANSFO N°4 - CUISSON | 1996-12-01 | OUI | 15800
| A Fluokit M24 PF/PFA (C12) | Prot.TRANSFO CUISINE | 1990-12-01 | OUI | 15800
3 | A Transfo immergé HTA/BT | ALSTOM 2006 - 1000kVA - TR1 | 2006-12-01 | OUI | 25200
| A Transfo immergé HTA/BT | ALSTOM 2005 - 1000kVA - TR2 | 2005-12-01 | OUI | 25200
| A Transfo immergé HTA/BT | ALSTOM 2005 - 1000kVA - TR3 | 2005-12-01 | OUI | 25200
1 | A Transfo immergé HTA/BT | ALSTOM 1994 - 500kVA - TR4 | 1994-12-01 | OUI | 25200
1 | A Transfo immergé HTA/BT | ALSTOM 1990 - 400kVA - CUISINE | 1990-12-01 | OUI | 25200
10 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - TR1 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - ARR NORMALE IV1 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - TR2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - ARR NORMALE IV2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - TR3 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - SHUNTAGE INT S1 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - SECOURS ULTIME S1 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - SHUNTAGE INT S2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - SECOURS ULTIME S2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16H1 - ARR SECOURS GE3 | 2005-12-01 | OUI | 8750
8 | MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - INTER ARRIVEE S1 | 2012-07-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - INTER ARRIVEE S3 | 2012-07-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - INTER ARRIVEE SECOURS GE1 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - COUPLAGE TR1 / TR2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - COUPLAGE S1 / GE2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - INTER ARRIVEE SECOURS GE2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - INTER ARRIVEE S2 | 2005-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | NW16HA - COUPLAGE TR2 / TR3 | 2005-12-01 | OUI | 8750
2 | MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS800N - GENERAL BT CUISSON | 2015-12-01 | OUI | 5000
| MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS800N - GENERAL BT CUISINE | 2015-12-01 | OUI | 5000
2 | MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1600N - GE2 | 2005-12-01 | OUI | 5000
| MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1600N - GE1 | 2005-12-01 | OUI | 5000
Poste Laboratoire et TGBT |  |  |  |  | PRIX TTC
2 | MG SM6 IM Non Motorisée | ARRIVEE CENTRALE GE | 2004-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | ARRIVEE FONTENOY | 2004-12-01 | OUI | 15800
2 | MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Prot.TRANSFO 2 | 2004-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Prot.TRANSFO 1 | 2004-12-01 | OUI | 15800
2 | A Transfo immergé HTA/BT | 500KVA - TRANSFO 1 | 1994-12-01 | OUI | 25200
| A Transfo immergé HTA/BT | 500KVA - TRANSFO 2 | 1994-12-01 | OUI | 25200
2 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW08N1 - GENERAL TR1 | 2004-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW08N1 - GENERAL TR2 | 2004-12-01 | OUI | 8750
1 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW10N1 - ARRIVEE SECOURUS ULTIME | 2004-12-01 | OUI | 8750
3 | MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16NA - ARRIVEE NORMALE | 2004-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16NA - SHUNTAGE NORMAL | 2004-12-01 | OUI | 8750
| MG Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | NW16NA - ARRIVEE SECOURS GE | 2004-12-01 | OUI | 8750
3 | Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS2000 N - DISJONCTEUR BT 03Q1 | 2016-01-01 | OUI | 5000
| Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1000 N - DISJONCTEUR LABORATOIRE 04Q1 | 2016-01-01 | OUI | 5000
| Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1250 N - DISJONCTEUR FONTENOY 04Q3 | 2016-01-01 | OUI | 5000
Poste ARC |  |  |  |  | PRIX TTC
2 | SM6 DM1 / Sepam S40 | BOUCLE CENTRALE SECOURS 20KV | 2016-02-01 | OUI | 15800
| SM6 DM1 / Sepam S40 | BOUCLE POSTE HAUT ALIENOR | 2016-02-01 | OUI | 15800
2 | SM6 SF1 fixe | DISJ MT - POSTE CANCEROLOGIE | 2015-11-01 | OUI | 15800
| SM6 SF1 fixe | DISJ MT - POSTE HAUT ALIENOR | 2015-11-01 | OUI | 15800
3 | MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Prot.TRANSFO TR2 | 2016-02-01 | OUI | 15800
| MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Prot.TRANSFO TR3 | 2016-02-01 | OUI | 15800
| MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Prot.TRANSFO TR1 | 2016-01-01 | OUI | 15800
3 | MG Transfo immergé HTA/BT | 1000KVA - TRANSFORMATEUR TR1 | 2016-01-01 | OUI | 25200
| MG Transfo immergé HTA/BT | 1000KVA - TRANSFORMATEUR TR3 | 2016-01-01 | OUI | 25200
| MG Transfo immergé HTA/BT | 1000KVA - TRANSFORMATEUR TR2 | 2016-01-01 | OUI | 25200
13 | Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | DG TR1 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | IV 1N | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | DG TR3 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | IV 2N | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | DG TR2 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | IV 1S | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 H1 Disj Débro. <=3200A | IV 2S | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW12 H1 Disj Débro. <=3200A | S1 CLAUDE MONET | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW12 H1 Disj Débro. <=3200A | S1 PLANTAGENET | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW12 H1 Disj Débro. <=3200A | S2 CLAUDE MONET | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW12 H1 Disj Débro. <=3200A | S2 PLANTAGENET | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | DGS2 | ?? | OUI | 8750
| Masterpact NW Disj Débro. <=3200A | DGS1 | ?? | OUI | 8750
5 | Masterpact NW16 Inter Débro. <=3200A | INT S1 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 Inter Débro. <=3200A | IC TR1 / TR3 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW16 Inter Débro. <=3200A | IC GE1 / GE2 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | IC TR2 / TR3 | 2016-01-01 | OUI | 8750
| Masterpact NW Inter Débro. <=3200A | INT S2 | 2016-01-01 | OUI | 8750
2 | Compact NS1600 Débro. Non Motor.<=630A | NS1600 - GE1 - ARC | 2014-01-01 | OUI | 5000
| Compact NS1600 Débro. Non Motor.<=630A | NS1600 - GE2 - ARC | 2014-01-01 | OUI | 5000
2 | Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS1250NA - IGS2 ARC | 2021 | OUI | 5000
| Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS1250NA - IGS1 ARC | 2021 | OUI | 5000
4 | Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS800N - Q10 - GROUPE FROID | 2021 | OUI | 5000
| Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS800N - IGS1 - PLANTAGENET | 2021 | OUI | 5000
| Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS800N - IGS2 - PLANTAGENET | 2021 | OUI | 5000
| Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS800N - BY PASS IGS2 - PLANTAGENET | 2021 | OUI | 5000
Poste Livraison |  |  |  |  | PRIX TTC
2 | MG SM6 IM Non Motorisée | Arrivée ENEDIS MERE ENFANT | 2011-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | Arrivée ENEDIS COCHEREAUX | 2011-12-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 CM | Cellule Comptage | 2011-12-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 DM2 / Sepam S48 / SF1 fixe | Disjoncteur général 20KV | 2011-12-01 | OUI | 15800
3 | MG SM6 IM Non Motorisée | CB-MV - DISJONCTEUR GENERAL EDF | 2011-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | Boucle MICHEL ANGE | 2011-12-01 | OUI | 15800
| MG SM6 IM Non Motorisée | Boucle ALIENOR ULTIME SECOURS | 2011-12-01 | OUI | 15800
Poste Charles Drouet à Allonnes |  |  |  |  | PRIX TTC
1 | MG SM6 IM Non Motorisée | ARRIVEE ENEDIS PERSONNES AGEES | 2011-01-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 IM Non Motorisée | ARRIVEE ENEDIS ROSIER | 2011-01-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Cellule inter protection TRANSFO 400 KVA | 2011-01-01 | OUI | 15800
1 | A Transfo immergé HTA/BT | TRANSFORMATEUR 400 KVA | 1995-12-01 | OUI | 25200
1 | MG Compact NS Débro. Non Motor.<=630A | NS630N - GENERAL BT MURAL | 2011-01-01 | OUI | 5000
Poste Blanchisserie à Allonnes |  |  |  |  | PRIX TTC
1 | MG SM6 IM Non Motorisée | ENEDIS CLAUDE CHAPPE | 1970-12-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 IM Non Motorisée | ENEDIS CIMETIERE | 2009-01-01 | OUI | 15800
1 | MG SM6 PM, QM Non Motorisée | Cellule Inter Protection | 2009-01-01 | OUI | 15800
1 | MG Transfo immergé HTA/BT | TRANSFO 800 KVA | 2009-01-01 | OUI | 25200
1 | MG Compact NS Débro. Non Motor.>=800A | NS1250N - DISJ. GENERAL | 2017-01-01 | OUI | 5000
2053900