## ETAT DE PATRIMOINE
ETAT PATRIMOINE
Les informations sont données à titre indicatif. Toute erreur ne peut engager la responsabilité du souscripteur, l'assureur étant réputé connaitre et accepter le patrimoine en l'état.
Désignation du Site | Désignation du bâtiment | Adresse | Code postal | Surface plancher en m² | Nombre de lits | Date de construction (ou date d'occupation des locaux) | Date dernier travaux lourds / travaux à venir | Qualité juridique (1) (Proprétaire P - Locataire L) | Nature des activités dans le bâtiment Usage / destination (2) Si risques spécifiques renseigner questionnaire Grands Risques annexe | Bâtiment classé / inscrit monument historique | Plancher bois OUI / NON | ERP (3) Renseigner 1ère et 2nd catégorie uniquement Merci de Joindre PV sécurité | Bâtiment occupé par des tiers (4) | Renonciation à recours ou dérogation au droit commun dans le bail ou la convention (7) | Alarme incendie déclencheur manuel (si oui reliée ou non) | Détection automatique fumée : Couloirs / chambres | Désenfumage naturel ou mécanique | Lutte incendie : sprinkler / extincteur / RIA si oui : prestataire | Murs et portes coupe feu Manuelle / automatiques | Bâtiment isolé plus de 10 m avec d'autres batiments (OUI/NON) | Présence de poteaux incendie (OUI/NON) | Colonne sèches / colonnes humides (OUI/NON) | Présence de panneau photovoltaïques (5) Renseigner questionnaire photovoltaïque | Protection intrusion cloture, contrôle, accès, concierge…, alarme intrusion en précisant si report. | Présence d'amiante connue si oui Renseigner questionnaire Amiante : | Bâtiment situé en zone inondable OUI / NON Si oui intensité | Précence de risques spécifique : atelier / réparation automobile / chambres froides / sources de rayonnement / salle serveur / stockage de matières dangereuses…
Etablissement public de santé mentale | Site principal d'Allonnes | 20 avenue du 19 mars 1962 | 72700 ALLONNES | 47884 | 215 | 1968-05-21 |  | p | Consultations, soins, Administration et Services techniques | NON |  | Tous les sites de l'EPSM ntra et extra sont de catégorie 3è, 4è et 5è | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI | Plan de masse |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès | quelques toitures | NON | Chambres froides, Salle serveur, Atelier électrotechnique Espaces de détente, jardins, des salles de repos et espaces d'apaisement, chambre d'isolement, éco-paturage, espace de jardinage, ruchers
FANON | CMP | 24 avenue du 19 mars 1962 | 72700 ALLONNES | 668 |  |  |  | P | Consultations, Hopital de jour | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI
ANDERSEN | Hôpital de Jour | 10, rue Saint André | 72000 LE MANS | 366.94 |  | 2007-05-02 |  | L | Consultations, soins | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
ARTIMON | Foyer Occupationnel | 14 rue Monthéard | 72100 LE MANS | 1623 |  |  |  | P | Consultations, Soins et hébergement | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
BEAUMONT SUR SARTHE | CONSULTATION - CMP | CMP Beaumont 22 rue Maximilien Gaisneau et 4 rue du Docteur Jean Madeleine (Bâtiment en angle) | 72170 BEAUMONT SUR SARTHE | 323.31 |  |  | Acheté en 2024 | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
CONLIE | CMP | Maison de Santé Pluridisciplinaire 38 rue du Mans | 72240 CONLIE | 82.08 |  | 2020-01-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
CHANZY | CATTPI | 50 - 52 rue Chanzy | 72000 LE MANS | 2480 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
CHÂTEAU DU LOIR | CMP - CTTP | Centre Hospitalier 28 place Saint Martin | 72500 CHÂTEAU DU LOIR | 200 |  | 2019-08-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
CHÂTEAU DU LOIR | CMP - CATTP | Centre Hospitalier | 72500 CHÂTEAU DU LOIR | 404 |  | 2009-06-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
ERPELL | CMP | 15 rue Erpell | 72000 LE MANS | 603.97 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
FERTE BERNARD (LA) | CMP - CATTP | Centre Hospitalier 56, avenue Pierre Brûlé | 72400 LA FERTE BERNARD | 67 |  |  |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
FERTE BERNARD (LA) | CMP | Foyer Jeunes Travailleurs 20 place Saint Julien |  | 150 |  | 2019-10-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
FLECHE (LA) | CMP -PIJ | Maison de santé du Pays Fléchois 12 rue du Petit Renard | 72200 LA FLECHE | 169.73 |  | 2019-03-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
|  |  |  | 173.68 |  |  |  |  | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
FRESNAY-SUR-SARTHE | Consultations CATTP | 2 rue Abbé Lelièvre | 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE | 56 |  | 2005-11-25 |  | M | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
GAZONFIER | HJ CATTP | 30 rue de Gazonfier | 72000 LE MANS | 422.64 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
HELENE CHAIGNEAU | CMP CATTP HOPITAUX DE JOUR | 14 rue Monthéard | 72100 LE MANS | 1437.58 |  |  |  | P | Consultations, soins, Hopital de jour | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Henri LEFEUVRE | CMP | 54 - 56 rue Henri Lefeuvre | 72100 LE MANS | 572.99 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
INSTITUT DEPARTEMENTAL de THERAPIE FAMILIALE | Consultations | 2 rue Laroche | 72000 LE MANS | 214.22 |  | 2010-04-19 |  | L | Consultations, Thérapie familliale | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
ISATIS | Hôpital de Jour | 25 rue Chanzy | 72000 LE MANS | 698.67 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
James PRADIER | CMP HJ CATTP | 35 bis, rue James PRADIER | 72100 LE MANS | 918 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE LES AMARYLLIS | M.A.S. | 24 avenue du 19 mars 1962 | 72700 ALLONNES | 4512 |  | 2006 |  | P | Consultations, soins, hébergement | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE DE L'HUISNE | M.A.S. | 2 rue Thérèse Fontaine-Bertrand | 72100 LE MANS | 4512 |  | 2006 |  | P | Consultations, soins, hébergement | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
MAMERS | CMP - CATTP | Centre Hospitalier Route du Mesle S/Sarthe | 72600 MAMERS | 163 |  | 1997-07-01 |  | M | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
MAMERS | CMP | 1 - CSD - 9 rue Dallier 2 - Maison du Département 1 place de la République |  | 57 |  | 2009-10-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
MAROLLES LES BRAULTS | CMP | Maison médicale 3 rue des Pommes d'Amour | 72260 MAROLLES LES BRAULTS | 22.54 |  | 2014-01-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
OYON | CMP | 2bis, 4, 4bis et 4ter boulevard Marie et Alexandre Oyon | 72000 LE MANS | 884.46 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
PREMARTINE Clinique d'Alcoologie | Hospitalisation complète Hôpital de Jour CMP | 208, 210 rue Prémartine | 72000 LE MANS | 1239.5 | 12 |  |  | P | Consultations, soins, hospitalisation | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
RECREATION (ex Trotinette) - CAMPS | Centre de Consultation | Ecole LYAUTEY 76, boulevard Pasteur | 72700 ALLONNES | 67.6 |  |  |  | M | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
SABLE SUR SARTHE | CMP | 3 rue de la Martinière | 72300 SABLE SUR SARTHE | 410 |  | 2015-02-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
SAINT CALAIS | CMP - CATTP | Centre Hospitalier 2 bis rue de la Perrine | 72120 SAINT-CALAIS | 181.54 |  |  |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
SILLE LE GUILLAUME | CMP - CATTP | Maison de santé pluridisciplinaire 7, place de la Gare | 72140 SILLE LE GUILLAUME | 67 |  |  |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
SILLE LE GUILLAUME | CMP - CATTP | Centre Social 30 rue du Docteur Touchard | 72140 SILLE LE GUILLAUME | 108 |  | 2017-03-01 |  | L | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
TENNIE | Consultations | Maison de retraite "Le Paradis" 21 ter rue Andrée Le Grou | 72240 TENNIE | 80 |  | 1999-04-20 |  | M | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
WINNICOTT (D.W.) | CMP - CATTP | 72 avenue Olivier Messiaen | 72000 LE MANS | 852.88 |  |  |  | P | Consultations | NON |  |  | Non |  | OUI | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Dispositifs et Unités de Pôles présents dans les locaux du CHM | ÉQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ (EMPP) / PASSpsy, DISPOSITIF DE REPONSE RAPIDE D’ETABLISSEMENT (DiRRE), ÉQUIPE PSYCHIATRIQUE D’ACCUEIL, D’URGENCE ET DE LIAISON (EPAUL) ; ÉQUIPE MOBILE DE PREVENTION DU SUICIDE (EMPS) ; UNITÉ SYCHIATRIQUE DE COURT SEJOUR (UPCS) ; PSYCHOTRAUMATOLOGIE ; ÉQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE ADULTES (EMPA) | 194 avenue Rubillard | 72000 LE MANS | 1557 |  |  |  | L | Consultations, Hopital de jour | NON |  |  | Non |  | oui | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Maison individuelle | Logement meublé Médecin | 154 rue de Sargé | 72000 LE MANS | 85 |  |  |  | L | Habitation | NON |  |  | Non |  |  | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Maison individuelle | Espace de co-working | 13 allée dela palice | 72100 LE MANS | 126 |  |  |  | P | Bureaux, salle de réunion | NON |  |  | Non |  |  | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Appartement indivuduel | Logement médecin à diplôme étranger _ RDC | 13 rue Henri Lefeuvre | 72000 LE MANS | 46 |  |  |  | L | Habitation | NON |  |  | Non |  |  | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Maison individuelle | Logement | 15 rue des ifs 72 000 Le Mans | 72000 LE MANS | 55 |  |  |  | P | Logement | NON |  |  | Non |  |  | OUI | OUI | IPS - Siemens - DEF | OUI |  |  |  | NON | Cloture, contrôle d'accès |  | NON
Immeuble NOVAXSUD | Centre ambulatoire de psychiatrie adulte (CAPA) | Gare sud Le MANS | 72100 LE MANS | 5800 |  |  | 2026, 2027 | P | Regroupement de l'activité ambulatoire | NON |  |  | Non | [10 empty] | Contrôle d'accès |  | NON | Immeuble acquis par l'EPSM en février 2025, Travaux prévus sur 2 ans, ouvrira en juin 2027
Maison individuelle | Logement | 35 rue des cèdres | 72700 SPAY | 210.42 |  | 2010-01-01 |  | L | Logement pour médecins à diplomes étrangers | NON |  |  | Non
Bureaux UNAFAM | Bureaux en location pour l'activité de l'UNAFAM | 8 rue du Pont | 72000 LE MANS | 72.91 |  |  |  | L | Bureaux, salle de réunion | NON |  |  | OUI
TOTAL |  |  |  | 80625.66 | 227
Désignation du site sans bâtiment (6) | Adresse | Surface terrain si connue
(1): Propriétaire Occupant / Propriétaire non occupant / locataire / sous-locataire / occupant sans titre / Crédit preneur autre (autre forme d'occupation: préciser la nature dans ce cas)
(2): si le bâtiment est inoccupé / non affecté / occupé illégalement / présence d'arreté de périls: l'indiquer à cet endroit
(3): établissement recevant du public: indiquer type et catégorie
(4): préciser quels tiers, la nature de l'occupation, la convention applicable
(5): préciser puissance / surface / type / propriété de l'équipement
(6): - Liste des ouvrages et divers hors bâtiments (indiquer si classés / inscrits) : - ouvrage, passerelle, ombrière... - ouvrages techniques : station d’épuration, pompe de relevage, - aires de jeux, terrains de sports, - Espaces de détente : Des jardins, des salles de repos et des espaces de loisirs pour le bien-être des patients et du personnel.
(6) : Indquer intensité du risque : Très élevé / Elevé / Modéré / Faible
(7) : Attention, l’absence de déclaration à l’assureur de ces clauses pourrait entrainer un recours de l’assureur à l’égard de l’assureur du bénéficiaire de cette clause, nonobstant la clause de renonciation à recours.