## ETAT DE PATRIMOINE
ETAT PATRIMOINE
Les informations sont données à titre indicatif. Toute erreur ne peut engager la responsabilité du souscripteur, l'assureur étant réputé connaitre et accepter le patrimoine en l'état.
Désignation du Site | Désignation du bâtiment | Adresse | Surface plancher en m² |  | Nombre de lits | Date de construction | Date dernier travaux lourds / travaux à venir | Qualité juridique (1) | Nature des activités dans le bâtiment Usage / destination (2) Si risques spécifiques renseigner questionnaire Grands Risques annexe | Bâtiment classé / inscrit monument historique | Plancher bois OUI / NON | ERP (3) Renseigner 1ère et 2nd catégorie uniquement Merci de Joindre PV sécurité | Bâtiment occupé par des tiers (4) | Renonciation à recours ou dérogation au droit commun dans le bail ou la convention (7) | Alarme incendie déclencheur manuel (si oui reliée ou non) | Détection automatique fumée : Couloirs / chambres | Désenfumage naturel ou mécanique | Lutte incendie : sprinkler / extincteur / RIA si oui : prestataire | Murs et portes coupe feu Manuelle / automatiques | Bâtiment isolé plus de 10 m avec d'autres batiments (OUI/NON) | Présence de poteaux incendie (OUI/NON) | Colonne sèches / colonnes humides (OUI/NON) | Présence de panneau photovoltaïques (5) Renseigner questionnaire photovoltaïque | Protection intrusion cloture, contrôle, accès, concierge…, alarme intrusion en précisant si report. | Présence d'amiante connue si oui Renseigner questionnaire Amiante : | Bâtiment situé en zone inondable OUI / NON Si oui intensité | Précence de risques spécifique : atelier / réparation automobile / chambres froides / sources de rayonnement / salle serveur / stockage de matières dangereuses…
|  |  | SHOB | SHON
Centre Hospitalier | Hospitalier | 5 allée saint martin | 3545 | 2911 | 25 | 1967 |  | propriétaire occupant | SMR et consultations spécialisées | non | non | type U 3ème | non |  | oui reliée | oui | mécanique | DEF OUEST | Automatique |  | oui (chaufferie) | non | non |  |  | non | dalle oxygène liquide, groupe électrogène
Centre Hospitalier | Aménagement anciens blocs opératoires | 5 allée saint martin | 205 | 77 | 0 | 1987 |  | propriétaire occupant |  |  | non | type U 3ème |  |  | oui reliée | oui |  |  |  |  | non | non
Centre Hospitalier | Urgences / Accueil | 5 allée saint martin | 891 | 574 | 3 | 2004 |  | propriétaire occupant | Urgences et Accueil du CH Irsa | non | non | type U 3ème | oui, par l'IRSA |  | oui reliée | oui | mécanique | DEF OUEST | Automatique |  | non | non | non |  |  | non
Centre Hospitalier | Cuisine | 5 allée saint martin | 779 | 657 | 0 | 2006 |  | propriétaire occupant | Cuisine | non | non | type U 3ème | non |  | oui reliée | oui |  |  |  |  | non | non | non |  |  | non | chambres froides positives et négatives + zone de préparation des repas
Centre Hospitalier | V80 | 5 allée saint martin | 2898 | 2190 | 30 lits d'hospit et 30 lits d'hebergement | 1977 |  | propriétaire occupant | Médecine / soins palliatifs USLD Pharmacie service diététique archives vestiaire | non | non | type U 3ème | non |  | oui reliée | oui | mécanique | DEF OUEST | Automatique |  | non | non | non | RCH (pharmacie) |  | non | Chambres froides positives dans la PUI + stockage de médicaments ambiants
Centre Hospitalier | Saint martin | 5 allée saint martin | 1040 | 780 | 0 | 1938 |  | propriétaire occupant | HAD et SSIAD service informatique service biomédical vestiaire | non | les 2 | type W 5ème | non |  | oui reliée | oui | naturel | DEF OUEST | Automatique |  | non | non | non |  |  | non
Centre Hospitalier | Batiment administratif | 5 allée saint martin | 1250 | 800 | 0 |  |  | propriétaire occupant | Services administratifs |  | oui | type W 5ème |  |  | oui reliée | oui |  | DEF OUEST |  |  | non | non | non |  |  | non
Centre Hospitalier | internat | 5 allée saint martin | 700 | 300 | 0 |  |  | propriétaire occupant | chambres de garde | non | oui | type W 5ème |  |  | oui reliée | oui |  | DEF OUEST |  |  | non | non | non |  | tuyau fibrociment et couverture (DTA) | non
EHPAD du CH | JDB | Rue des vertolines | 4100 | 3123 | 85 | 1987 |  | propriétaire occupant | EHPAD | non | non | type J 3ème |  |  | oui reliée | oui | mécanique | DEF OUEST | Automatique |  | non | non | non |  | ardoise fibrociment (DTA) | non
EHPAD du CH | JDB extension | Rue des vertolines | 1968 | 1870 | 30 | 1992 |  | propriétaire occupant | EHPAD | non | non | type J 3ème |  |  | oui reliée | oui | mécanique | DEF OUEST | Automatique |  | non | non | non |  |  | non
EHPAD du CH | PDR | Rue des vertolines | 4240 | 4240 | 70 | 2012 |  | propriétaire occupant | EHPAD + UPAD | non | non | type J 3ème |  |  | oui reliée | oui | mécanique | DEF OUEST | Automatique |  | oui N°39 (voirie) | non | non |  |  | non | groupe électrogène
TOTAL |  |  | 21616 | 17522 | 213
Désignation du site sans bâtiment (6) | Adresse | Surface terrain si connue
(1): Propriétaire Occupant / Propriétaire non occupant / locataire / sous-locataire / occupant sans titre / Crédit preneur autre (autre forme d'occupation: préciser la nature dans ce cas)
(2): si le bâtiment est inoccupé / non affecté / occupé illégalement / présence d'arreté de périls: l'indiquer à cet endroit
(3): établissement recevant du public: indiquer type et catégorie
(4): préciser quels tiers, la nature de l'occupation, la convention applicable
(5): préciser puissance / surface / type / propriété de l'équipement
(6): - Liste des ouvrages et divers hors bâtiments (indiquer si classés / inscrits) : - ouvrage, passerelle, ombrière... - ouvrages techniques : station d’épuration, pompe de relevage, - aires de jeux, terrains de sports, - Espaces de détente : Des jardins, des salles de repos et des espaces de loisirs pour le bien-être des patients et du personnel.
(6) : Indquer intensité du risque : Très élevé / Elevé / Modéré / Faible
(7) : Attention, l’absence de déclaration à l’assureur de ces clauses pourrait entrainer un recours de l’assureur à l’égard de l’assureur du bénéficiaire de cette clause, nonobstant la clause de renonciation à recours.