## ETAT DE PATRIMOINE
ETAT PATRIMOINE
Les informations sont données à titre indicatif. Toute erreur ne peut engager la responsabilité du souscripteur, l'assureur étant réputé connaitre et accepter le patrimoine en l'état.
Désignation du bâtiment | Désignation des unités | Adresse | Surface plancher en m² | Nombre de lits | Date de construction | Date dernier travaux lourds / travaux à venir | Qualité juridique (1) | Nature des activités dans le bâtiment Usage / destination (2) Si risques spécifiques renseigner questionnaire Grands Risques annexe | Bâtiment classé / inscrit monument historique | Plancher bois OUI / NON | ERP (3) Renseigner 1ère et 2nd catégorie uniquement Merci de Joindre PV sécurité | Bâtiment occupé par des tiers (4) | Renonciation à recours ou dérogation au droit commun dans le bail ou la convention (7) | Alarme incendie déclencheur manuel (si oui reliée ou non) | Détection automatique fumée : Couloirs / chambres | Désenfumage naturel ou mécanique | Lutte incendie : sprinkler / extincteur / RIA si oui : prestataire | Murs et portes coupe feu Manuelle / automatiques | Bâtiment isolé plus de 10 m avec d'autres batiments (OUI/NON) | Présence de poteaux incendie (OUI/NON) | Colonne sèches / colonnes humides (OUI/NON) | Présence de panneau photovoltaïques (5) Renseigner questionnaire photovoltaïque | Protection intrusion cloture, contrôle, accès, concierge…, alarme intrusion en précisant si report. | Présence d'amiante connue si oui Renseigner questionnaire Amiante : | Bâtiment situé en zone inondable OUI / NON Si oui intensité | Précence de risques spécifique : atelier / réparation automobile / chambres froides / sources de rayonnement / salle serveur / stockage de matières dangereuses…
PERRINE | VERLAINE | 2RUE DE LA PERRINE | 962 |  | 1972 | 2021 | Propriétaire Occupant | -CMP,ADMINISTRATION |  |  | NEANT | EPSM |  | OUI | COULOIRS | MANUEL |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | LAMARTINE | 2RUE DE LA PERRINE | 2569 | 40 | 1983 |  | Propriétaire Occupant | EHPAD-LONG SEJOUR -ADMINISTRATION-INFORMATIQUE |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | MANUEL |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON | OUI SALLE SERVEUR
PERRINE | PREVERT | 2RUE DE LA PERRINE | 488 |  | 1960 |  | Propriétaire Occupant | SALLE ANIMATION-SALLE DE REUNION |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  |  | NON
PERRINE | ANCIENNE CUISINE DESAFFECTE | 2RUE DE LA PERRINE | 360 |  | 1950 |  | Propriétaire Occupant | ANCIENNE CUISINE / ANCIENNES PETITES CHAMBRES |  | OUI | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | RESTAURANT DU PERSONNEL | 2RUE DE LA PERRINE | 210 |  | 1972 |  | Propriétaire Occupant | LOCAUX ANCIENNES CUISINES INOCCUPES SELF |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | CEZANNE | 2RUE DE LA PERRINE | 3087 | 37 | 1980 |  | Propriétaire Occupant | SMR-LONG SEJOUR |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | MANUEL | RIA IPS | OUI |  | OUI | NON | NON |  |  | NON
PERRINE | DU BELLAY | 2RUE DE LA PERRINE | 492 |  | 1950 |  | Propriétaire Occupant | KINESITHERAPIE- SALLE-BUREAU-SANITAIRES |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS | MANUEL |  | OUI |  | OUI | NON | NON | OUI |  | NON
PERRINE | FERNAND POIGNANT | 2RUE DE LA PERRINE | 4241 |  | 1982-2012-2014 | 2014 | Propriétaire Occupant | CONSULTATIONS EXTERNES-IMAGERIE-BAC URGENCES-MEDECINE |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | LES 2 |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON | OUI RAYONNEMENT IONISANT IMAGERIE
PERRINE | RONSARD | 2RUE DE LA PERRINE | 2278 |  | 1950 |  | Propriétaire Occupant | BUREAU-ANCIENNE MORGUE-CHAPELLE |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | LOCAL SYNDICAL | 2RUE DE LA PERRINE | 425 |  | 1950 |  | Propriétaire Occupant | GALERIE TECH-LOCAL DECHET-ARCHIVES GARAGE EPMU |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | BUANDERIE | 2RUE DE LA PERRINE | 245 |  | 1957 | 2012 | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON | OUI PRODUITS LESSIVIELS
PERRINE | LINGERIE | 2RUE DE LA PERRINE | 315 |  | 1986 | 2012 | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | OUI | COULOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
PERRINE | TRANSFORMATEUR | 2RUE DE LA PERRINE | 12 |  |  |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | AUTONOME |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
PERRINE | RABELAIS | 2RUE DE LA PERRINE | 585 |  | 1961 | 2024 | Propriétaire Occupant | PHARMACIE-RESERVE-GARAGE APPARTEMENT -INTERNAT |  |  | NEANT |  |  | NON | COULOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | LOGEMENTS 1-2-3 | 2RUE DE LA PERRINE | 81 |  | 1959 |  | Propriétaire Occupant | LOGEMENT |  |  | NEANT | GARDE AMBULANCIERE |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
DUNANT | CUISINE | RUE HENRI DUNANT | 1530 |  | 1994 |  | Propriétaire Occupant | MAGASIN-CUISINE-CHAUFFERIE |  |  | NEANT |  |  | OUI MAGASIN | COULOIRS | MANUEL |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON | OUI | oui | NON | OUI CHAMBRES FROIDES
SAINT SEBASTIEN | LA MAISON DU REPOS | 20 BIS RUE DE LA PERRINE | 3089 | 45 | 1975-2012 |  | Propriétaire Occupant | EHPAD-6 LOGEMENTS |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | MECANIQUE |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  |  | NON
SAINT SEBASTIEN | SERRE | 20 BIS RUE DE LA PERRINE | 106 |  | 1976 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  | oui | NON
DUNANT | SERVICES TECHNIQUES | ALLEE DES IRIS | 921 |  | 1874-1996 |  | Propriétaire Occupant | ARCHIVES-RANGEMENTS |  |  | NEANT |  |  | EN PARTIE | COULOIRS |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON | OUI | oui | NON | OUI ATELIER MECANIQUE
PERRINE | MAISON INDIVIDUELLE | 2 BIS RUE DE LA PERRINE | 271 |  |  |  | Propriétaire Occupant | DESAFFECTE |  | OUI | NEANT |  |  | BOITIER ALARME |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  | oui | NON
LA MALADRERIE | MAISON LA MALADRERIE | LIEU DIT LA MALADRERIE | 134 |  |  |  | Propriétaire Occupant | RANGEMENT MATERIEL |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  | oui | NON
LA MALADRERIE | FOYER DE VIE | LIEU DIT LA MALADRERIE | 1569 |  | 1994-2013 | 2017 | Propriétaire Occupant | LIEU DE VIE |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | LES 2 |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
LA MALADRERIE | FERME EQUESTRE | LIEU DIT LA MALADRERIE | 116 |  | 1998 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
LA MALADRERIE | FOYER ACCUEIL MEDICALISE | 21 ROUTE DE LA MALADRERIE | 1195 |  | 2013 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | LES 2 |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
DUNANT | EHPAD HENRI DUNANT | 11 RUE HENRI DUNANT | 3511 | 80 | 2005 | 2015 | Propriétaire Occupant | EHPAD |  |  | NEANT |  |  | OUI | C/C | MECANIQUE |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  |  | NON
LA MALADRERIE | MAISON LA CHAUMIERE | LIEU DIT LA MALADRERIE | 240 |  | 1963 |  | Propriétaire Occupant | HABITATION |  |  | NEANT | MEDECIN | [5 empty] | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
| MAISON RUE CHOPIN | 2 RUE CHOPIN | 116 |  | 1998 |  | Propriétaire Occupant | HABITATION |  |  | NEANT | MEDECIN | [5 empty] | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
| MAISON LA PLANTE | LA PLANTE | 130 |  | 2006 |  | Propriétaire Occupant | HABITATION |  |  | NEANT | VIDE | [5 empty] | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
PERRINE | CHAUFFERIE PERRINE | 2 RUE DE LA PERRINE | 67 |  | 2002 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | OUI | COILOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
DUNANT | GARAGE CUISINE | RUE HENRI DUNANT | 82 |  | 1994 |  | Propriétaire Occupant | 5 GARAGES |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  | oui | NON
PERRINE | LOCAL GROUPE ELECTROGENE | 2 RUE DE LA PERRINE | 18 |  |  |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | OUI | COILOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
LA MALADRERIE | SERRE -FOYER DE VIE | LA MALADRERIE | 80 |  |  |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  | oui | NON
LA MALADRERIE | ABRI ANIMAUX | LA MALADRERIE | 46 |  | 1994 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
LA MALADRERIE | CHAUFFERIE BI-ENERGIE | 21 ROUTE DE LA MALADRERIE | 65 |  | 2014 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | OUI | COILOIRS |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
SAINT SEBASTIEN | CHAPELLE SAINT SEBASTIEN | 20 BIS RUE DE LA PERRINE | 50 |  |  |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  |  | NON
DUNANT | SSIAD | AVENUE GENERAL DE GAULLE | 113 |  | 1975 | 2020 | Propriétaire Occupant | SSIAD |  |  | NEANT |  |  | NON |  |  |  | OUI |  | OUI | NON | NON |  |  | NON
| MAISON LA GENETIERE | AVENUE DU DOCTEUR LEROY | 294 |  | 1977 |  | Propriétaire Occupant |  |  |  | NEANT | MEDECIN |  | NON |  |  |  | OUI | OUI | OUI | NON | NON |  |  | NON
TOTAL |  |  | 30093 | 202
Désignation du site sans bâtiment (6) | Adresse | Surface terrain si connue
(1): Propriétaire Occupant / Propriétaire non occupant / locataire / sous-locataire / occupant sans titre / Crédit preneur autre (autre forme d'occupation: préciser la nature dans ce cas)
(2): si le bâtiment est inoccupé / non affecté / occupé illégalement / présence d'arreté de périls: l'indiquer à cet endroit
(3): établissement recevant du public: indiquer type et catégorie
(4): préciser quels tiers, la nature de l'occupation, la convention applicable
(5): préciser puissance / surface / type / propriété de l'équipement
(6): - Liste des ouvrages et divers hors bâtiments (indiquer si classés / inscrits) : - ouvrage, passerelle, ombrière... - ouvrages techniques : station d’épuration, pompe de relevage, - aires de jeux, terrains de sports, - Espaces de détente : Des jardins, des salles de repos et des espaces de loisirs pour le bien-être des patients et du personnel.
(6) : Indquer intensité du risque : Très élevé / Elevé / Modéré / Faible
(7) : Attention, l’absence de déclaration à l’assureur de ces clauses pourrait entrainer un recours de l’assureur à l’égard de l’assureur du bénéficiaire de cette clause, nonobstant la clause de renonciation à recours.