## 0 BASE
Direction du Patrimoine Immobilier
Service Construction et Développement
2025-06-01
0
MARCHE DE TRAVAUX
2025CYCPU0T32 Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université Consignes : 1) Il est interdit au candidat de supprimer des lignes dans le tableau du présent document. 2) Les candidats sont informés que s’il est constaté, au cours de l’analyse des offres, des erreurs de report des montants entre le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE), ce sont les prix mentionnés dans le BPU qui prévaudront. Dans cette hypothèse, les montants indiqués dans le DQE seront corrigés afin qu’ils correspondent à ceux précisés dans le BPU. L’analyse du DQE s’effectuera donc sur la base de ces montants corrigés. Il est impératif que les candidats remplissent entièrement toutes les feuilles du BPU.
Bordereau de Prix Unitaires
ENTREPRISE :
0
V3 | juin 25 |  | Maitre d’ouvrage : CY Cergy Paris Université
0
0

## 0.1 - Coef
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université GENERALITES
Société
Coefficient de Marge
Coefficient de bénéfice et de marge concernant la fourniture hors BPU
001
001.1 | Montant total Fourniture par bon de commande |  | Coefficient
001.2 | De 0 à 400€ HT | k1 |  | 0
001.3 | De 400 à 1500€ HT | k2 |  | 0
001.4 | Au delà de 1500€ HT | k3
Coefficient de bénéfice concernant la sous traitance
002 |  |  | Coefficient
002.1 | De 400 à 1000€ HT | k4
002.2 | De 1000 € à 2500 € HT | k5
002.3 | Au delà de 2500 € HT | k6 |  | 0
0
0
0
Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature

## 0.2 - Taux horaire
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université GENERALITES
Bordereau de Prix Unitaires
Société
Faire apparaître sur les devis UNIQUEMENT les lignes non vides
N° de prix | Libellé | Unité | Quantité | Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
003 | Taux horaire et coefficient Définition générale : Prix max pour la main d'œuvre en cas exeptionnel de travaux non décrits dans le présent marché et les coefficiants divers.
003.1 | Taux horaire mainoeuvre (A) L'heure : | h | 1 |  |  | 0
003.2 | Taux horaire ouvrier spécialisé CFO/CFA (B) L'heure : | h | 1 |  |  | 0
003.3 | Coefficient pour travaux de nuit (19h - 7h) Le coefficient : | C
003.4 | Coefficient pour travaux samedi heure de jour (7h - 19h) Le coefficient : | C
003.5 | Coefficient pour travaux samedi heure de nuit (19h - 7h) Le coefficient : | C
003.6 | Coefficient pour travaux dimanche et jours fériés heure de jour (7h - 19h) Le coefficient : | C
003.7 | Coefficient pour travaux dimanche et jours fériés heure de nuit (19h - 7h) Le coefficient : | C
003.8 | Coefficiant appliqué au déboursé sec Le coefficient : | C
004 | Travaux en hauteur Définition générale : Prix max pour la réalisation de travaux en hauteur.
004.1 | Mise en œuvre d'un échaffaudage au-delà de 5m (montage et démontage) La journée : | j | 1 |  |  | 0
004.2 | Mise en œuvre d'un échaffaudage au-delà de 5m (montage et démontage) La semaine : | sem | 1 |  |  | 0
004.3 | Utilisation d'une nacelle électrique (hauteur maxi de 14m) La journée : | j | 1 |  |  | 0
004.4 | Utilisation d'une nacelle électrique (hauteur maxi de 14m) La semaine : | sem | 1 |  |  | 0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  | Signature

## 1.1 CFA
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université PARTIE 1 - travaux de courant faible
Bordereau de Prix Unitaires (Les prix unitaires comprennent la fourniture et la pose)
Société
Faire apparaître sur les devis UNIQUEMENT les lignes non vides
N° de prix | Libellé | Unité | Quantité | Fourniture Euro H.T. | Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
100 | Cheminement Définition générale : Prix max pour la fourniture et l'installation de cheminements. Comprend dépose / repose dalles de faux plafond
100.1 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine - dimensions : 100 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.2 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine - dimensions : 200 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.3 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine - dimensions : 250 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.4 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine - dimensions : 300 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.5 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine - dimensions : 400 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.6 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 100 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.7 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 200 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.8 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 250 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.9 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 300 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.10 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 400 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.11 | Fourniture et pose d'une goulotte simple compartiment PVC 40 x 40 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.12 | Fourniture et pose d'une goulotte PVC deux compartiments avec clipage direct - environ 134 x 55 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.13 | Fourniture et pose d'une goulotte PVC trois compartiments avec clipage direct - environ 164 x 55 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.14 | Fourniture et pose d'un tube IRL diam. 30mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.15 | Fourniture et pose d'une gaine ICT diam. 30mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.16 | Gaine type MSB (diam.40 maximum) Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.17 | Gaine type MSB (diam.80 maximum) Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.18 | Fourniture et pose en saignée dans un mur béton, y compris rebouchage Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
100.19 | Fourniture et pose d'une colonne deux compartiments avec clipage direct - 3 m de hauteur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
100.20 | Fourniture et pose d'un potelet deux compartiments avec clipage direct L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101 | Baie de brassage et coffrets VDI Définition générale : Prix max pour la fourniture et la pose d'une baie équipée selon le descriptif joint (accessoires, bandeaux électriques 19", raccordement électrique avec protection, mise à la terre, ...).
101.1 | Armoire 19" 800 x 800 42 U porte avant type saloon - Câblage (y compris alimentation électrique) L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
101.2 | Armoire 19" 800 x 1000 42 U porte avant type saloon - Serveurs (y compris alimentation électrique) L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
101.3 | Armoire 19'' 800 x 800 x 12 U (y compris alimentation électrique) L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
101.4 | Coffret 600 x 450 x 8 U (y compris alimentation électrique) L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
101.5 | Coffret 600 x 600 x 12 U (y compris alimentation électrique) L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
101.6 | Panneau de brassage cuivre 24 ports sur 1U (hors connecteurs) L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.7 | Panneau de brassage cuivre 48 ports sur 2U (hors connecteurs) L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.8 | Panneau de brassage cuivre (pour rocade téléphonique) 48 ou 50 ports sur 1U (hors connecteurs) L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.9 | Prise RJ45 blindée cat 6A classe EA y compris raccordement L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.10 | Guide cordon de 1 U L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.11 | Répartiteur optique 6 ports SC duplex sur 1 U (hors connecteurs) L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.12 | Répartiteur optique 12 ports SC duplex sur 1 U (hors connecteurs) L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
101.13 | Connecteur optique SC Duplex y compris raccordement L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
102 | Bornes et appareillage encastrés Définition générale : Prix max pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une borne ( y compris prises RJ45 et électriques et raccordement) ou d'un appareillage en encastré.
102.1 | Borne de type 1 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
102.2 | Borne de type 2 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
102.3 | Borne de type 3 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
102.4 | Borne de type 4 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
102.5 | Borne de type 5 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
102.6 | Borne de type 6 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
102.7 | Prise de type gigogne pour réparation de prise téléphonique existante L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
103 | Bornes et appareillage en saillie Définition générale : Prix max pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une borne ( y compris prises RJ45 et électriques et raccordement) ou d'un appareillage en saillie.
103.1 | Borne de type 1 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
103.2 | Borne de type 2 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
103.3 | Borne de type 3 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
103.4 | Borne de type 4 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
103.5 | Borne de type 5 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
103.6 | Borne de type 6 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104 | Bornes et appareillage sous goulotte Définition générale : Prix max pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une borne ( y compris prises RJ45 et électriques et raccordement) ou d'un appareillage sous goulotte (clipage).
104.1 | Borne de type 1 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104.2 | Borne de type 2 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104.3 | Borne de type 3 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104.4 | Borne de type 4 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104.5 | Borne de type 5 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104.6 | Borne de type 6 L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
104.7 | Prise de type gigogne pour réparation de prise téléphonique existante L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
105 | Câble VDI Définition générale : Prix max pour la fourniture et la pose d'un câble cuivre ou optique VDI Comprend dépose /repose dalles de faux plafond
105.1 | Câble 4 paires 6A Classe EA Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.2 | Câble de type téléphonique SYT1 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.3 | câble 12 fibres optiques multimodes OM4 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.4 | câble 24 fibres optiques multimodes OM4 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.5 | câble 48 fibres optiques multimodes OM4 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.6 | câble 96 fibres optiques multimodes OM4 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.7 | câble 12 fibres optiques monomodes OS2 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.8 | câble 24 fibres optiques monomodes OS2 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.9 | câble 48 fibres optiques monomodes OS2 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
105.10 | câble 96 fibres optiques monomodes OS2 Le mètre : | ml | 1 |  |  |  | 0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature

## 1.2 CFA jarretière
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université PARTIE 1 - travaux de courant faible
Bordereau de Prix Unitaires (Les prix unitaires comprennent la fourniture et la pose)
Société
Faire apparaître sur les devis UNIQUEMENT les lignes non vides
N° de prix | Libellé | Unité | Quantité | Fourniture Euro H.T. | Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
106 | Fourniture et pose d'une jarretière Définition générale : Prix max pour la fourniture et la pose d'une jarretière
106.1 | Cordon de brassage catégorie 6a de 1m - Marque constructeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.2 | Cordon de brassage et station catégorie 6a de 2m - Marque constructeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.3 | Cordon de station Jarretière catégorie 6a de 3m - Marque constructeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.4 | Cordon de station catégorie 6a de 5m - Marque constructeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.5 | Cordon de station catégorie 6a de 10m - Marque constructeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.6 | Cordon de brassage catégorie 6a de 1m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.7 | Cordon de brassage et station catégorie 6a de 2m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.8 | Cordon de station Jarretière catégorie 6a de 3m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.9 | Cordon de station catégorie 6a de 5m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.10 | Cordon de station catégorie 6a de 10m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.11 | Cordon de station catégorie 6a de 15m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.12 | Cordon de station catégorie 6a de 20m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.13 | Cordon de station catégorie 6a de 30m - Générique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
106.14 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 0,6m | u | 1 |  |  |  | 0
106.15 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 1,2m | u | 1 |  |  |  | 0
106.16 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 1,5m | u | 1 |  |  |  | 0
106.17 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 2,1m | u | 1 |  |  |  | 0
106.18 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 3,1m | u | 1 |  |  |  | 0
106.19 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 4,9m | u | 1 |  |  |  | 0
106.20 | Cordons RJ 45 Catégorie 6 à repérage lumineux - 7,2m | u | 1 |  |  |  | 0
107 | JARRETIERES OS2 Définition générale : Prix max pour la fourniture et pose d'une jarretière
107.1 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.2 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.3 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.4 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.5 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.6 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.7 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.8 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.9 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.10 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.11 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.12 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.13 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.14 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.15 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.16 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.17 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.18 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.19 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.20 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.21 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.22 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.23 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.24 | Jarretière SC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.25 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.26 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.27 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.28 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.29 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.30 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.31 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.32 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.33 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.34 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.35 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.36 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.37 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.38 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.39 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.40 | Jarretière SC/APC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.41 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.42 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.43 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.44 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.45 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.46 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.47 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.48 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.49 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.50 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.51 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.52 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.53 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.54 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.55 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.56 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.57 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.58 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.59 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.60 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.61 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.62 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.63 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.64 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.65 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.66 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.67 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.68 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.69 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.70 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.71 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.72 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.73 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.74 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.75 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.76 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.77 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.78 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.79 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.80 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.81 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.82 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.83 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.84 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.85 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.86 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.87 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.88 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.89 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.90 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.91 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.92 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.93 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.94 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.95 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.96 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.97 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.98 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.99 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.100 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.101 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.102 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.103 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.104 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.105 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.106 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.107 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.108 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.109 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.110 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.111 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.112 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.113 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.114 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.115 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.116 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.117 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.118 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.119 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.120 | Jarretière SC/APC - FC/UPC monomode 9/125 Simplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.121 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.122 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.123 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.124 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.125 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.126 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.127 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.128 | Jarretière FC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.129 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.130 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.131 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.132 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.133 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.134 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.135 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.136 | Jarretière FC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.137 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.138 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.139 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.140 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.141 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.142 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.143 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.144 | Jarretière LC/UPC - FC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.145 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.146 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.147 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.148 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.149 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.150 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.151 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.152 | Jarretière SC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.153 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.154 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.155 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.156 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.157 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.158 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.159 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.160 | Jarretière SC/APC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.161 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.162 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.163 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.164 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.165 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.166 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.167 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.168 | Jarretière SC/APC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.169 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.170 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.171 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.172 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.173 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.174 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.175 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.176 | Jarretière ST/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.177 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.178 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.179 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.180 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.181 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.182 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.183 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.184 | Jarretière ST/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.185 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.186 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.187 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.188 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.189 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.190 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.191 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.192 | Jarretière LC/UPC - SC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.193 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.194 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.195 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.196 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.197 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.198 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.199 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.200 | Jarretière LC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.201 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.202 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.203 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.204 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.205 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.206 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.207 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.208 | Jarretière LC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.209 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.210 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.211 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.212 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.213 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.214 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.215 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.216 | Jarretière LC/UPC - LC/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
107.217 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.218 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.219 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.220 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.221 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.222 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.223 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.224 | Jarretière FC/UPC - ST/UPC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.225 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.226 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.227 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.228 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.229 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.230 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.231 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.232 | Jarretière FC/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.233 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.234 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.235 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.236 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.237 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.238 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 15m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.239 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 20m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
107.240 | Jarretière ST/UPC - SC/APC monomode 9/125 Duplex 25m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108 | JARRETIERES OM3 Définition générale : Prix max pour la fourniture et pose d'une jarretière
108.1 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
108.2 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
108.3 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
108.4 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
108.5 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
108.6 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
108.7 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
108.8 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
108.9 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
108.10 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
108.11 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
108.12 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
108.13 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
108.14 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
108.15 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
108.16 | Jarretière ST - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
108.17 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
108.18 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
108.19 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
108.20 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
108.21 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
108.22 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
108.23 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
108.24 | Jarretière SC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
108.25 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
108.26 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
108.27 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
108.28 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
108.29 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
108.30 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
108.31 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
108.32 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
108.33 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
108.34 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
108.35 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
108.36 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
108.37 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
108.38 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
108.39 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
108.40 | Jarretière LC - ST MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
108.41 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
108.42 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
108.43 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
108.44 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
108.45 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
108.46 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
108.47 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
108.48 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM3 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
108.49 | Jarretière MTRJ - MTRJ MM 50/125 OM3 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.50 | Jarretière MTRJ - MTRJ MM 50/125 OM3 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.51 | Jarretière MTRJ - MTRJ MM 50/125 OM3 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.52 | Jarretière MTRJ - MTRJ MM 50/125 OM3 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.53 | Jarretière MTRJ - MTRJ MM 50/125 OM3 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.54 | Jarretière MTRJ - LC MM 50/125 OM3 Duplex 1m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
108.55 | Jarretière MTRJ - LC MM 50/125 OM3 Duplex 2m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
108.56 | Jarretière MTRJ - LC MM 50/125 OM3 Duplex 3m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
108.57 | Jarretière MTRJ - LC MM 50/125 OM3 Duplex 5m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
108.58 | Jarretière MTRJ - LC MM 50/125 OM3 Duplex 10m LSZH 2mm | u | 1 |  |  |  | 0
108.59 | Jarretière MTRJ - ST MM 50/125 OM3 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.60 | Jarretière MTRJ - ST MM 50/125 OM3 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.61 | Jarretière MTRJ - ST MM 50/125 OM3 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.62 | Jarretière MTRJ - ST MM 50/125 OM3 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.63 | Jarretière MTRJ - ST MM 50/125 OM3 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.64 | Jarretière MTRJ - SC MM 50/125 OM3 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.65 | Jarretière MTRJ - SC MM 50/125 OM3 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.66 | Jarretière MTRJ - SC MM 50/125 OM3 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.67 | Jarretière MTRJ - SC MM 50/125 OM3 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.68 | Jarretière MTRJ - SC MM 50/125 OM3 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.69 | Jarretière FC - ST MM 50/125 OM3 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.70 | Jarretière FC - ST MM 50/125 OM3 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.71 | Jarretière FC - ST MM 50/125 OM3 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.72 | Jarretière FC - ST MM 50/125 OM3 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.73 | Jarretière FC - ST MM 50/125 OM3 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.74 | Jarretière FC - SC MM 50/125 OM3 Duplex 1m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.75 | Jarretière FC - SC MM 50/125 OM3 Duplex 2m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.76 | Jarretière FC - SC MM 50/125 OM3 Duplex 3m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.77 | Jarretière FC - SC MM 50/125 OM3 Duplex 5m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
108.78 | Jarretière FC - SC MM 50/125 OM3 Duplex 10m LSZH | u | 1 |  |  |  | 0
109 | JARRETIERES OM4 Définition générale : Prix max pour la fourniture et pose d'une jarretière
109.1 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
109.2 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
109.3 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
109.4 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
109.5 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
109.6 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
109.7 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
109.8 | Jarretière SC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
109.9 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
109.10 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
109.11 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
109.12 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
109.13 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
109.14 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
109.15 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
109.16 | Jarretière LC - LC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
109.17 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 1m | u | 1 |  |  |  | 0
109.18 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 2m | u | 1 |  |  |  | 0
109.19 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 3m | u | 1 |  |  |  | 0
109.20 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 5m | u | 1 |  |  |  | 0
109.21 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 10m | u | 1 |  |  |  | 0
109.22 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 15m | u | 1 |  |  |  | 0
109.23 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 20m | u | 1 |  |  |  | 0
109.24 | Jarretière LC - SC MM 50/125 OM4 LSZH Duplex 25m | u | 1 |  |  |  | 0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature

## 1.3 CFA dépose tests
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université PARTIE 1 - travaux de courant faible
Bordereau de Prix Unitaires (Les prix unitaires comprennent la fourniture et la pose)
Société
Faire apparaître sur les devis UNIQUEMENT les lignes non vides
N° de prix | Libellé | Unité | Quanité | Fourniture Euro H.T. | Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
110 | Dépôse des anciennes installations Définition générale : Prix max pour la dépôse de l'ancien câblage non remplacé + revente du cuivre
110.1 | Dépôse d'une installation de 1 à 10 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
110.2 | Dépôse d'une installation de 11 à 50 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
110.3 | Dépôse d'une installation de 51 à 100 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
110.4 | Dépôse d'une installation de 101 à 200 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
110.5 | Dépôse d'une installation de 200 prises ou plus L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
111 | Test et contrôle Définition générale : Prix max pour le test d'une liaison cuivre ou optique et le contôle techique de l'installation électrique Uniquement pour des tests d'installation existantes. Les tests de fin de projets sont inclus dans les autres lignes
111.1 | Test d'une liaison cuivre L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
112.2 | Test d'une liaison optique L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature |  |  | 0
0
0
0

## 2.1 CFO
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université PARTIE 2 - travaux de courant fort
Bordereau de Prix Unitaires (Les prix unitaires comprennent la fourniture et la pose)
Société
Chaque désignation doit être renseignée (Conformité de l'offre)
N° de prix | Libellé | Unité | Quantité | Cout Fourniture Euro H.T. | Cout Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
200 | Cheminement Définition générale : Prix max pour la fourniture et l'installation de cheminements. Comprends dépose/repose dalles de faux plafond
200. 1 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine (y compris tresse de terre) - dimensions : 100 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 2 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine (y compris tresse de terre) - dimensions : 200 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 3 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine (y compris tresse de terre) - dimensions : 250 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 4 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine (y compris tresse de terre) - dimensions : 300 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 5 | Fourniture et pose d'un chemin de câbles à deux compartiments de type dalle marine (y compris tresse de terre) - dimensions : 400 x 50mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 6 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 100 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 7 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 200 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 8 | Fourniture et pose couvercle pour chemin de câble de 250 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 9 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 300 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 10 | Fourniture et pose d'un couvercle pour chemin de câble de 400 x 50 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 11 | Fourniture et pose d'une goulotte simple compartiment PVC 40 x 40 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 12 | Fourniture et pose d'une goulotte PVC deux compartiments avec clipage direct - environ 134 x 55 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 13 | Fourniture et pose d'une goulotte PVC trois compartiments avec clipage direct - environ 164 x 55 mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 14 | Fourniture et pose d'un tube IRL diam. De 18mm à 30mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 15 | Fourniture et pose d'une gaine ICT diam. 18mm à 30mm Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 16 | Fourniture et pose en saignée dans un mur béton, y compris rebouchage Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
200. 17 | Fourniture et pose d'une colonne deux compartiments avec clipage direct - 3 m de hauteur L'unité | U | 1 |  |  |  | 0
200. 18 | Fourniture et pose d'un potelet deux compartiments avec clipage direct Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
201 | Armoires et protections électriques Définition générale : Prix max pour la mise en place des coffrets de salle et des protections électriques
201.1 | Fourniture, pose et câblage d'une armoire électrique (1 rangée) et ses accessoires L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
201.2 | Fourniture, pose et câblage d'une armoire électrique (2 rangées) et ses accessoires L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
0
201.3 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL1000xP300 - porte pleine | u | 1 |  |  |  | 0
201.4 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL1000xP300 2 portes pleines | u | 1 |  |  |  | 0
201.5 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL1200xP300 2 portes pleines | u | 1 |  |  |  | 0
201.6 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL1200xP400 2 portes pleines | u | 1 |  |  |  | 0
201.7 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL600xP250 - porte pleine | u | 1 |  |  |  | 0
201.8 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL600xP300 - porte pleine | u | 1 |  |  |  | 0
201.9 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL600xP300 + porte vitrée | u | 1 |  |  |  | 0
201.10 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL600xP400 - porte pleine | u | 1 |  |  |  | 0
201.11 | fourniture et pose coffret universel acier H1000xL800xP250 - porte pleine | u | 1 |  |  |  | 0
0
201.12 | fourniture et pose coffret modulaire H1000xL600xP150 porte transparente | u | 1 |  |  |  | 0
201.13 | fourniture et pose coffret modulaire H1000xL800xP150 porte transparente | u | 1 |  |  |  | 0
201.14 | fourniture et pose coffret modulaire H600xL400xP150 porte transparente | u | 1 |  |  |  | 0
201.15 | fourniture et pose coffret modulaire H600xL600xP150 porte transparente | u | 1 |  |  |  | 0
201.16 | fourniture et pose coffret modulaire H800xL600xP150 - porte transparente | u | 1 |  |  |  | 0
0
201.17 | Disjoncteur mono 10 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.18 | Disjoncteur mono 16 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.19 | Disjoncteur mono 20 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.20 | Disjoncteur mono 25 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.21 | Disjoncteur mono 32 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.22 | Disjoncteur mono 40 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.23 | Disjoncteur mono 50 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.24 | Disjoncteur tétra 10 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.25 | Disjoncteur tétra 16 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.26 | Disjoncteur tétra 20 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.27 | Disjoncteur tétra 25 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.28 | Disjoncteur tétra 32 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.29 | Disjoncteur tétra 40 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.30 | Disjoncteur tétra 50 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
201.31 | Disjoncteur tétra 63 A courbe C ou D Type schneider ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
0
201.32 | disjoncteur moteur P25M - de 1A à 6A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique | u | 1 |  |  |  | 0
201.33 | disjoncteur moteur P25M - de 8A à 14A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique | u | 1 |  |  |  | 0
201.34 | disjoncteur moteur P25M - de 18A à 25A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique | u | 1 |  |  |  | 0
0
201.35 | Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 30 mA - type AC - instantané | u | 1 |  |  |  | 0
201.36 | Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 300 mA - type AC - instantané | u | 1 |  |  |  | 0
201.37 | Vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 30 mA - type AC - instantané | u | 1 |  |  |  | 0
201.38 | Vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 300 mA - type AC - instantané | u | 1 |  |  |  | 0
201.39 | Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 30 mA - type AC - intantané | u | 1 |  |  |  | 0
201.40 | Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300 mA - type AC - instantané | u | 1 |  |  |  | 0
0
201.41 | Disjoncteur de tête -tétra 25A + interrupteur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
201.42 | Disjoncteur de tête - tétra 40A + interrupteur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
201.43 | Bloc différentiel tétra 30mA - SI ou HPI L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
201.44 | bloc différentiel mono 30mA - SI ou HPI L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
Contacteurs, télérupteurs et minuterie (fourniture et pose)
contacteurs mono
201.45 | contacteur 16A 2NO 230...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.46 | contacteur 25A 2NO 230-240VCA | u | 1 |  |  |  | 0
201.47 | contacteur 25A 2NF 230...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.48 | contacteur 16A 1NO 1NC 24VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.49 | contacteur 25A 2NO 24VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
0
| contacteurs tetra | [5 empty] | 0
201.50 | contacteur 16A 2NO+2NF 230...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.51 | contacteur 16A 4NO 230...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.52 | contacteur 20A 4NO 220...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.53 | contacteur 25A 2NO+2NF 230...240 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
| télérupteurs | u | 1 |  |  |  | 0
201.54 | télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.55 | télérupteur 16A 1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.56 | télérupteur 16A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.57 | télérupteur avec signal. à distance 16A 1NO 48VCA 24VCC 50-60Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.58 | télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | u | 1 |  |  |  | 0
0
| Minuterie | [5 empty] | 0
201.59 | Minuterie pour éclairage - 1 module - 16A | u | 1 |  |  |  | 0
201.60 | contacteur 16A 4NO 230...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
201.61 | contacteur 20A 4NO 220...240VCA 50Hz | u | 1 |  |  |  | 0
202 | Bornes et appareillage encastrés Définition générale : Prix max pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une borne ( y compris prises RJ45 et électriques et raccordement) ou d'un appareillage en encastré.
202.1 | PC 2 x 10/16 A +T L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
202.2 | PC 2 x 10/16 A +T avec détrompeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
202.3 | Interrupteur simple allumage L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
202.4 | Interrupteur double allumage L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
202.5 | Interrupteur va et vient L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
202.6 | Bouton poussoir non lumineux L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
202.7 | Bouton poussoir lumineux L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203 | Bornes et appareillage en saillie Définition générale : Prix max pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une borne ( y compris prises RJ45 et électriques et raccordement) ou d'un appareillage en saillie.
203.1 | PC 2 x 10/16 A +T L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.2 | PC 2 x 10/16 A +T avec détrompeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.3 | PC Monophasé 2P+T 32A L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.4 | PC triphasé 3P+T 16A L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.5 | PC triphasé 3P+T 32A L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.6 | PC triphasé 3P+T 40A L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.7 | PC triphasé 3P+T 63A L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.8 | Interrupteur simple allumage L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.9 | Interrupteur double allumage L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.10 | Interrupteur va et vient L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.11 | Bouton poussoir non lumineux L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
203.12 | Bouton poussoir lumineux L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
204 | Bornes et appareillage sous goulotte Définition générale : la fourniture, la pose et le raccordement d'une borne ( y compris prises RJ45 et électriques et raccordement) ou d'un appareillage sous goulotte (clipage).
204.1 | PC 2 x 10/16 A +T L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
204.2 | PC 2 x 10/16 A +T avec détrompeur L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
205 | Boîte de dérivation Définition générale : la fourniture et la pose d'une boîte de dérivation, y compris bornes de raccordement
205.1 | Boîte de 65 x 65 x 40 L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
205.2 | Boîte de 80 x 80 x 45 L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
205.3 | Boîte de 105 x 105 x 55 L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
205.4 | Boîte de 155 x 110 x 70 L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
205.5 | Boîte de 180 x 140 x 80 L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
205.6 | Mise à disposition ensemble coffret de chantier étanche /6PC mono/unePC tetra 32A+50ml câble | j | 1 |  |  |  | 0
205.7 | Mise à disposition ensemble coffret de chantier étanche /6PC mono/unePC tetra 32A+50ml câble | sem | 1 |  |  |  | 0
205.8 | Fourniture et pose d'un ensemble coffret de chantier étanche /6PC mono/unePC tetra 32A+50ml câble | u | 1 |  |  |  | 0
206 | Câble courant fort Définition générale : Prix max pour la fourniture et la pose d'un câble courant fort Comprend dépose / repose des dalles de faux plafond
206.1 | Conducteur unifilaire souple ou rigide pour câblage (y compris cosses et embouts) - Fil de 1,5 mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.2 | Conducteur unifilaire souple ou rigide pour câblage (y compris cosses et embouts) - Fil de 2,5 mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.3 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 1,5mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.4 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 2,5mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.5 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 4mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.6 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 6mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.7 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 10mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.8 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 16mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.9 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 25mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.10 | U1000 R2 V 3 conducteurs - 3G 35mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.11 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 1,5mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.12 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 2,5mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.13 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 4mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.14 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 6mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.15 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 10mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.16 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 16mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.17 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 25mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.18 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 35mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.19 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 6mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.20 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 6mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.21 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 6mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
206.22 | U1000 R2 V 5 conducteurs - 5G 6mm² Le mètre : | m | 1 |  |  |  | 0
207 | Déplacement courant fort Définition générale : Prix max pour le déplacement d'un luminaire ou d'un appareillage. Comprend dépose / repose dalles de faux plafond
207.1 | Déplacement d'un luminaire à moins de 5 mètres L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
207.2 | Déplacement d'un luminaire à plus de 5 mètres L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
207.3 | Déplacement d'un appareillage à moins de 5 mètres L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
207.4 | Déplacement d'un appareillage à plus de 5 mètres L'ensemble : | ens | 1 |  |  |  | 0
208 | Travaux en hauteur Définition générale : Prix max pour la réalisation de travaux en hauteur.
208.1 | fourniture et installation d'un échaffaudage au-delà de 5m (1 montage et 1 démontage) La journée : | j | 1 |  |  |  | 0
208.2 | forfait 1 montage/démontage supplementaire pour echafaudage hauteur plus de 5m | u | 1 |  |  |  | 0
208.3 | Mise en œuvre d'un échaffaudage au-delà de 5m (montage et démontage) La semaine : | sem | 1 |  |  |  | 0
208.4 | forfait 1 montage/démontage supplementaire pour echafaudage hauteur plus de 5m (la semaine) | u | 1 |  |  |  | 0
208.5 | fourniture et utilisation d'une nacelle électrique (hauteur maxi de 14m) La journée : | j | 1 |  |  |  | 0
208.6 | fourniture et utilisation d'une nacelle électrique (hauteur maxi de 14m) La semaine : | sem | 1 |  |  |  | 0
209 | Fourniture et pose de radiateurs électriques Définition générale : Prix max pour la fourniture et pose de radiateurs électriques
209.1 | Convecteur 1500w L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
209.2 | Convecteur 2000w L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
209.3 | Convecteur 2500w L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
209.4 | Radiateur chaleur douce 1000W | u | 1 |  |  |  | 0
209.5 | Radiateur chaleur douce 2000W | u | 1 |  |  |  | 0
209.6 | Radiateur chaleur douce 25000W | u | 1 |  |  |  | 0
209.7 | Radiant 1500w L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
209.8 | Radiant 2000w L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
209.9 | Radiant 2500w L'Unité : | u | 1 |  |  |  | 0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature

## 2.2 CFO éclairage normal et séc
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université PARTIE 2 - travaux de courant fort
Bordereau de Prix Unitaires (Les prix unitaires comprennent la fourniture et la pose)
Société
Chaque désignation doit être renseignée (Conformité de l'offre)
N° de prix | Libellé | Unité | Quantité | Cout Fourniture Euro H.T. | Cout Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
210 | Luminaires Définition générale : Prix max pour la fourniture et l'installation d'un luminaire (y compris les lampes et les tubes LED) Le prix BPU comprend la dépose des anciennes installations et pose des nouvelles Comprend étude d'éclairement (fourni avec devis)
210.1 | Applique murale LED 13 W IP 55 | u | 1 |  |  |  | 0
210.2 | Spot Led encastré IP20 ajustable 8W | u | 1 |  |  |  | 0
210.3 | Spot Led encastré IP 20 ajustable 20W | u | 1 |  |  |  | 0
210.4 | Applique Led a diffusion asymétrique 35W ( éclairage tableau ) | u | 1 |  |  |  | 0
210.5 | Luminaire encastré panneaux Led 60x60 20 W 4000K aluminium brillant 60° | u | 1 |  |  |  | 0
210.6 | Luminaire encastré panneaux LED 60x60 32W 4000K aluminium brillant 60° | u | 1 |  |  |  | 0
210.7 | Luminaire encastré panneaux LED 30x120 36W 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
210.8 | Luminaire encastré panneaux LED 15X150 32W 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
210.9 | Luminaire suspendu en ligne continue avec pièces de jonctions et de suspension. Possibilité de différents colories. LED 18W | u | 1 |  |  |  | 0
210.10 | Luminaire suspendu en ligne continue avec pièces de jonctions et de suspension. Possibilité de différents colories. LED 20W | u | 1 |  |  |  | 0
210.11 | Luminaire suspendu en ligne continue avec pièces de jonctions et de suspension. Possibilité de différents colories. Led 32W | u | 1 |  |  |  | 0
210.12 | Spot LED type Downlight encastré 20 W avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1 |  |  |  | 0
210.13 | SpotLED type Downlight encastré 32W avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1 |  |  |  | 0
210.14 | Spot LED encastré extra plat 9w avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1 |  |  |  | 0
210.15 | Spot LED encastré extra plat 15w plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1 |  |  |  | 0
210.16 | Spot LED encastré PL-S 9W 4 pins | u | 1 |  |  |  | 0
210.17 | Spot TBT encastré avec lampe dicroïque LED GU 5,3 8W (y compris transformateur) | u | 1 |  |  |  | 0
210.18 | Anneau décoratif de finition pour spot encastré | u | 1 |  |  |  | 0
210.19 | Hublot rond LED 15w IP 65 pose en saillie | u | 1 |  |  |  | 0
210.20 | Hublot rond LED 20 W IP 65 pose en saillie | u | 1 |  |  |  | 0
210.21 | Luminaire LED étanche IP 65 32W 150cm 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
210.22 | Luminaire LED étanche IP 65 9W 60cm 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
210.23 | Luminaire LED étanche IP 65 18W 120cm 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
210.24 | Projecteur Extérieur IP 65 20 W LED avec détectction | u | 1 |  |  |  | 0
210.25 | Réglette complète + Tube LED HO 18W 840 | u | 1 |  |  |  | 0
210.26 | Réglette complète + Tube LED HO 24W 840 | u | 1 |  |  |  | 0
210.27 | Réglette complète + Tube T8 LED HO 9W 840 | u | 1 |  |  |  | 0
210.28 | Réglette complète + Tube T5 LED HO 18W 840 | u | 1 |  |  |  | 0
210.29 | Plafonniers 1XE27 + lampes 15W LED | u | 1 |  |  |  | 0
210.30 | Luminaire en saillie panneaux Led 60x60 20 W 4000K aluminium brillant 60° | u | 1 |  |  |  | 0
210.31 | Luminaire en saillie panneaux LED 60x60 32W 4000K aluminium brillant 60° | u | 1 |  |  |  | 0
210.32 | Luminaire en saillie panneaux LED 30x120 36W 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
210.33 | Luminaire encastré panneaux LED 15X150 42W 4000K | u | 1 |  |  |  | 0
211 | Eclairage de sécurité: Fourniture et pose Définition générale : Prix max pour l'éclairage de sécurité
211.1 | BAES SATI de balisage 45 lumens debrochable à Led avec pictograme | u | 1 |  |  |  | 0
211.2 | BAES SATI de balisage étanche 45 lumens debrochable à Led avec pictograme | u | 1 |  |  |  | 0
211.3 | BAES SATI d'ambiance 400 lumens debrochable à Led avec pictograme | u | 1 |  |  |  | 0
211.4 | BAES SATI d'ambiance étanche 400 lumens debrochable à Led avec pictograme | u | 1 |  |  |  | 0
211.5 | BAES d'évacuation 300 Lumens tubes fluorescents avec pyctogramme | u | 1 |  |  |  | 0
211.6 | BAES d'évacuation étanche 300 Lumens fluorescent avec pyctogramme | u | 1 |  |  |  | 0
211.7 | BAES d'évacuation 300 Lumens incandescent avec pyctogramme | u | 1 |  |  |  | 0
211.8 | BAES d'évacuation étanche 300 Lumens incandescent avec pyctogramme | u | 1 |  |  |  | 0
211.9 | Bloc d'éclairage de sécurité (LSC) à led pour source centralisée | u | 1 |  |  |  | 0
211.10 | Bloc d'éclairage de sécurité (LSC) à led pour source centralisée | u | 1 |  |  |  | 0
211.11 | Bloc d'éclairage de sécurité (LSC) à tubes fluo pour source centralisée | u | 1 |  |  |  | 0
211.12 | télécommande pour 500 blocs.LUMINOX | u | 1 |  |  |  | 0
211.13 | télécommande pour 500 blocs.URA | u | 1 |  |  |  | 0
211.14 | télécommande pour 500 blocs LEGRAND | u | 1 |  |  |  | 0
211.15 | BAPI 100 lumens | u | 1 |  |  |  | 0
0
| sources centrales | [5 empty] | 0
211.16 | Source centrale d'éclairage de sécurité 1 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
211.17 | Source centrale d'éclairage de sécurité 5KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
211.18 | Source centrale d'éclairage de sécurité 10 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
211.19 | Source centrale d'éclairage de sécurité 15 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
211.20 | Source centrale d'éclairage de sécurité 20 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
211.21 | Source centrale d'éclairage de sécurité 30 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1 |  |  |  | 0
0
| Luminaires antipaniques | [5 empty] | 0
0
211.22 | Reglette à tubes fluoréscennts 18 w | u | 1 |  |  |  | 0
211.23 | Reglette à tubes fluoréscennts 36 w | u | 1 |  |  |  | 0
0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature

## 2.3 CFO dépose
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université PARTIE 2 - travaux de courant fort
Bordereau de Prix Unitaires (Les prix unitaires comprennent la fourniture et la pose)
Société
Chaque désignation doit être renseignée (Conformité de l'offre)
N° de prix | Libellé | Unité | Quantité | Cout Fourniture Euro H.T. | Cout Main d'oeuvre Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro H.T. | Prix Unitaire Total Euro T.T.C.
212 | Dépôse des anciennes installations Définition générale : Prix max pour la dépôse de l'ancien câblage non remplacé
212.1 | Dépôse d'une installation de 1 à 10 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
212.2 | Dépôse d'une installation de 11 à 50 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
212.3 | Dépôse d'une installation de 51 à 100 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
212.4 | Dépôse d'une installation de 101 à 200 prises L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
212.5 | Dépôse d'une installation de 200 prises ou plus L'unité : | u | 1 |  |  |  | 0
| Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature |  |  | 0
0
0
0

## 3 RABAIS
Travaux courants forts (force et lumière) et courants faibles (VDI) dans les bâtiments de CY Cergy Paris Université RABAIS
Société
N° de prix | Libellé | Unité | En pourcentage
003 | Les rabais sont appliqués par tranches sur le montant total HT du devis (CFO+CFA) Tranche de rabais
003.1 | Entre 5 000€ et 10 000€ | %
003.2 | Entre 10 000€ et 15 000€ | % |  | 0
003.3 | Entre 15 000€ et 30 000€ | % |  | 0
003.4 | Entre 30 000€ et 60 000€ | %
003.5 | Supérieur à 60 000€ | %
Nom et qualité du signataire Date Cachet |  |  | Signature
0
0
0
0