## DE
DETAIL ESTIMATIF « Travaux d’entretien et de réparations en plomberie pour les besoins des Ports de Commerce et de Plaisance de Corse du Sud »
Cases à remplir par l'entreprise
LOT 4 - PROPRIANO
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | Q. | P.U. | Montant
FOURNITURE ET POSE DE CUMULUS
1.1 | FOURNITURE ET POSE D'UN CUMULUS - 15 L y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
1.2 | FOURNITURE ET POSE D'UN CUMULUS - 30 L y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
1.3 | FOURNITURE ET POSE D'UN CUMULUS - 100 L y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
1.4 | FOURNITURE ET POSE D'UN CUMULUS - 200 L y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
1.5 | FOURNITURE ET POSE D'UN CUMULUS - 300 L y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
1.6 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE GROUPE SECURITE y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
1.7 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE LIMITEUR DE PRESSION DE BASE y.c installation de chantier, amené et repli des moyens matériels et humains sur site y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
INSTALLATION NOUVELLE CLIMATISAION MONO-SPLIT
2.1 | INSTALLATION NOUVELLE CLIMATISAION MONO-SPLIT 2,5K y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
2.2 | INSTALLATION NOUVELLE CLIMATISAION MONO-SPLIT 3,5K y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
TRAVAUX SANITAIRES
3.1 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE WC POSE AU SOL y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.2 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE WC POSE AU SOL POUR PMR y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.3 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE WC SUSPENDU y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.4 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE WC SUSPENDU POUR PMR y. c raccordement au réseau existant y.c réalisation d'un tronçon de réseaux complémentaires et nécessaire à l'installation y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.5 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE CHASSE D'EAU COMPLETE (flotteur…) POUR WC AU SOL y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.6 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE CHASSE D'EAU COMPLETE ENCASTREE GRAND PASSAGE y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.7 | DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE COLONNE DE DOUCHE COMPLETE NON ENCASTREE y. c raccordement au réseau existant y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
3.8 | DEPOSE,FOURNITURE ET POSE DE ROBINET DE TYPE "PUSH" GRAND PASSAGE y.c équipements associés nécessaires au bon fonctionnement | F. | 1 |  | 0
INTERVENTIONS ET PETITS TRAVAUX
4.1 | INTERVENTION DE 2 HEURES Par ouvrier y/c indemnité forfait. petites fournit. de 100 € | F. | 1 |  | 0
4.2 | INTERVENTION D'UNE DEMI-JOURNEE Par ouvrier y/c indemnité forfait. petites fournit. de 150 € | F. | 1 |  | 0
4.3 | INTERVENTION D'UNE JOURNEE Par ouvrier y/c indemnité forfait. petites fournit. de 200 € | F. | 1 |  | 0
4.4 | MAJORATION POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL Jours fériés, week-end | Coeff
4.5 | MAJORATION POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL Nuit | Coeff
ENTRETIEN - TRAITEMENTS - NETTOYAGE DES RESEAUX
5.1 | DETARTRAGE CANALISATION BALLONS ECS y. c prestation pour diametre jusqu'à 25mm | Ml, | 1 |  | 0
5.2 | DETARTRAGE CANALISATION BALLONS ECS y. c prestation pour diametre jusqu'à 50mm | Ml, | 1 |  | 0
5.3 | INSPECTION VIDEO A L'HEURE y. c rapport de l'inspection | F. | 1 |  | 0
5.4 | INSPECTION VIDEO D'UNE DEMI-JOURNEE y. c rapport de l'inspection | F. | 1 |  | 0
5.5 | INSPECTION VIDEO D'UNE JOURNEE y. c rapport de l'inspection | F. | 1 |  | 0
5.6 | TRAITEMENT DES EAUX - HYGIENE (DESINFECTION DU RESEAU POUR 5REGARDS ET 100M DE CANALISATION) y.c fourniture et application de désinfectant y.c désinfection de regards et collecteurs | F. | 0 |  | 0
5.7 | TRAITEMENT ANTI LEGIONNELLE Par choc thermique (puisages ECS à l'unité) | F. | 0 |  | 0
5.8 | TRAITEMENT ANTI LEGIONNELLE Par hyperchloration (puisages ECS à l'unité) | F. | 0 |  | 0
5.9 | TRAITEMENT ANTI LEGIONNELLE Désinfection continue en circuit | F. | 0 |  | 0
RELEVE SUR SITE DES RESEAUX/CANALISATIONS EXISTANTS + SYNOPTIQUE ET SHCEMAS DE FONCTIONNEMENT
6.1 | REPERAGES RESEAUX/CANALISATIONS D'UNE DEMI-JOURNEE Par groupe de techniciens (x2) spécialisés y/c matériel nécessaire au repérage et levé des réseaux/canallisations existants | F. | 1 |  | 0
6.2 | REPERAGES RESEAUX/CANALISATIONS D'UNE JOURNEE Par groupe de techniciens (x2) spécialisés y/c matériel nécessaire au repérage et levé des réseaux/canallisations existants | F. | 1 |  | 0
6.3 | REMISE D'UN RAPPORT Comprenant le travail sur logiciel spécifique d'un technicien spécialisé à la journée Comprenant l'utilisation de logiciels spécifiques et professionnels pour rélaisation des réseaux/canallisations et synoptiques d'installations | F. | 1 |  | 0
DEPLACEMENTS
7.1 | Deplacement sur le site de PROPRIANO Heures consécutives semaine ( de 7 à 17 h ts les jours sauf dimanche et jours féries ) Par Intervention d'une 1/2 journée | U | 1 |  | 0
7.2 | Deplacement sur le site de PROPRIANO Heures consécutives semaine ( de 7 à 17 h ts les jours sauf dimanche et jours féries ) Par Intervention d'une journée | U | 1 |  | 0
7.3 | MAJORATION ASTREINTE COEFFICIENT Astreinte période fermeture entreprise | Coeff
7.4 | MAJORATION POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL Astreinte pour jour férié et dimanche ( 24 h / 24 ) | Coeff
| LOT 4 - PROPRIANO |  |  | Montant total - € H.T. | 0
|  |  |  | TVA à 10% | 0
|  |  |  | Montant T.T.C. | 0