## PdG
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET GAZ NATUREL CHU GA - NORD / SUD / VOIRON / ANNEXES
SITE | Date et signature | SITE | Date et signature
NORD |  | SUD
7 - HCE |  | S01 - Olympique
9/10 - Internat |  | S02 - CGS1
15 - Chisse |  | S18 - Blanchisserie
17 - CAMSP |  | S20 - UCP
24 - ATELIER |  | S22 - IDR
36 - SAMU |  | S24 - CGS1
38 - Elisée Chatin
51 - Taillefer |  | VOIRON
53 - Neurologie |  | V01 - NHV
58 - Pharmacie |  | V10 - EHPAD Coublevie
72 - IBP
73 - Michallon |  | ANNEXES
77 - IRM |  | A01 - Centre aéré Vence
85 - Les Ecrins |  | A19 - PFL Domène
87 - NPT
Maintenance préventive et corrective des SSI
CHU de GRENOBLE

## N7 HCE RESEAU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N07 HCE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale Azote | 1 | CAHOUET | 2018 | T2M 2X1 bout
Centrale gaz CO2 | 1 | CAHOUET |  | T2M 2X2 Bout | CEN16
Centrale CO2 etalon | 1 | CAHOUET | 2014 | T2i | CEN17
Centrale gaz HELIOX 2x3 | 1 | CAHOUET | 2010 | T2M | CEN28
Régulateur centrale gaz etalon | 1 | CAHOUET |  | BP 300
Régulateur centrale CO2 | 1 | CAHOUET |  | BP 300
Armoire secours | 4 | TMC | 2007 | SOVA | ARS02/03/04/05
Armoire secours | 2 | TMC | 2010 | SOVA | ARS 13/14
Centrale alarme réseau | 26 | BIOLUME |  | VISIO 5 / VISIO 8
Centrale alarme réseau | 7 | BIOLUME |  | VISIO 100/ VISIO TECH
Report alarme réseau | 17 | BIOLUME
Centrale alarme réseau | 1 | GCE
Régulateur Oxygène | 29 | DKD
Prise O2 | 621 | PRES BLOCK | T1 2007
Prise O2 | 351 | PRES BLOCK | T2 2010
Prise O2 | 48 | DKD | T2 2010
Régulateur Air | 28 | DKD
Prise AIR | 417 | PRES BLOCK | T1 2007
Prise AIR | 258 | PRES BLOCK | T2 2010
Prise AIR | 48 | DKD | T2 2010
Régulateur N2O | 8 | DKD
Prise N2O | 28 | PRES BLOCK | T1 2007
Prise N2O | 16 | PRES BLOCK | T2 2010
Prise vide | 693 | DKD | T1 2007
Prise vide | 378 | DKD | T2 2010
Bocal point bas
Prise CO2 | 11 | PRES BLOCK | T1 2007
Prise CO2 | 16 | PRES BLOCK | T2 2010
Prise HELIOX | 2 | PRES BLOCK | T2 2010
Régulateur Air SEGA | 3 | DKD
Prise SEGA debit 90l | 22 | BIOLUME
Prise SEGA debit 50l | 2 | BIOLUME
Régulateur Air moteur | 6 | DKD
Prise Air moteur | 6 | PRES BLOCK | T1 2007
Prise Air moteur | 7 | PRES BLOCK | T2 2010

## N7 HCE VIDE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N07 HCE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide Médicale | 3 | Elmo Rietschle | 2007 | VC300 | VID 51/52/53
Coffret de régulation | 1 | Mil's |  | Procom 2
Réservoir vide Médical | 2 |  |  | 1500 L
Filtration anti-bactérienne | 2 | Elmo Rietschle |  | A 205
Pompe à vide Labo | 1 | Mil's | 2021 | Evisa E40 R | VID 54
Réservoir vide Labo | 1 | Mil's | 2014 | 300 L
Filtration spéciale | 2 | Mil's |  | POlyester 843 / CHarbon 842
Filtration anti-bactérienne | 1 | Walker filtration

## N7 HCE AIR
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N07 HCE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur d'air Médical | 2 | Mil's | 2023 | MVC 23 / 10217-9479388 MVC 23 / 10216-9479382 | COM A COM B
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2023 | Procom 2
Reservoir air Médical | 2 | CSC SRL | 2023 | 1000 L (PS 16 bar) | B3806 / B3788
Chaîne de traitement d'air | 2 | Mil's | 2019 | SEC7HC AD5260 19095291 / 19095292 | SEC25 SEC26
Ligne de détente médical | 1 | Mil's |  | DP 434 DP duplex / BP500
Séparateur de condensats | 1 | BEKO | 2023 | Owamat 14
Compresseur d'air Labo | 1 | Mil's | 2019 | AIRMIL'S Condor / 19063510 17K1 R09 / 23329 | COM34
Chaine de traitement d'air Frigorifique | 1 | Mil's | 2019 | 3F-SPE007
Ligne de détente Labo | 1 | Mil's | 2019 | D 27 CB simple / BP300
Réservoir air Labo | 1 | BWB | 2019 | 90 L (PS 11bar)
Séparateur de condensats air Labo | 1 | Mil's | 2019 | OWAMAT 10
Capteur pression | 2 | Mil's
Electrovanne de purge | 2 | BURKERT
Compresseur jun-air | 1 | jun-air | 2011 | 12-40

## N7 HCE DETECTION
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N07 HCE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Localisation
Détecteur oxygène | 3 | OLDHAM | 2021 | OLCT10N-200 | 2 ème PMA
Centrale détection oxygène | 1 | OLDHAM | 2021 | MX32 V2 | 2 ème PMA
Détecteur oxygène | 3 | OLDHAM |  | COX300 | IRM RCH
Centrale détection oxygène | 1 | OLDHAM |  | MX32 | IRM RCH

## N9-10 INTERNAT
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N9-10 INTERNAT |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Vanne generale | 4

## N15 CHISSE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N15 CHISSE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 2 | Mil's | 1995 | Rotomil's B25 | VID22 / VID23
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 1995 | Persec
Pompe à vide secours | 1 | Mil's | 2007 | Evisa E25 / 7311
Réservoir vide | 1 | Mil's | 1995 | 500 L
Filtration anti-bactérienne | 1 | Mil's |  | FP60 (B1,5X 7)
Vannes | 11
Régulateur O2 | 7 | ALS
Prise O2 | 81 | ALS
Prise vide | 81 | ALS

## N17 MOIDIEU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N17 MOIDIEU |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale Air médical 2x1 | 1 | CAHOUET | 2006 | T2M | CEN01
Centrale Azote 2x1 | 1 | CAHOUET |  | CSL10 | CEN02
Centrale Propane 2x1 | 1 | CLESSE MENDES | 2003 |  | CEN03
Régulateur | 5
Prise | 5
Support a clapet | 40
Vanne | 7
Centrale alarme fluides | 2 | DKD
Compresseur | 1 | MIL'S | 2019 | SCROLAIR G 13SP2 CB SN:19063767 | Déposé a la demande des services techniques et stocké a michallon s-sol en fevrier 2024
Chaine de traitement par refrigération | 1 | MIL'S | 2019 | 906461701-0-10267
Ligne de détente simple | 1 | MIL'S | 2019 | BP-300 CHA/BAC 27

## N24 ATELIER
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N24 ATELIER |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur air technique | 1 | Mil's | 2015 | 33K1 / 15367 | COM12
Filtration | 1 | Mil's |  | PAR simple
Réservoir Air technique | 1 | RONOT |  | 1000L 13 bars | 224001
Séparateur de condensat | 1 | OWAMAT | 2015 | Owamat 10
Centrale à inversion O2 | 1 | CAHOUET |  | T2M 2X2 bouteille | CEN08
Centrale à inversion Acèthylène | 1 | CAHOUET | 2007 | TAD 2X2 bouteille | CEN07
Vanne | 10

## N36 SAMU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N36 SAMU |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur | 1 | AARIAC SRL | 2024 | EXT A29B 90 CM2 | COM19
Réservoir air technique | 1 | AIR COM ITALY / ASTRA | 2024 | 90L Ps 11bar | 525304

## N38 ELISEE CHATIN
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N38 ELISEE CHATIN |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 2 | MIL'S | 1999 | 2CB40R5 | VID28/29
Coffret de régulation | 1 | MIL'S |  | CYCLIC
Pompe à vide | 2 | SOGEVAC | 1998 | 2 X SG25 | VID30/31
Réservoir vide | 2
Filtration canalisation | 1 | Mil's |  | F60 (1,5x7F)
Filtration cuve | 1 | Mil's |  | FD130S (B2x10)
Vanne | 4
Régulateur O2 | 5 | MD
Prise O2 | 20 | DKD
Prise O2 | 98 | ALS
Prise vide | 20 | DKD
Prise vide | 98 | ALS

## N51 TAILLEFER
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N51 TAILLEFER |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale Detection gaz | 1 | OLDHAM | 2014 | MX32
Detecteur gaz | 2 | OLDHAM |  | COX 300

## N53 NEUROLOGIE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N53 NEUROLOGIE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 3 | MIL'S | 2009 | EVISA E17 Hospivac 3-E.17 | VID32/33/34
Coffret de régulation | 1 | MIL'S | 2009 | CYCLIC 2000J
Réservoir vide | 1 | MIL'S | 2009 | 300 L
Filtration anti-bactérienne | 1 | MIL'S |  | Duplex FD60DP
Pot de refoulement | 1 | MIL'S |  | PR30
Régulateur O2 | 4
Régulateur O2 | 1 | DUFOUR ET IGON
Régulateur O2 | 2 | DKD
Prise O2 | 50 | DKD
Prise O2 | 48 | ALS
Prise vide | 50 | DKD
Prise vide | 48 | ALS
Vannes | 9

## N58 PHARMACIE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N58 PHARMACIE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
réseau gaz médicaux

## N72 IBP
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N72 IBP |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur | 1 | MIL'S | 2010 | MVB11 / 2424 | COM30
Régulation compresseur | 1 | KAISER | 2010 | SIGMA
Chaîne de traitement d'air | 1 | MIL'S | 2010 | SEC 3AH AD 4115 / 3607 | SEC23
Bloc détente compresseur IBP | 1 | MIL'S | 2010 | MCPD 58S / BP300
Bloc détente AIR by michallon | 1 | MIL'S | 2011 | BP500
Réservoir d'air | 1 | CORDIVARI | 2008 | 900L (Ps 11 bar) / 69640 | 1072001
Séparateur de condensats | 1 | BEKO | 2010 | Owamat 10
Pompe à Vide | 2 | MIL'S | 2023 | INDUSVAC 2x E65R / 23042300 | VID A / VID B
Régulation Vide | 1 | MIL'S | 2023 | Crouzet indus
Filtration spéciale Vide | 1 | MIL'S |  | Type "en équerre" POlyester / Charbon
Réservoir Vide | 1 | MIL'S | 2023 | 500 L
Centrale a inversion Acéthylène | 1 | ALS | 2018 | CLSA-A 25-1.5-1 2x1 bouteille ref ALS 15265 | CEN09
Centrale a inversion Méthane | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-10 2x1 bouteille type E ref ALS 15233 | CEN10
Centrale a inversion Argon | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-10 2x3 bouteilles type C ref ALS 15211 | CEN11
Centrale a inversion azote | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-50 2x1 bouteille type C ref ALS 15230 | CEN12
Centrale a inversion hydrogène | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-10 2x1 bouteille type E ref ALS 15233 | CEN13
Centrale a inversion oxygène | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-10 2x1 bouteille type F ref ALS 15235 | Hors service
Centrale a inversion CO2 | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-10 2x3 bouteilles type C ref ALS 15211 | CEN14
Centrale a inversion HELIUM | 1 | ALS | 2018 | CLSA1 240-10-10 2x2 bouteilles type C ref ALS 15211 | CEN15
Centrale signal. bouteille vide | 1 | ALS | 2010 | SIGAL 2000
Bouteille air secours avec détendeur HP cahouet | 1 | cahouet | 2010 | détendeur HP ref : . VA2019
Support a clapet | 30 | ALS | 2010 | ELC
Support a clapet | 10 | ALS | 2010 | VPN
Détendeur BP acéthylène | 2 | ALS | 2010 | Ref 15881
Détendeur BP AM | 140 | ALS | 2010 | Ref 15835
Détendeur BP autre gaz |  | ALS | 2010 | Ref 15831
Electrovanne | 9 | BURKERT | 2010 | type 5282

## N72 IBP DETECTION
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N72 IBP |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Localisation
Centrale détection gaz | 1 | DRAGER | 2010
Capteur O2 | 13 | DRAGER |  | polytron 3000
Capteur gaz explosimètre | 10 | DRAGER | 2010 | EX 5010 PR EN
Affiche lumineuse Entrée Interdite | 18 | DRAGER | 2010
Affiche lumineuse Evacuation Imédiate | 21 | DRAGER | 2010
Sirène | 34 | DRAGER | 2010
Indicateur digital | 13 | DRAGER | 2010
Arrêt d'urgence | 10 | DRAGER | 2010
Afficheur déporté | 1 | DRAGER | 2010
Centrale detection gaz | 2 | OLDHAM | 2017 | MX 15
Capteur O2 | 2 | OLDHAM | 2017 | COX300
Détecteur oxygène | 3 | OLDHAM | 2021 | OLCT10N-200 | 1er étage N1-274
Centrale détection oxygène | 1 | OLDHAM | 2021 | MX32V2 | 1er étage N1-274

## N°73 MICHALLON RESEAU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N73 MICHALLON |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Armoire de secours | 1 | TMC | 2010 | TCM SOVA | ARS 08
Armoire de secours | 2 | MIL'S | 2013/2013 | Mavo 1 | ARS 11/12
Armoire de secours | 1 | MIL'S | 2020 | Mavo 3 | ARS 15
Armoire de secours | 1 |  | 2012 | CEGELEC DEFL | ARS10
Centrale a inversion CO2 | 0 | CAHOUET | 2005 | T2M | CEN27 (Déposée en juin 2024)
Régulateur O2 | 100 | ALS
Régulateur O2 | 54 | MD
Régulateur O2 double | 5 | MD
Régulateur O2 | 39 | DKD
Prise O2 | 1650 | ALS
Prise O2 | 560 | DKD
Régulateur N2O | 19 | ALS
Régulateur N2O | 4 | MD
Régulateur N2O double | 3 | MD
Régulateur N2O | 7 | DKD
Prise N2O | 89 | ALS
Prise N2O | 46 | DKD
Régulateur Air 3,5b | 50 | ALS
Régulateur Air 3,5b | 14 | MD
Régulateur Air 3,5 double | 9 | MD
Régulateur Air 4b | 19 | DKD
Régulateur Air 4 b double | 1 | DKD
Prise Air 3,5b | 438 | ALS
Prise Air 3,5b | 68 | DKD
Régulateur CO2 | 2 | ALS
Régulateur CO2 double | 1 | MD
Prise CO2 |  | ALS
Prise CO2 | 4 | DKD
Prise Vide | 1995 | ALS
Prise Vide | 520 | DKD
Bocal point bas | 45 | Mil's
Régulateur Azote | 2 | ALS
Prise Azote | 5 | ALS
Régulateur Air 8b | 38 | ALS
Régulateur Air 8b | 9 | DKD
Régulateur Air 8bars | 6 | MD
Régulateur Air 8bars double | 2 | MD
Prise Air 8b | 21 | DKD
Prise Souflette | 54 | PREVOST
Régulateur Air SEGA | 3 | DKD
Prise SEGA debit 90l | 34 | BIOLUME
Prise SEGA debit 50l | 4 | BIOLUME
Régulateur air service | 57
Vanne inox 2 pouces | 46
Vanne de 10 a 14 | 1150
Vanne de 14 a 1 pouce | 760
Centrale alarme | 10 | ALS
Centrale alarme | 18 | BIOLUME
Centrale alarme | 16 | TLV
Contact alarme reseau GTC | 35
Capteur réseau secondaire | 120 | TLV / BIOLUME
Pressostats réseau primaire | 8 | CAHOUET

## N°73 MICHALLON VIDE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N73 MICHALLON |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide LABO Sous-sol | 4 | MIL'S | 1999 | Rotomil's B40 | VID 05;06;07;08
Coffret de régulation | 2 | MIL'S | 1999 | CYCLIC
Réservoir vide LABO | 2 | MIL'S | 1999 | 500 L
Réservoir vide LABO | 1
Filtration anti-bactérienne LABO | 2 | MIL'S |  | Duplex FD 65 D
Pompe à vide R+10 Sous-sol | 4 | MIL'S | 2014 | Evisa E200R | VID 01;02;03;04
Coffret de régulation | 1 | MIL'S | 2022 | PROCOM 2
Réservoir vide | 4
Filtration anti-bactérienne local sel sur cuve | 2 | MIL'S |  | F400
Pompe à vide R+15 / Bloc 2°étage | 6 | MIL'S | A/B/C/D/E / 2006 F / 2019 | 5x Evisa E300 1x Evisa E300 R | VID 40;41;42;43;44;45
Coffret de régulation | 1 | MIL'S | 2024 | PROCOM 2
Réservoir vide | 3
Filtration anti-bactérienne | 2 | MIL'S | 2007 | FD1000S
Pot de refoulement | 5 | MIL'S | 2007 | PR30
Centrale aspiration gaz anesthésie Bloc 1602/1604 | 1 | MIL'S | 2013 | Anaestivac 2 mil Y030V 13102889 | Anaestivac 01
Centrale aspiration gaz anesthésie B14 | 1 | MIL'S | 2019 | Anaestivac 2 mil Y011V 19084940 | Anaestivac 02
Centrale aspiration gaz anesthésie B.U | 1 | MIL'S | 2022 | Anaestivac 2 mil Y011V 21128810 | Anaestivac 03

## N73 MICHALLON AIR
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N° 73 MICHALLON - Air |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur Technique s-sol | 2 | Mil's | A / 2019 B / 2020 | MVD31 / 2029 MVD 31 / 2982 | COM03 COM 04
Coffret de régulation | 1 | Mil's |  | Cyclic 2000J
Reservoir air technique 2000L | 2 | Pauchard | 2003 | 2000 L (Ps 16bar) | 0373001 / 0373002
Bloc détente air technique s-sol | 1 | Mil's |  | BP500
Bloc détente air medical s-sol | 1 | Mil's |  | BP500
Bloc détente by pass s-2° /s-sol | 1 | Mil's |  | BP300
Chaîne de traitement d'air Médical | 1 | Mil's |  | 3AH AD4300 / 3176 | SEC05
Chaîne de traitement d'air Frigo | 1 | Mil's | 2017 | SEC 3F SPE 062 | 399230560002
Reservoir homogeneisateur | 1 | Cordivari | 2008 | 985 L | 873001
Reservoir air Medical s-sol | 2 | Pauchard | 1998 | 2000 L (Ps 16bar) | 9873002 / 9873003
Compresseur Médical 2°étage | 3 | Mil's | 2024 | MVD31 | COM 20/21/22
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2019 | PROCOM 2
Kit Analyse CO | 1 | Mil's | 2019 | 20042653
Chaîne de traitement 2°étage | 3 | Mil's | 2020 | AD5325 SN200426 50/51/52 | SEC 15 / 16 / 17
Reservoir air Medical 2°etage | 2 | Pauchard | 2006 | 1500 L (Ps 14bar) | 07733001 / 0773002
Bloc détente / Filtration duplex médical 2° + 1 secours | 3 | Mil's |  | BP 500
Compresseur Médical Hyper Bars 2°étage | 2 | Mil's | 2015 | MVE38 2902 / 2908 | COM 06 / 07
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2015 | PROCOM 2
Chaîne de traitement medical HB | 2 | Mil's | 2013 | AD4300 | SEC 06 / 07
Bloc détente/filtration duplex HB | 1 | Mil's | 2012 | DCMP324DP (2 BP500 )
Bloc détente secours HB / Medical 2° | 1 | Mil's |  | BP 300
Reservoir air medical 8 bars HB | 2 | Pauchard | 1999 | 1500 L (Ps 14bar) | 9973001 / 9973002
Séparateur de condensats Air s-sol | 1 | BEKO | 2023 | Owamat 14
Séparateur de condensats Air 2° | 1 | BEKO | 2023 | Owamat 15
Compresseur Tomographie s-sol | 3 | MIL'S | A 2015 B 2015 C 2024 | 29SP2 - RB963543 29SP2 - RB963542 29SP2 - JJ323411
Coffret de régulation | 1 | MIL'S | 2024 | Procom 2
Reservoir air TOMO 270 L S-sol | 2 | MIL'S | 2014 | 270 L (Ps 11bar) | 1673001 / 1673002
Chaine de traitement d'air Frigo | 2 | MIL'S | 2015 | SEC-3F-ASF036
Filtration duplex | 1 | MIL'S | 2016 | DCMP106 DP

## N73 MICHALLON DETECTION
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°73 MICHALLON |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale détection gaz | 1 | OLDHAM |  | MX32
Capteur O2 | 1 | OLDHAM |  | COX300 | CEL 21

## N77 IRM
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°77 IRM |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Régulateur O2 | 1 | ALS |  | Taema 3,5/40
Prise O2 | 8 | ALS
Prise Vide | 8 | ALS
Régulateur Air | 1 | ALS |  | Taema 3,5/40
Prise Air | 5 | ALS
Regulateur N2O | 1 | ALS |  | Taema 3,5/40
Prise N2O | 5 | ALS
Régulateur Air 8b | 1 | ALS |  | Taema 3,5/40
Vannes |  | ALS
Centrale alarme réseau | 1 | ALS |  | VIGI 02

## N77 IRM DETECTION
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°77 IRM |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Localisation
Centrale détection gaz | 3 | OLDHAM |  | MX32 | IRM 1 / 2 / 3
Capteur O2 | 3 | OLDHAM |  | COX 300

## N85 LES ECRINS
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°85 LES ECRINS |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe a vide | 3 | Mil's | 2005 | Minivac 3 C10 2782 / 2783 / 2784 | VID 37 / 38 / 39
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2005 | Millenium
Réservoir Vide | 1 | Mil's | 2005 | 70 L
Filtration anti-bactérienne | 1 | Mil's |  | FD 60 DP
Centrale à inversion 2x2 + Secours 1 | 1 | CAHOUET | 2004 | T2M + SS2M | CEN04
Régulateur O2 | 5 | DKD
Prise O2 | 64 | DKD
Régulateur Air | 5 | DKD
Prise Air | 4 | DKD
Prise vide | 64 | DKD
Vanne | 5
Centrale d'alarme réseau | 5 | BIOLUME |  | VISIO 5

## N87 NPT RESEAU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°87 NPT |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Régulateur double O2 | 13 | ALS | 2020 | DAMAO
Prise O2 | 258 | ALS |  | BM
Détrompeur O2 | 78 | DKD
Régulateur double AC4 | 14 | ALS | 2020 | DAMAO
Prise Air 4b | 238 | ALS |  | BM
Détrompeur Air | 78 | ALS
Régulateur double AC8 | 1 | ALS | 2020 | DAMAO
Prise Vide | 362 | ALS |  | BM
Détrompeur Vide | 78 | DKD
Bocal point bas | 2 | MIL'S | 2020
Centrale alarme réseau | 11 | ALS | 2020 | VIGI 3030
Armoire de secours | 11 | ALS | 2020 | CELIUS 2
Vanne | 930 | Legris Parker | 2020

## N87 NPT DETECTION
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N87 NPT |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Localisation
Centrale détection gaz | 1 | OLDHAM |  | MX32 | Niveau 2 local froid
Capteur O2 | 3 | OLDHAM |  | COX 300

## N87 NPT VIDE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°87 NPT |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 3 | Mil's | 2020 | EVISA MV E350 R A 20085093 B 20085091 C 20085092
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2020 | Procom 2
Réservoir vertical | 1 | Mil's |  | 2000 L
Filtration duplex | 1 | Mil's |  | FD2000DP

## N87 NPT AIR
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | N°87 NPT |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur d'air medical | 3 | Mil's | 2020 | MVB 16 (15bar) 11664 11666 11667 | COM A/B/C
Chaine de traitement d'air | 3 | Mil's | 2020 | SEC 7 HC AD5130 200850 81/82/83 | SEC X/Y/Z
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2020 | PROCOM 2
Kit analyseur CO | 1 | Mil's | 2020 | Dräger Polytron
Ligne de détente duplex | 1 | Mil's | 2020 | DP 218 DP / BP 300
Réservoir d'air medical | 2 | Mil's | 2020 | 1000 L (Ps 15bar)
Compresseur d'air technique | 1 | AARIAC | 2016 | SNSPRO 5300 A (11bar) | Local effluents biologiques
Réservoir d'air technique | 1 | AIR COM ITALY | 2016 | 270L Ps 11bar
Séparateur de condensats A | 1 | BEKO | 2020 | Owamat 12 | Owamat A local air medical
Séparateur de condensats B | 1 | BEKO | 2023 | Owamat 11 | Owamat B local effluents biologiques

## S01 OLYMPIQUE RESEAU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S01 OLYMPIQUE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Armoire de secours bloc | 1 | Mil's | 2011 | MAVO 1 E40 / 11040103 | ARS 09
Centrale alarme bloc | 1 | TLV | 2021 | TLV 816
Régulateur O2 | 6 | DKD
Régulateur O2 | 12 | ALS
Prise O2 | 58 | DKD
Prise O2 | 155 | ALS
Régulateur N2O | 4 | DKD
Régulateur N2O | 4 | ALS
Prise N2O | 10 | DKD
Prise N2O | 12 | ALS
Régulateur Air 3,5b | 4 | DKD
Régulateur Air 3,5b | 7 | ALS
Prise Air 3,5b | 15 | DKD
Prise Air 3,5b | 25 | ALS
Régulateur Air 8 b | 5 | DKD
Régulateur Air 8b | 3 | ALS
Prise Air 8b | 8 | ALS
Prise Air 8b | 8 | DKD
Prise vide | 165 | ALS
Prise vide | 65 | DKD
Prise SEGA debit 90l | 12 | BIOLUME
Prise SEGA debit 50l |  | BIOLUME
Centrale alarme réseau secondaire | 6 | BIOLUME
Centrale alarme réseau primaire | 2 | ALS
Vanne | 68

## S01 OLYMPIQUE VIDE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S01 OLYMPIQUE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 3 | Mil's | 2021 | E100 R 21042621 21042622 21042623 | VID 09/10/11
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2021 | Procom 2
Réservoir | 1 | Mil's | 2021 | 800 L
Filtration anti-bactérienne duplex | 1 | Mil's |  | FD 260 DP

## S01 OLYMPIQUE AIR
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S01 OLYMPIQUE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur Médical | 2 | MIL'S | 2015 | MVB12 (15bar) 5892 / 5893 | COM 17/18
Chaine de traitement d'air | 2 | MIL'S | 2015 | SEC 7HC AD 5065 150756 41/42 | SEC 11/12
Coffret de régulation | 1 | MIL'S | 2015 | Procom 2
Réservoir Air medical A | 1 | Cordivari | 2010 | 500 L (Ps 15bar) / 72204 | 1001001
Réservoir Air medical B | 1 | CSC SRL | 2017 | 1000 L (Ps 16bar)
Compresseur Air technique | 1 | MIL'S | 2010 | Dental 3 (7bar) / 1030 | COM29
Réservoir Air technique | 1 | BWB | 2010 | 24,5 L (Ps 8bar)
Ensemble detente /filtration duplex | 1 | MIL'S | 2009 | MCPD 116 DP
Séparateur de condensats | 1 | BEKO |  | Owamat 12

## S02 CGS1
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S02 GERIATRIE SUD |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 3 | Mil's | 2024 | E25R 240423 72/73/74 | VID 34/35/36
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2024 | Cyclic 2020
Réservoir Vide | 1 | Mil's | 2024 | 500L / 220799
Filtration anti-bactérienne duplex | 1 | Mil's |  | B2X4 / FD60DP
Régulateur O2 | 12 | DKD
Prise O2 | 126 | DKD
Prise vide | 126 | DKD
Vannes | 30 | DKD
Centrale alarme réseau | 11 | DKD |  | MA-3
Report alarme | 1 | DKD |  | RA-8

## S18 BLANCHISSERIE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S18 BLANCHISSERIE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale détection gaz | 2 | MSA
Capteur de gaz | 15 | MSA
Electrovanne 5" commandée | 2
Vanne | 15

## S20 UCP
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S20 UCP |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur | 2 | Mil's | 2016 2021 | MVB16 11bar / 7088 MVB16 15bar / 12913 | COM A / B
Reservoir Air technique | 1 | Pauchard | 2004 | 500 L (Ps 10.66bar)
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2016 | Millenium
Chaine de traitement d'air | 1 | Mil's | 2017 | SEC7HC AD5130 17106111 | SEC X
Détente duplex | 1 | Mil's | 2017 | DP 144 DP
Séparateur de condensats | 1 | BEKO | 2022 | Owamat 12

## S22 IDR RESEAU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S22 IDR |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Régulateur O2 | 14 | DKD
Prise O2 | 219 | DKD
Régulateur Air 4b | 5 | DKD
Prise Air 4b | 56 | DKD
Prise Vide | 219 | DKD
Bocal point bas | 4 | MIL'S
Régulateur Air technique | 3 | DKD
Centrale alarme réseau | 14 | TLV |  | TLV 306
Vanne

## S22 IDR VIDE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S22 IDR |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe a vide | 3 | Mil's | 2008 | Hospivac V3 E40 9301 / 9300 / 9299 | VID 47/48/49
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2009 | Cyclic 2000J
Réservoir Vide | 1 |  | 2010 | 1000 L
Filtration anti-bactérienne | 1 | Mil's |  | Duplex FD 130 DP
Centrale alarme | 1 | BIOLUME |  | Visio 5

## S22 IDR AIR
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S22 IDR |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur Medical | 3 | Mil's | 2008 | MVX 4 (15bar) 1146 / 1147 / 1149 | COM 25/26/27
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2008 | CYCLIC 2000J
Chaîne de traitement d'air | 3 | Mil's | 2008 | SEC5AH AD425 3103 / 3102 / 3104 | SEC 20/21/22
Réservoir d'air Medical | 2 | CORDIVARI | 2019 | 500 L (Ps 15bar) 68962 / 68963 | A 922001 / B 922002
Détente duplex | 1 | Mil's |  | MCPD 116 DP
Compresseur Technique | 1 | Mil's | 2008 | KCT 230 (Ps 7bar) / 1306 | COM 28
Reservoir Technique | 1 | Mil's | 2008 | 24,5 L (Ps 8bar)
Séparateur de condensats | 1 | BEKO | 2022 | Owamat 10

## S24 CGS2
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | S24 CGS2 |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe à vide | 3 | Mil's | 2016 | Hospivac 3. E25 R 16085961 16085962 16085963 | VID 55/56/57
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2016 | Cyclic 2020
Filtration anti-bactérienne | 1 | Mil's |  | duplex FD 60 DP
Réservoir Vide | 1 | Mil's | 2015
Régulateur O2 (capteur) | 8 | ALS | 2016
Vanne de vide (capteur) | 10 |  | 2016
Pot de pied de colonne | 1 | Mil's | 2016
Vanne generale O2 | 1 |  | 2016
Vanne partielle | 52 |  | 2016
Centrale d'alarme | 8 | ALS | 2016 | VIGI 3033
Report d'alarme | 3 | ALS | 2016
Prise O2 | 121 | ALS | 2016
Prise Vide | 121 | ALS | 2016

## V01 NHV RESEAU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | V01 NHV |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale CO2 | 1 | Cahouet | 2021 | T2M
Centrale secours CO2 | 1 | Cahouet | 2021 | SS1
Armoire secours | 1 | Mil's | 2021 | Mavo 3
Armoire secours | 1 | TMC |  | SOVA
Régulateur O2 |  |  | 2021
Prise O2 | 616 | THEO | 2021
Prise N2O |  | THEO | 2021
Prise Air 4b | 616 | THEO | 2021
Prise Vide | 616 | THEO | 2021
Centrale alarme réseau | 20 |  | 2021
Prise SEGA | 26
Vanne

## V01 NHV VIDE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | V01 NHV |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe a vide | 4 | Mil's | 2021 | HOSPIVAC G E200 R 21042153 21042154 21042151 21042152 | A/B/C/D
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2021 | Procom 2
Réservoir Vide vertical | 1 | Mil's | 2021 | 2000 L / 321486
Filtration anti-bactérienne |  | Mil's | 2021 | FD1200DP

## V01 NHV AIR
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | V01 NHV |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur | 2 | MIL'S | 2021 | MVA9 3486 / 3489 | COM A / B
Coffret de régulation | 1 | MIL'S | 2021 | Procom 2
Chaine de traitement d'air | 2 | MIL'S | 2021 | SEC 7HC AD5065 2100421 41/42 | SEC A / B
Réservoir d'air | 1 | COINOX-Italy | 2021 | 500 L (Ps 16bar)
Kit analyseur CO | 1 | MIL'S | 2021
Détente duplex | 1 | MIL'S | 2021 | DP 72 DP
Séparateur de condensats | 1 | BEKO | 2021 | Owamat 12

## V10 EPHAD Coublevie
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | EPHAD Coublevie |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Pompe a vide | 3 | Mil's | 2024 | E25.R 24042375 24042376 24042377
Coffret de régulation | 1 | Mil's | 2024 | Cyclic 2020
Filtration anti-bactérienne | 1 | Mil's |  | duplex B2X4 / FD60DP
Réservoir vide | 1 | Mil's | 2024 | 500 L
Régulateur O2 | 6 | DKD |  | R40
Prise O2 | 127 | AGA
Prise Vide | 128 | AGA
Centrale alarme réseau | 6 | Biolume/TLV

## A01 VENCE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | VENCE |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Centrale gaz | 1 | clesse | 2010 | 2175C
Vanne | 3

## A19 PFL DOMENE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX ET DE GAZ NATUREL
BATIMENT : | PF Domène |  |  | DATE : | 2025-01-21
Descriptif du site
Equipement | Quantité | Constructeur | Année | Modèle / N° Série | Code d'identification
Compresseur | 1 | Worthington Creyssensac | 2011 | DNXPRO 15bar
Reservoir air technique | 1 | CSC SRL | 2011 | 500 L (15bar) | 3328
Vanne | 2