## Page de Garde
1 Bis rue du champs de l'Aire - ZA des Brunelleries – 49080 BOUCHEMAINE
Bureau d’Etudes Techniques tous fluides
Tél. 06 08 41 59 61 - frederick.potereau@areaetudes.net
MAITRE D'OUVRAGE
Bâtiments du Centre Administratif de Cambronne
3, rue du Général Marguerite
NANTES (44)
DPGF (BASE)
LOT N°01 ALARME INCENDIE
62
62
65
62
220
59
3
3
15
|  | Ens | 6
4
27
69
130
6
2
VDI-1 Suivant CCTP
VDI-2 Suivant CCTP
1
1
1
PM
|  | ML | 9.6
1
1
1
1

## Quantitatif
Afin de faciliter la recherche des articles dans les pièces, la numérotation des articles du Cadre du Bordereau de présentation correspond à celle du CCTP du Devis Descriptif auquel l'entreprise devra se reporter pour obtenir la définition la plus complète de la prestation.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le Bordereau.
Les quantités indiquées dans le DPGF le sont à titre indicative, il appartient à l'entreprise de les vérifier,
Le prix au regard de chaque article s'entend pour une présentation terminée comprenant toutes les sujétions de fourniture et mise en œuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du Descriptif ou du Bordereau de présentation pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
En conséquence, le présent Bordereau n'est pas limitatif, il pourra être le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
L'offre de l'entreprise sera donc présentée obligatoirement sous peine d'annulation, suivant le modèle ci-joint de présentation du bordereau,
Code | Désignation | U | Qté | PU HT | P. TOTAL HT
A - | BATIMENT ANNE DE BRETAGNE
A.1 - | GENERALITES
| - Dossier d'éxécution (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Gestion des déchets (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dossier DOE (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § A.1 H.T. :
A.2 - | ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme SSI-CMSI signalisation adressable (Suivant CCTP) | Ens
| - Transmetteur (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Alimentation Electrique de puis TGBT en câble CR1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Détecteur incendie (Suivant CCTP) | U
| - Indicateur d'action (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Incendie (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur sonore et lumineux (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur visuel (Suivant CCTP) | U
| - Ventouse porte de recoupement (Suivant CCTP) | U
| - Porte sur contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Câble C2 - 1 Paire 9/10mm² sous conduit | ml
| - Câble CR1 2x1,5mm² / 3 x2,5mm² sous conduit | ml
| - Raccordement, programmation, mise en service & essais, formation des utilisateurs (suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § A.2 H.T. :
TOTAL CHAPITRE A "BAT ANNE DE BRETAGNE"
B - | BATIMENT DELAMBRE
B.1 - | GENERALITES
| - Dossier d'éxécution (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Gestion des déchets (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dossier DOE (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § B.1 H.T. :
B.2 - | ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme SSI-CMSI signalisation adressable (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Transmetteur (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Alimentation Electrique de puis TGBT en câble CR1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Détecteur incendie (Suivant CCTP) | U
| - Indicateur d'action (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Incendie (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Module déporté (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur sonore et lumineux (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur visuel (Suivant CCTP) | U
| - Ventouses électromagnétiques (Suivant CCTP) | U
| - Porte sur contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Câble C2 - 1 Paire 9/10mm² sous conduit | ml
| - Câble CR1 2x1,5mm² / 3 x2,5mm² sous conduit | ml
| - Raccordement, programmation, mise en service & essais, formation des utilisateurs (suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § B.2 H.T. :
TOTAL CHAPITRE B "BAT DELAMBRE"
C - | BATIMENTS GRASLIN & ARCHIVES
C.1 - | GENERALITES
| - Dossier d'éxécution (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Gestion des déchets (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dossier DOE (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.1 H.T. :
C.2 - | ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme SSI-CMSI signalisation adressable (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Transmetteur (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Alimentation Electrique de puis TGBT en câble CR1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Détecteur incendie (Suivant CCTP) | U
| - Indicateur d'action (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Incendie (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur sonore et lumineux (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur visuel (Suivant CCTP) | U
| - Porte sur contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Câble C2 - 1 Paire 9/10mm² sous conduit | ml
| - Câble CR1 2x1,5mm² / 3 x2,5mm² sous conduit | ml
| - Raccordement, programmation, mise en service & essais, formation des utilisateurs (suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.2 H.T. :
TOTAL CHAPITRE C "BAT GRASLIN & ARCHIVES"
D - | BATIMENT AUDUBON
D.1 - | GENERALITES
| - Dossier d'éxécution (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Gestion des déchets (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dossier DOE (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.1 H.T. :
D.2 - | ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme SSI-CMSI signalisation adressable (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Transmetteur (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Alimentation Electrique de puis TGBT en câble CR1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Détecteur incendie (Suivant CCTP) | U
| - Indicateur d'action (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Incendie (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur sonore et lumineux (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur visuel (Suivant CCTP) | U
| - Ventouses électromagnétiques (Suivant CCTP) | U
| - Porte sur contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Câble C2 - 1 Paire 9/10mm² sous conduit | ml
| - Câble CR1 2x1,5mm² / 3 x2,5mm² sous conduit | ml
| - Raccordement, programmation, mise en service & essais, formation des utilisateurs (suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.2 H.T. :
TOTAL CHAPITRE D "BAT AUDUBON"
E - | BATIMENT JULES VERNE
E.1 - | GENERALITES
| - Dossier d'éxécution (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Gestion des déchets (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dossier DOE (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § E.1 H.T. :
E.2 - | ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme SSI-CMSI signalisation adressable (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Transmetteur (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Alimentation Electrique de puis TGBT en câble CR1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Détecteur incendie (Suivant CCTP) | U | 2
| - Indicateur d'action (Suivant CCTP) | U | 2
| - Déclencheur manuel Incendie (Suivant CCTP) | U
| - Déclencheur manuel Contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur sonore et lumineux (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur visuel (Suivant CCTP) | U
| - Porte sur contrôle d'accès (Suivant CCTP) | U
| - Câble C2 - 1 Paire 9/10mm² sous conduit | ml
| - Câble CR1 2x1,5mm² / 3 x2,5mm² sous conduit | ml
| - Raccordement, programmation, mise en service & essais, formation des utilisateurs (suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § E.2 H.T. :
TOTAL CHAPITRE E "BAT JULES VERNE"
F - | BATIMENT CASSARD
F.1 - | GENERALITES
| - Dossier d'éxécution (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Gestion des déchets (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dossier DOE (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § F.1 H.T. :
F.2 - | ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme type 4 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Alimentation Electrique de puis TGBT en câble CR1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Déclencheur manuel Incendie (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur sonore et lumineux (Suivant CCTP) | U
| - Diffuseur visuel (Suivant CCTP) | U
| - Câble C2 - 1 Paire 9/10mm² sous conduit | ml
| - Câble CR1 2x1,5mm² / 3 x2,5mm² sous conduit | ml
| - Raccordement, programmation, mise en service & essais, formation des utilisateurs (suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § F.2 H.T. :
TOTAL CHAPITRE F "BAT CASSARD"

## RECAPITULATION
RECAPITULATION
A | BATIMENT ANNE DE BRETAGNE | = |  | 0
B | BATIMENT DELAMBRE | = |  | 0
C | BATIMENT GRASLIN & ARCHIVES | = |  | 0
D | BATIMENT AUDUBON | = |  | 0
E | BATIMENT JULES VERNE | = |  | 0
F | BATIMENT CASSARD | = |  | 0
| TOTAL HT | =
| TVA 20 % | =
| TOTAL TTC | =
DATE :
CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE :
62
62
65
62
220
59
3
3
15
|  | Ens | 6
4
27
69
130
6
2
VDI-1 Suivant CCTP
VDI-2 Suivant CCTP
1
1
1
PM
|  | ML | 9.6
1
1
1
1