PERMIS DE FEU

TRAVAUX A L’INTERIEUR D’UNE ENCEINTE AEROPORTUAIRE

Annexe au plan de prévention

AERODROME DE TAHITI  FAA’A

DRI    : 40-86-10-80

|  | Urgence Accès Secours Pompiers 18 Urgence Accès Secours Pompiers Aérodrome : 40-86-11-18 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tél. Tour de contrôle : 40-86-11-55 |  |
|  | URGENCE SMUR : 15 |  |

VERIFICATION (V) / APPROBATION (A)

| Nom | Fonction / Entité | V / A | Visa |
| --- | --- | --- | --- |

MAITRISE DOCUMENTAIRE

| Référence : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Affaire / Projet / Opération : |  | Contenu personnalisable |
| Classement et archivage du document Stockage : Fichier : |  |  |
| Support / Format : |  |  |

Historique du document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 09/06/2015 | Création | LFD |

| RESPONSABLE DE L’OPERATION (exploitant) | ENTREPRISE EXTERIEURE (exécutant) |
| --- | --- |
| Nom : | Nom : |
| Fonction : | Société : |
| Service : SEAC/Pf - … | Date début des travaux : Semaine … – année … |
| N°Téléphone : | Heure et durée : |

ETAPE 1 : Exploitant et Exécutant s’assurent que les risques sont maîtrisés

LIEU PRECIS DE L'INTERVENTION : Secteurs concernés : Nature des travaux :

| DESCRIPTION DES TRAVAUX : |  |
| --- | --- |
|  Découpage, meulage |  Soudure électrique |
|  Soudure au chalumeau |  Autre : |

| NATURE DES RISQUES : |  |
| --- | --- |
|  Produits inflammables |  Combustibles (poussières, bois,…) |
|  Transmission du feu possible |  Zone ATEX (atmosphère explosible) |
|  Désactivation d’un élément de sécurité |  Autre : |

| CHOIX DES MESURES A PRENDRE (Possibilité de cocher les précautions à mesure quelles seront prises) | Par l’exploitant | Par l’exécutant |
| --- | --- | --- |
| Evacuer les produits inflammables |  |  |
| Consigner les sources d’énergie |  |  |
| Dégazer les tuyauteries, la cuve, … |  |  |
| Protéger les éléments combustibles fixes (écran, panneau, bâche ignifugée, eau) |  |  |
| Aveugler les ouvertures, interstices, fissures, … par du sable, des bâches, des plaques métalliques, … |  |  |
| Installer une ventilation forcée |  |  |
| Etancher les appareils, caniveaux, fosses, |  |  |
| Délimiter et séparer la zone dangereuse des autres |  |  |
| Vérification du port des EPI |  |  |
| Visite pendant les travaux (surveillance, …) |  |  |
| Désigner une personne instruite des mesures de sécurité* |  |  |
| Vérification que les appareils sont en parfait état (tuyaux oxyacétyléniques, câbles soudure, … |  |  |
| Nettoyage de la zone de travail (10m) |  |  |
| Visite après les travaux (2h après) |  |  |

*Nom de la personne :

| Présence d’un moyen de lutte contre l’incendie : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Extincteur de type : |  Sable |  Lance à incendie |
|  Autre : |  |  |

ETAPE 2 : Acceptation du permis de feu

Je certifie avoir pris connaissance des détails ci-dessus et que les points particuliers ci-dessus sont corrects.

Je m’engage à les respecter. (Le non-respect des règles entraînera l’arrêt des travaux).

Date :			Heure :					Date : 			Heure :

Signature de la personne habilitée : 				Signature des exécutants :

RESPONSABLE DE L’OPERATION			ENTREPRISE EXTERIEURE

ETAPE 3 : Fin d’exécution des travaux ou prolongation du permis de feu

Prolongation du permis de feu (si après vérification sur le lieu des travaux, les conditions restent inchangées)

| Date | Horaires | Signature de l’exécutant | Signature de l’exploitant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De :……..h………à ………h……. | : | : |
|  | De :……..h………à ………h……. | : | : |
|  | De :……..h………à ………h……. | : | : |
|  | De :……..h………à ………h……. | : | : |
|  | De :……..h………à ………h……. | : | : |

Fin d’exécution des travaux contrôlés par visite. 	Date :				Heure :	  …….h……

Signature :

Le travail a été exécuté correctement, tous les équipements ayant servi au travail ont été rangés et les éléments de sécurité sont remis en place et en état : 		 FAIT