## Lot 3
Questionnaire technique lot 3 : Equipement de Radiothérapie avec imagerie RX et adaptatif on-line
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau.
INFORMATIONS GENERALES | Réponse
Candidat
Désignation commerciale du produit proposé
Référence & numéro de version
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Classe de marquage CE de l'appareil
Le marquage CE est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'acceptance)
Durée moyenne du commissioning
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
APPLICATIONS CLINIQUES
RCMI : détaillez les caractéristiques de votre équipement pour la réalisation des traitements RCMI
IGRT : détaillez les caractéristiques de votre équipement pour la réalisation des traitements IGRT
VMAT : Traitements de type VMAT : détaillez les caractéristiques de votre équipement pour la réalisation des traitements VMAT
Radiothérapie adaptative
Autres traitements possibles ou autres particularités ?
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTIE EQUIPEMENT
Energies
Energie nominale photons de base
FFF (oui/non)
Débit de dose maximal du faisceau à l'isocentre pour cette énergie
Autres énergies photons disponibles (à détailler)
Energies électrons disponibles (oui/non et détailler)
Si l'accélérateur proposé dispose d'autres types de faisceaux ou de caractéristiques particulières détaillez les succinctement
Géométrie du statif
Architecture
hauteur sol/isocentre (axe vertical)
distance isocentre/base du collimateur (axe vertical)
distance horizontale isocentre/statif
Tête de traitement
Ensemble de collimation
Description de la collimation primaire
Description de la collimation secondaire
Collimation multilames (MLC)
Nom commercial ou référence du MLC
Dimensions maximales du champ de traitement (en cm*cm)
Dimensions minimales du champ de traitement (en cm*cm)
Nombre de lames de chaque côté
Largeur réelle des lames (en mm)
Largeur de lame projetée à l'isocentre (en mm)
Vitesse maximale de déplacement des lames (mm/sec)
Taux de transmission au travers des lames (précisez la méthodologie de mesure)
Taux de fuite inter-lames (précisez la méthodologie de mesure)
Autres particularités du système de collimation multilames
Moniteur (chaine dosimétrique)
Décrire le système de moniteur (technologie, nombre …)
Précision de la mesure
Calibration : procédure, fréquence
Autres particularités du moniteur ?
Ensemble mobile supportant la tête de traitement
Décrire les mouvements possibles de l'ensemble
Vitesse de rotation maximale de l'ensemble (° ou tr/sec)
Angle de rotation de l'ensemble (en°)
Précision de déplacement
Décrire le système de sécurité (par ex. anticollision ou détection de mouvement)
Autres particularités sur les mouvements de la tête de traitement ?
Table de traitement
Nom commercial ou référence de la table
Matériau du plateau de la table
Dimensions du plateau de la table (L*l en cm)
Poids maximum supporté (kg)
Flèche en bout de table en limite de poids
Mouvements de la table
Déplacement vertical du plateau de table (en cm par rapport à l'isocentre)
Déplacement longitudinal du plateau de table (en cm par rapport à l'isocentre)
Déplacement latéral du plateau de table (en cm par rapport à l'isocentre)
Vitesse de déplacement maximale (cm*sec)
Rotation de la table / axe de rotation du pied de table (en °)
Rotation de la table / axe vertical isocentrique (en °)
Rotation de la table / plan horizontal
Rotation de la table / plan vertical longitudinal
Rotation de la table / plan vertical transverse
Précision de positionnement de la table (précisez l'unité et la méthodologie de mesure)
Commandes de déplacements et repositionnement de la table : à décrire Manuels et/ou automatiques ? Depuis le statif / depuis le poste de commande ?
Système de sécurité ou anticollision ? À décrire
Listez les barres de fixation d'accessoires fournies de base avec la table
La table est-elle compatible avec toutes les barres de fixation d'accessoires du marché ? Si non listez les incompatibilités
Autres particularités de la table ?
Imageur portal MV
Nom commercial ou référence de l'imageur portal
Technologie du détecteur (CCD/CMOS/aSe/aSi…)
Fabriquant du détecteur
Calibration du capteur ? (si oui précisez la fréquence)
Dimensions du détecteur en cm
Dimensions du champ image en cm
Taille du pixel (en microns)
Echelle de gris (en bit)
Quelle solution d'archivage d'images kV est inclus de base ? Quelle en est la capacité ?
Possibilité d'extension pour augmenter l'archivage d'année en année ?
Autres particularités de l'imageur portal ?
Imagerie kV
Nom commercial ou référence du système d'imagerie kV
Partie radiogène (générateur/tube), marque et modèle
nombre d'images / secondes possible
Les paramètres d'irradiation sont-ils personnalisés en fonction de la densité traversée ? A décrire
Technologie du détecteur (CCD/CMOS/aSe/aSi…)
Fabriquant du détecteur
Calibration du capteur ? (si oui précisez la fréquence)
Dimensions du détecteur en cm
Dimensions du champ image en cm
Taille du pixel (en microns)
Echelle de gris (en bit)
Possibilité de réaliser des images 2D durant le traitement ? (si oui préciser le temps de reconstruction nécessaire avant disponibilité des images)
Possibilité de réaliser des images 3D ? (si oui préciser le temps de reconstruction nécessaire avant disponibilité des images)
Possibilité de réaliser des images 3D en temps réel (4D) ? (si oui préciser le temps de reconstruction nécessaire avant disponibilité des images)
Quelle solution d'archivage d'images kV est inclus de base ? Quelle en est la capacité ?
Possibilité d'extension pour augmenter l'archivage d'année en année ?
Autres particularités de l'imageur kV ?
Tracking des volumes-cibles (suivi en temps réel)
Fonctionnalités de de tracking des volumes-cibles (à décrire et préciser si de base, en option ou non disponible)
Radiothérapie adaptative
Fonctionnalités de radiothérapie adaptative (à décrire et préciser si de base, en option ou non disponible)
POSTE DE COMMANDE
Description du poste de commande
Nombre et type d'écrans , de claviers, de souris, de boitiers de commande…
Caractéristiques matériels de la station de commande
Le meuble du poste de commande est-il fourni avec l'équipement ?
Système d'exploitation
Système d'exploitation de la station de commande ?
Quelle est la date de fin de support de ce système d'exploitation ? Que prévoyez-vous en fin de support du système d'exploitation ?
Formats de fichiers
Quels sont les types de formats de fichier supportés ?
Votre solution génère-t-elle ou utilise-t-elle des formats de fichiers propriétaires ? Si oui détaillez à quels sont-ils et quand sont-ils générés
Utilisez vous le format DICOM RT pour les images importées/exportées ? Si non quel format utilisez-vous ?
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles de base sur l'appareil
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles en option sur l'appareil
Quelles sont les modalités de gestion de l'archive ? (transfert DICOM, SAN, NAS…)
Interopérabilité :
Votre solution est-elle compatible avec tous types d'OIS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les OIS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de TPS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les TPS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de PACS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les PACS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de DACS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les DACS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de RIS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les RIS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de système de synchronisation respiratoire de marque tierce ? (lister les systèmes de synchronisation respiratoire compatibles et les limites éventuelles)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de système de détection de mouvements surfaciques de marque tierce ? (lister les systèmes de détection de mouvements surfaciques compatibles et les limites éventuelles)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de système de dosimétrie de transit de marque tierce ? (lister les systèmes de dosimétrie de transit compatibles et les limites éventuelles)
Surveillance du patient
Surveillance vidéo du patient : décrire nombre et type de caméras et moniteurs
Interphone entre poste de commande et salle de traitement : à décrire
Système d'identitovigilance (à décrire et préciser si de base, en option ou non disponible)
Autres éléments relatifs à la surveillance et la communication avec le patient
CONTRAINTES D'IMPLANTATION
Contraintes de livraison
Charge au sol minimale requise sur le trajet de livraison
Dimensions de colisage des sous-ensembles les plus volumineux
Poids des colis les plus volumineux
Dimensions minimales de passage pour la livraison
Contraintes d'installation
Dimensions minimales de la salle de traitement et locaux techniques (H*L*l en m)
Charge au sol minimale requise en salle de traitement
Alimentation électrique requise (puissance, tension, fréquence)
Puissance électrique en kVA : en veille / pendant irradiation
Présence d'un onduleur obligatoire ?
Alimentation en eau glacée obligatoire ? Si oui précisez le minimum requis
Alimentation en air comprimé ? si oui, à décrire
CONTRÔLE-QUALITE
Liste les opérations de CQ quotidiens et leur durée moyenne. Préciser les possibilités d'automatisation
Autres CQ périodiques requis
Lister les équipements de CQ spécifiques de la machine proposée et dédiés à celui-ci. Sont-ils inclus dans l'offre ?
Autres équipements de CQ nécessaires ?
MAINTENANCE
Fréquence des maintenances préventives
Durée des maintenances préventives