## Imagerie kV indépendant
Questionnaire technique Lot 7 : Systèmes d'imagerie kV indépendant pour gestion des mouvements
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau.
INFORMATIONS GENERALES | Systèmes d'imagerie kV indépendant pour gestion des mouvements
Candidat
Désignation commerciale du produit proposé
Référence & numéro de version
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Classe de marquage CE de l'appareil
Le marquage CE est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'acceptance)
Durée moyenne du commissioning
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
APPLICATIONS CLINIQUES
Traitements stéréotaxiques intracrâniens : à décrire
Traitements stéréotaxiques extracrâniens : à décrire
Possibilités de gating ? À décrire
Possibilités de tracking ? À décrire
précision globale garantie à l'isocentre (en mm)
Autres traitements possibles ou autres particularités ?
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTIE EQUIPEMENT
Imagerie kV
Nom commercial ou référence du système d'imagerie kV
Partie radiogène (générateur/tube) : nombre, marque et modèle
nombre d'images / secondes possible
Les paramètres d'irradiation sont-ils personnalisés en fonction de la densité traversée ? A décrire
Technologie du détecteur (CCD/CMOS/aSe/aSi…)
Fabriquant du détecteur
Calibration du capteur ? (si oui précisez la fréquence)
Dimensions du détecteur en cm
Dimensions du champ image en cm
Taille du pixel (en microns)
Echelle de gris (en bit)
Possibilité de réaliser des images durant le traitement ? (si oui préciser le temps de reconstruction nécessaire avant disponibilité des images)
Quelle solution d'archivage d'images kV est inclus de base ? Quelle en est la capacité ?
Possibilité d'extension pour augmenter l'archivage d'année en année ?
Possibilité de visualiser et valider les images recalées à distance ? A décrire
Autres particularités de l'imageur kV ?
Table de traitement (si proposée)
Nom commercial ou référence de la table
Matériau du plateau de la table
Dimensions du plateau de la table (L*l en cm)
Poids maximum supporté (kg)
Flèche en bout de table en limite de poids
Mouvements de la table
Déplacement vertical du plateau de table (en cm par rapport à l'isocentre)
Déplacement longitudinal du plateau de table (en cm par rapport à l'isocentre)
Déplacement latéral du plateau de table (en cm par rapport à l'isocentre)
Vitesse de déplacement maximale (cm*sec)
Précision de positionnement de la table (précisez l'unité et la méthodologie de mesure)
Commandes de déplacements et repositionnement de la table : à décrire Manuels et/ou automatiques ? Depuis le statif / depuis le poste de commande ?
Système de sécurité ou anticollision ? À décrire
Listez les barres de fixation d'accessoires fournies de base avec la table
La table est-elle compatible avec toutes les barres de fixation d'accessoires du marché ? Si non listez les incompatibilités
Autres particularités de la table ?
POSTE DE COMMANDE
Description du poste de commande
Nombre et type d'écrans , de claviers, de souris, de boitiers de commande…
Caractéristiques matériels de la station de commande
Système d'exploitation
Système d'exploitation de la station de commande ?
Quelle est la date de fin de support de ce système d'exploitation ? Que prévoyez-vous en fin de support du système d'exploitation ?
Formats de fichiers
Quels sont les types de formats de fichier supportés ?
Votre solution génère-t-elle ou utilise-t-elle des formats de fichiers propriétaires ? Si oui détaillez à quels sont-ils et quand sont-ils générés
Utilisez vous le format DICOM RT pour les images importées/exportées ? Si non quel format utilisez-vous ?
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles de base sur l'appareil
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles en option sur l'appareil
Quelles sont les modalités de gestion de l'archive ? (transfert DICOM, SAN, NAS…)
Interopérabilité :
Votre solution est-elle compatible avec toutes marques et tous types de machines de radiothérapie externe ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour, marque par marque)
La configuration de l'équipement proposé varie-t-elle selon la marque ou le type des machines de radiothérapie externe ? Peut-elle s'dapater aux machines comportant un tunnel ? Si oui, décrire les différentes configurations.
Votre solution est-elle compatible avec tous types d'OIS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les OIS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de TPS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les TPS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de PACS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les PACS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de DACS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les DACS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
Votre solution est-elle compatible avec tous types de RIS ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour et les RIS avec lesquels l'interface complète n'a pu être réalisée)
CONTRAINTES D'IMPLANTATION
Contraintes de livraison
Dimensions de colisage des sous-ensembles les plus volumineux
Poids des colis les plus volumineux
Contraintes d'installation
Alimentation électrique requise (puissance, tension, fréquence)
Présence d'un onduleur obligatoire ?
Autres contraintes techniques liées à l'alimentation électrique ?
Autres contraintes liées à l'installation de l'équipement ?
CONTRÔLE-QUALITE
Liste les opérations de CQ quotidiens et leur durée moyenne. Préciser les possibilités d'automatisation
Autres CQ périodiques requis
Lister les équipements de CQ spécifiques de la machine proposée et dédiés à celui-ci. Sont-ils inclus dans l'offre ?
Autres équipements de CQ nécessaires ?
MAINTENANCE
Fréquence des maintenances préventives
Durée des maintenances préventives