## repositionnement surfacique
Questionnaire technique lot 8 : Systèmes de repositionnement surfacique
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau.
INFORMATIONS GENERALES | Produit 8.1 : Systèmes de repositionnement surfacique pour salle de traitement | Produit 8.2 Systèmes de repositionnement surfacique pour salle de simulation
Candidat
Désignation commerciale du produit proposé
Référence & numéro de version
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Classe de marquage CE de l'appareil
Le marquage CE est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
Classe du dispositif (I, IIa, IIb, III, DIV) au titre du marquage CE 93/42 ou CE 98/79 Joindre le certificat de conformité CE précisant la classe
Classe du dispositif (I, IIa, IIb, III, DIV) au titre du règlement UE 2017/745 ou 2017/746 Joindre le certificat de conformité CE précisant la classe
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'acceptance)
Durée moyenne du commissioning
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
APPLICATIONS CLINIQUES
Possibilités de gating ? À décrire
Possibilités de tracking ? À décrire
Autres possibilités de SGRT ?
précision de la détection des mouvements (en mm)
précision de la détection des mouvements (en °)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTIE EQUIPEMENT
Systèmes de repositionnement surfacique
Décrire succinctement le principe de fonctionnement de votre solution en mettant en avant les caractéristiques de conception différenciantes
Nombre et type des composants du système
Dimensions des différents composants du système
Poids des différents composants du système
Pour les composants fixes, type de fixation/ d'installation nécessaire
Partie projecteur
Nom commercial ou référence du projecteur
Principales caractéristiques (nombre de points projetés …)
Partie caméra
Nom commercial ou référence de la ou des caméras
Nombre images par secondes
Principales caractéristiques
Modes de fonctionnement
Suivi des déplacements de la table support patient
Suivi des déplacements crâniens
Suivi des déplacements de la cage thoracique
Suivi des déplacements de l'abdomen
Respiration libre
Respiration bloquée
Alerte déplacement patient avec interruption de l'irradiation automatique
Alerte déplacement patient sans interruption de l'irradiation automatique
Reprise automatique de l'irradiation si écart de positionnement corrigé ?
Autres fonctionnalités (détailler)
POSTE DE COMMANDE
Description du poste de commande
Nombre et type d'écrans , de claviers, de souris, de boitiers de commande…
Caractéristiques matériels de la station de commande
Système d'exploitation
Système d'exploitation de la station de commande ?
Quelle est la date de fin de support de ce système d'exploitation ? Que prévoyez-vous en fin de support du système d'exploitation ?
Formats de fichiers
Quels sont les types de formats de fichier supportés ?
Votre solution génère-t-elle ou utilise-t-elle des formats de fichiers propriétaires ? Si oui détaillez à quels sont-ils et quand sont-ils générés
Utilisez vous le format DICOM RT pour les images importées/exportées ? Si non quel format utilisez-vous ?
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles de base sur l'appareil
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles en option sur l'appareil
Quelles sont les modalités de gestion de l'archive ? (transfert DICOM, SAN, NAS…)
Interopérabilité :
Votre solution est-elle compatible avec toutes marques et tous types de machines de radiothérapie externe ? (lister les éventuelles incompatibilités connues à ce jour, marque par marque)
La configuration de l'équipement proposé varie-t-elle selon la marque ou le type des machines de radiothérapie externe ? Si oui, décrire les différentes configurations.
Votre solution est-elle compatible avec tous types de système de synchronisation respiratoire de marque tierce ? (lister les systèmes de synchronisation respiratoire compatibles et les limites éventuelles)
CONTRAINTES D'IMPLANTATION
Contraintes de livraison
Dimensions de colisage des sous-ensembles les plus volumineux
Poids des colis les plus volumineux
Contraintes d'installation
Charge au plafond
Alimentation électrique requise (puissance, tension, fréquence)
Puissance électrique consommée pendant l'irradiation photons X à 6 MV
Autres contraintes techniques liées à l'alimentation électrique ?
Autres contraintes liées à l'installation de l'équipement ?
CONTRÔLE-QUALITE
Liste les opérations de CQ quotidiens et leur durée moyenne. Préciser les possibilités d'automatisation
Autres CQ périodiques requis
Lister les équipements de CQ spécifiques de la machine proposée et dédiés à celui-ci. Sont-ils inclus dans l'offre ?
Autres équipements de CQ nécessaires ?
MAINTENANCE
Fréquence des maintenances préventives
Durée des maintenances préventives