## page de garde
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du bois André 50012 SAINT LO cedex
AMENAGEMENT DU 1er ETAGE SSR ET ELSM SUR LE SITE DE CHERBOURG
DPGF
Date | Indice | Rédacteur
P.RE.C.I. de Normandie
50 Avenue de Bretagne
76100 ROUEN

## Lot1 Désamiantage
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
1 | DESAMIANTAGE
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
Démarche administrative
| - Etude et visite du site | ens | 1 |  | 0
| - Rédaction et transmission du plan de retrait pour avis au maître d’ouvrage à l’inspection du travail et à l’OPPBTP | ens | 1 |  | 0
| - Etablissement d’un DOE sous forme CD/DVD | ens | 1 |  | 0
| - Remise d’un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures du niveau d’empoussièrement, les certificats d’acceptation préalable des déchets et les plans de localisation des l’amiante mis à jour. | ens | 1 |  | 0
Installation de chantier
| - Installation du matériel | ens | 1 |  | 0
| - Balisage du chantier (rez-de-chaussée haut, parking, zone de stockage…) | ens | 1 |  | 0
| - Mise en place d’un cahier de chantier à renseigner quotidiennement (liste du personnel et habilitation médicale) | ens | 1 |  | 0
Travaux préparatoires
| - Base vie spécifique amiante (sas 5 compartiments/extracteurs, UCF, contrôleur dépression etc.) | ens | 1 |  | 0
| - Fourniture et installation des extracteurs pour la zone de travail | ens | 1 |  | 0
| - Mise en place de confinements statiques et dynamiques au moyen de polyane en obturation des murs et des accès | ens | 1 |  | 0
| - Fourniture et installation d’un sas matériel avec une UF, y compris tous les suggestions réglementaires | ens | 1 |  | 0
| - Fourniture et installation d’une adduction d’air respirable sur 30 jours et montage/démontage/contrôle | ens | 1 |  | 0
| - Fourniture et installation d’un tableau de chantier avec contrôle par organisme agréé | ens | 1 |  | 0
| - Raccordement aux réseaux (eau et électricité) | ens | 1 |  | 0
Travaux
| - Dépose du revêtement de mur (plâtres et faïences) dans les sanitaires hommes/femmes du 1er étage | ens | 1 |  | 0
| Dépose de 2 baies/fenêtres en bois (bois et mastic) dans nomade du 1er étage | ens | 1 |  | 0
| Dépose d’une baie/fenêtre en bois (bois et mastic) dans douche du 1er étage | ens | 1 |  | 0
| - Dépoussiérage de la zone de travail par aspiration THE et lingettes | ens | 1 |  | 0
| - Mise place de panneau bois type OSB3 de 15 mm d’épaisseur sur une structure bois en lieu et place de la baie/fenêtre déposée y compris toutes les suggestions de fixation, de coupe et d’étanchéité à l’eau | ens | 1 |  | 0
Analyses et autocontrôles
| Test fumée | ens | 1 |  | 0
| Mesures avant intervention | ens | 1 |  | 0
| Mesures d’empoussièrement et stratégies d’échantillonnage suivant FD X46-033 | ens | 1 |  | 0
| Mesures sur rejet effluent | ens | 1 |  | 0
| Mesures libératoires par un contrôle atmosphérique de restitution suivant la norme NFX 43-050 par un laboratoire agréé COFRAC | ens | 1 |  | 0
Traitement des déchets
| - Mise en place d’une zone de stockage des déchets sur un emplacement défini avec le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux | ens | 1 |  | 0
| - Conditionnement des déchets avec étiquetage « amiante » | ens | 1 |  | 0
| - Décontamination des outils et des machines | ens | 1 |  | 0
| - Transport des déchets par transporteur agréé | ens | 1 |  | 0
| - Mise en décharge des déchets dans un Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 3 et transmission du dépôt des déchets | ens | 1 |  | 0
Repli de chantier
| - Démontage des installations, de tous les éléments constitutifs du confinement (agrafes, clous, vis, etc.) et repli du matériel | ens | 1 |  | 0
| Total tranche ferme lot1: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme lot1 :TTC |  |  |  | 0

## Lot2 Aménagements intérieurs
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
2 | AMENAGEMENTS INTERIEURS
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
2.1 | Installation de chantier
| Mise en œuvre d'une clôture complète fermée tout autour de l’emprise de chantier sur le parking extérieur | ens | 1 |  | 0
| Mise en place de signalétiques | ens | 1 |  | 0
| panneau de chantier, identification des intervenants | U | 1 |  | 0
| Construction de cloisonnements | ens | 1 |  | 0
2.2 | Démolition
| Dépose des cloisons, des habillages et des blocs-portes de la zone de travaux | ens | 1 |  | 0
| Dépose des tablettes sur les allèges de baies déposées | ens | 1 |  | 0
| Dépose soignée des placards | ens | 1 |  | 0
| Dépose des habillages isolants sur les parties intérieures donnant sur la façade extérieure de dalle à dalle | ens | 1 |  | 0
2.3 | Cloisonnement fixe
| DUO’TECH25 cloisons pleines | ML | 35 |  | 0
| DUO’TECH25 cloisons pleines avec châssis vitrés | ML | 6 |  | 0
| PHACOMARINE 72/48 cloisons pleines | ML | 27 |  | 0
| PHACOMARINE 72/48 cloisons pleines + 3 trappes | ML | 4 |  | 0
| Demi-cloison épaisseur 140mm, dalle à dalle | ML | 33 |  | 0
| Demi-cloison ossature épaisseur 140mm variable | ML | 6 |  | 0
| Complexe de doublage par collage PLACOMARINE | ML | 9 |  | 0
| Complexe de doublage horizontale Coupe-feu 1 H | ENS | 1 |  | 0
| (1) trappe de visite à ouverture, dimension lg250*ht150mm | U | 1 |  | 0
| Plinthes | Ml | 146 |  | 0
2.4 | Isolation intérieure des tableaux de fenêtres
| doublage isolant en plaque de plâtre BA10 et d’un isolant de 20 mm | ML | 45 |  | 0
2.5 | Tablette sur allèges
| tablette en MDF d’une épaisseur de 20 mm | ML | 27 |  | 0
2.6 | Blocs-portes
| Simple vantail 930 mm | U | 6 |  | 0
| Simple vantail 930 mm ferme-porte | U | 1 |  | 0
| Double vantaaux 1400 mm occulus ferme-porte | U | 1 |  | 0
| Simple vantail 830 mm | U | 1 |  | 0
| Simple vantail 930 mm cylindre bouton moleté | U | 3 |  | 0
| Simple vantail 330 mm cylindre bouton moleté | U | 2 |  | 0
2.7 | Miroir
| (4) miroirs 850x600 mm | U | 4 |  | 0
2.8 | Reprise de cloisons sur façade
| Reprise soignée de la cloison séparatrice | ENS | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 3
2.9 | Cloisonnement fixe OPTION 3
| DUO’TECH25 cloisons pleines | ML | 4 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 4
2.10 | Blocs-portes OPTION 4
| Double vantaaux 1400 mm | U | 1 |  | 0
| Total tranche ferme 2.1 à 2.8 lot2: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme 2.1 à 2.8 lot2 :TTC |  |  |  | 0
| Total tranche OPTION 3/4, 2.9 à 2.10: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche OPTION 3/4, 2.9 à 2.10 :TTC |  |  |  | 0

## Lot3 Peinture et sol
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
3 | PEINTURE ET SOL
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
3.1 | Revêtement de sol
| Arrachage du revêtement de sol souple | ens | 1 |  | 0
| Mise en place soignée d’une protection textile sur le sol | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de lé de sol de PVC | m² | 151 |  | 0
| Fourniture et pose de barres de seuil aluminium, 5 unités | u | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de barres de sol et murales sur les joints de dilatation | ens | 1 |  | 0
3.2 | Peinture
| Sur cloisons Placostil, plaques de plâtre, plinthes, cloisons existantes, murs existants, poteaux, tablettes : | ens | 1 |  | 0
| Sur boiserie (châssis fixes et bâtis de porte) sur les deux faces intérieure/extérieure : | ens | 1 |  | 0
| Sur tuyauterie | ens | 1 |  | 0
| Sur radiateur | ens | 1 |  | 0
3.3 | Nettoyage général
| Nettoyage général et soigné | ens | 1 |  | 0
| Total tranche ferme lot3: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme lot3 :TTC |  |  |  | 0

## Lot4 Cloisons
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
4 | CLOISONS AMOVIBLE / FAUX PLAFOND / ISOLATION COMBLES
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
1er Etage
4.1 | Démolition
| Dépose du faux-plafond existant | m² | 146 |  | 0
| Dépose des plafonds | m² | 15 |  | 0
| Dépose de l’isolation installée dans les combles | m² | 173 |  | 0
4.2 | Faux-plafonds
| Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle minérale | m² | 173 |  | 0
| isolant acoustique au droit des cloisons amovibles | ml | 20 |  | 0
4.3 | Cloisons amovibles
| Module vitré sur allège pleine acoustique | ml | 3 |  | 0
| Module pleine acoustique | ml | 18 |  | 0
4.4 | Grille de ventilation
| Fourniture et pose de (2) grilles de ventilation | u | 2 |  | 0
4.5 | Blocs-portes
| Simple vantail 830 mm | u | 1 |  | 0
COMBLES
4.6 | Combles
| Bastaings de bois traité classe2 en dimension 50*150mm | ml | 40 |  | 0
| isolant soufflé de laine de roche | m² | 173 |  | 0
4.7 | Plafond
| Rebouchage des trous au plâtre | ens | 1 |  | 0
RDC
4.8 | Faux-plafonds
| dépose et repose faux-plafond | m² | 70 |  | 0
| Fourniture et pose dalles faux plafond | m² | 35 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1
4.9 | Sanitaire 2éme étage OPTION 1
| Dépose des plafonds | m² | 23 |  | 0
| Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle minérale | m² | 23 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 5
4.10 | Habillage gaine/faux plafond Nomade OPTION 5
| Modification du plafond | ens | 23 |  | 0
| Jouée | ml | 7 |  | 0
| Faux plafond | m² | 4 |  | 0
| Total tranche ferme de 4,1 à 4,8: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme de 4,1 à 4,8 :TTC |  |  |  | 0
| Total tranche OPTION1 4,9: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche OPTION1 4,9 :TTC |  |  |  | 0
| Total tranche OPTION5 4.10: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche OPTION5 4.10 :TTC |  |  |  | 0

## Lot5 Electricité
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
5 | ELECTRICITE COURANTS FORT / FAIBLE
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
5,9,1 | COMBLE
Zone travaux
| Mise hors tension des installations | Ens | 1 |  | 0
| Dépose des réseaux n’ayant plus de fonction | Ens | 1 |  | 0
5,9,2 | RDC
Zone travaux
| Mise hors tension des installations | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place de tableaux de chantier | Ens | 1 |  | 0
Tableau électrique RDC
| Mise hors tension des installations | Ens | 1 |  | 0
| Identification et étude de l’armoire électrique | Ens | 1 |  | 0
| Modification du tableau électrique | Ens | 1 |  | 0
| liaison filaire de section adaptée entre l’armoire électrique existante et l’armoire électrique devant recevoir les modules de protection et de gestion des 2 tourelles soufflage/extraction ainsi que pour la batterie d’air chaud suivant les préconisations des constructeurs | Ens | 1 |  | 0
| Dépose des liaisons filaires entre le TD et les tourelles extraction/soufflage | Ens | 1 |  | 0
| armoire électrique | U | 1 |  | 0
Tourelle extraction
| liaison filaire de section adaptée entre l’armoire électrique et la tourelle extraction | Ens | 1 |  | 0
Tourelle soufflage/batterie
| liaison filaire de section adaptée entre l’armoire électrique et la tourelle de soufflage | Ens | 1 |  | 0
| liaison filaire de section adaptée entre l’armoire électrique et la batterie électrique de réchauffage de l’air | Ens | 1 |  | 0
5,9,3 | 1er ETAGE
Zone travaux
| Identification et étude de l’armoire électrique existante des réseaux électriques PC et luminaires | Ens | 1 |  | 0
| Mise hors tension des installations | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place de tableaux de chantier hors Amiante | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place de tableaux de chantier lot Amiante | Ens | 1 |  | 0
| Dépose soignée et mise à disposition des éclairages de sécurité | Ens | 1 |  | 0
| Modifications du tableau électrique TD suivant les protections liées aux PC domestiques, du radiateur dans le local douche et aux alimentations des 2 chauffe-eau | Ens | 1 |  | 0
| 2 rubans LED de chantier de 25m | U | 2 |  | 0
| Recette informatique de la zone travaux | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et formation de 3 télécommandes de gestion des détecteurs de présence | Ens | 3 |  | 0
Circulation1
| Dépose des luminaires, des Prises de courant domestique, des goulottes des prises de courant domestique, les appareillages encastrés, les câbles | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’ensemble des goulottes liées au Précâblage et mise en attente des réseaux associés pour la future réorganisation du précâblage | Ens | 1 |  | 0
| Modification des réseaux d’alimentation/protection des PCI/PCN dédiées aux points de consolidation de la zone Circulation1 | Ens | 1 |  | 0
| plafonniers ronds encastrés (2 unités) à Led | U | 2 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| plafonniers ronds encastrés (4 unités) à Led | U | 4 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| (3) prises de courant domestique encastrées | U | 3 |  | 0
| (2) points de consolidation1 à 4RJ45 | U | 2 |  | 0
| (2) postes de travail technique encastrés | U | 2 |  | 0
| équipements éclairage de sécurité (2 balisage Sortie) | U | 2 |  | 0
Circulation3
| Dépose des luminaires, des Prises de courant domestique, des goulottes des prises de courant domestique, les appareillages encastrés, les câbles | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’ensemble des goulottes liées au Précâblage et mise en attente des réseaux associés pour la future réorganisation du précâblage | Ens | 1 |  | 0
| Modification des réseaux d’alimentation/protection des PCI/PCN dédiées aux points de consolidation de la zone Circulation3 | Ens | 1 |  | 0
| plafonniers ronds encastrés (6 unités) | U | 6 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| (2) prises de courant domestique encastrées | U | 2 |  | 0
| (1) postes de travail technique encastré | U | 1 |  | 0
| éclairage de sécurité (1 balisage drapeau) | u | 1 |  | 0
CARSAT1
| Dépose des luminaires, des Prises de courant domestique, des goulottes des prises de courant domestique, les appareillages encastrés, les câbles | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’ensemble des goulottes liées au Précâblage et mise en attente des réseaux associés pour la future réorganisation du précâblage | Ens | 1 |  | 0
| Modification des réseaux d’alimentation/protection des PCI/PCN dédiées aux points de consolidation de la zone CARSAT1 | Ens | 1 |  | 0
| luminaires gradables encastrés 600*600 (2 unités) | U | 2 |  | 0
| Bouton poussoir encastré (1) | U | 1 |  | 0
| (1) prise de courant domestique encastrées | U | 1 |  | 0
| (1) point de consolidation1 à 4RJ45 | U | 1 |  | 0
| (1) point de consolidation2 à 2RJ45 | U | 1 |  | 0
| (1) perche équipée de (2) postes de travail standard | U | 1 |  | 0
CARSAT2
| Dépose des luminaires, des Prises de courant domestique, des goulottes des prises de courant domestique, les appareillages encastrés, les câbles | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’ensemble des goulottes liées au Précâblage et mise en attente des réseaux associés pour la future réorganisation du précâblage | Ens | 1 |  | 0
| Modification des réseaux d’alimentation/protection des PCI/PCN dédiées aux points de consolidation de la zone CARSAT2 | Ens | 1 |  | 0
| luminaires gradables encastrés 600*600 (2 unités) à Led | U | 2 |  | 0
| Bouton poussoir encastré (1) | U | 1 |  | 0
| (1) prise de courant domestique encastrées | U | 1 |  | 0
| (2) points de consolidation1 à 4RJ45 | U | 2 |  | 0
| (1) perche équipée de (2) postes de travail standard | U | 1 |  | 0
CARSAT3/CARSAT4/ELSM1/ELSM2
| Dépose des luminaires, des Prises de courant domestique, des goulottes des prises de courant domestique, les appareillages encastrés, les câbles, y compris toutes les suggestions de mise en décharge ou une mise à disposition de l’organisme | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’ensemble des goulottes liées au Précâblage et mise en attente des réseaux associés pour la future réorganisation du précâblage | Ens | 1 |  | 0
| Modification des réseaux d’alimentation/protection des PCI/PCN dédiées aux points de consolidation de la zone CARSAT3/CARSAT4/ELSM1/ELSM2 | Ens | 1 |  | 0
| luminaires gradables encastrés 600*600 (8 unités) | U | 8 |  | 0
| Bouton poussoir encastré (4) | U | 4 |  | 0
| (4) prise de courant domestique encastrées | U | 4 |  | 0
| (4) points de consolidation1 à 4RJ45 | U | 4 |  | 0
| (4) perches équipées de (2) postes de travail standard | U | 4 |  | 0
CARSAT5
| Dépose des luminaires, des Prises de courant domestique, des goulottes des prises de courant domestique, les appareillages encastrés, les câbles | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’ensemble des goulottes liées au Précâblage et mise en attente des réseaux associés pour la future réorganisation du précâblage | Ens | 1 |  | 0
| Modification des réseaux d’alimentation/protection des PCI/PCN dédiées aux points de consolidation de la zone CARSAT5 | Ens | 1 |  | 0
| luminaires gradables encastrés 600*600 (2 unités) | U | 2 |  | 0
| Bouton poussoir encastré (1) | U | 1 |  | 0
| (4) prise de courant domestique encastrées | U | 4 |  | 0
| (1) point de consolidation1 à 4RJ45 | U | 1 |  | 0
| (2) perches équipées de (1) postes de travail standard | U | 2 |  | 0
Local
| plafonniers ronds encastrés (2 unités) à Led | U | 2 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| (1) prise de courant domestique encastrées | U | 1 |  | 0
| (1) alimentation encastrée pour le chauffe-eau encastrée | U | 1 |  | 0
WC2 F Hand/wc3 H Hand
| plafonniers ronds encastrés (4 unités) à Led | U | 4 |  | 0
| détecteur de présence (2) | U | 2 |  | 0
| (2) diffuseurs sonores/lumineux (2 unités) | U | 2 |  | 0
Douche
| plafonniers ronds encastrés (2 unités) à Led | U | 2 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| diffuseurs sonores/lumineux (1 unité) | U | 1 |  | 0
| (1) alimentation encastrée pour un radiateur électrique | U | 1 |  | 0
| (1) radiateur électrique à inertie de 1000 Watts | U | 1 |  | 0
WC4 H
| plafonniers ronds encastrés (2 unités) à Led | U | 2 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| diffuseurs sonores/lumineux (1 unité) | U | 1 |  | 0
| (1) alimentation pour le chauffe-eau encastrée | U | 1 |  | 0
WC1 F
| plafonniers ronds encastrés (1 unités) | U | 1 |  | 0
| détecteur de présence (1) | U | 1 |  | 0
| diffuseurs sonores/lumineux (1 unité) | U | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 6
5,9,4 | CTA SALLE NOMADE OPTION 6
Tableau électrique 1er étage OPTION 6
| Tableau électrique | ens | 1 |  | 0
CTA Double flux NOMADE soufflage/batterie OPTION 6
| (1) alimentation caisson ventilation | U | 1 |  | 0
| (1) alimentation batterie | U | 1 |  | 0
| Total tranche ferme lot5 de 5,91 à 5,9,3: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme lot5 de 5,91 à 5,9,3 :TTC |  |  |  | 0
| Total tranche OPTION 6 lot5 5,9,4: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche OPTION 6 lot5 5,9,4 :TTC |  |  |  | 0

## Lot6 Chauf-Sanit-Aération
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
6 | CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE/SANITAIRE
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
6.2 | Plomberie/sanitaire
| Consignation des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Dépose et mise en décharge des lave-mains, l’évier et des WC des sanitaires | ens | 1 |  | 0
| Dépose du ballon d’eau chaude sanitaire de 50 litres de la cafétéria et mis à disposition de la CPAM | ens | 1 |  | 0
| Dépose et repose du ballon d’eau chaude sanitaire de 50 litres du sanitaire pour réemploi dans le « Local » | ens | 1 |  | 0
| chauffe-eau de 80 litres | U | 1 |  | 0
| Dépose des réseaux d’alimentation et d’évacuation | ens | 1 |  | 0
| réseau d’évacuation en PVC des WC, d’un poste d’eau service, d’un point d’eau Fontaine et des lave-mains | ens | 1 |  | 0
| réseau d’évacuation en PVC pour douche colonne à proximité | ens | 1 |  | 0
| réseau d’évacuation en PVC pour douche par un carottage pour récupérer le réseau en sous face (parking) | ens | 1 |  | 0
| réseau d’alimentation d’eau froide/chaude VISIBLE d’un poste d’eau service et des lave-mains | ens | 1 |  | 0
| réseau d’alimentation d’eau froide/chaude EN ENCASTRER douche | ens | 1 |  | 0
| réseau d’alimentation d’eau froide VISIBLE WC et de la fontaine | ens | 1 |  | 0
| postes d’eau/vidoir avec son mélangeur | U | 1 |  | 0
| (1) Urinoir | U | 1 |  | 0
| (1) robinet électronique d’Urinoir | U | 1 |  | 0
| (3) lavabos PMR 800*555 | U | 1 |  | 0
| (3) mitigeurs sans contact | U | 1 |  | 0
| (1) WC suspendu | U | 1 |  | 0
| (2) WC suspendus PMR | U | 1 |  | 0
| (2) barres de relevage et de maintien | U | 1 |  | 0
| (3) brosses de toilette à 2 fixations murales | U | 1 |  | 0
| (1) Receveur à douche | U | 1 |  | 0
| (1) Paroi de douche d’accès de face à 2 portes battantes | U | 1 |  | 0
| (1) grille d’aération douche | U | 1 |  | 0
| (1) mitigeur de douche | U | 1 |  | 0
| (1) SET de douche | U | 1 |  | 0
| (1) ensemble composé d’un porte-serviette (laiton chromé, fixation murale longueur 650mm), de deux porte-savons (à monter sur la barre de la douche, hauteur réglable, finition chromée), et 3 patères murales (fixation murale, finition chromée) | U | 1 |  | 0
6.3 | Plomberie/Chauffage
| Consignation du réseau de chauffage et fourniture et pose de vannes d’isolement | ens | 1 |  | 0
| Dépose soignée et repose du radiateur conservé et modification des réseaux de chauffage | ens | 1 |  | 0
| Dépose soignée des radiateurs non conservés dans la zone de travaux | ens | 1 |  | 0
| réseau bi-tube en multicouche aller/retour du chauffage | ens | 1 |  | 0
| radiateurs de 2000watts, horizontaux, (7 unités) | U | 7 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 2
6.4 | Ventilation aération de chute EU OPTION 2
| Dépose des réseaux d’aération de chute des EU dans le plénum | ens | 1 |  | 0
| réseau d’évacuation/aération en PVC afin d’établir à partir des 3 réseaux d’évacuation des EU un réseau d’aération de chute en lien avec l’évent créé en terrasse | ens | 1 |  | 0
| Total tranche ferme de 6,2 à 6,3: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme de 6,2 à 6,3 :TTC |  |  |  | 0
| Total Tanche OPTION 2 6,4: HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche OPTION 2 6,4 :TTC |  |  |  | 0

## Lot7 carrelage Faïence
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
7 | CARRELAGE ET FAIENCE
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
1er étage
Démolition
| Dépose du carrelage, plinthes, faïence et chape | ens | 1 |  | 0
Chape
| Fourniture et pose d’une chape | m² | 42 |  | 0
Carrelage
| Fourniture et pose de carrelage en grès Céram rectifié | m² | 35 |  | 0
Faïence
| faïence brillante murs wc4 | m² | 6 |  | 0
| faïence brillante lave-mains wc1/wc2/wc4 | m² | 3 |  | 0
| faïence brillante blanche point d’eau ménage | m² | 2 |  | 0
| faïence brillante blanche douche | m² | 7 |  | 0
| Total tranche ferme lot7 : HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme lot7 :TTC |  |  |  | 0

## Lot8 Menuiseries extér
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
8 | MENUISERIES EXTERIEURES
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
8.1 | 8.1- Travaux
| Dépose soignée des ensembles menuisés complets NON AMIANTES au 1er étage | U | 6 |  | 0
| Mise en place d’ossatures en bois avec contreplaqué à installer en fonction des déposes des menuiseries | ens | 1 |  | 0
| Dépose des ossatures en bois | ens | 1 |  | 0
8.2 | Elément A | U | 1 |  | 0
8.3 | Elément B | U | 1 |  | 0
8.4 | Elément C | U | 1 |  | 0
8.5 | Elément D | U | 1 |  | 0
8.6 | Elément E | U | 1 |  | 0
8.7 | Elément F | U | 1 |  | 0
8.8 | Elément G | U | 1 |  | 0
8.9 | Elément H | U | 1 |  | 0
8.1 | Elément I | U | 1 |  | 0
| Total tranche ferme lot8 : HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme lot8 :TTC |  |  |  | 0

## Lot9 Etanchéité
CPAM 50 --- Aménagement du 1er étage SSR et ELSM sur le site de Cherbourg
LOT N° | INTITULE LOT
9 | ETANCHEITE
N° Poste | Désignation | Unité | Qté | P/U | Total
TRANCHE FERME
9.1 | Travaux EU
| Installation de chantier et mise en place de protection sur l’étanchéité existante | ens | 1 |  | 0
| Décaissement soignée de l’étanchéité existante en lien avec le lot 6 pour l’implantation de l’aération de chute EU | ens | 1 |  | 0
| Carottage au diamètre 160mm en lien avec le lot 6 pour l’implantation de l’aération de chute EU | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d’un fourreau de 160mm sur platine | u | 1 |  | 0
| Reconstitution de l’étanchéité | U | 1 |  | 0
| chapeau chinois de 160mm | u | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 7
9.2 | Travaux aération couverture Zinc salle Nomade OPTION 7
| Installation de chantier et mise en sécurité | ens | 1 |  | 0
| Aération diamétre 315mm | U | 1 |  | 0
| Total tranche 9,1 lot 9 : HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche ferme 9,1 lot 9 :TTC |  |  |  | 0
| Total tranche OPTION7 lot 9 9,2 : HT |  |  |  | 0
TVA 20%
| Total tranche OPTION7 lot 9 9,2 :TTC |  |  |  | 0