## LOT Electricité
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin
Restauration des installations électrique du Mémorial d'Oradour-sur-Glane
Lot : Electricité
Version du 28/02/2025
Cachet de l'entreprise
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
DESIGNATION |  | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T.
6 | Descriptif des travaux
6.1 | Présentation générale du projet | PM
6.2 | Système de pompage
Suppression du défaut d'isolement du système de pompage par condamnation de l'alimentation électrique |  | Ens | 1 |  | 0
Mise en sécurité et identification des organes électriques |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.2 |  |  |  |  | 0
6.3 | Remise en état de la vitrine d’éclairage
Reprise de l'alimentation électrique de la vitrine depuis le vide sanitaires en câble R2V 3G1,5 mm² |  | Ens | 1 |  | 0
Remplacement du ballast électronique de la vitrine |  | Ens | 1 |  | 0
Remplacement des sources lumineuses LED |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.3 |  |  |  |  | 0
6.4 | Vérification de la bonne qualité du serrage des connexions
Contrôle et vérification des trois enveloppes de protections électriques comprenant : - Vérification visuelle - Contrôle du couple de serrage - Test de résistance mécanique - Test électrique -Vérification sous tension -Rapport de vérification |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 3.4 |  |  |  |  | 0
6.5 | Remplacement de la protection électrique de la centrale incendie
Mise en place d'un disjoncteur magnéto-thermique P+N 10 A + bloc différentiel 300 mA en lieu et place de l'interrupteur sectionneur existant |  |  | 1 |  | 0
Accessoires de pose et de raccordement, y compris toutes suggestions |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.5 |  |  |  |  | 0
6.6 | Alimentation pompe de relevage
Alimentation de la pompe de relevage en câble R2V 3G 2,5 mm² depuis l'amoire électrique générale |  | Ens | 1 |  | 0
Disjoncteur magnéto-thermique P+N 16 A + bloc différentiel 300 mA |  | U | 1 |  | 0
Accessoires de pose et de raccordement, y compris toutes suggestions |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.6 |  |  |  |  | 0
6.7 | Reprise des cheminements dans les vides sanitaires
Identification et repérage des installations électriques courant fort et courant faible |  | Ens | 1 |  | 0
Mise en place d'un réseau de chemin de câble, y compris mise à la terre suivant descritif et plan d'implantation Conformément aux prescriptions du CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
Conduit IRL diamètre 20 mm |  | Ens | 1 |  | 0
Gaine ICT diamètre 20 mm |  | Ens | 1 |  | 0
Reprise et adaptation de la distribution électrique courant fort et courant faible |  | Ens | 1 |  | 0
Accessoires de pose et de raccordement, y compris toutes suggestions |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.7 |  |  |  |  | 0
6.8 | Contrôle et révision des équipements électriques
Dépose et repose des équipements électriques suivant l'avancement des travaux de réfection d'enduit |  | Ens | 1 |  | 0
Contrôle des connexions et vérification de l'état général des organes électriques |  | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.5 |  |  |  |  | 0
6.9 | Prestations diverses
Transport et manutention | Transport et manutention | Ens | 1 |  | 0
Etiquetage et repérage | Etiquetage et repérage | Ens | 1 |  | 0
Plan PAC et dossier EXE | Plans PAC et dossier EXE | Ens | 1 |  | 0
Certificats d'essais et mise en service | Certificats d'essais et mises en service | Ens | 1 |  | 0
Attestation bureau de contrôle | Attestations bureau contrôle | Ens | 1 |  | 0
DOE | Certificat CONSUEL POSTE HTA | Ens | 1 |  | 0
Sous-total H.T. poste 6.6 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL H.T |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| Total général T.T.C. |  |  |  | 0
7 | PSE N°1 : Révision du système de pompage
Révision complète et remise en service du système de pompage, comprenant : - Inspection visuelle - Contrôle des composants mécaniques - Nettoyage - Contrôle des performances - Vérification électrique - Ajustements et réparations - Test de fonctionnement |  | Ens | 1 |  | 0
Accessoires de pose et de raccordement, y compris toutes suggestions |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PSE N°1 H.T |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| Total PSE N°1 T.T.C. |  |  |  | 0

## Feuil1
1 | Objet de l’opération | 4
2 | Acteurs du projet | 4
3 | Présentation du site | 5
4 | Prescriptions techniques générales | 6
4.1 | Textes réglementaires | 6
4.1.1 | Généralités | 6
4.1.2 | Directives | 6
4.1.3 | Normes | 7
4.1.4 | Guides | 7
4.1.5 | Décrets | 8
4.1.6 | Interprétations des textes | 8
4.2 | Prescriptions techniques | 9
4.2.1 | Généralités | 9
4.2.2 | Renseignement complémentaires – visite de chantier | 9
4.2.3 | Mise en ordre de marche – entretien | 10
4.2.4 | Mise en service des installations | 10
4.2.5 | Collaboration – Documents à fournir | 10
4.2.6 | Qualifications des entreprises | 11
4.2.7 | Canalisations | 11
4.2.8 | Dérivations | 11
4.2.9 | Nettoyage | 11
4.2.10 | Mise en ordre de marche - entretien | 12
4.2.11 | Contenu des prix | 12
4.2.12 | Pièces graphiques | 13
4.2.13 | Etudes techniques | 13
4.2.14 | Renseignements complémentaires | 14
4.2.15 | Dossier des Ouvrages Exécutés « DOE » | 14
5 | Présentation générale des installations électriques | 15
5.1 | Origine des installations | 15
5.2 | Installations électriques extérieures | 16
5.2.1 | Tableau de comptage | 17
5.2.2 | Coffret électrique général | 18
5.2.3 | Portail d’accès | 19
5.2.4 | Poste de relevage | 19
5.2.5 | Bloc sanitaire | 20
5.3 | Installations électriques du Mémorial | 21
5.3.1 | Tableau de comptage | 22
5.3.2 | Armoire électrique générale | 22
5.3.3 | Eclairage | 24
5.3.4 | Prise de courant | 25
5.3.5 | Alarme incendie type 4 | 25
5.3.6 | Eclairage de sécurité | 26
5.3.7 | Réseau de distribution et cheminement | 27
6 | Descriptif des travaux | 28
6.1 | Présentation générale du projet | 28
6.2 | Système de pompage | 29
6.3 | Remise en état de la vitrine d’éclairage | 29
6.4 | Vérification de la bonne qualité du serrage des connexions | 30
6.5 | Remplacement de la protection électrique de la centrale incendie | 32
6.6 | Alimentation pompe de relevage | 33
6.7 | Reprise des cheminements dans les vides sanitaires | 33
6.7.1 | Canalisations et conduits | 38
6.7.2 | Chemins de câbles | 38
6.8 | Contrôle et révision des équipements électriques | 39
6.9 | Prestations diverses | 39
7 | PSE N°1 : Révision du système de pompage | 40