## Annexe financière
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE CATÉGORIE A, DES ÉQUIPEMENTS DE DÉSENFUMAGE MECANIQUE ET DES PORTES COUPE-FEU DE L'UIOSS DE LA HAUTE-GARONNE
MARCHÉ N°UI2025021
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
ANNEXE FINANCIÈRE
Marché Public de serivces
Marché passé en application notamment de l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VII "Prix" du CCAP, y compris les frais de livraison, notamment pour l’article I.6 « Part à bons de commande ».
La totalité des lignes de la présente annexe financière doit être complétée et aucune modification ne peut être apportée à ce document. Toute ligne incomplète ou modifiée dans une offre peut entrainer une irrégularité de la totalité de l’offre, au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique.
Dénomination de l'Entreprise : ……………………………
I. PART FORFAITAIRE
Forfait annuel de maintenance préventive, incluant: - 2 visites annuelles pour le SSI - 1 visite annuelle pour le désenfumage mécanique - 1 visite annuelle pour les portes coupe-feu - Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage décrites à l'article III.4 CCTP |  |  |  | Unité | Forfait annuel en € HT | TVA en % | TVA en € | Forfait annuel en € TTC
Siège de l'UIOSS de la Haute-Garonne 41 rue de l'étoile, 31093 TOULOUSE |  |  |  | Forfaitaire |  |  | 0 | 0
II PART À BONS DE COMMANDE
Prestation |  |  |  | Unité | Prix unitaire en € HT | TVA en % | TVA en € | Prix unitaire en € TTC
1. Centrales incendies (inclut : fourniture, pose et déplacement)
centrale incendie type 1 | U | centrale incendie type 1 | U | U |  |  | 0 | 0
ECS : DEF CASSIOPEE FORTE S |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ECS : DEF CASSIOPEE FORTE C | U | ECS : DEF CASSIOPEE FORTE S | U | U |  |  | 0 | 0
ECS : DEF CASSIOPEE FORTBOX-CM |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ECS : DEF CASSIOPEE FORTBOX-PM | U | CMSI : DEF ANTARES III DIGIT | U | U |  |  | 0 | 0
CMSI : DEF ANTARES 3 rack | U | CMSI : DEF ANTARES III 8 fonctions | U | U |  |  | 0 | 0
CMSI : DEF ANTARES 4 | U | CMSI : DEF ANTARES III 8 fonctions | U | U |  |  | 0 | 0
CMSI : DEF ANTARES 5 | U | CMSI : DEF ANTARES III 8 fonctions | U | U |  |  | 0 | 0
Ecran ECS DEF PROXIMA 138 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Ecran ECS DEF PROXIMA 141 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ECRAN ECS DEF CASSIOPEE FORTE C | U | ECRAN ECS DEF ALATAIR S | U | U |  |  | 0 | 0
ECRAN ECS DEF CASSIOPEE FORTE S | U | ECRAN ECS DEF CASSIOPEE FORTE S | U | U |  |  | 0 | 0
ECRAN ECS DEF CASSIOPEE FORTBOX-CM | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 128 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER IQ8Control μ avec UGA en rack (808298F) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER CMSI 8000 de 32 fonctions monté sur rack de 19” (783003) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 129 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Module à 4 fonctions pour le CMSI 8000 (783250) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 130 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Module à 1 unité de gestion d’alarme pour le CMSI 8000 (783251) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 131 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Module à 12 fonctions UCMC pour le CMSI 8000 8000 (783252.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 132 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Module à 12 zones de déclencheurs manuels pour le CMSI 8000 (783253) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 133 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Cache pour les emplacements non utilisés du CMSI 8000 (783254) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 134 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Kit EXT 128 CMSI 8000 pour extension de 64 à 128 fonctions (80540F) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 135 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Extension sur Rack 19'' 8 U pour le CMSI 8000 (783005) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 135 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Rack extension 3U CMSI 8000 capacité 4 modules fonctions (80560F) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 136 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Platine support 6U pour CMSI 8000 rack (1 par extension CMSI 8000) (80561F) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 137 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Matériel déporté adressable MD4L (783257.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 138 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Matériel déporté adressable MD4L+ (783257.50) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 139 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Matériel déporté adressable MD2L (783259.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 140 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Matériel déporté adressable en boîtier MD8L de 8 lignes de télécommandes (783270.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 141 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Carte bus CMSI 8000 (783256) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 135 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Contrôleur IGIS-LOOP (013330.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 136 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Micromodule esserbus (784382.D0) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 130 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Micromodule esserbus-PLus (804382.D0) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 131 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Micromodule d’interface série RS 232/TTY (784842.F0) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 132 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Module à 3 relais (787531) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 133 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Module d’extension avec 3 emplacements supplémentaires pour micromodules (772476) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 134 | U | U |  |  | 0 | 0
ESSER Micromodule réseaux essernet 62.5kBd (784840.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 135 | U |  |  |  | 0 | 0
ESSER Micromodule réseaux essernet® 500 kBd (784841.10) | U | ECRAN ECS DEF PROXIMA 136 | U |  |  |  | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU224 | U | AES: DEF POWERLINE AU224 | U | U |  |  | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU424 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU1024 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU224/R | U | AES: DEF POWERLINE AU224 | U | U |  |  | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU424/R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU1024R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation secourue HLSP25F, 24 Vcc, 2,5 A avec batteries 7 Ah |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation secourue HLSPS50F, 24 Vcc, 5 A avec batteries 17 Ah |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation Electrique de Sécurité AES 24 Vcc/4 A en coffret avec batteries 24 Ah |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation Electrique de Sécurité AES 24 Vcc / 8A en coffret avec batteries 38 Ah |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation Electrique de Sécurité AES 24Vcc / 12A en coffret avec batteries 38 Ah |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation Electrique de Sécurité AES 24 Vcc / 16A en rack 19’’ 3U |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF FORMMA 5 9U |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF FORMMA 5 12U |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Batterie 12V 7Ah | U | Batterie 12V | U | U |  |  | 0 | 0
Batterie 12V 17Ah | U | Batterie 12V | U | U |  |  | 0 | 0
Batterie 12V 24Ah | U | Batterie 12V | U | U |  |  | 0 | 0
Batterie 12V 38Ah | U | Batterie 12V | U | U |  |  | 0 | 0
Batterie 12V 65Ah | U | Batterie 12V | U | U |  |  | 0 | 0
Batterie 6V | U | Batterie 6V | U | U |  |  | 0 | 0
2. Déclencheur manuel incendie (inclut : fourniture, pose et déplacement)
DEF Déclencheur manuel - face avant DMOA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel - face avant DMOCL |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel - socle DM ORION |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF boitier déclencheur manuel DMOA-IP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF boitier déclencheur manuel DMOC-IP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel DEF hertzien DMOA-W |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel MCP1A-R910SF avec membrane pour EA 1 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel IP67 WCP1A-R910SF avec membrane pour EA 1 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Membranes plastiques pour déclencheur manuel MCP et WCP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Clé pour déclencheurs manuels gamme 2000, MCP et WCP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Volet de protection pour déclencheur manuel MCP et WCP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Distanceur pour montage couvercle de protection (781695) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Kit IP 55 joint de protection pour couvercle et distanceur 781695 et 781698 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
3. Détecteur de fumée (inclut : fourniture, pose et déplacement)
DEF Détecteur de fumée DEF réf: VOA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée infrarouge double fréquence DEF réf: VIRA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée optique intéractif DEF réf: OA-O |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée thermoique intéractif DEF réf: OA-T |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée Détecteur ponctuel combiné (optique de fumée et chaleur) DEF réf: ORION+ |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100 (kit) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L30 encastré |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L30 saillie |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LIN BR |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire de fumée |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Détecteur linéaire de fumée avec réflecteur OSI-RE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Dispositif de commande et de signalisation pour détecteur linéaire OSI-RE (RTS151KEYF) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Kit de fixation pour détecteur OSI-RE permettant un montage avec angle >10° (6500-MMK) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Accessoires pour détecteurs optiques linéaires de fumée OSI-RE (BEAMHKR) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Accessoires pour détecteurs optiques linéaires de fumée OSI-RE (BEAMHKR) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Récepteur OSID - OSI-10 - couverture angle 7° - 24 Vcc |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Récepteur OSID - OSI-90 - couverture angle 80° - 24 Vcc |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Emetteur OSID - OSE-HPW – haute puissance 24 Vcc (alimentation externe) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER OSID - Emetteur OSE HP (haute puissance) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Emetteur OSID - OSE-SPW – puissance standard 24Vcc (alimentation externe) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Émetteur OSID Puissance standard, version batterie |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Émetteur OSID Puissance standard, version batterie |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Emetteur OSID - OSE-SP puissance standard autonome (piles durée de vie 5 ans) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Kit d’instal & maintenance OSID-INST (outil alignement laser, câble, filtre test) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Dispositif de commande et de signalisation pour détecteur linéaire OSI-RE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Boîtier de protection IP 66 pour récepteur OSID |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Boîtier de protection IP 66 pour emetteur OSID |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Film anti condensation pour émetteur OSID (lot de 10) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Film anti condensation pour boîtiers EH - OSID (lot de 10) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Protection mécanique pour détecteur OSID |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Cache soleil pour récepteur OSID |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Détecteur optique |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
4. Compartimentage (inclut : fourniture, pose et déplacement)
Bandeau coulissant porte coupe-feu |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Ventouse à rupture 24Vcc 02BO006 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Ventouse à rupture de courant 200 N 24 V VENTAR24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Support universel pour ventouse a rupture de courant VENTAR (VENSUP) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Dispositif adaptateur de commande (DAC) 31330F |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
5. Divers (inclut : fourniture, pose et déplacement)
Tableau répartiteur d'exploitation DEF réf: STAR A |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Pile 9V du tableau répartiteur d'exploitation DEF réf: STAR A |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Indicateur sonore adressable OSIS |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge SOCLE GAMME RADIANCE ENCASTRABLE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge RADIANCE-RCW SANS SOCLE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge SOCLE 1.5 GAMME RADIANCE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge RADIANCE-BCW SANS SOCLE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge RADIANCE -RO |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge RADIANCE -BO |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge SOCLE 2,5 GAMME RADIANCE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Socle gamme ORION |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Boîtier de Raccordement Industriel |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF détecteur de gaz adressable Méthane |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Indicateur étanche d'action IA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Indicateur étanche d'action IAE |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Indicateur d'action hertzien IAO-W |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Indicateur d’action (781814.F0) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Boîtier étanche IP66 pour indicateur d'action (12550LT) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Grille de protection pour les détecteurs (781550) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) à écran couleur |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Tableau répétiteur d'exploitation (TRE) à leds |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF boitiers déportés 00BO021 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF boitiers déportés 00BO024 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EDL |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 ED4L |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EDA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 ED4R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 ED4YL |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EDR2E |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EDAP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EDBD |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EDBDA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 ET2LC |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 ET |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 4 EI |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EDL |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 ED4L |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EDA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 ED4R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 ED4YL |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EDR2E |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EDAP |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EDBD |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EDBDA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 ET2LC |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 ET |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 EI |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A AVS 2000 SIP blanc cassé |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A socle sirene SUA 2000 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A CAPELLA |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A et Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge COMBI2000-R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A et Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge COMBI2000-B |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A et Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge SOCLE COMBI2000 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A et Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur rouge SOCLE ESCA3000R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A et Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur rouge SOCLE ESFA2000R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A et Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur rouge SOCLE ESCA4000R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur rouge diffuseur lumineux ESBA3000R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur rouge diffuseur lumineux ESDA2000R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur rouge diffuseur lumineux ESBA4000R |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme rouge PNS-0001 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme rouge PNS-0013 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme rouge PSS-0084 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Sirene AGS 2000 (00BO120) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
socle sirene SUA 2000 (00BO103) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Sirene ZEPHYR-AGS (00BO205) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Diffuseur sonore à message parlé AVSMP (00BO124) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Boitier de synchronisation (00BO125) |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur RB 650 EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur DESIGN WLA-230 EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur ML 260-EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur VOICE 15T EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur DESIGN WLA-230- EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur RB 2035 EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Haut-parleur RB 2033 EN 54-24 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Panneau lumineux parking “entrée interdite” 02PL019 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Panneau Panneaux lumineux “évacuation immédiate” Boîtier plastique PLX2000 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Panneau Panneaux lumineux “évacuation immédiate” Boitier plastique avec sirène AVSPLX2000 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Elément Technique Commandable Orion ETCO |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Elément Technique Commandable Orion ETCO-B |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Elément Technique Commandable Orion ET4CO |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Interface adressable gamme conventionnelle MBASV |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF organe intermédiaire OI-W |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF vidéo intelligente au service de la détection incendie 01CAM001 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Verrou électro-aimant DS3000-DT |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Verrou électro-aimant DS3000-DT-2VTX |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
DEF Boîtier manuel vert BMV 00BG037 |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel vert MCP3A-G000SF Simple contact |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel vert MCP4A-G000SF Double contact |  |  |  | U |  |  | 0 | 0
Câble incendie alimentation centrale |  |  |  | ml |  |  | 0 | 0
Câble incendie alimentation détecteur et déclencheur manuel |  |  |  | ml |  |  | 0 | 0
ESSER Controlleur Li-Ion Tamer ( LT-CTR-C-HON) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Capteur de surveillance Li-Ion Tamer (LT-SEN-M) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Capteur de surveillance Li-Ion Tamer ( LT-SEN-R) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur sonore IQ8S RB classe A |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Base Haute pour diffuseur sonore IQ8S RB |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur sonore Sonos blanc base courte (PSS-0089) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur sonore Sonos blanc base longue (PSS - 0089) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au plafond IQ8L-C (80450F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base haute pour montage au plafond IQ8L-C (80451F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au mur IQ8L-W (80452F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base haute pour montage au mur IQ8L-W (80453F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash blanc base haute pour montage au mur IQ8L-W (80460F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Diffuseur combiné sonore de classe B et lumineux flash rouge pour montage au mur IQ8S RB (80455F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de puissance pour lignes diffuseurs sonores (80545F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de protection des surtensions pour liaisons TTY et zones conventionnelles (BXT ML4 BD 24) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de protection des surtensions pour liaisons essernet et RS 485 (BXT ML2 BD HFS 5) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de protection des surtensions sur alimentation secteur (DR M 2P 255 FM) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de protection des surtensions pour bus esserbus et esserbus PLUS (BXT ML4 BD 48) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Support pour modules de protection des surtensions de la série 76473x (BXT BAS) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Logiciel de base superviseur/UAE SSI |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus base de 500 points |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus base de 1500 points |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus base de 2500 points |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus base de 10000 points |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus 500 points de plus |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus 2500 points de plus |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus 5000 points de plus |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Média d'installation Winmagplus (WM1001) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus pour ECS Esser (WM3110) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus OPC Client pour CMSI 8000 (WM5200) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence Winmagplus poste déporté (WM2200) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER PC2 24V préconfiguré WinmagPlus pour SDI sans licence (80325F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER PC2 24V préconfiguré WinmagPlus pour SDI et SMSI sans licence |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER PC 24V préconfiguré TG sans licence (TG-PC24) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit passerelle OPC serveur + soft SDI/SMSI (80320F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Logiciel de base U.A.E. TG avec dongle, sans licence |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence TG pour un matériel principal |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Licence TG pour poste déporté ou protocol MODBUS |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Elément de fin de ligne EOL_I pour lignes d'entrées du dispositif d'entrées / sorties 808623.F0 |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit de câblage en mode mixte, contrôle de position sur 2 fils (10 pièces) (80310F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Convertisseur DC/DC 12V/24Vcc (781335) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 12Vcc 800mA (781336) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 24Vcc 400mA (781337) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Carte 8 DF, 8 départs fusiblés 500 mA (352040) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Coupleur esserbus REL 3000 12 sorties relais (80160F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Boîtier pour montage en saillie, gris (788600) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Transponder esserbus® 4 entrées/2 sorties RZT 8000 (772388.10) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Transponder esserbus® 4 entrées/2 sorties (808623.F0) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Dispositif d’entrée/sortie IQ8FCT XS (808606) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Boîtier en saillie pour IQ8FCT XS (M200SMB) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Boîtier en saillie pour 6 x IQ8FCT XS (SMB6-V0) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de surveillance (804870) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module de puissance pour lignes diffuseurs sonores (80545F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Module CP1C pour MD4L et MD8L contrôle de position sur 1 câble (80446F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit de câblage LS8000 raccordement lignes de télécommandes CMSI8000 (80528.10) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit de câblage LE8000 lignes positions collectives/individuel CMSI8000 (80529.10) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit de câblage LT DAS 8000 (80528F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit IND DAS 8000 adressage individuel (80530F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit de câblage LC DAS 8000 (80529F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
ESSER Kit VTP pour matériel déporté MDXL CMSI 8000 (80550F) |  |  |  | u |  |  | 0 | 0
6. Diagnostics anomalies (inclut : déplacement)
Diagnostic anomalie |  |  |  | U |  |  | 0 | 0