## PDG
CNRS LAAS - PLATINUM RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G
7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE
MAITRISE D’OUVRAGE
|  |  | CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST | 16, avenue Edouard Belin 31055 TOULOUSE CEDEX 4
ARCHITECTE MANDATAIRE
|  |  | ARCADES ARCHITECTES | 40, boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE
BE ÉTUDES TECHNIQUES
|  |  | CEERCÉ | 8, rue Edgar Degas 31200 TOULOUSE
BE ÉTUDES STRUCTURE
|  |  | NOVATEC | 38, rue de Fondargent 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
BE ÉTUDES ACOUSTIQUE
|  |  | SIGMA ACOUSTIQUE | 23, rue Eugène d’Hautpoul 31400 TOULOUSE
BUREAU DE CONTROLE
|  |  | BTP CONSULTANTS | 83, chemin de Ribaute 31400 TOULOUSE
COORDINATION SPS
|  |  | SARL CARSECO | Route de Gourvieille - La Jonquière 11410 SAINT MICHEL DE LANES
Lot |  | C.D.P.G.F.
11 |  | ELECTRICITE CFO-CFA
REF | PHASE | IIND | MODIFICATION | DATE | RÉDACTEUR
24-32 | DCE | 2 |  | 2025-06-19 | DC

## CDPGF
N°CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U.[€ht] | P.T.[€ht]
6 | TRAVAUX COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
6.1 | INSTALLATION CHANTIER
| Alimentation et installation coffret chantier | ens
| Alimentation et installation éclairage chantier | ens
| Raccordement coffret base vie chantier (coffret général hors lot) | ens
| Détection incendie de chantier et permis feu suivant CCTP lot 0 | ens
| Provision compte prorata 1,5% | ens
sous-total § 6.1
6.2 | DEMONTAGE ET MODIFICATIONS INSTALLATIONS EXISTANTES
| Repérage des circuits existants | ens
| Isolement des installations électriques | ens
| Gestion des coupures électriques | ens
| Maintien en fonctionnement des équipements visés par le présent projet | ens
| Dépose et évacuation des équipements electrique non réutilisés | ens
| Dévoiement des chemins de cable et cable installations existantes suivant CCTP | ens
| Alimentation provisoire compresseur mobile AC | ens
| Isolement des alimentations existantes R+1 salle blanche | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.2
6.3 | PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
| Fourniture et pose du réseau de terre par câble cuivre nu de 29mm² | ml
| Interconnexion des terres batiment G2 - batiement F | ens
| Mise en œuvre barrettes de terre | u
| Mise à la terre des masses metalliques | ens
| Liaisons équipotentielles | ens
| Terre specifique masqueur electronique | ens
| Terre dalle tank azote | ens
sous-total § 6.3
6.4 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Sans objet | PM
sous-total § 6.4
6.5 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| Modification TGBT bât F existant | ens
| Modification TGBT poste cabine existant | ens
| Modification TDG2 existant | ens
| TDG3 créé | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.5
6.6 | COMPTAGE
| Mise a jour système existant bat F | ens
| module de tension U10 | u
| module de tension U20 | u
| module de courant I30 | u
| module de courant I60 | u
| module de courant I33 | u
| module entrées et sorties IO-10 | u
| module entrées et sorties IO-20 | u
| passerelle de communication G50 | u
| mise en service contructeur | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.6
6.7 | LIAISONS PRINCIPALES
| Liaison TGBT BAT F / TD SB en câble 5G70 mm² R2V | ml
| Liaison TGBT BAT F / TD CTA1 en câble 5G6 mm² R2V | ml
| Liaison TGBT BAT F / TD tank azote en câble 5G35 R2V | ml
| Liaison TGBT poste cabine / TD G3 en câble 2x(4x1x120) mm² R2V | ml
| Liaison TDG2 / TD CTA 2 en câble 5G16 R2V | ml
| Liaison regard Ext. compresseur / TD compresseur en cable 5G35 mm² R2V | ml
| Liaison Coffret de jonction TDG1 / TD G1 en cable 4x(4x1x120) mm² AR2V | ml
| Liaison TDSB / primaire onduleur EBPG en câble 5G16 mm² R2V | ml
| Liaison TDSB / by-pass onduleur EBPG en câble 5G16 mm² R2V | ml
| Liaison onduleur EBPG / TDSB en câble 5G16 mm² R2V | ml
| Liaison TDSB ondule / masqueur EBPG en cable 5G16 mm² R2V | ml
sous-total § 6.7
6.8 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| TDSB | u
| Coffret Compresseur | u
| Coffret tank azote | u
| Coffret jonction TDG1 | u
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.8
6.9 | CANALISATIONS SECONDAIRES
| Chemin de cables dalle 500mm | ml
| Chemin de cables dalle 400mm | ml
| Chemin de cables dalle 300mm | ml
| Chemin de cables dalle 200mm | ml
| Chemin de cables dalle 100mm | ml
| Capotage chemin de cables dalle 500mm | ml
| Capotage chemin de cables dalle 400mm | ml
| Capotage chemin de cables dalle 300mm | ml
| Capotage chemin de cables dalle 200mm | ml
| Capotage chemin de cables dalle 100mm | ml
| Câble 3G1,5mm2 | ml
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Câble 3G2,5mm2 | ml
| Câble 5G2,5mm2 | ml
| Câble 3G6mm2 | ml
| Câble 5G6mm2 | ml
| Câble 5G10mm2 | ml
| Câble 5G16mm2 | ml
| Fourreaux encastrés | ml
| Tube IRO | ml
| Moulures laboratoire | ml
| Accessoires de cheminement moulure | ens
| Goulotte 2 compartiments | ml
| Boites de dérivations | ens
| Incorporations | ens
| Rebouchage traversée coupe-feu | ens
| Rebouchage traversée étanchéité à l'air | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.9
6.10 | LUMINAIRES
| Luminaire type 1A | u
| Luminaire type 1B | u
| Luminaire type 2 | u
| Luminaire type 3 | u
| Accéssoires de pose et de raccordement | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.10
6.11 | APPAREILLAGE
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur simple allumage étanche | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur va et vient étanche | u
| Bouton poussoir | u
| Extinction générale eclairage | u
| Bouton poussoir étanche | u
| Détecteur de mouvement circulation type PD4M | u
| Détecteur de mouvement divers type PD4M | u
| PC 2P+T - 10/16A salle blanche | u
| PC 2P+T - 10/16A paillase | u
| PC 2P+T - 10/16A étanche | u
| Passe cables à bride d'étanchéité | u
| Sortie de câble | u
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.11
6.12 | ECLAIRAGE SECURITE
| BAES 45 lumens | u
| BAES 45 lumens étanche | u
| BAES 400 lumens | u
| Télécommande | u
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Fourreaux | ml
| Boîtes de dérivation | u
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.12
6.13 | COUPURE D'URGENCE
| Modification arrêt d'urgence existant batiment F | u
| Arrêt d'urgence extension G3 | u
| Câblage | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.13
6.14 | ALIMENTATION DIVERSES
Chauffage - Ventilation
| Câble 3G1,5mm2 | ml
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Câble 3G2,5mm2 | ml
| Câble 5G2,5mm2 | ml
| Câble 5G6mm2 | ml
| Câble 5G10mm2 | ml
| Câble 5G16mm2 | ml
| Y compris toutes sujétions | ens
Divers
| Câble 3G1,5mm2 | ml
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Câble 3G2,5mm2 | ml
| Câble 5G2,5mm2 | ml
| Câble 5G6mm2 | ml
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.14
6.15 | PORTES ISSUES DE SECOURS
| Boîtier vert deverrouillage IS | u
| ventouse electromagnétique | u
| Câblage | ml
| Fourreaux | ml
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.15
6.16 | PRECABLAGE VDI
| Modifications sous répartiteur bat F existant suivant CCTP | ens
| Brassage sous répartiteur bat F existant | ens
| Onduleurs rackable | u
| Prises RJ45 | u
| Câble 1x4P Cat 7 | ml
| Câble 2x4P Cat 7 | ml
| Cordon de brassage RJ/RJ | u
| Raccordement et installation, divers | ens
| Repérage | ens
| Recette de l'installation | ens
sous-total § 6.16
6.17 | ALARME INCENDIE
| Mise à jour centrale incendie existante du site | ens
| AES | u
| Modifcations installation existante | ens
| Détecteurs optiques | u
| Détecteurs optiques existants déplacés | ens
| Détecteurs optiques existants déposés | ens
| Détecteur aspirtation | u
| Réseau de tubes aspirants y compris accessoires de pose, raccordement, cheminement | ens
| Déclencheur manuel | u
| Déclencheur manuel existants déplacés | ens
| Déclencheur manuel existants déposés | ens
| Module déporté | u
| Diffuseurs sonores | u
| Flash lumineux | u
| Raccordement IS | u
| Raccordement ventouses | u
| Raccordement arrêts techniques | u
| Cablage CR1 | ens
| Cablage SYT1 | ens
| Cablage R2V | ens
| Repérage | ens
| Paramétrage | ens
| Mise en service, programmation | ens
| Dossier SSI | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.17
6.18 | CONTROLE D'ACCES
| Mise a jour centrale existante | ens
| Coffret 12V/5A | u
| Batterie étanche 12V/17Ah | u
| Unite de controle 1 porte | u
| Lecteur de badge standart | u
| Lecteur de badge étroit | u
| Lecteur de badge étanche | u
| Bouton de sortie | u
| Alimentation - asservissement des ventouses | ens
| Câblage de distribution | ens
| Fourreaux encastrés | ml
| Tube IRO | ml
| Mise en service et formation | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.18
6.19 | GTC
| Cabâge | ens
| Cheminement | ens
| Raccordement | ens
| Y compris toutes sujétions | ens
sous-total § 6.19
6.20 | ELECTROMAGNETISME
| blindage local technique TDSB y compris pose et raccordement | ens
| Visites sur site | ens
| Rapport de fin de chantier | u
| Réception finale avec le client | ens
| Y compris toutes sujétions de pose | ens
sous-total § 6.20
RECAPITULATIF
6 | TRAVAUX COURANTS FORTS
6.1 | INSTALLATION CHANTIER
6.2 | DEMONTAGE ET DEVOIEMENT UNSTALLATIONS EXISTANTES
6.3 | PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
6.4 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
6.5 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
6.6 | COMPTAGE
6.7 | LIAISONS PRINCIPALES
6.8 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES
6.9 | CANALISATIONS SECONDAIRES
6.10 | LUMINAIRES
6.11 | APPAREILLAGE
6.12 | ECLAIRAGE SECURITE
6.13 | COUPURE D'URGENCE
6.14 | ALIMENTATIONS DIVERSES
6.15 | PORTES ISSUES DE SECOURS
6.16 | PRECABLAGE VDI
6.17 | ALARME INCENDIE
6.18 | CONTROLE D'ACCES
6.19 | GTC
6.20 | ELECTROMAGNETISME
MONTANT TOTAL € H.T.
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL € T.T.C.
6.21 | OPTIONS
6.21.1 | TO02 - création sas doigt gris salle blanche R+1 extension G3
| ensemble suivant CCTP | ens
sous-total § 6.21.1
6.21.2 | TO05 - Alimentation Barrière, portillon vers restaurant
| ensemble suivant CCTP | ens
sous-total § 6.21.2
6.21.3 | TO07 - Luminaires inactiniques salle blanche RDC bâtiment
| ensemble suivant CCTP | ens
sous-total § 6.21.3
6.21.4 | TO08 - Compensation active electromagnétique individuelle
| ensemble suivant CCTP | ens
sous-total § 6.21.4