## Page de garde
CNRS LAAS - PLATINUM RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G
7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE
MAITRISE D’OUVRAGE
|  |  | CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST | 16, avenue Edouard Belin 31055 TOULOUSE CEDEX 4
ARCHITECTE MANDATAIRE
|  |  | ARCADES ARCHITECTES | 40, boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE
BE ÉTUDES TECHNIQUES
|  |  | CEERCÉ | 8, rue Edgar Degas 31200 TOULOUSE
BE ÉTUDES STRUCTURE
|  |  | NOVATEC | 38, rue de Fondargent 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
BE ÉTUDES ACOUSTIQUE
|  |  | SIGMA ACOUSTIQUE | 23, rue Eugène d’Hautpoul 31400 TOULOUSE
BUREAU DE CONTROLE
|  |  | BTP CONSULTANTS | 83, chemin de Ribaute 31400 TOULOUSE
COORDINATION SPS
|  |  | SARL CARSECO | Route de Gourvieille - La Jonquière 11410 SAINT MICHEL DE LANES
Lot |  | C.D.P.G.F.
12 |  | CVC
REF | PHASE | IIND | MODIFICATION | DATE | RÉDACTEUR
0 | DCE | 1 |  | 24/04/2025 | PL
0

## CDPGF
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix Unitaire [€ht] | Prix Total [€ht]
A | PREPARATION DES TRAVAUX
| Préparation des travaux selon prescriptions CCTP | ens
Sous-total PREPARATION DES TRAVAUX
B | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux existants non conservés | ens
Sous-total TRAVAUX DE DEPOSE
C | TRAVAUX DE VENTILATION
C.1 | SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
C.1.1 | CTA
| CTA Marque : Type : Taille : Débit : | u
| Plots | ens
| Manutention | ens
Sous-total CTA
C.1.2 | PANOPLIES ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN80 | ml
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN80 | ml
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Vanne d'isolement
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Vanne de régulation, y compris servomoteur Marque : Type :
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| Purgeur y compris vanne d'isolement | u
| Vanne de vidange bouchonnée | u
| Thermomètre à cadran | u
Calorifuge par coquille laine de roche finition parvabright
| DN80 | ml
| DN65 | ml
Calorifuge par coquille styro finition parvabright
| DN80 | ml
| DN65 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Calorifuge robinetterie
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Sous-total PANOPLIES ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
C.1.3 | CONDENSATS
| Siphon | u
Tube PVC, y compris raccords et supports
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
Sous-total CONDENSATS
C.1.4 | EXTRACTION SPECIFIQUE
Raccordement sur extracteur spécifique existant bâtiment F
Sous-total EXTRACTION SPECIFIQUE
C.1.5 | RESEAUX ET ACCESSOIRES AERAULIQUES
C.1.5.1 | CTA
| Gaine rectangulaire dégraissée bouchonnée, y compris raccords et supports | kg
Gaine circulaire dégraissée bouchonnée, y compris raccords et supports
| DN400 | ml
| DN355 | ml
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
| DN160 | ml
| DN125 | ml
| Etanchéité des réseaux selon prescriptions CCTP | ens
| Maintien au propre des réseaux | ens
| Trappes de visite étanches | ens
| Piège à sons (baffles + enveloppe) | u
Sous-total CTA
C.1.5.2 | EXTRACTION SPECIFIQUE
Gaine circulaire PVC ventilation gris, y compris raccords et supports
| DN400 | ml
| DN355 | ml
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
| DN160 | ml
| DN125 | ml
Gaine circulaire PVC ventilation blanc, y compris raccords et supports
| DN400 | ml
| DN355 | ml
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
| DN160 | ml
| DN125 | ml
| Déconnexion, inhibtion et bouchonnage antenne sorbonne existante déplacée | ens
Sous-total EXTRACTION SPECIFIQUE
Sous-total RESEAUX ET ACCESSOIRES AERAULIQUES
C.1.6 | CALORIFUGE
Calorifuge laine de roche finition kraft alu
| Ep 50 mm | m²
| Ep 25 mm | m²
Sous-total CALORIFUGE
C.1.7 | CLAPETS ET MANCHONS COUPE FEU
Clapet coupe feu rectangulaire
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Clapet coupe feu circulaire
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Manchon coupe feu
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Sous-total CLAPETS ET MANCHONS COUPE FEU
C.1.8 | REGULATION TERMINALE DE DEBIT
Registre débit modulant - soufflage Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Registre débit modulant - reprise Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Registre débit modulant - extraction spécifique sorbonne Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Registre débit modulant - extraction spécifique ambiance Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Régulateur débit constant - extraction spécifique pompes à vide Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Registre manuel - extraction spécifique pompes à vide Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Sous-total REGULATION TERMINALE DE DEBIT
C.1.9 | GAINES SOUPLES
Gaines souples PLNI
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
Sous-total GAINES SOUPLES
C.1.10 | TERMINAUX AERAULIQUES
Diffuseur de soufflage porte filtre – montage sur plafond salle blanche Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Grille de reprise – montage cloison salle blanche Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Bouchon extraction spécifique – montage sur gaine
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Transfert d’air entre locaux
Grille d’air neuf – montage sur maçonnerie Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Sous-total TERMINAUX AERAULIQUES
C.1.11 | FFU
FFU, y compris support Marque : Type :
| Modèle : | u
| Modèle : | u
| Modèle : | u
Sous-total FFU
C.1.12 | REGULATION
| Automate, y compris modules additifs Marque : Type : | ens
| Ecran tactile Marque : Type : Taille : | u
| Capteurs et actionneurs Marque : | ens
| Capteur combiné ambiance Marque : Type : Modèle : | u
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
C.1.13 | ELECTRICITE
| Armoire électrique | ens
| Liaisons filaires et raccordements CTA | ens
| Liaisons filaires et raccordements registres | ens
| Liaisons filaires et raccordements FFU | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
C.2 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
C.2.1 | CTA
| CTA Marque : Type : Taille : Débit : | u
| Plots | ens
| Manutention | ens
Sous-total CTA
C.2.2 | PANOPLIES, RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN80 | ml
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN80 | ml
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Vanne d'isolement
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Vanne de régulation, y compris servomoteur Marque : Type :
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| Purgeur y compris vanne d'isolement | u
| Vanne de vidange bouchonnée | u
| Thermomètre à cadran | u
Calorifuge par coquille laine de roche finition parvabright
| DN80 | ml
| DN65 | ml
Calorifuge par coquille styro finition parvabright
| DN80 | ml
| DN65 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Calorifuge robinetterie
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Sous-total PANOPLIES, RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
C.2.3 | CONDENSATS
| Siphon | u
Tube PVC, y compris raccords et supports
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
Sous-total CONDENSATS
C.2.4 | EXTRACTEUR SPECIFIQUE
| Extracteur spécifique Marque : Type : Taille : Débit : | u
| Plots | ens
| Manutention | ens
Sous-total EXTRACTEUR SPECIFIQUE
C.2.5 | BATTERIE DE RECUPERATION
| Batterie de récupération Marque : Type : Taille : Débit : | u
| Plots | ens
| Manutention | ens
Sous-total BATTERIE DE RECUPERATION
C.2.6 | RESEAUX ET ACCESSOIRES AERAULIQUES
C.2.6.1 | CTA
| Gaine rectangulaire dégraissée bouchonnée, y compris raccords et supports | kg
Gaine circulaire dégraissée bouchonnée, y compris raccords et supports
| DN400 | ml
| DN355 | ml
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
| DN160 | ml
| DN125 | ml
| Etanchéité des réseaux selon prescriptions CCTP | ens
| Maintien au propre des réseaux | ens
| Trappes de visite étanches | ens
| Piège à sons (baffles + enveloppe) | u
Sous-total CTA
C.2.6.2 | EXTRACTION SPECIFIQUE
Gaine circulaire PVC ventilation gris, y compris raccords et supports
| DN400 | ml
| DN355 | ml
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
| DN160 | ml
| DN125 | ml
Gaine circulaire PVC ventilation blanc, y compris raccords et supports
| DN400 | ml
| DN355 | ml
| DN315 | ml
| DN250 | ml
| DN200 | ml
| DN160 | ml
| DN125 | ml
| Solin traversée de toiture | u
Sous-total EXTRACTION SPECIFIQUE
Sous-total RESEAUX ET ACCESSOIRES AERAULIQUES
C.2.7 | CALORIFUGE
Calorifuge laine de roche finition kraft alu
| Ep 50 mm | m²
| Ep 25 mm | m²
Sous-total CALORIFUGE
C.2.8 | CLAPETS ET MANCHONS COUPE FEU
Clapet coupe feu rectangulaire
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Clapet coupe feu circulaire
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Manchon coupe feu
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Sous-total CLAPETS ET MANCHONS COUPE FEU
C.2.9 | REGULATION TERMINALE DE DEBIT
Registre débit modulant - soufflage Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Registre débit modulant - extraction spécifique ambiance Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
| DN160 | u
| DN125 | u
Sous-total REGULATION TERMINALE DE DEBIT
C.2.10 | GAINES SOUPLES
Sans objet
Sous-total GAINES SOUPLES
C.2.11 | TERMINAUX AERAULIQUES
Soufflage – montage sur gaine
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
Transfert d’air entre salle blanche et plénum technique – montage sur plafond salle blanche Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Grille d’air neuf – montage sur maçonnerie Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Rejet extraction spécifique – montage sur gaine Marque : Type :
| DN400 | u
| DN355 | u
| DN315 | u
| DN250 | u
| DN200 | u
Sous-total TERMINAUX AERAULIQUES
C.2.12 | FFU
Voir 12.2 TO9 - TRANCHE OPTIONNELLE N°09 : MISE EN PLACE FFU SALLE BLANCHE R+1 EXTENSION G3
Sous-total FFU
C.2.13 | REGULATION
| Automate, y compris modules additifs Marque : Type : | ens
| Ecran tactile Marque : Type : Taille : | u
| Capteurs et actionneurs Marque : | ens
| Capteur combiné ambiance Marque : Type : Modèle : | u
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
C.2.14 | ELECTRICITE
| Armoire électrique | ens
| Liaisons filaires et raccordements CTA | ens
| Liaisons filaires et raccordements extracteur spécifique | ens
| Liaisons filaires et raccordements registres | ens
| Liaisons filaires et raccordements FFU | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
C.3 | LOCAUX TECHNIQUES
C.3.1 | LOCAL COMPRESSEURS
Grille extérieure acoustique Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Sous-total LOCAL COMPRESSEURS
C.3.2 | STOCK CONSOMMABLES
Gaine circulaire, y compris raccords et supports
| DN160 | ml
Clapet coupe feu circulaire
| DN160 | u
Sous-total STOCK CONSOMMABLES
C.3.3 | LOCAL ELECTRIQUE
| Extracteur Marque : Type : Taille : Débit : | u
Gaine circulaire, y compris raccords et supports
| DN125 | ml
Clapet coupe feu circulaire
| DN125 | u
Bouchon grillagé
| DN125 | u
Grille extérieure
| DN125 | u
| Pressostat | u
| Raccordement extracteur | u
| Liaisons filaires et raccordements pressostat | ens
Sous-total LOCAL ELECTRIQUE
Sous-total LOCAUX TECHNIQUES
Sous-total TRAVAUX DE VENTILATION
D | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
D.1 | EAU CHAUDE
D.1.1 | TRAVAUX EN CHAUFFERIE
| Dépose et évacuation panoplie, équipements et réseaux existants non conservés | ens
Valorisation de la nouvelle panolie et réseaux dans postes suivants
Sous-total TRAVAUX EN CHAUFFERIE
D.1.2 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Sous-total RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
D.1.3 | EQUIPEMENTS, ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
| Circulateur double Marque : Type : Taille : Débit : | u
V3V y compris servomoteur Marque : Type :
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Manchon antivibratile
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Vanne d'isolement
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Vanne d'équilibrage existante conservée
| Purgeur y compris vanne d'isolement | u
| Vanne de vidange bouchonnée | u
| Thermomètre à cadran | u
Sous-total EQUIPEMENTS, ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
D.1.4 | CALORIFUGE
Calorifuge par coquille laine de roche finition parvabright
| DN65 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Sous-total CALORIFUGE
D.1.5 | REGULATION
| Capteurs et actionneurs Marque : | ens
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
D.1.6 | ELECTRICITE
| Raccordement pompe | ens
| Liaisons filaires et raccordements V3V + sondes température | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total EAU CHAUDE
D.2 | EAU GLACEE
D.2.1 | RACCORDEMENT SUR RESEAU PRINCIPAL
| Dépose et évacuation réseaux et robinetterie existants non conservés | ens
Valorisation du nouveau réseau dans postes suivants
Sous-total RACCORDEMENT SUR RESEAU PRINCIPAL
D.2.2 | ADAPTATION PRISE D'AIR NEUF CTA G2
| Dépose et évacuation prise d'air existante, y compris supports | ens
| Gaine rectangulaire dégraissée bouchonnée, y compris raccords et supports | kg
| Sifflet grillagé rectangulaire | u
Sous-total ADAPTATION PRISE D'AIR NEUF CTA G2
D.2.3 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN150 | ml
| DN125 | ml
| DN100 | ml
| DN80 | ml
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN150 | ml
| DN125 | ml
| DN100 | ml
| DN80 | ml
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Sous-total RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
D.2.4 | EQUIPEMENTS, ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
Vanne de régulation combinée Marque : Type :
| DN150 | u
| DN125 | u
| DN100 | u
| DN80 | u
Vanne d'isolement
| DN150 | u
| DN125 | u
| DN100 | u
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| Purgeur y compris vanne d'isolement | u
| Vanne de vidange bouchonnée | u
| Thermomètre à cadran | u
Sous-total EQUIPEMENTS, ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
D.2.5 | CALORIFUGE
Calorifuge par coquille styro finition tole isoxale
| DN150 | ml
| DN125 | ml
| DN100 | ml
| DN80 | ml
| DN65 | ml
Calorifuge par coquille styro finition parvabright
| DN150 | ml
| DN125 | ml
| DN100 | ml
| DN80 | ml
| DN65 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Calorifuge robinetterie
| DN150 | u
| DN125 | u
| DN100 | u
| DN80 | u
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
| Cordon chauffant | ens
Sous-total CALORIFUGE
D.2.6 | REGULATION
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
D.2.7 | ELECTRICITE
| Liaisons filaires et raccordements cordon chauffant | ens
| Liaisons filaires et raccordements vanne de régulation combinée | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total EAU GLACEE
D.3 | RECUPERATION
D.3.1 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Sous-total RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
D.3.2 | EQUIPEMENTS, ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
| Circulateur double Marque : Type : Taille : Débit : | u
Vanne d'équilibrage
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Filtre à tamis avec robinet de rinçage
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Manchon antivibratile
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
Vanne d'isolement
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| Module de remplissage | u
| Vase d'expansion | u
| Purgeur y compris vanne d'isolement | u
| Vanne de vidange bouchonnée | u
| Thermomètre à cadran | u
Sous-total EQUIPEMENTS, ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
D.3.3 | CALORIFUGE
Calorifuge par coquille styro finition tole isoxale
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
Calorifuge robinetterie
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Sous-total CALORIFUGE
D.3.4 | REGULATION
| Capteurs et actionneurs Marque : | ens
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
D.3.5 | ELECTRICITE
| Liaisons filaires et raccordements pompe | ens
| Liaisons filaires et raccordements sondes de température | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total RECUPERATION
D.4 | SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
D.4.1 | VENTILOCONVECTEURS
Ventiloconvecteurs gainable 2 tubes, y compris support Marque : Type :
| Taille : | u
| Taille : | u
| Taille : | u
| Plénum de soufflage | u
Grille de soufflage – montage sur paroi salle blanche Marque : Type :
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
| Dimensions : | u
Sous-total VENTILOCONVECTEURS
D.4.2 | PANOPLIES HYDRAULIQUES
Vanne de régulation, y compris servomoteur Marque : Type :
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Vanne d'isolement
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Tube multicouche, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Calorifuge robinetterie
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Sous-total PANOPLIES HYDRAULIQUES
D.4.3 | CONDENSATS
| Mise en place de réseau en PVC, y compris raccords, supports et siphon en bout de ligne | ml
Sous-total CONDENSATS
D.4.4 | REGULATION
| Régulateur communicant Marque : Type | u
| Sonde d'ambiance Marque : | u
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
D.4.5 | ELECTRICITE
| Raccordement ventiloconvecteur | ens
| Liaisons filaires et raccordements ventiloconvecteur / sonde | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
D.5 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
D.5.1 | AEROTHERMES
Aérotherme 2 tubes, y compris support Marque : Type :
| Taille : | u
| Taille : | u
| Taille : | u
Sous-total AEROTHERMES
D.5.2 | PANOPLIES HYDRAULIQUES
Vanne de régulation, y compris servomoteur Marque : Type :
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Vanne d'isolement
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN32 | ml
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Tube acier noir, y compris raccords et supports
| DN32 | ml
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Tube multicouche, y compris raccords et supports
| DN32 | ml
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Calorifuge par manchons élastomères
| DN32 | ml
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Calorifuge robinetterie
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Sous-total PANOPLIES HYDRAULIQUES
D.5.3 | CONDENSATS
| Mise en place de réseau en PVC, y compris raccords, supports et siphon en bout de ligne | ml
Sous-total CONDENSATS
D.5.4 | REGULATION
| Régulateur communicant Marque : Type | u
| Sonde d'ambiance Marque : | u
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous-total REGULATION
D.5.5 | ELECTRICITE
| Raccordement aérotherme | ens
| Liaisons filaires et raccordements aérotherme / sonde | ens
Sous-total ELECTRICITE
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
Sous-total TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
E | TRAVAUX DE PLOMBERIE ET FLUIDES SPECIAUX
E.1 | EAU FROIDE
E.1.1 | ALIMENTATION PRINCIPALE BATIMENTS F / G1 / G2
| Déconnexion réseau existant DN150 | ens
| Reconnexion nouveau réseau DN150 | ens
| Nettoyage des filtres sur panoplies | ens
Sous-total ALIMENTATION PRINCIPALE BATIMENTS F / G1 / G2
E.1.2 | ALIMENTATIONS DIVERSES
Tube cuivre, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Tube PVC pression, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Tube multicouche, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Clapet EA
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Vanne d'isolement
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
| Adoucisseur Marque : Type : Taille : | u
| Robinet de puisage intérieur | u
| Robinet de puisage extérieur | u
Sous-total ALIMENTATIONS DIVERSES
Sous-total EAU FROIDE
E.2 | GAZ
| Déconnexion réseau existant DN110 | ens
| Reconnexion nouveau réseau DN110 | ens
| Nettoyage des filtres sur panoplies | ens
Sous-total GAZ
E.3 | EAU DE REFROIDISSEMENT
E.3.1 | SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
Tube PVC pression, y compris raccords et supports
| DN65 | ml
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
Vanne de dosage PVC
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Vanne d'isolement PVC
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Réducteur de pression
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
Débimetre
| DN65 | u
| DN50 | u
| DN40 | u
| DN32 | u
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
| Thermomètre à cadran | u
Sous-total SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
E.3.2 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
Sans objet
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
E.3.3 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
| Deconnexion et condamnation des anciennes alimentations en salle blanche | ens
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
Sous-total EAU DE REFROIDISSEMENT
E.4 | EAU DI
E.4.1 | SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
Tube PVDF, y compris raccords et supports
| DN15 | ml
Vanne d'isolement PVDF
| DN15 | u
Sous-total SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
E.4.2 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
Sans objet
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
E.4.3 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
| Deconnexion et condamnation des anciennes alimentations en salle blanche | ens
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
Sous-total EAU DI
E.5 | EAUX USEES LABORATOIRE
E.5.1 | SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
Tube PEHD, y compris raccords et supports
| DN50 | ml
| DN40 | ml
| DN32 | ml
| "Gouttières" sur mesure en PEHD | ml
Sous-total SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
E.5.2 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
Sans objet
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
E.5.3 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
| Deconnexion et condamnation des anciennes évacuations en salle blanche | ens
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
Sous-total EAUX USEES LABORATOIRE
E.6 | AIR COMPRIME
E.6.1 | ALIMENTATION PROVISOIRE
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
Vanne d'isolement
| DN25 | u
| DN20 | u
Sous-total ALIMENTATION PROVISOIRE
E.6.2 | DEPLACEMENT DE LA PRODUCTION
| Arret, consignation et déplacement de la production d'air comprimé existante | ens
Stock de la produciton existante sur site
| Déplacement, installation et connexion de la production d'air comprimé existante | ens
Sous-total DEPLACEMENT DE LA PRODUCTION
E.6.3 | RESEAU PRINCIPAL
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
Vanne d'isolement
| DN25 | u
| DN20 | u
Sous-total RESEAU PRINCIPAL
E.6.4 | SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
Tube inox, y compris raccords et supports
| DN25 | ml
| DN20 | ml
| DN15 | ml
| DN10 | ml
Vanne d'isolement
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
| DN10 | u
Filtre régulateur
| DN25 | u
| DN20 | u
| DN15 | u
| DN10 | u
Sous-total SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
E.6.5 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
Sans objet
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT G3
E.6.6 | SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
| Deconnexion et condamnation des anciennes alimentations en salle blanche | ens
Sous-total SALLE BLANCHE R+1 BATIMENT F
Sous-total AIR COMPRIME
E.7 | AZOTE
Sans objet.
Sous-total AZOTE
Sous-total TRAVAUX DE PLOMBERIE ET FLUIDES SPECIAUX
F | TRAVAUX DE SUPERVISION
F.1 | MATERIEL
Sans objet
Sous-total MATERIEL
F.2 | LIAISONS FILAIRES
| Liaison informatique, y compris raccordements | ml
| Liaison RS485, y compris raccordements | ml
Sous-total LIAISONS FILAIRES
F.3 | LICENCE PCVUE
Sans objet
Sous-total LICENCE PCVUE
F.4 | INGENIERIE ET IMAGERIE
| Prestations d'ingénierie et d'imagerie selon prescriptions CCTP | ens
Sous-total INGENIERIE ET IMAGERIE
Sous-total TRAVAUX DE SUPERVISION
G | MISE EN SERVICE ET ESSAIS
| Mise en service et essais selon préscriptions du CCTP | ens
Sous-total MISE EN SERVICE ET ESSAIS
H | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| Etudes d'exécution selon préscriptions du CCTP | ens
| DOE selon préscriptions du CCTP | ens
Sous-total ETUDES D'EXECUTION ET DOE
I | COMPTE PRORATA
| Provision compte prorata 1.5% | ens
Sous-total COMPTE PRORATA
Total devis HT
T.V.A. 20,00%
Total T.T.C.
J | TRANCHES OPTIONNELLES
J.1 | TO3 - TRANCHE OPTIONNELLE N°03 : CREATION ZONE NIL SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
J.1.1 | FFU
FFU, y compris support Marque : Type :
| Modèle : | u
| Modèle : | u
| Modèle : | u
Sous total non cumulé FFU
J.1.2 | REGULATION
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous total non cumulé REGULATION
J.1.3 | ELECTRICITE
| Liaisons filaires et raccordements FFU | ens
Sous total non cumulé ELECTRICITE
J.1.4 | MISE EN SERVICE
| Mise en service FFU | ens
Sous total non cumulé MISE EN SERVICE
Sous total non cumulé TO3 - TRANCHE OPTIONNELLE N°03 : CREATION ZONE NIL SALLE BLANCHE RDC BATIMENT F
J.2 | TO9 - TRANCHE OPTIONNELLE N°09 : MISE EN PLACE FFU SALLE BLANCHE R+1 EXTENSION G3
J.2.1 | FFU
FFU, y compris support Marque : Type :
| Modèle : | u
| Modèle : | u
| Modèle : | u
Sous total non cumulé FFU
J.2.2 | REGULATION
| Programmation, intégration, imagerie et ingénierie | ens
Sous total non cumulé REGULATION
J.2.3 | ELECTRICITE
| Liaisons filaires et raccordements FFU | ens
| Sous total non cumulé ELECTRICITE | ens
J.2.4 | MISE EN SERVICE
| Mise en service FFU | ens
Sous total non cumulé MISE EN SERVICE
Sous total non cumulé TO9 - TRANCHE OPTIONNELLE N°09 : MISE EN PLACE FFU SALLE BLANCHE R+1 EXTENSION G3