## PG
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES DE MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ET DU BATIMENT DE LA BLANCHISSERIE DU GCS « BLANCHISSERIE INTER HOSPITALIERE DU TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT »
Annexe 1 : Inventaire du matériel
REFERENCE DE LA CONSULTATION : AOO-XXX
Groupement Hospitalier des Territoires d'Auvergne Etablissement support CHU de Clermont-Ferrand 58 Rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Centre Hospitalier Universitaire de Clermont - FerrandGroupement Hospitalier des Territoires d'Auvergne

## TECHNIQUE
LISTE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Quantités | Désignations | Marques et modèles | Caractéristiques et commentaires | Année
PRODUCTION DE VAPEUR :
1 | Chaudière vapeur | SECAT FNA 3500 | Débit vapeur : 3500 t/h Timbre 10 bars / distribution 6 bars 3 parcours Boîte de retour noyée Exploitation en surveillance intermittente octohoraire | 2008
1 | Brûleur gaz naturel 300 mbar | WEISHAUPT | Modulant | 2008
1 | Système de détection gaz & CO + détecteurs | GFG
1 | Osmoseur | BERKEFELD
Ens | Robinetterie vapeur | SPIRAX SARCO | Robinet à soupape avec soufflet type BSA Soupape de sûreté type SV Séparateur type S Détendeur type DP Purgeur à flotteur type FT Purgeur thermodynamique type UTD | 2008
PRODUCTION CHAUFFAGE :
1 | Chaudière | GUILLOT TOTALTUBE ST 12-20 | Puissance : 1350 kW Pompes double primaire et secondaires (CTA Aérothermes et VC) Vase expansion 400 litres | 2008
1 | Brûleur gaz naturel 300 mbar | WEISHAUPT G7/1D | Modulant | 2008
EVACUATION DES FUMEES :
1 | Conduit de marque | POUJOULAT THERM INOX Tl | Double paroi inox Isolant laine de roche ep : 30 mm | 2008
PRODUCTION ECS :
1 | Préparateur gaz | ACV HEAT MASTER 60N Brûleur BG2000-S/60 | Régulateur intégré avec programme anti-légionellose Pompe de bouclage SALSMON | 2008
PRODUCTION EAU GLACEE :
1 | Refroidisseur à condensation par air | CARRIER 30 RBP480R | Puissance : 500 kW (12/7°C ; 35°C ext) R32 Module hydraulique Pompes double primaire et secondaires (CTA Aérothermes et VC) Ballon tampon 1500 litres | 2021
CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR :
1 | CTA Zone propre : 29000 m3/h | HYDRONIC CCM315 | Batterie chaude Batterie froide Filtres G4 et F6 Tiroir thermostat Pièges à son Registres de sécurité | 2008
1 | CTA Zone sale : 21200 m3/h | HYDRONIC AXM85 |  | 2008
1 | CTA Zone lavage : 18600 m3/h | HYDRONIC CCM210 |  | 2008
1 | CTA Bureaux vestiaires : 2900 m3/h | HYDRONIC AXM65 |  | 2008
2 | UTA Compact : 435 m3/h | CIAT Compact |  | 2008
EXTRACTEURS ET TOURELLES :
16 | Tourelles : Extraction hall de finition Extraction lavoir Extraction stock linge sale Extraction tunnel de lavage des Rolls | VIM | TCDV2-60, TCDV2-80 TCDV2-105 avec jalousie automatique | 2008
4 | Extracteur d’air chaufferie Extracteur d’air local compresseur Extracteur d’air local produit lessiviel Extracteur d’air local adoucisseur | VIM et ALDES | KDTA 315 : 8000 m3/h KMDT 05 : 440 m3/h JBEB 20 : 2220 m3/h MiniVEC : 60 m3/h | 2008
VMC :
1 | VMC Toilettes linge sale | ALDES | MiniVEC
1 | VMC Réfectoire | ALDES | MiniVEC
1 | VMC Toilettes propre | ALDES | MiniVEC
AEROTHERMES :
13 | Aérotherme stock linge sale CIAT Aérotherme Quai arrivée - départ 3 CIAT + 2 SABIANA Aérotherme local produit lessiviel CIAT Aérothermes local adoucisseur CIAT | CIAT HELIOTHERME SABIANA | Puissances : 17 / 21 / 22 / 56 kW | 2008
VENTILO-CONVECTEURS :
16 | Ventilo-convecteurs & cassettes plafonniéres 600x600 | CIAT MAJOR 2 |  | 2008
RADIATEURS :
6 | Radiateurs | FINIMETAL REGGANE 3000 |  | 2008
REGULATION :
Ens | Régulation | SIEMENS NRK, NRU, NRD |  | 2008
ADOUCISSEURS :
2 | Adoucisseurs vapeur | PERMO 7075A4X PERMO MEDO 3 | Bâche à condensat 4000 litres 3 Groupes de dosage : GENIUS C/ Produits REDOX et TRIAMINE | 2008
2 | Adoucisseurs process | PERMO 8300A4X | 2 adoucisseurs vapeur et 2 adoucisseurs process | 2008
COMPRESSEUR D'AIR :
2 | Compresseur d'air | ATLAS COPCO GA37 FF | Avec sécheurs intégrés et ballon tampon, déshuileur et filtre de ligne | 2008
CENTRALE D'ASPIRATION CENTRALISEE :
1 | Centrale d'aspiration centralisée | ALDES FH |  | 2008
COURANT FORT :
1 | Cellule haute tension | FLUOKIT M24+
1 | Transformateur | 1 000 kVa
1 | Onduleur | HELIOS 7
7 | Batterie de condensateur | VARSET EASY
1 | Parafoudre
Divers | Electricité, éclairage
COURANT FAIBLE :
1 | Système de contrôle d’accès | TITAN
Divers | Bloc autonome d’éclairage de sécurité
SURPRESSEUR :
1 | Surpresseur | GRUNDFOS type 2 x CRE 15-SC | Vessie 80 litres au dessus Filtre à Cartouche DN 80 PERMOFLASH | 2008
PLOMBERIE / VRD :
Divers | Sanitaire |  | WC, douches, lavabos
1 | Centrale lessivielle | FLUXSTAR |  | 2022
1 | Système anti-pollution SATUJO (eau pluviale)
1 | Système de contrôle du pH et eaux de rejets | BAMO
6 | Disconnecteur hydraulique
12 | Indication de température TESTO | TESTO
37 | Compteur
1 | Pompe submersible relevage dans fosse tampon rejets
1 | Dégrilleur
1 | Séparateur hydrocarbure
1 | Bassin d’orage
INCENDIE :
2 | Surpresseur incendie | SPECK Type P52/120120
2 | Pompe réseau | PBS40-220
1 | Borne incendie | BAYARD
DIVERS :
1 | Ascenseur | KONE | 630 kg - 8 personnes | 2008
2 | Quai Niveleur
Divers | Chariot élévateur électrique / Nacelle
1 | Portes sectionnelle automatique
3 | Portes sectionnelle manuelle
1 | Potence sur toiture
1 | Toiture terrasse
Divers | Serrurerie, portes
3 | Matériel de restauration |  | Fontaines à eau / réfrigérateur / Four mixte / Armoire froide
2 | Distributeurs automatiques de vêtements (DAV)

## LISTE DES EQUIPEMENTS PROCESS
LISTE DES EQUIPEMENTS PROCESS
Repères plan (BH 1320-05) | Quantités | Désignations | Marques et modèles | Caractéristiques et commentaires | Année
1 | Ens | Convoyeur de stockage du linge sale non trié | Futurail NS JENSEN | 12 tonnes-10 voies - 600 trolleys | 2008
2 & 5 | Ens | 15 stations de tri du linge sale | Futurail NST JENSEN | Stockage de 4500 kg en slings et recirculation - 100 containers | 2008
| 1 | Système de gestion de contrôle-qualité du pré-tri dans les sacs |  |  | 2008
3 & 4 | 9 | Tapis linge sale tri et transport |  |  | 2008
| Ens | Charpente des convoyeurs |  | protections grillagées et goulottes des matériels de lavage | 2008
| 3 | Convoyeurs linge sale trié & non trié avec tunnel de lecture des puces et pesage | SODILEC | Automatisme | 2008
| Ens | Gestion des sacs linge sale par puces | SODILEC | avec 4 postes de lecture déportés | 2008
6 | 1 | Table à détacher | IPSO-JENSEN |  | 2008
| Ens | 2 centrales de désinfection des camions par brumisation et traçabilité | ITECMA | pour 4 véhicules | 2008
7 | 1 | Laveuse-essoreuse linge contaminé | KANNEGIESSER PHARMAGG | chargement automatique - basculante 100 kg | 2008
8 | 10 | Tapis de tri et transport linge contaminé après lavage-essorage |  |  | 2008
9 | 1 | Tunnel de lavage des chariots / armoires | JENSEN Cartwash | traçabilité - entrée et sortie mécanisées
12 | 1 | Tunnel de lavage "grands plats" | Senking JENSEN P50 | 15 modules Universel "grands plats" double enveloppe totale avec bacs | 2008
13 | 1 | Presse d'essorage | Senking JENSEN SEP50 | 31 bars - sortie 90°C | 2008
10 | 1 | Tunnel de lavage "divers" | Senking JENSEN P50 | 15 modules Universal "divers" - double enveloppe totale avec bacs | 2008
11 | 1 | Essoreuse centrifuge | Senking JENSEN Z 1200 | capotage phonique en sortie en ligne | 2008
14 | 1 | Tapis de liaison éssoreuse |  | élévateur avec tour de stockage 4 niveaux de stockage | 2008
15 | 1 | Tapis de liaison entre presse et élévateur translateur |  |  | 2008
16 | 1 | Elévateur translateur et armoire de contrôle | Senking JENSEN |  | 2008
17 | 6 | Tapis de "sortie directe" sous séchoir vers convoyeur linge propre |  |  | 2008
18 | 5 | Séchoir - démêloir Gaz | Senking JENSEN DT60+ GAZ | basculant - spinkler - nettoyage automatique du filtre | 2008
| 1 | Filtration automatisée et centralisée des 5 séchoirs | Senking JENSEN | ASPIRATION PELUCHE SECHOIR
19 | 4 | Tapis de tri et conditionnement "linge séché" |  |  | 2008
| 1 | Plateforme d'accès entre les séchoirs DT 60 & échelle de service |  |  | 2008
| 1 | Automatisme du secteur lavage | SODILEC SODISOFT | gestion complète de l'atelier sur PC | 2008
| 1 | Echangeur thermique double pour les tunnels de lavage | EOP ECOLAB |  | 2008
21 | 2 | Laveuse - essoreuse - aseptique | ELECTROLUX | peseuse WSB3-3401 - 1 aquaclean | 2008
22 | 2 | Séchoir rotatif Gaz | ELECTROLUX T3 650 GAZ | aquaclean | 2008
| 1 | Cabine de repassage mixte veste et pantalons | IPSO CF 100 V |  | 2008
23 | 1 | Table à repasser | IPSO JENSEN Génius | avec chaudière, pistolet et fer vapeur | 2008
25 | 1 | Emballeuse verticale | IPSO JENSEN |  | 2008
26 | 1 | Soudeuse d'emballage en L semi-automatique | SPERE |  | 2008
20 | 1 | Convoyeur de transport et stockage du linge propre | Futurail JENSEN | 50 slings numérotés et 5 déchargeurs | 2008
| 1 | Automatisme du secteur convoyeur linge lavé en containers | SODILEC SODISOFT |  | 2008
| 1 | Charpente des convoyeurs |  | 5 goulottes d'alimentation des postes de finition | 2008
27 | 1 | Robot de mise à l'unité des grands plats | Viking JENSEN | Robot séparateur | 2008
| 1 | Automatisme du robot et ses tapis de sortie |  |  | 2008
28 | 1 | Engageuse automatique à draps 2 postes sans pinces | Quickfeed JENSEN |  | 2008
29 | 1 | Sécheuse - repasseuse | JENSEN EXPG GAZ | 2 cylindres de dia 1200 mm x 3300 mm | 2008
30 | 1 | Plieuse automatique grands plats | Classic A3 JENSEN | 1 voie 2 plis 3 cross avec empileur | 2008
31 | 1 | Empileur grand plat | Jenstack Max JENSEN |  | 2008
32 | 1 | Robot de mise à l'unité des grands plats | Viking JENSEN | Robot séparateur | 2008
| 1 | Automatisme du robot et ses tapis de sortie |  |  | 2008
33 | 1 | Engageuse automatique à draps 2 postes sans pinces | Quickfeed JENSEN |  | 2008
34 | 1 | Sécheuse - repasseuse | JENSEN EXPG GAZ | 2 cylindres de dia 1200 mm x 3300 mm | 2008
35 | 1 | Plieuse automatique mixte | Classic D3 JENSEN | 1/2/4voies - 1 ou 2 plis - 2 ou 3 cross sur 1 voie avec empileur | 2008
36 | 1 | Empileur grand plat | Jenstack Max JENSEN |  | 2008
37 | 1 | Sécheuse - repasseuse et engageuse intégrée | JENSEN GAZ + engageuse BASIC | 2 cylindres de dia 1200 mm x 4000 mm et engageuse intégrée | 2008
38 | 1 | Plieuse automatique grands petits plats | Classic "L" JENSEN | 5 voies en 4 mètres | 2008
39 | 1 | Plieuse automatique empileuse petits plats | Napkin Et botom up JENSEN | 5 voies en 4 mètres et collecte des piles | 2008
| 5 | Tapis d'alimentation des 6 postes de mise sur cintre |  |  | 2008
43 & 44 | 1 | Ensemble de convoyeur transport et tri des vêtements | Metric JENSEN |  | 2008
| 3000 | Cintres à puce RFID | Metric JENSEN
41 | 2 | Tunnel de finition | Omega II GAZ JENSEN | 800 pièces - commandes déportées | 2008
42 | 2 | Robot de pliage | HC 800 JENSEN | avec presseur de piles | 2008
45 | 1 | Gestion textile informatisée pour puces RF multiread | JENSEN |  | 2008
46 | 1 | Plieuse à couvertures | JENSEN A3 Blanket Folder |  | 2008
47 | 1 | Automate de pliage Butterfly | CYCLOPE JENSEN | 3 empileurs et presseurs de piles | 2008
| Ens | Préparation GP-PP-forme banalisée et éponges avec cercleuse, mise en plateaux et tapis de liaison vers robot-stockeur |  |  | 2008
| 2 | Cercleuse automatique | MOSCA
| 3 | Cercleuse manuelle | MOSCA
48 | 1 | Stockeur robotisé 5 lignes de production | NEWTEC ROBOT TK | avec une navette 4 niveaux 20 couloirs | 2008
| 15 | Convoyeur de distributions de piles | NEWTEC
49 | 1 | Tapis de distribution des piles | JENSEN JENWAY |  | 2008
| 1 | Système de gestion de production spécifique | JENSEN JENVIEW | production machines et GMAO | 2008
| Ens | Plateforme piétonnable de protection et maintenance pour les convoyeurs |  | double accès | 2008
| 1 | Aspiration de linge | Vacutrans JENSEN

## LISTE DES EQUIPEMENTS INFO
LISTE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Quantités | Désignations | Marques et modèles | Caractéristiques et commentaires | Année
| GESTION LINGE SALE - LAVAGE ET LINGE PROPRE : | SODISOFT SODILEC
| LINGE SALE NON TRIE |  |  | 2008
1 | Armoire d'automatisme de la nappe avec :
* un automate Télémécanique TSX 37
* transformateurs et alimentations diverses
* circuits d'arrêts d'urgence
* contacteur pour élévateur incliné
* commandes manuelles pour mode "dégradé"
1 | Boitier de départ sacs et son afficheur messages
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
1 | Armoire | SAREL |  | 2008
1 | Indicateur de pesage et liaison informatique vers PC pour enregistrement |  |  | 2008
1 | Tunnel de lecture des puces RFID des sacs de linge sale avec PC |  | installé dans le secteur "expédition" pour départ des sacs propres pour la gestion des sacs par puces | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
1 | Antenne de lecture des sacs |  |  | 2008
4 | PC déporté |  | avec DD 40 GO-disquette-lecteur DVD-256 Mo-écran VGA 14" couleurs | 2008
| STATION DE TRI ET NAPPE DE STOCKAGE LINGE CONTAINERS |  |  | 2008
5 | Boitiers d'appels des sacs : 1 bouton départ et 1 bouton sortie crochets vides |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
1 | logiciel SODISOFT pour gestion de l'ensemble |  |  | 2008
| GESTION DU LAVAGE PRINCIPAL |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
1 | Contrôle de qualité des sacs |  | antenne 433 MHZ et lecteur RF-radio | 2008
GESTION DU CONVOYEUR LINGE PROPRE EN CONTAINERS
1 | Armoire d'automatisme de la nappe avec : |  |  | 2008
* un automate Télémécanique TSX 37
* transformateurs et alimentations diverses
* circuits d'arrêts d'urgence
* contacteur pour élévateur incliné
* commandes manuelles pour mode "dégradé"
* relais de sécutité Preventa
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
CONTRÔLE DE GESTION DU RESPONSABLE BLANCHISSERIE
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
GESTION TEXTILE INFORMATISEE comprenant :
| SERVEUR NT |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
| SERVEUR WEBSPEED |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels |  |  | 2008
| POSTES MARQUAGE |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels
| POSTES MAGASIN GESTION DES STOCKS |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels
| POSTES LIAISON CONVOYEUR |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels
| POSTE EXPEDITION |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels
| POSTE BUREAUTIQUE |  |  | 2008
2 | PC équipé y compris logiciels
GESTION DE PRODUCTION FINITION PLAT
1 | Système de gestion de production machines et GMAO comprenant : | JENSEN JENVIEW |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels
5 | Transmetteurs WI FI : " trains repassage - 2 automates de pliage (éponges Et couvertures)
| GESTION DE PRODUCTION FINITION FORME |  |  | 2008
3 | PC pour pilotage du convoyeur METRIC et automate déporté
| GESTION DU LINGE DES RESIDENTS |  |  | 2008
1 | PC équipé y compris logiciels
1 | lecteur portable radio et son antenne
Ens | casiers lumineux 32 cases