## Synthese
Modernisation du tunnel de la Courneuve
Mise a jour
Total € H.T
SERIES
100 | Prestations générales | 0
200 | Alimentation électrique | 0
300 | Éclairage | 0
400 | GTC | 0
500 | Équipements d’exploitation | 0
600 | Locaux techniques | 0
700 | Protection au feu | 0
800 | Génie civil | 0
900 | Réseau Incendie | 0
1000 | Maintenance | 0
1100 | Exploitation sous chantier | 0
Total Général HT |  | 0
TVA (20%) |  | 0
Total Général TTC |  | 0

## DE
Modernisation du tunnel de la Courneuve
Détail Estimatif
Numéro des Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire € H.T | Montant € H.T
100 | Prestations générales
100.10 | Prix généraux
100.101 | Installations de chantier | Ft | 1 |  | 0
100.102 | Constat d'huissier | Ft | 1 |  | 0
100.103 | Panneaux d'information | U | 4 |  | 0
100.20 | Qualité, sécurité et environnement
100.201 | Encadrement, gestion de projet et interfaces | Ft | 1 |  | 0
100.202 | Assurance de la qualité | Ft | 1 |  | 0
100.203 | Sécurité et protection de la santé | Ft | 1 |  | 0
100.204 | Respect de l'environnement | Ft | 1 |  | 0
100.30 | Formations
100.301 | Formation OST | Ft | 1 |  | 0
100.302 | Formation techniciens de maintenance | Ft | 1 |  | 0
100.40 | Récolement et intégration médiathèque
100.401 | Dossier de récolement et DOE | Ft | 1 |  | 0
100.402 | Mise à jour de la base tatouage de l'ensemble des équipements | Ft | 1 |  | 0
100.403 | Intégration documentaire et cartographique à la médiathèque DiIRIF | Ft | 1 |  | 0
100.50 | Nettoyage des ouvrages
100.501 | Nettoyage du tunnel | Ft | 1 |  | 0
100.502 | Nettoyage du volume du local technique geneve | Ft | 1 |  | 0
100.60 | Annulations de nuits
100.601 | Frais de dédommagement pour annulation d’une fermeture de nuit sur les 24h précédent la fermeture | Ft | 5 |  | 0
100.602 | Frais de dédommagement pour annulation d’une fermeture de nuit sur les 48h précédent la fermeture | Ft | 5 |  | 0
100.603 | Frais de dédommagement pour annulation d’une fermeture de nuit sur les 72h précédent la fermeture | Ft | 5 |  | 0
| Sous total Prestations générales, € H.T |  |  |  | 0
200 | Alimentation électrique
200.00 | Etudes et essai
200.001 | Etudes d'exécution alimentation électrique | Ft | 1 |  | 0
200.002 | Essais, réception et mise en service alimentation électrique | Ft | 1 |  | 0
200.10 | Équipements
200.101 | Dépose du groupe électrogène et de la cuve journalière | ens | 1 |  | 0
200.102 | Vidange de la cuve enterrée et remplissage de sable | ens | 1 |  | 0
200.103 | Fourniture, pose et raccordement d'une cellule arrivée en coupure d’artère avec coffret ITI | U | 2 |  | 0
200.104 | Fourniture, pose et raccordement d'une cellule arrivée en antenne | U | 1 |  | 0
200.105 | Fourniture, pose et raccordement d'une cellule protection générale | U | 2 |  | 0
200.106 | Fourniture, pose et raccordement d'une cellule protection transformateur yc cellules gaine d'adaptation | U | 2 |  | 0
200.107 | Fourniture, pose et raccordement d'une cellule de comptage | U | 2 |  | 0
200.108 | Fourniture, pose d'un équipements de sécurité, d'exploitation et de la signalisations réglementaires des locaux HT | U | 2 |  | 0
200.109 | Fourniture, pose et raccordement Transformateurs 400kVA bi-tension | U | 2 |  | 0
200.110 | Fourniture, pose et raccordement TGBT | U | 2 |  | 0
200.111 | Fourniture, pose et raccordement Divisionnaire avec inverseur de sources | U | 2 |  | 0
200.112 | Fourniture, pose et raccordement du TGSI | U | 1 |  | 0
200.113 | Fourniture, pose et raccordement de l'armoire servitudes | U | 1 |  | 0
200.114 | Fourniture, pose et raccordement de l'ASI 100 kVA 60min y/c Batterie | U | 1 |  | 0
200.115 | Fourniture pose et raccordement d'un coffret divisionnaire pour le maintien d'une double alimentation en phase provisoire | U | 2 |  | 0
200.116 | Dépose , évacuation et recyclage Cellules HT | ens | 1 |  | 0
200.117 | Dépose , évacuation et recyclage Transformateurs 20kV/400V | ens | 1 |  | 0
200.118 | Dépose , évacuation et recyclage TGBT existants | ens | 1 |  | 0
200.119 | Dépose , évacuation et recyclage de l'ASI+batteries existants | ens | 1 |  | 0
200.120 | Dépose , évacuation et recyclage de l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 0
200.121 | Dotation intiale en pièces de rechange | Ft | 1 |  | 0
200.20 | Câbles
200.201 | Fourniture et pose de câblette de terre PE 1x25mm², cuivre nu | ml | 2000 |  | 0
200.202 | Fourniture et pose de câblette de terre PE 1x50mm², cuivre nu | ml | 100 |  | 0
200.203 | Fourniture et pose câble C1 5G2,5 | ml | 210 |  | 0
200.204 | Fourniture et pose câble FR-N1X1G1 (C1-SH) C1 5G10 | ml | 2600 |  | 0
200.205 | Fourniture et pose câble FR-N1X1G1 (C1-SH) 5G16 | ml | 3400 |  | 0
200.206 | Fourniture et pose câble FR-N1X1G1 (C1-SH) 5G25 | ml | 3000 |  | 0
200.207 | Fourniture et pose câble FR-N1X1G1 (C1-SH) 5G35 | ml | 5000 |  | 0
200.208 | Fourniture et pose câble FR-N1X1G1 (C1-SH) 4*50 | ml | 3500 |  | 0
200.209 | Fourniture et pose câble FR-N1X1G1 (C1-SH) 1*50 | ml | 3500 |  | 0
200.210 | Fourniture et pose câble CR1C1 SH 5G10 | ml | 5000 |  | 0
200.211 | Fourniture et pose câble CR1C1 SH 5G16 | ml | 1500 |  | 0
200.212 | Fourniture et tirage de câbles HT NFC 33-223 20kV (120²) | ml | 20 |  | 0
200.213 | Fourniture et pose câble Ethernet catégorie 6 | ml | 1000 |  | 0
200.214 | Fourniture et tirage de câbles pour bus éclairage | ml | 4000 |  | 0
200.215 | Boite de dérivation coulée pour tous type de câble d'alimentation | U | 20 |  | 0
200.216 | Fourniture et pose d'une boite de jonction/dérivation pour câble fibre 36 Fibres Optique | U | 4 |  | 0
200.217 | Fourniture et pose d'une boite de jonction/dérivation pour câble fibre 72 Fibres Optique | U | 8 |  | 0
200.218 | Fourniture et pose câble 36FO monomode vers équipements de présignalisation et PMV | ml | 450 |  | 0
200.219 | Fourniture et pose câble 24FO monomode pour raccordement des PST et DFP | ml | 150 |  | 0
200.220 | Fourniture et pose câble 6FO monomode vers coffret DALI | ml | 200 |  | 0
200.221 | Dépose de câbles existants | ml | 12000 |  | 0
200.30 | Cheminements
200.301 | Fourniture et pose de chemin de câbles dalle marine 100x50 avec support tunnel | ml | 400 |  | 0
200.302 | Fourniture et pose de chemin de câbles fil d'acier galvanisé 300x75 avec support en tunnel | ml | 1600 |  | 0
200.303 | Fourniture et pose de chemin de câbles dalle marine 100x50 avec support en locaux techniques | ml | 50 |  | 0
200.304 | Fourniture et pose de chemin de câbles dalle marine 300x75 avec support en locaux techniques | ml | 350 |  | 0
200.305 | Dépose de chemins de câbles | ml | 10 |  | 0
200.306 | Réalisation de carottage jusqu'à 150 mm et rebouchage | Ft | 1 |  | 0
200.307 | Traitement des cheminements contre la végétation | Ft | 1 |  | 0
| Sous total Alimentation électrique, € H.T |  |  |  | 0
300 | Éclairage
300.00 | Etudes et essai
300.001 | Etudes d'exécution éclairage | Ft | 1 |  | 0
300.002 | Essais, réception et mise en service éclairage | Ft | 1 |  | 0
300.10 | Equipements
300.101 | Dépose de l’éclairage de base existant | Ft | 1 |  | 0
300.102 | Dépose de l’éclairage de renforcement existant | Ft | 1 |  | 0
300.103 | Fourniture, pose et raccordement de l’éclairage de base du tunnel y/c supportage | Ft | 1 |  | 0
300.104 | Fourniture, pose et raccordement de l’éclairage de sécurité du tunnel y/c supportage | Ft | 1 |  | 0
300.105 | Fourniture, pose et raccordement de l’éclairage de renforcement du tunnel y/c supportage | Ft | 1 |  | 0
300.106 | Fourniture, pose et raccordement d'un luminancemètre y/c Supportages | U | 2 |  | 0
300.107 | Fourniture pose et raccordement d'un coffret DALI en local technique y compris l'API et IHM | U | 1 |  | 0
300.108 | Fourniture pose et raccordement d'un coffret DALI en issue de secours | U | 4 |  | 0
300.109 | Fourniture pose et raccordement d'un éclairage provisoire y compris câbles CR1C1 | Ft | 1 |  | 0
300.110 | Programmation, test sur site et mise en service | Ft | 1 |  | 0
300.111 | Fourniture, pose et raccordement d'une cellule photoélectrique y/c Supportages | U | 1 |  | 0
300.112 | Dotation initiale en pièces de rechange | Ft | 1 |  | 0
| Sous total Eclairage, € H.T |  |  |  | 0
400 | GTC
400.00 | Etudes et essais
400.001 | Etudes d'exécution GTC | Ft | 1 |  | 0
400.002 | Intégration des équipements dans le référentiel GTC existant | Ft | 1 |  | 0
400.003 | Essais, réception et mise en service | Ft | 1 |  | 0
400.10 | Equipements
400.101 | Fourniture, pose et raccordement des baies MESD en locaux techniques | u | 2 |  | 0
400.102 | Fourniture, pose et raccordement MESD en armoire PST | u | 1 |  | 0
400.103 | Fourniture, pose et raccordement MESD en armoire DFP | u | 2 |  | 0
400.104 | Fourniture, pose et remplacement Automate en baie RTHD | u | 2 |  | 0
400.105 | Dotation initiale en piece de rechange | Ft | 1 |  | 0
400.20 | Dépose equipements existants
400.201 | Dépose équipements existants | Ft | 1 |  | 0
| Sous total GTC |  |  |  | 0
500 | Équipements d’exploitation
500.00 | Etudes et essai
500.001 | Etudes d'exécution Equipements d'exploitation | Ft | 1 |  | 0
500.002 | Essais, réception et mise en service Equipements d'exploitation | Ft | 1 |  | 0
500.10 | Équipement des issues de secours
500.101 | Équipements de signalisation issue 201a | ens | 1 |  | 0
500.102 | Fourniture, pose et raccordement d’un Téléphone de sécurité (TSE) | U | 2 |  | 0
500.103 | Coffret PST Alimentation | U | 1 |  | 0
500.104 | Coffret PST Transmission | U | 1 |  | 0
500.105 | Déplacement et calibrage des équipements de l’issue 201 | ens | 1 |  | 0
500.106 | Fourniture, pose et raccordement Caméra dôme et capteur volumétrique | U | 2 |  | 0
500.107 | Équipements de sonorisation pour issue 201a | ens | 1 |  | 0
500.108 | Modification calepinage des plots de jalonnements | ens | 1 |  | 0
500.109 | Fourniture, pose et raccordement des luminaires LED en issue | ens | 1 |  | 0
500.110 | Contrôle d'accès des issues de secours | ens | 5 |  | 0
500.20 | Équipement des niches de sécurité
500.201 | Équipements de signalisation et d'éclairage niche | ens | 8 |  | 0
500.202 | Coffret de prises pompiers | U | 8 |  | 0
500.203 | Fourniture, pose et raccordement d’un Poste d’Appel d’Urgence (PAU) | U | 8 |  | 0
500.204 | Dépose des PAU existants, et équipements obsolètes | Ft | 1 |  | 0
500.205 | Intégration des équipements des nouvelles niches dans les PST existants | Ft | 1 |  | 0
500.206 | Coffret extincteurs | U | 8 |  | 0
500.30 | Fermeture physique
500.301 | Coffret DFP Alimentation | U | 2 |  | 0
500.302 | Coffret DFP Transmission | U | 2 |  | 0
500.303 | Fourniture et pose d'une barrière levante avec lisse de 10 à 12m | U | 4 |  | 0
500.304 | Fourniture, pose et raccordement d’un coffret de commande local de barrières | U | 2 |  | 0
500.305 | Fourniture et pose d'un équipement de signalisation dynamique type PMV yc support | U | 2 |  | 0
500.306 | Fourniture et pose d'un équipement de signalisation dynamique type B14 yc support | U | 8 |  | 0
500.307 | Fourniture pose et raccordement d'un coffret de contrôle-commande de pré-signalisation dynamique | U | 4 |  | 0
500.308 | Création d'une aire de propreté pour armoire ou panneau de signalisation dynamique | U | 8 |  | 0
500.309 | Déplacement des couple de feux R24 | U | 4 |  | 0
500.310 | Basculement de l'alimentation des SAV en tête et feux R24 existants sur les nouveaux DFP | Ft | 1 |  | 0
500.40 | Dotation initiale en pieces de rechange
500.401 | Dotation initiale en pieces de rechange | Ft | 1 |  | 0
| Sous total Equipements d’exploitation |  |  |  | 0
600 | Locaux techniques
600.00 | Etudes et essai
600.001 | Etudes d'exécution Local Technique | Ft | 1 |  | 0
600.002 | Essais, réception et mise en service Local Technique | Ft | 1 |  | 0
600.10 | Équipements de servitudes (tout le local Genève)
600.101 | Fourniture, pose et raccordement d'une détection incendie | Ft | 1 |  | 0
600.102 | Fourniture, pose et raccordement d'un système de ventilation de local technique | Ft | 1 |  | 0
600.103 | Fourniture, pose et raccordement d'un système de climatisation | Ft | 1 |  | 0
600.104 | Fourniture, pose et raccordement d’un coffret de ventilation/climatisation | Ft | 1 |  | 0
600.105 | Fourniture, pose et raccordement d'éclairage normal, secours,balisage | Ft | 1 |  | 0
600.106 | Fourniture, pose et mise en service d’extincteurs en local technique | U | 4 |  | 0
600.107 | Fourniture, pose et raccordement d’un circuit de prises de courant | Ft | 1 |  | 0
600.108 | Dépose des servitudes existantes (éclairage, CVC, DI) | Ft | 1 |  | 0
600.109 | Dotation initiale en pieces de rechange | Ft | 1 |  | 0
600.20 | Génie Civil du local technique
Fondations et dallage, y compris traitement d'arrêt d'eau
600.201 | Mise en œuvre d'un traitement d'arrêt d'eau dans l'angle nord-est du local, compris investigations et moyens d'accès | m² | 95 |  | 0
600.202 | Sciage dallage, démolition et évacuation | m3 | 4 |  | 0
600.203 | Démolition et évacuation du bloc béton au droit du local du futur Secours TGSI, y compris ossature métallique | Ft | 1 |  | 0
600.204 | Dépose de la pompe et du tuyau de pompage présent dans l'engravure du dallage | m3 | 55 |  | 0
600.205 | Béton de propreté | m² | 45 |  | 0
600.206 | Coffrage verticaux | m² | 25 |  | 0
600.207 | Armatures HA | Kg | 900 |  | 0
600.208 | Béton C25/30 | m3 | 15 |  | 0
600.209 | Scellement d'armatures | U | 320 |  | 0
600.210 | Finition des surfaces horizontales | m² | 20 |  | 0
600.211 | Renforcement préalable des voiles avant ouvertures | Ft | 1 |  | 0
600.212 | Création ouverture dans le voile pour caniveau HT | Ft | 1 |  | 0
600.213 | Création ouverture dans le voile pour réseau Véolia | Ft | 1 |  | 0
600.214 | Calfeutrement et finitions des ouvertures | Ft | 1 |  | 0
600.215 | Caniveau HT, incluant réalisation de la tranchée | ml | 10.5 |  | 0
600.216 | Couche de forme compactée | m3 | 55 |  | 0
600.217 | Reconstitution dallage | m² | 95 |  | 0
Elévations
600.216 | Murs aggloméré béton y compris chaînages | m² | 115 |  | 0
600.217 | Réservations y compris calfeutrement ultérieur | U | 4 |  | 0
600.218 | Enduit de finition sur maçonneries | m² | 230 |  | 0
600.219 | Peinture | m² | 115 |  | 0
Planchers
600.220 | Plancher technique dans les sous-locaux | m² | 35 |  | 0
600.221 | Métallerie pour support bac acier | Ft | 1 |  | 0
600.222 | Couverture bac acier | m² | 68 |  | 0
600.223 | Dalle BA sur bac acier | m3 | 15 |  | 0
600.224 | Complexe d'étanchéité | m2 | 35 |  | 0
600.225 | Muret BA pour acrotère | ml | 10 |  | 0
600.226 | Relevé d'étanchéité | ml | 30 |  | 0
600.227 | Récupération et évacuation des eaux de la toiture étanchée sous local HT | Ft | 1 |  | 0
600.30 | Métallerie
600.301 | Porte anti intrusion Local HT 1 | U | 1 |  | 0
600.302 | Porte anti intrusion Local TGNR 1 et Local Secours-TGSI | U | 3 |  | 0
600.303 | Substitution de portes dans le local existant largeur 2,80 m | U | 1 |  | 0
600.304 | Substitution de portes dans le local existant largeur 1,60 m | U | 2 |  | 0
| Sous total Locaux techniques |  |  |  | 0
700 | Protection au feu
700.100 | Mur inter-tubes (protection niveau N3)
700.101 | Travaux préparatoires | Ft | 1 |  | 0
700.102 | Structure métallique de support des plaques rapportée sur mur inter-tube | Kg | 29700 |  | 0
700.103 | Protection par plaques N3 rapportée sur structure métallique de support - mur inter-tube | m² | 4631 |  | 0
700.200 | Protection au feu des Piliers (N3)
700.201 | Structure métallique de support des plaques rapportée sur mur inter-tube et piliers | Kg | 4290 |  | 0
700.202 | Protection par plaques N3 rapportée sur structure métallique de support – piliers | m² | 676.5 |  | 0
700.300 | Peinture des plaques
700.301 | Mise en peinture des plaques | m² | 5307.5 |  | 0
700.400 | Chambres de Tirage (N3)
700.401 | Nettoyage chambres et trottoirs | Ft | 6 |  | 0
700.402 | Pose d'une protection de niveau N3 dans les chambre de tirage | U | 6 |  | 0
| Sous total Protection au feu |  |  |  | 0
800 | Génie civil
800.10 | Génie Civil IS201
800.101 | Structure métallique | ens | 1 |  | 0
800.102 | Garde corps | ml | 7 |  | 0
800.103 | Réfection de la maçonnerie | Ft | 1 |  | 0
800.104 | Mise en peinture de l'entourage de la porte | Ft | 1 |  | 0
800.105 | Mise en peinture de la structure métallique | Ft | 1 |  | 0
800.106 | Habillage en brique céramique | m² | 80 |  | 0
800.107 | Marquage au sol de la zone PMR | ens | 1 |  | 0
800.108 | Fourniture et mise en place d’une porte métallique | U | 1 |  | 0
800.109 | Fournitures et pose porte CF( HCM120) issue de secours | U | 1 |  | 0
800.20 | Génie civil IS 202
800.201 | Structure métallique | ens | 1 |  | 0
800.202 | Garde corps | ml | 7 |  | 0
800.203 | Réfection de la maçonnerie | ens | 1 |  | 0
800.204 | Mise en peinture de l'entourage de la porte | ens | 1 |  | 0
800.205 | Mise en peinture de la structure métallique | ens | 1 |  | 0
800.206 | Habillage en brique céramique | m² | 8 |  | 0
800.207 | Marquage au sol de la zone PMR | ens | 1 |  | 0
800.208 | Fourniture et mise en place d’une porte métallique | U | 1 |  | 0
800.30 | Génie civil IS 203
800.301 | Réfection de la maçonnerie | ens | 1 |  | 0
800.302 | Nettoyage et défrichement | ens | 1 |  | 0
800.303 | Marquage au sol de la zone PMR | ens | 1 |  | 0
800.304 | Fourniiture et pose porte coupe feu(HCM120) issue de secours | U | 1 |  | 0
800.40 | Génie civil IS 204
800.401 | Réfection de la maçonnerie | ens | 1 |  | 0
800.402 | Nettoyage et défrichement | ens | 1 |  | 0
800.403 | Structure métallique | ens | 1 |  | 0
800.404 | Garde corps | ml | 5 |  | 0
800.405 | Marquage au sol de la zone PMR | ens | 1 |  | 0
800.50 | Génie Civil IS 201A
800.501 | Relevé topographique pour implantation | ens | 1 |  | 0
800.502 | Missions géotechniques G3 | ens | 1 |  | 0
800.503 | Découpe GBA existante | ml | 1.5 |  | 0
800.504 | Abaissement du trottoir | m3 | 5 |  | 0
800.505 | Ragréage accès issue de secours après démolition trottoir | m² | 9 |  | 0
800.506 | Modification d'un panneau d'écran antibruit et création du cadre de la porte | ens | 1 |  | 0
800.507 | Mise en peinture de l'entourage de la porte côté tunnel | ens | 1 |  | 0
800.508 | Porte coupe feu | U | 1 |  | 0
800.509 | Habillage jambage en brique céramique | m² | 8 |  | 0
800.510 | Dépose du pavage de la place | m² | 15 |  | 0
800.511 | Fondations et terrassement | ens | 1 |  | 0
800.512 | Reconstitution pavage de la place | m² | 15 |  | 0
800.513 | Structure métallique | ens | 1 |  | 0
800.514 | Garde corps | ml | 17 |  | 0
800.515 | Marquage au sol de la zone PMR | ens | 1 |  | 0
800.516 | Mise en place d’une porte pour interdiction accès à l’issue | U | 1 |  | 0
800.60 | Génie Civil NS206
800.601 | Découpe GBA existante | ml | 1.2 |  | 0
800.602 | Abaissement du trottoir | m3 | 3 |  | 0
800.603 | Mise en peinture Orange de l’entourage de la Niche Incendie | m² | 12 |  | 0
800.604 | Dispositifs de protection au droit des découpes de GBA | Ft | 1 |  | 0
800.70 | Génie Civil NS207
800.701 | Découpe GBA existante | ml | 1.2 |  | 0
800.702 | Abaissement du trottoir | m3 | 3 |  | 0
800.703 | Mise en peinture Orange de l’entourage de la Niche Incendie | m² | 12 |  | 0
800.704 | Dispositifs de protection au droit des découpes de GBA | Ft | 1 |  | 0
800.80 | Génie Civil NS208
800.801 | Découpe GBA existante | ml | 1.2 |  | 0
800.802 | Abaissement du trottoir | m3 | 3 |  | 0
800.803 | Mise en peinture Orange de l’entourage de la Niche Incendie | m² | 12 |  | 0
800.804 | Dispositifs de protection au droit des découpes de GBA | Ft | 1 |  | 0
800.90 | Génie Civil NS209
800.901 | Découpe GBA existante | ml | 1.2 |  | 0
800.902 | Abaissement du trottoir | m3 | 3 |  | 0
800.903 | Mise en peinture Orange de l’entourage de la Niche Incendie | m² | 12 |  | 0
800.904 | Dispositifs de protection au droit des découpes de GBA | Ft | 1 |  | 0
800.100 | Génie Civil NS existantes
800.1001 | Mise en peinture Orange des niches incendie existantes | m² | 48 |  | 0
800.110 | Travaux d'assainissement
800.1101 | Nettoyage et curage du réseau d’assainissement du tunnel, en amont et en aval des travaux. | Ft | 2 |  | 0
800.1102 | Remplacement des tampons et agrandissement des regards | U | 18 |  | 0
800.120 | Traitement des désordres identifie sur l'IDP au droit des zones de travaux
800.1201 | Traitement des désordres identifie sur l'IDP au droit des zones de travaux | Ft | 1 |  | 0
800.130 | Comblement des vides derrière les GBA
800.1301 | Remblai allégé en granulat | m3 | 1116 |  | 0
800.1302 | Béton allégé | m3 | 168 |  | 0
800.1303 | Muret de soutènement armé | U | 30 |  | 0
800.1304 | Géotextile | m² | 7956 |  | 0
800.140 | Minéralisation des cheminements d'accès des issues de secours
800.1401 | Déblai et chape en béton | m² | 140 |  | 0
| Sous Total Génie civil |  |  |  | 0
900 | Réseau Incendie
900.00 | Etudes et essai
900.001 | Etudes d'exécution réseau incendie | Ft | 1 |  | 0
900.002 | Essais, réception et mise en service réseau incendie | Ft | 1 |  | 0
900.10 | Equipements Réseau incendie
900.101 | Branchement sur bride dans chambre de comptage | U | 3 |  | 0
900.102 | Fourniture et pose d'une canalisation fonte DN150 enterrée | ml | 17 |  | 0
900.103 | Fourniture et pose d'une canalisation fonte DN150 aérienne | ml | 308 |  | 0
900.104 | Fourniture et pose d'un calorifugeage y compris le traçage sur conduite en extérieur | ml | 308 |  | 0
900.105 | Thermostat de contrôle des cordons chauffants | U | 4 |  | 0
900.106 | Fourniture et pose d'une vanne DN150 de sectionnement y.c accessoires DN150 | U | 4 |  | 0
900.107 | Fourniture et pose d'un poteau incendie et environnement direct | U | 8 |  | 0
900.108 | Fourniture et pose d'un dispositif de purge de réseau | U | 4 |  | 0
900.109 | Fourniture et pose d'une ventouse automatique | U | 4 |  | 0
900.110 | Capotage anti-dégradation sur pile de l'ouvrage (NS208) | ml | 6 |  | 0
900.111 | Fourniture lot de piece de rechange | Ft | 1 |  | 0
900.20 | Sujétions de Génie Givil
900.201 | Ouverture et fermeture de tranchée pour colonne incendie DN150, profondeur <1,40m | ml | 17 |  | 0
900.202 | Création d'un regard 125 x 80 sous PI + fourniture et pose plateforme en caillebotis | U | 4 |  | 0
900.203 | Fourniture et pose d'un regard 80 x 80 y.c plaque en fonte | U | 4 |  | 0
900.204 | Carottage DN200 dans le mur support de l'écran antibruit yc colmatage | U | 4 |  | 0
900.205 | Carottage DN200 dans le mur du local technique yc colmatage (NS209) | U | 1 |  | 0
900.206 | Ouverture du voile du local technique yc finitions (NS209) | U | 1 |  | 0
900.207 | Dépose/repose d'un portail (NS206 et NS207) | U | 2 |  | 0
900.207 | Débroussaillage et déboisage (NS209) | m² | 250 |  | 0
| Sous Total Réseau Incendie |  |  |  | 0
1000 | Maintenance
1000.001 | Élaboration du plan de maintenance | Ft | 1 |  | 0
1000.002 | Gestion et suivi de la maintenance jusqu'à la fin de la GPA | Mois | 26 |  | 0
1000.003 | Fascicule de maintenance | Ft | 1 |  | 0
1000.10 | Maintenance préventive des équipements existants
1000.101 | Maintenance préventive des équipements HT existants | Ft | 1 |  | 0
1000.102 | Maintenance préventive des équipements BT existants | Ft | 1 |  | 0
1000.103 | Maintenance préventive des équipements de servitude du local technique existants | Ft | 1 |  | 0
1000.104 | Maintenance préventive du groupe électrogène | Ft | 1 |  | 0
1000.105 | Maintenance préventive des équipements de la GTC | Ft | 1 |  | 0
1000.106 | Maintenance préventive des équipements de l'éclairage du tunnel | Ft | 1 |  | 0
1000.107 | Maintenance préventive de l'éclairage des issues de secours | Ft | 1 |  | 0
1000.108 | Maintenance préventive de l'éclairage des niches de sécurité | Ft | 1 |  | 0
1000.109 | Maintenance préventive des équipements du réseau incendie | Ft | 1 |  | 0
1000.110 | Maintenance préventive des armoires PST | Ft | 1 |  | 0
1000.111 | Maintenance préventive des équipements de signalisation des issues de secours. | Ft | 1 |  | 0
1000.112 | Maintenance préventive des équipements d'évacuation des issues de secours. | Ft | 1 |  | 0
1000.113 | Maintenance préventive- Nettoyage des issues de secours | Ft | 1 |  | 0
1000.114 | Maintenance préventive des niches de sécurité (hors éclairage) | Ft | 1 |  | 0
1000.115 | Maintenance préventive du système DAI | Ft | 1 |  | 0
1000.116 | Maintenance préventive des caméras de vidéosurveillance | Ft | 1 |  | 0
1000.117 | Maintenance préventive des équipements de fermeture physique et de la présignalisation | Ft | 1 |  | 0
1000.118 | Maintenance préventive des équipements de signalisation fixe et verticale | Ft | 1 |  | 0
1000.119 | Maintenance préventive du groupe électrogène existant | Ft | 1 |  | 0
1000.20 | Maintenance préventive des équipements nouveaux
1000.201 | Maintenance préventive des équipements HT | Ft | 1 |  | 0
1000.202 | Maintenance préventive des équipements BT | Ft | 1 |  | 0
1000.203 | Maintenance préventive des équipements de servitude du local technique | Ft | 1 |  | 0
1000.204 | Maintenance préventive des équipements de la GTC | Ft | 1 |  | 0
1000.205 | Maintenance préventive des équipements de l'éclairage du tunnel | Ft | 1 |  | 0
1000.206 | Maintenance préventive de l'éclairage des issues de secours | Ft | 1 |  | 0
1000.207 | Maintenance préventive de l'éclairage des niches de sécurité | Ft | 1 |  | 0
1000.208 | Maintenance préventive des équipements du réseau incendie | Ft | 1 |  | 0
1000.209 | Maintenance préventive des équipements de fermeture physique y compris DFP | Ft | 1 |  | 0
1000.210 | Maintenance préventive des PST | Ft | 1 |  | 0
1000.211 | Maintenance préventive des équipements d’issue de secours | Ft | 1 |  | 0
1000.212 | Maintenance préventive des équipements de niche de sécurité | Ft | 1 |  | 0
1000.30 | Maintenance curative des équipements
1000.301 | Forfait mensuel d'astreinte | Mois | 26 |  | 0
Matériel HTA
1000.302 | Dépose, fourniture, et pose d'un bloc batteries pour chargeur HTA | U | 1 |  | 0
1000.303 | Dépose, fourniture, et pose d'une sonde de température - transformateurs sec | U | 1 |  | 0
1000.304 | Colmatage de fuite de diélectrique | U | 1 |  | 0
1000.305 | Analyse de diélectrique d'un transformateur | U | 1 |  | 0
1000.306 | Dépose, fourniture, et pose d'un joint de DPGT2 | U | 1 |  | 0
Matériel BT
1000.307 | Dépose, fourniture, et pose de disjoncteur inférieur à 63A | U | 2 |  | 0
1000.308 | Dépose, fourniture, et pose de disjoncteur supérieur à 63A | U | 2 |  | 0
1000.309 | Dépose, fourniture, et pose d'un interrupteur inférieur à 63A | U | 2 |  | 0
1000.310 | Dépose, fourniture, et pose d'un interrupteur supérieur à 63A | U | 2 |  | 0
1000.311 | Dépose, fourniture, et pose d'un contacteur inférieur à 63A | U | 1 |  | 0
1000.312 | Dépose, fourniture, et pose d'un contacteur supérieur à 63A | U | 1 |  | 0
1000.313 | Dépose, fourniture, et pose d'un relais | U | 1 |  | 0
1000.314 | Dépose, fourniture, et pose d'un afficheur | U | 1 |  | 0
1000.315 | Dépose, fourniture, et pose d'un contact auxiliaire | U | 12 |  | 0
1000.316 | Dépose, fourniture, et pose d'un voyant | U | 1 |  | 0
1000.317 | Dépose, fourniture, et pose d'un télérupteur | U | 1 |  | 0
1000.318 | Dépose, fourniture, et pose d'une prise de courant | U | 1 |  | 0
1000.319 | Dépose, fourniture, et pose d'un bloc différentiel | U | 2 |  | 0
1000.320 | Dépose, fourniture, et pose d'un ventilateur pour onduleur | U | 1 |  | 0
1000.321 | Dépose, fourniture, et pose d'une batterie pour onduleur | U | 10 |  | 0
Éclairage
1000.322 | Dépose, fourniture, et pose d'une source lumineuse en issue de secours ou niche de sécurité | U | 5 |  | 0
1000.323 | Dépose, fourniture, et pose d'une source lumineuse en local technique | U | 5 |  | 0
1000.324 | Dépose, fourniture, et pose d'une source lumineuse en tunnel | U | 1 |  | 0
1000.325 | Dépose, fourniture, et pose d'une platine d'un luminaire dans le tunnel | U | 1 |  | 0
1000.326 | Dépose, fourniture, et pose d'un luminaire en tunnel | U | 10 |  | 0
1000.327 | Dépose, fourniture, et pose d'un luminaire en niche de sécurité ou en issue de secours | U | 2 |  | 0
1000.328 | Dépose, fourniture, et pose d'un luminaire en local technique | U | 2 |  | 0
1000.329 | Dépose, fourniture, et pose d'une cellule jour/nuit | U | 1 |  | 0
1000.330 | Dépose, fourniture, et pose d'un luminancemètre | U | 1 |  | 0
1000.331 | Dépose, fourniture, et pose d’un plot de jalonnement | U | 10 |  | 0
GTC
1000.331 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte CPU d'automate | U | 1 |  | 0
1000.332 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte d'alimentation d'automate | U | 1 |  | 0
1000.333 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte ETOR | U | 1 |  | 0
1000.334 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte STOR | U | 1 |  | 0
1000.335 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte EANA | U | 1 |  | 0
1000.336 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte d'alimentation de MESD | U | 1 |  | 0
1000.337 | Dépose, fourniture, et pose d'un tiroir optique 72 FO | U | 1 |  | 0
1000.338 | Dépose, fourniture, et confection d'une jonction/dérivation optique | U | 1 |  | 0
1000.339 | Pile de sauvegarde automate | U | 1 |  | 0
Signalisation et évacuation
1000.340 | Dépose, fourniture, et pose d'un panneaux lumineux CE2a/CE29/CE30 | U | 1 |  | 0
1000.341 | Dépose, fourniture, et pose d'un feu flash | U | 1 |  | 0
1000.342 | Dépose, fourniture, et pose d'un éclairage horizontal de signalisation d'issue de secours | U | 1 |  | 0
1000.343 | Dépose, fourniture, et pose d'un éclairage vertical de signalisation d'issue de secours | U | 1 |  | 0
1000.344 | Dépose, fourniture, et pose d'un chevron | U | 1 |  | 0
1000.345 | Dépose, fourniture, et pose d'une caméra d'issue de secours | U | 1 |  | 0
1000.346 | Dépose, fourniture, et pose d'un détecteur de présence d'une porte d'issue de secours | U | 1 |  | 0
1000.347 | Dépose, fourniture, et pose d'une plaque anti-panique d'une porte d'issue de secours | U | 1 |  | 0
1000.348 | Dépose, fourniture, et pose d'un extincteur | U | 1 |  | 0
1000.349 | Dépose, fourniture, et pose d'un détecteur de décroché extincteur | U | 1 |  | 0
1000.350 | Dépose, fourniture, et pose d'un téléphone de sécurité dans l'issue de secours | U | 1 |  | 0
DAI / VIDEO
1000.351 | Dépose, fourniture, et pose d'une caméra DAI fixe | U | 1 |  | 0
1000.352 | Dépose, fourniture, et pose d'une caméra vidéo mobile | U | 1 |  | 0
1000.353 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte analyseur | U | 1 |  | 0
1000.354 | Paramétrage d'un masque pour caméra DAI | U | 6 |  | 0
Fermeture physique
1000.355 | Dépose, fourniture, et pose d'une lisse | U | 2 |  | 0
1000.356 | Dépose, fourniture, et pose d'un moteur | U | 1 |  | 0
1000.357 | Dépose, fourniture, et pose d'une platine de commande pour barrière | U | 1 |  | 0
1000.358 | Dépose, fourniture, et pose d'un feu R24 | U | 1 |  | 0
1000.359 | Dépose, fourniture, et pose d'un panneau B1 | U | 1 |  | 0
1000.360 | Dépose, fourniture, et pose d'un relais pour feu R24 | U | 1 |  | 0
1000.361 | Dépose, fourniture, et pose d'un caisson R21 | U | 1 |  | 0
1000.362 | Dépose, fourniture, et pose d'une carte d'affichage pour PMV – 1200x900mm | U | 1 |  | 0
1000.363 | Dépose, fourniture, et pose d'un module d'alimentation pour PMV | U | 1 |  | 0
Équipements des locaux techniques
1000.364 | Dépose, fourniture, et pose d'une centrale incendie | U | 1 |  | 0
1000.365 | Dépose, fourniture, et pose d'un détecteur de fumée avec socle | U | 4 |  | 0
1000.366 | Dépose, fourniture, et pose d'un boitier de bris de glace | U | 1 |  | 0
1000.367 | Dépose, fourniture, et pose d'une batterie bloc autonome | U | 5 |  | 0
1000.368 | Recharge d'un climatiseur | U | 2 |  | 0
1000.369 | Dépose, fourniture, et pose d'un climatiseur dans un local technique | U | 1 |  | 0
1000.370 | Dépose, fourniture, et pose d'un ventilateur dans un local technique | U | 1 |  | 0
Réseau Incendie
1000.371 | Remplacement d'un PI | U | 1 |  | 0
1000.372 | Remplacement d'un socle de PI | U | 1 |  | 0
1000.373 | Réparation d'une fuite sur un PI | U | 1 |  | 0
| Sous Total Maintenance |  |  |  | 0
1100 | Exploitation sous chantier
1100.00 | Etudes
1100.001 | Etablissement des DESC, des plans de balisage et plans d'itinéraires de déviation, yc mises à jour | Ft | 1 |  | 0
1100.10 | Iténéraire de déviation
1100.101 | Mise en œuvre itinéraires deviation (pose, entretien, dépose) | Ft | 1 |  | 0
1100.20 | Balisage ponctuel
1100.201 | Neutralisation 1 voies (rapide ou lente) de nuit en semaine | u | 8 |  | 0
1100.202 | Neutralisation 2 voies (rapides ou lentes) de nuit en semaine | u | 20 |  | 0
1100.203 | Neutralisation 3 voies (rapides ou lentes) de nuit en semaine | u | 20 |  | 0
1100.204 | Fermeture tunnel Courneuve sens Intérieur : axe au PR 12+600 & PR12 au PR17 (4 bretelles à fermer) | u | 10 |  | 0
1100.205 | Fermeture tunnels Courneuve et Bobigny sens Intérieur : axe au PR 12+600 & PR12 au PR24 (7 bretelles à fermer) | u | 20 |  | 0
1100.206 | Fermeture tunnels Courneuve et Bobigny sens Exterieur : axe tronc commun A3-A86 & PR24 au PR12 (7 bretelles à fermer) | u | 20 |  | 0
1100.207 | Fermeture tunnel Courneuve dans les deux sens de nuit en semaine : INT – Axe au PR 12+600 & PR12 au PR17 (4 bretelles à fermer) & EXT – Axe tronc commun A3-A86 & PR24 au PR12 (7 bretelles à fermer) | u | 60 |  | 0
1100.208 | Fermeture tunnel Courneuve et Bobigny dans les deux sens de nuit en semaine : INT – Axe au PR 12+600 & PR12 au PR24 (7 bretelles à fermer) & EXT – Axe tronc commun A3-A86 & PR24 au PR12 (7 bretelles à fermer) | u | 16 |  | 0
1100.209 | Mobilisation d'un "homme trafic" | % | 40 |  | 0
1100.210 | Plus-value balisage les weekends | %
1100.211 | Plus-value pour délai de prévenance <14 jours | %
1100.212 | Plus-value pour délai de prévenance <3 jours | %
1100.213 | Plus-value pour délai de prévenance <1 jours | %
| Sous total Exploitation sous chantier, € H.T |  |  |  | 0
| Total Général HT |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| Total Général TTC |  |  |  | 0