## Feuille 1
BRON / CH LE VINATIER / Aménagements intérieurs du Service Transport - Bât 371 | Résidence Renoir - 135 hébergements
D.P.G.F | D.P.G.F
Lot 10 ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES | Lot 10 ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES
Code | Désignation | Qté estimatives | U. | Px U. | Px tot.
| Solution de base |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DESCRIPTIF TECHNIQUE COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4.1 | Eclairage et coffrets de chantier |  |  |  | 0
4.1.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
4.1.1.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
4.1.1.1.1 | Fourniture et pose d'Eclairage de chantier et lignes selon CCTP | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.1.1.2 | Fourniture et pose de coffrets de chantier et lignes selon CCTP | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.1.1.3 | Dépose des équipements en fin de travaux | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.2 | Dépose et dévoiements des installations existantes |  |  |  | 0
4.2.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | Neutralisation de réseaux |  |  |  | 0
4.2.2.1 | Repérage et identification des installations existantes compris gestion des coupures avec le maitre d'ouvrage | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.3 | Dépose de l'existant |  |  |  | 0
4.2.3.1 | Repérage et identification des installations existantes compris gestion des coupures avec le maitre d'ouvrage | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.3.2 | Réalisation des installations provisoires pour maintien en service des installations non impactées par les travaux | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.3.3 | Dépose des installations existantes (CFO / CFA / SSI) suivant aménagement intérieur selon CCTP | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.3.4 | Dépose et évacuation des équipements existants suivant phasage des travaux | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.3.5 | Dépose et repose des radiateurs électriques existants | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.3.6 | Dépose et repose des dalle de faux plafonds existants suivant descriptif | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.3 | Prise de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  | 0
4.3.1 | GENERALITES TERTIAIRE | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 | Mise à la terre du bâtiment |  |  |  | 0
4.3.2.1 | Mise à la terre de la structure par soudobrasures apparentes du plancher coloborant | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.3.2.2 | Mise à la terre du chemin de câbles par cablette de terre en cuivre nu 25mm², compris jeu d'accessoires de raccordement | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.3.2.3 | Percements et garnissage en retrait | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.3.2.4 | Raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.3.3 | Liaison équipotentielle |  |  |  | 0
4.3.3.1 | Liaisons équipotentielles dans l'ensemble des locaux | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.3.4 | Connexions | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
4.4 | Tableau Général Basse Tension (TGBT) et armoires divisionnaires |  |  |  | 0
4.4.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.4.2 | Composition |  |  |  | 0
4.4.2.1 | TGBT - 371N1TG |  |  |  | 0
4.4.2.1.1 | Modification d'armoire électrique selon CCTP (mise en place d'une protection et mise en conformité suivant rapport de vérification) | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2.1.2 | Modification d'armoire électrique selon CCTP (remplacement des équipements assurant la filiation) | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2.2 | Tableau divsionnaire n°04 - Réseau normal et ondulé |  |  |  | 0
4.4.2.2.1 | Fourniture, pose et raccordement d'armoire électrique selon CCTP et schéma annexé | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2.2.2 | Liaison en câble U1000 R2V 5G35mm² - alimentation réseau normal | 5 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2.2.3 | Liaison en câble U1000 R2V 5G10mm² - alimentation réseau ondulé | 20 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2.2.4 | Liaison en câble U1000 R2V 12G1,5mm² - commande et report | 5 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.3 | Liaisons de report à distance | 0 |  | 0 | 0
4.4.4 | Distribution | 0 |  | 0 | 0
4.4.5 | Barres collectrices de terre | 0 |  | 0 | 0
4.4.6 | Repérage et identification |  |  |  | 0
4.4.6.1 | Raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.6.2 | Percements et garnissage en retrait | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.7 | Ecrans et obstacles | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
4.5 | Protection contre la foudre |  |  |  | 0
4.5.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
4.6 | Arrêts d'urgence |  |  |  | 0
4.6.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.6.2 | Général électricité |  |  |  | 0
4.6.2.1 | Boitier sous verre dormant avec voyants | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.2 | Câble U1000 R2V 7G1.5 mm² sous fourreau | 15 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.3 | Général Ventilation |  |  |  | 0
4.6.3.1 | Boitier DM BLANC | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.3.2 | Câble U1000 R2V 5G1.5 mm² sous fourreau | 15 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.7 | Alimentation sans interruption ASI - onduleur pour PA |  |  |  | 0
4.7.1 | Onduleur |  |  |  | 0
4.7.1.1 | Généralités du système | 0 |  | 0 | 0
4.7.1.2 | Fourniture, pose, raccordement, d'un onduleur ou équivalent | 0 | Hors lot | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.2 | Câblage de l'ensemble compris accessoires, alimentation et toutes sujétions |  |  |  | 0
4.7.2.1 | Câblage de l'ensemble, Raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.2.2 | Disjoncteur différentiel calibre suivant préconisation fabricant - 30mA - SI, compris adaptation et toutes sujétions de câblage | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.3 | Essais réglages et mise en service |  |  |  | 0
4.7.3.1 | Divers et accessoires suivant CCTP | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.3.2 | Mise en service constructeur pour garantie | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.8 | Distribution principale |  |  |  | 0
4.8.1 | Chemins de câbles |  |  |  | 0
4.8.1.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.8.1.2 | Cheminements avec ambiance intérieure sans risque de corrosion |  |  |  | 0
4.8.1.2.1 | Chemin de câbles compris accessoires de mise à la terre - Dimension 100x54 fil soudé CFO | 6 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.8.1.2.2 | Chemin de câbles compris accessoires de mise à la terre - Dimension 200x54 fil soudé CFO | 15 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.8.1.2.3 | Chemin de câbles compris accessoires de mise à la terre - Dimension 200x54 dalle CFA SSI | 21 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.8.2 | Incorporations |  |  |  | 0
4.8.2.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
4.8.2.1.1 | Boites, fourreaux raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.8.2.1.2 | Percements et garnissages en retrait | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.8.3 | Conduits |  |  |  | 0
4.8.3.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
4.8.3.1.1 | Tube rigide IRL 20mm | 350 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.8.3.1.2 | Tube rigide IRL 32mm | 100 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.9 | Distribution secondaire |  |  |  | 0
4.9.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.9.2 | Câblage |  |  |  | 0
4.9.2.1 | Câble U1000 R2V 3G1,5 mm² points lumineux | 1100 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.2.2 | Câble U1000 R2V 3G1,5 mm² Alimentations | 300 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.2.3 | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² prises | 850 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.2.4 | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² Alimentations | 200 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.2.5 | Câble U1000 R2V 5G1,5 mm² | 380 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.2.6 | Câble U1000 R2V 5G2,5 mm² | 150 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3 | Appareillage |  |  |  | 0
4.9.3.1 | Appareillage de type MURENA de marque SCHNEIDER ou équivalent |  |  |  | 0
4.9.3.1.1 | Interrupteur simple allumage | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.1.2 | Prise de courant 16A+N+T | 22 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.1.3 | Prise de courant 16A+N+T spécialisée étanche avec étiquette gravée | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.1.4 | Prise de courant tétrapolaire 3x20A+N+T étanche | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2 | Appareillage de type ODACE, UNICA de marque SCHNEIDER ou équivalent |  |  |  | 0
4.9.3.2.1 | Bouton poussoir | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.2 | Interrupteur simple allumage | 6 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.3 | Interrupteur Va et Vient | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.4 | Commande individuelle pour volet ou BSO | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.5 | Prise USB 2,1A | 6 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.6 | Prise de courant 16A+N+T | 55 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.7 | Prise de courant 16A+N+T double | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.8 | Prise de courant 20A+N+T spécialisée | 8 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.9 | Prise de courant 16A+N+T pour Poste informatique PA1 (1PCO / 1RJ45) HORS RJ45 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.10 | Prise de courant 16A+N+T pour Poste informatique PA2 (1PCN / 3PCO / 2 RJ45) HORS RJ45 | 16 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.3.2.11 | Tableautin mosaic 6 postes à montage encastré pour point d'accès | 18 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.4 | Détecteurs de mouvements |  |  |  | 0
4.9.4.1 | Détecteurs de mouvements 360° |  |  |  | 0
4.9.4.1.1 | Détecteur de mouvements en plafond 360° | 18 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.9.4.2 | Détecteurs de mouvements 200° |  |  |  | 0
4.9.4.2.1 | Détecteur de mouvements mural étanche 200° | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.10 | Appareils d'éclairage |  |  |  | 0
4.10.1 | Texte de référence | 0 |  | 0 | 0
4.10.2 | Lustrerie |  |  |  | 0
4.10.2.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.10.2.2 | Gestion de l'éclairage | 0 |  | 0 | 0
4.10.2.3 | Pose des appareils d'éclairage | 0 |  | 0 | 0
4.10.2.4 | Définitions des appareils d’éclairage | 0 |  | 0 | 0
4.10.2.5 | Lustrerie |  |  |  | 0
4.10.2.5.1 | Luminaire type A1 - Dalle 600 x 600 - 3000°K 32W commutable | 34 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.10.2.5.2 | Luminaire type B1 - Downlight led 3000°K - 11W commutable | 12 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.10.2.5.3 | Luminaire type B2 - Downlight led 3000°K - 14W commutable | 33 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.10.2.5.4 | Luminaire type B3 - Downlight led 3000°K - 20W commutable | 6 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.10.2.5.5 | Luminaire type H - Hublot avec détecteur intégré - 3000°K - 30W | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.10.2.5.6 | Luminaire type D - Plafonnier apparent étanche led 40W - 4000°K commutable | 43 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.10.2.5.7 | Luminaire type bandeau led 3000°K sous meuble haut de la salle de pause, compris alimentation | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.11 | Volets roulants |  |  |  | 0
4.11.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.11.2 | Travaux à charge | 0 |  | 0 | 0
4.11.3 | Automatismes de gestion des volets |  |  |  | 0
4.11.3.1 | Commande montée/descente encastrée de volets roulants individuelle | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.3.2 | Automatisme de gestion des volets roulants | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.4 | Raccordements |  |  |  | 0
4.11.4.1 | Câble U1000 R2V 3G1.5 mm² sous fourreau alimentation | 45 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.4.2 | Liaison boitier moteur U1000 R2V 4G1.5mm² sous fourreau commande | 3 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.4.3 | Boite de raccordement encastrée | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.4.4 | Mise à disposition d'une boite de raccordement au lot menuiseries extérieures (raccordements à l'extérieur) | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.4.5 | Raccordements des moteurs et programmation des butées | 0 | Hors lot | 0 | 0 | 20% | 0
4.11.4.6 | Raccordements et accessoires compris programmation du fonctionnement | 0 | Hors lot | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.12 | Alimentations diverses et pour autres lots |  |  |  | 0
4.12.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.12.2 | Issues de l'armoire n°04 |  |  |  | 0
4.12.2.1 | Alimentation Combiné réfrigérateur: x2 |  |  |  | 0
4.12.2.1.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 35 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.1.2 | PC 2 P+T 16A - spécialisée encastrée | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.2 | Alimentation micro-ondes: x4 |  |  |  | 0
4.12.2.2.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 100 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.2.2 | PC 2 P+T 16A - spécialisée encastrée | 4 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.3 | Alimentation extracteur VMC |  |  |  | 0
4.12.2.3.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 35 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.3.2 | Boite de raccordement en attente | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.4 | Alimentation Système de Sécurité Incendie type 4 |  |  |  | 0
4.12.2.4.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 15 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.4.2 | Boite de raccordement en attente | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.5 | Alimentation cassette en plafond ou unité intérieures: x12 |  |  |  | 0
4.12.2.5.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 120 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.5.2 | Boite de raccordement en attente | 12 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.6 | Alimentation autolaveuse |  |  |  | 0
4.12.2.6.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 15 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.6.2 | Prise de courant 2P+T - 16A+N avec étiquette gravée | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.7 | Alimentation thermostats x12 |  |  |  | 0
4.12.2.7.1 | Câble U1000 R2V 3G1.5 mm² sous fourreau | 120 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.7.2 | Boite de raccordement encastrée | 12 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.8 | Alimentation PAC module extérieur: x2 |  |  |  | 0
4.12.2.8.1 | Câble U1000 R2V 5G6 mm² sous fourreau | 50 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.8.2 | Boite de raccordement en attente | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.9 | Alimentation mono 16A à localiser 1: x4 |  |  |  | 0
4.12.2.9.1 | Câble U1000 R2V 3G2.5 mm² sous fourreau | 120 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.9.2 | Boite de raccordement encastrée | 4 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.10 | Alimentation TRI+N perceuse à colonne: x1 |  |  |  | 0
4.12.2.10.1 | Câble U1000 R2V 5G2.5 mm² sous tube | 45 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.10.2 | Boite de raccordement | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.11 | Alimentation TRI 20A à localiser 2: x4 |  |  |  | 0
4.12.2.11.1 | Câble U1000 R2V 5G2.5 mm² sous fourreau | 120 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.12.2.11.2 | Boite de raccordement encastrée | 4 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.13 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
4.13.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.13.2 | Eclairage d'évacuation |  |  |  | 0
4.13.2.1 | Bloc 45 lumens de balisage auto-testable LED | 6 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.13.2.2 | Bloc 45 lumens de balisage ETANCHE auto-testable LED | 10 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.13.2.3 | Bloc 45 lumens de balisage auto-testable LED en drapeau | 6 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.13.3 | Télécommande |  |  |  | 0
4.13.3.1 | Bloc de télécommande de mise au repos | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.13.4 | Bloc Autonome Portatif d'Intervention BAPI |  |  |  | 0
4.13.4.1 | Bloc portable 100 lumens avec cordon et prise | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.13.5 | Raccordements |  |  |  | 0
4.13.5.1 | Câble U1000 R2V 5G1,5 mm² | 350 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.13.5.2 | Boites, fourreaux raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.14 | Eclairage extérieur |  |  |  | 0
4.14.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
4.14.2 | Commande et asservissement |  |  |  | 0
4.14.2.1 | Raccordement sur circuit de commande existant | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.14.3 | Liaisons et raccordements |  |  |  | 0
4.14.3.1 | Câble U1000 R2V 3G1.5 mm² | 25 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.14.3.2 | Boites, fourreaux, raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.14.4 | Appareils d'éclairage |  |  |  | 0
4.14.4.1 | Luminaire type EX1 - Projecteur asymétrique 78W | 4 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5 | DESCRIPTIF TECHNIQUE COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5.1 | Réseau informatique VDI |  |  |  | 0
5.1.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
5.1.1.1 | Cheminements intérieurs | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Architecture du système | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Répartiteur général |  |  |  | 0
5.1.3.1 | Principe |  |  |  | 0
5.1.3.1.1 | Mise en place des éléments listés ci-dessous et selon CCTP | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2 | Eléments par baies |  |  |  | 0
5.1.3.2.1 | Bandeau 24 prises RJ45 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2.2 | Bandeau 24 prises RJ45 réserve | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2.3 | Module passe fils | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2.4 | Noyau RJ45 | 37 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2.5 | Etagère fixe | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2.6 | Cordon de brassage 2ml | 0 | Hors lot | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3.2.7 | Cordon de brassage 5ml | 0 | Hors lot | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.4 | Prises terminales – Poste de Travail Informatique utilisateurs |  |  |  | 0
5.1.4.1 | Prises RJ 45 catégorie 6A - raccordement TIA 568B | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.4.2 | Prises RJ 45 catégorie 6A - raccordement TIA 568B pour Poste informatique PA1 (1PCO / 1RJ45) HORS PCN & PCO | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.4.3 | Prises RJ 45 catégorie 6A - raccordement TIA 568B pour Poste informatique PA2 (1PCN / 3PCO / 2 RJ45) HORS PCN & PCO | 32 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.5 | Pose sur goulottes à trois compartiments |  |  |  | 0
5.1.5.1 | Pose sur goulottes à trois compartiments | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.6 | Pose dans des boîtiers 2 modules, 6 modules, ou 8 modules |  |  |  | 0
5.1.6.1 | Pose dans des boîtiers 2 modules, 6 modules, ou 8 modules | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.7 | Câblage informatique |  |  |  | 0
5.1.7.1 | Distribution capillaire |  |  |  | 0
5.1.7.1.1 | Liaisons en câble 1 x 4 paires 24AWG catégorie 6A SFTP | 175 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.7.1.2 | Liaisons en câble 2 x 4 paires 24AWG catégorie 6A SFTP | 1100 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.7.2 | Prises terminales | 0 |  | 0 | 0
5.1.8 | Recettes cuivre de l'installation |  |  |  | 0
5.1.8.1 | Principe |  |  |  | 0
5.1.8.1.1 | Recette de l'installation (cuivres) avec rapport de mesure | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.8.2 | Repérage des équipements |  |  |  | 0
5.1.8.2.1 | Repérage des équipements | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.8.2.2 | Divers et accessoires de raccordement | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.2 | Distribution TV |  |  |  | 0
5.2.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
5.2.1.1 | Niveaux et capacités à respecter | 0 |  | 0 | 0
5.2.1.2 | Rappels règlementaires |  |  |  | 0
| Normes françaises | 0 |  | 0 | 0
| Normes Européennes | 0 |  | 0 | 0
| Prescriptions générales légales | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | Limites de prestations TV | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | Fixation des aériens | 0 |  | 0 | 0
5.2.4 | Réception terrestre |  |  |  | 0
5.2.4.1 | Antennes de réception terrestre locale avec mats de fixation, antennes UHF + VHF préamplificateur de mât TNT | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.5 | Traitement terrestre |  |  |  | 0
5.2.5.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
5.2.6 | Filtres | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | Répartition et dérivation | 0 |  | 0 | 0
5.2.8 | Prises terminales |  |  |  | 0
5.2.8.1 | Prise terminale TV/RD/SAT idem appareillage courant montage encastré | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.9 | Liaisons et raccordements |  |  |  | 0
5.2.9.1 | Pénétrations et étanchéité | 0 |  | 0 | 0
5.2.9.2 | Cheminement intérieur (câble SAT blanc) |  |  |  | 0
5.2.9.2.1 | Liaisons en câble SAT 7mm blanc | 30 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.9.3 | Cheminement extérieur et intérieur (câble SAT noir) |  |  |  | 0
5.2.9.3.1 | Liaisons en câble SAT 7mm noir | 10 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.10 | Essais, programmation et mise en service |  |  |  | 0
5.2.10.1 | Connectique, raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.10.2 | Câblage de l'ensemble réception et traitement, compris connectique a compression , répartition, dérivation, etc ….. | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.10.3 | Réception des équipements avec vérification de fonctionnement et de consignation dans un rapport spécifique | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.10.4 | Intervention constructeur et programmation | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.10.5 | PV d'essai | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
6 | DESCRIPTIF TECHNIQUE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
6.1 | Système de sécurité incendie de catégorie E avec équipement d'alarme de type 4 |  |  |  | 0
6.1.1 | GENERALITES | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Centrale de gestion |  |  |  | 0
6.1.2.1 | Centrale de gestion type 4 selon CCTP | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.3 | Diffuseurs sonores |  |  |  | 0
6.1.3.1 | Diffuseur type diffuseur sonore DS | 5 | U | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.4 | Diffuseurs lumineux |  |  |  | 0
6.1.4.1 | Diffuseur lumineux encastré type flash intérieur FL | 13 | U | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.5 | Déclencheurs manuels |  |  |  | 0
6.1.5.1 | Déclencheur Manuel à montage encastré avec membrane déformable | 7 | U | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.5.2 | Volet de protection plombable contre utilisation intempestive | 7 | U | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.6 | Asservissements | 0 |  | 0 | 0
6.1.7 | Raccordements et lignes |  |  |  | 0
6.1.7.1 | Liaisons sirènes + flash en Câble CR1 C1 2x1,5mm² sous fourreaux | 300 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.7.2 | Liaisons déclencheurs manuels en Câble SYT 1 AE rouge 1P9/10 sous fourreaux | 75 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.7.3 | Connectique, raccordements et accessoires | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.8 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
6.1.8.1 | Dossier technique de l’Equipement d’Alarme |  |  |  | 0
6.1.8.1.1 | Dossier technique de l’Equipement d’Alarme | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.8.1.2 | Réception des équipements avec vérification de fonctionnement et de consignation dans un rapport spécifique | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.8.1.3 | PV d'essai | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.8.2 | Garantie du matériel | 0 |  | 0 | 0
6.1.8.3 | Contrat d'entretien | 0 |  | 0 | 0
6.1.8.4 | Formation du personnel |  |  |  | 0
6.1.8.4.1 | Formation des utilisateurs | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7 | PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS |  |  |  | 0
7.1 | Repérage des équipements |  |  |  | 0
7.1.1 | Câbles électriques courants forts et faibles |  |  |  | 0
7.1.1.1 | Repérage des lignes et équipements | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
7.1.2 | Boîtes de dérivations distribution secondaire courants forts |  |  |  | 0
7.1.2.1 | Repérage des boites de dérivations | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
7.1.3 | Armoires électriques |  |  |  | 0
7.1.3.1 | Repérage des armoires | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
7.1.4 | Chemins de câbles |  |  |  | 0
7.1.4.1 | Repérage des chemins de câbles | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.2 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
7.2.1 | Essais des équipements | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.2.2 | Programmations, réglages et mises en service | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.2.3 | Recettes des prises RJ45 | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.3 | Opérations et documents préalables à la réception |  |  |  | 0
7.3.1 | Réunions de réception et levées de réserves | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.4 | Attestations de conformité |  |  |  | 0
7.4.1 | Rapport d'autocontrôle et essais | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.2 | Dossier d'Ouvrage Exécutés | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
Total
Montant HT
TVA
Montant TTC
| Le client |  | L'entreprise soussignée
| A................................. , le |  | A................................. , le