## Feuille 1
BRON / CH LE VINATIER / Aménagements intérieurs du Service Transport - Bât 371 | Résidence Renoir - 135 hébergements
D.P.G.F | D.P.G.F
Lot 09 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE | Lot 09 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE
Code | Désignation | Qté Estimatives | U. | Px U. | Px tot.
| Solution de base |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DESCRIPTIF TECHNIQUE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
4.1 | Dépose de l'existant |  |  |  | 0
4.1.1 | Dépose de l'existant | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.2 | Déplacement des réseaux de plomberie dans l'atelier | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.2 | Alimentation eau froide |  |  |  | 0
4.2.1 | Alimentation de chantier |  |  |  | 0
4.2.1.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation en eau froide du chantier | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.1.2 | Fourniture, pose et raccordement d'une évacuation des eaux usées provisoire | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2.2 | Désinfection et analyse d'eau |  |  |  | 0
4.2.2.1 | Désinfection et analyse de potabilité | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.3 | Production d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
4.3.1 | Pompe de bouclage |  |  |  | 0
4.3.1.1 | Fourniture, pose et raccordement de la pompe de bouclage ECS | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.4 | Robinetterie et accessoires |  |  |  | 0
4.4.1 | Mise en place des vannes d'isolement pour équipements sanitaires | 20 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2 | Flexibles de raccordement |  |  |  | 0
4.4.2.1 | DN12 | 3 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.4.2.2 | DN15 | 8 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.5 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
4.5.1 | Généralités | 0 |  | 0 | 0
4.5.2 | WC et Bâti-support |  |  |  | 0
4.5.2.1 | WC Standards |  |  |  | 0
4.5.2.1.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une cuvette suspendue | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.2.2 | Bâti-supports |  |  |  | 0
4.5.2.2.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un bâti-support | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.3 | Douches |  |  |  | 0
4.5.3.1 | Bacs à douches |  |  |  | 0
4.5.3.1.1 | Fourniture, pose et raccordement de receveur de douche extra-plat 100x100 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.3.2 | Mitigeurs |  |  |  | 0
4.5.3.2.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un panneau de douche selon CCTP | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.4 | Plan vasque |  |  |  | 0
4.5.4.1 | Fourniture, pose et raccordement de lavabo selon CCTP | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.4.2 | Fourniture, pose et raccordement de mitigeur selon CCTP | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.5 | Robinets de puisage |  |  |  | 0
4.5.5.1 | Fourniture, pose et raccordment de robinet de puisage | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.6 | Lavabos individuels et laves mains |  |  |  | 0
4.5.6.1 | Lavabos |  |  |  | 0
| Lavabo standard |  |  |  | 0
4.5.6.1.1.1 | Fourniture, pose et raccordement de lavabo selon CCTP | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.6.1.1.2 | Fourniture, pose et raccordement de mitigeur selon CCTP | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.7 | Attentes lave vaisselle |  |  |  | 0
4.5.7.1 | Attente Lave vaisselle | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.8 | Eviers et robinetterie |  |  |  | 0
4.5.8.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un évier selon CCTP | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.8.2 | Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur selon CCTP | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.9 | Vidoirs et robinetterie |  |  |  | 0
4.5.9.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un vidoir selon CCTP | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.9.2 | Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.10 | Quincaillerie |  |  |  | 0
4.5.10.1 | Miroir 60x80cm | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.10.2 | Miroir 120x80cm | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
4.5.10.3 | Barre d'appui 135° | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.6 | Réseaux et canalisations |  |  |  | 0
4.6.1 | Supportage |  |  |  | 0
4.6.1.1 | Fourniture et pose de l'ensemble des équipements de supportage compris dans prix unitaires des canalisations | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2 | Réseaux et canalisations |  |  |  | 0
4.6.2.1 | Canalisations |  |  |  | 0
| Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
4.6.2.1.1.1 | Ø10x12 | 16 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.1.1.2 | Ø20x22 | 34 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.1.1.3 | Ø12x14 | 20 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.1.1.4 | Ø14x16 | 20 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.1.1.5 | Ø16x18 | 11 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.2 | Calorifuge |  |  |  | 0
| Calorifuge par manchon en mousse |  |  |  | 0
| Epaisseur 13mm |  |  |  | 0
4.6.2.2.1.1.1 | DN12 | 7 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.2.1.1.2 | DN15 | 10 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
| Epaisseur 19mm |  |  |  | 0
4.6.2.2.1.2.1 | DN12 | 7 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.2.1.2.2 | DN15 | 15 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.2.1.2.3 | DN22 | 34 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.6.2.2.1.2.4 | DN18 | 11 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
4.7 | Evacuations |  |  |  | 0
4.7.1 | Généralités | 0 |  | 0 | 0
4.7.2 | Réseaux collecteurs |  |  |  | 0
4.7.2.1 | Tuyau PVC-U |  |  |  | 0
4.7.2.1.1 | Ø40 | 10 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.2.1.2 | Ø75 | 5 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.2.1.3 | Ø100 | 50 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.3 | Chutes EU-EV |  |  |  | 0
4.7.3.1 | Création de ventilation primaire en toiture | 2 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.7.4 | Raccordement des appareils | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
5 | DESCRIPTIF TECHNIQUE VENTILATION |  |  |  | 0
5.1 | Principe | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
5.2 | Dépose de l'existant |  |  |  | 0
5.2.1 | Dépose de l'existant | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.3 | Silencieux pour entrée d'air en mur |  |  |  | 0
5.3.1 | Silencieux de traversée de mur |  |  |  | 0
5.3.1.1 | Kit d'entrée d'air murale pour bâtiment en ITI | 4 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.4 | Groupe de ventilation |  |  |  | 0
5.4.1 | Caisson d'extraction |  |  |  | 0
5.4.1.1 | VMC SF01 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.5 | Terminaux |  |  |  | 0
5.5.1 | Bouches de ventilation |  |  |  | 0
5.5.1.1 | Extraction petits débits |  |  |  | 0
| Fixe petits débits |  |  |  | 0
5.5.1.1.1.1 | Ø125 | 18 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.5.1.1.1.2 | Ø160 | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.5.2 | Grilles extérieure |  |  |  | 0
5.5.2.1 | Grille extérieur 250 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.5.2.2 | Grille extérieur 315 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.6 | Réseaux de ventilation |  |  |  | 0
5.6.1 | Rigide |  |  |  | 0
5.6.1.1 | Gaine circulaire acier galvanisé |  |  |  | 0
5.6.1.1.1 | Ø125 | 40 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.6.1.1.2 | Ø160 | 9 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.6.1.1.3 | Ø200 | 20 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.6.1.1.4 | Ø315 | 3 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.6.2 | Souple |  |  |  | 0
5.6.2.1 | Conduit flexible |  |  |  | 0
| Isolé |  |  |  | 0
5.6.2.1.1.1 | Ø125 | 18 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.6.2.1.1.2 | Ø160 | 2 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.6.3 | Les coûts des supportages seront compris dans les prix unitaires des réseaux | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.7 | Accessoires |  |  |  | 0
5.7.1 | Régulation |  |  |  | 0
5.7.1.1 | Modules de régulation |  |  |  | 0
5.7.1.1.1 | Ø125 | 18 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.7.1.1.2 | Ø160 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.7.1.2 | Accessoire de régulation |  |  |  | 0
| Sondes |  |  |  | 0
5.7.1.2.1.1 | Sonde CO2 y compris raccordement | 2 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.7.2 | Pièges à sons circulaire L = 900mm |  |  |  | 0
5.7.2.1 | Ø315 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.7.3 | Chapeau de toiture |  |  |  | 0
5.7.3.1 | Ø315 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
5.8 | Raccordements électriques |  |  |  | 0
5.8.1 | Alimentations électriques |  |  |  | 0
5.8.1.1 | Raccordement sur alimentation électrique en attente | 2 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.8.2 | Distribution électrique | 0 |  | 0 | 0
5.8.3 | Essais et mise en service | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
5.9 | Régulation | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
6 | DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
6.1 | Radiateurs hydrauliques |  |  |  | 0
6.1.1 | Robinet, tête thermostatique et té de raccordement | 2 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.1.2 | Radiateur eau chaude | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
6.2 | Principe |  |  |  | 0
6.2.1 | Déplacement des réseaux de chauffage dans l'atelier | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.2.2 | Dépose, consignation et évacuation de l'aérotherme, des accessoires hydraulique et des canalisations de l'atlelier | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.2.3 | Robinet, tête thermostatique et té de raccordement | 15 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
6.3 | Désembouage |  |  |  | 0
6.3.1 | Intervention standard |  |  |  | 0
6.3.1.1 | Réalisation d'un désembouage de l'installation existante | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7 | DESCRIPTIF TECHNIQUE CLIMATISATION |  |  |  | 0
7.1 | Principe |  |  |  | 0
7.1.1 | Système VRF avec unités murales chaud+froid | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.2 | Dépose de l'existant |  |  |  | 0
7.2.1 | Dépose | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.2.2 | Consignation et mise à disposition du quadri-split existant et des unités intérieures | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.3 | Production collective |  |  |  | 0
7.3.1 | Monosplit |  |  |  | 0
7.3.1.1 | Monosplit Type 1 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.3.2 | VRF |  |  |  | 0
7.3.2.1 | VRF Type 1 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.4 | Emetteurs de froid |  |  |  | 0
7.4.1 | Principes | 0 |  | 0 | 0
7.4.2 | Emetteurs par air |  |  |  | 0
7.4.2.1 | Cassettes plafonières à montage encastrées |  |  |  | 0
7.4.2.1.1 | Cassette type 5 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.2.2 | Diffuseurs muraux montage en applique |  |  |  | 0
7.4.2.2.1 | Type 1 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.2.2.2 | Type 2 | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.2.2.3 | Type 3 | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.2.2.4 | Type 4 | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.5 | Réseaux et canalisations |  |  |  | 0
7.5.1 | Supportage | 0 |  | 0 | 0
7.5.2 | Canalisations |  |  |  | 0
7.5.2.1 | Canalisation cuivre pour liaison frigorifique, y compris calorifuge M1 | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.5.3 | Réservations, scellements, peinture et calfeutrement coupe-feu |  |  |  | 0
7.5.3.1 | Ensemble de prestations selon CCTP à intégrer aux prix unitaires de la DPGF | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0
7.5.4 | Calorifuge | 0 |  | 0 | 0
7.5.5 | Chemin de câble pour fluide frigorigène y compris mise à la terre et capotage sur hauteur inférieure à 2m | 52 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.6 | Fluide frigorifique |  |  |  | 0
7.6.1 | Tests sous pression d'azote y compris réparations éventuelles de fuites | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.7 | Evacuation des condensats |  |  |  | 0
7.7.1 | Raccordements condensats | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.8 | Régulation |  |  |  | 0
7.8.1 | Fourniture, pose et raccordement de thermostat centralisé | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.8.2 | Fourniture, pose et raccordement d'un convertisseur Bacnet | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.8.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un commutateur été/hiver sur la PAC | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.8.4 | Thermostats |  |  |  | 0
7.8.4.1 | Fourniture, pose et raccordement de thermostats inividuels | 8 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.8.4.2 | Mise en oeuvre des liaisons de commande entre les unités intérieurs et les thermostats | 10 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.9 | Raccordements électriques |  |  |  | 0
7.9.1 | Alimentations en attente | 0 |  | 0 | 0
7.9.2 | Distribution électrique | 0 |  | 0 | 0
7.9.3 | Raccordement électrique |  |  |  | 0
7.9.3.1 | Raccordement électrique des groupes extérieurs | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
7.9.3.2 | Mise en place des alimentations électriques des unités intérieures et raccordement depuis groupe extérieur | 10 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
7.10 | Mise en service |  |  |  | 0
7.10.1 | Adressage des équipements | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.10.2 | Mise en service et paramétrage par l'entreprise accompagné du fabricant | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
8 | PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS |  |  |  | 0
8.1 | Repérage des équipements | 0 |  | 0 | 0
Sous-total :
8.2 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
8.2.1 | Formation des utilisateurs. Sessions de 4 personnes durée 2h. pour la conduite local l'entretien courant et le pilotage et le paramétrage distant | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
8.3 | Opérations et documents préalables à la réception |  |  |  | 0
8.3.1 | Fourniture de supports simplifiés, plastifiés pour la conduite locale des installations | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
8.4 | Documents à la charge de l'entreprise |  |  |  | 0
8.4.1 | Fourniture dossier de recollement | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
8.5 | Attestations de conformité |  |  |  | 0
8.5.1 | Fourniture des certificats relatifs aux fluides frigorigènes | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
8.5.2 | Bordereau de suivi des déchets | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
8.5.3 | Certificat de retraitement des déchets | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
8.6 | Mise en service fabricant avec rapport d'intervention comportant la prise en garantie des équipements | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
Sous-total :
Total
Montant HT
TVA
Montant TTC
| Le client |  | L'entreprise soussignée
| A................................. , le |  | A................................. , le