## BPU-DQE
Accord-cadre 2025PATXBDC024 : Réalisation de divers travaux de second œuvre pour les besoins de l’Université Toulouse Jean Jaurès
Lot 6 : travaux de démolition, maçonnerie, plâtrerie, isolation, pose de carrelages, de portes et de plinthes pour les sites toulousains de l’institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ)
Bordereau des Prix Unitaires - Détail Quantitatif Estimatif
1 - La colonne 4 doit être complétée
2 - Le taux de TVA est à indiquer obligatoirement
3 - Les colonnes 5 et 6 sont complétées automatiquement
4- La partie DQE se complète automatiquement avec les données du BPU
| Taux de TVA appliqué pour cette prestation |  | 0%
Partie réservée à l'administration |  |  | Partie réservée à la société |  |  | Partie DQE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N° de ligne | Désignation | Unité de mesure | Prix unitaire en €HT | TVA | Prix unitaire en €TTC | Quantité estimative et non contractuelle | Prix unitaire | TVA | Prix unitaire en €TTC
1 | Travaux préparatoire et fin de chantier
1.1 | Reconnaissance des lieux le prix comprend: la reconnaissance des réseaux, les plans à mettre en œuvre... pour la réalisation du devis, Tarif Horaire | H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | Etudes d'exécution Le prix comprend: les levées topographiques, les plans projet et recollement, les calculs…, Tarif Horaire | H |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
1.3 | Nettoyage de chantier : le prix comprend la mise en place de bennes (si nécessaire) et l'évacuation des déchets en décharge agréées (bordereau de suivi des déchets inclus)
1.3.1 | Tarif au m3 pour déchets classe 1 | M3 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Tarif au m3 pour déchets classe 2 | M3 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Tarif au m3 pour déchets classe 3 | M3 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Nettoyage de fin de chantier et repliement du matériel | M3 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Descente des gravois (par seau, coltinage ou poulie) | M3 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.4 | Nettoyage
1.4.1 | Grattage, balayage, mise en sacs et nettoyage haute pression (y compris balisage et protection temporaire / public) | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Traitement hydrofuge du béton | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Nettoyage d'éléments en pierre ou brique foraine par hydro gommage | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.5 | Cloisons de protection (y compris enlèvement après utilisation)
1.5.1 | Fourniture et pose de cloisons de protection constituées d'une ossature bois (chevrons de 8cm x 8cm, espacés de 2,00m), de plaques d'aggloméré de 22mm d'épaisseur | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Fourniture et pose de cloisons de protection, constituées d'une ossature bois (chevrond de 8cm x 8cm espacés de 2,00m) et d'un film polyane tendu sur toute la surface | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Installation d'une bâche | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Fourniture et pose de clôture chantier type barrières héras Hteur 2.00ml sur plots bétons. | ML |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
2 | Engin TP et Echaffaudage
2.1 | Mini engin (mini pelle, bob cat, scieuse…)
2.1.1 | Tarif horaire | H |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Tarif journalier | J |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2.2 | Engin de taille moyenne (tracto pelle, pelle hydraulique, chargeur, compacteur…)
2.2.1 | Tarif horaire | H |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Tarif journalier | J |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2.3 | Gros engins (niveleuse, grue…)
2.3.1 | Tarif horaire | H |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Tarif journalier | J |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2.4 | Gros engins (niveleuse, grue…)
2.4.1 | Transport et montage échaffaudage léger (charge < 200kg/m²) y compris points d'encrage | J |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Location journalière échaffaudage lourd | J |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Location journalière échaffaudage léger | J |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Location hebdomadaire échaffaudage lourd | J |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Location hebdomadaire échaffaudage léger | J |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Location hebdomadaire échaffaudage roulant | J |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Démontage transport et rangement échaffaudage léger | M² |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
3 | Gros-Oeuvre - Maçonnerie y compris toutes suggestions (mise à disposition d'engin, évacuation des gravats, remise en état des abords abimés par une intervention, arrosage, compactage…)
3.1 | Fondations par puits
3.1.1 | Terrassement | M3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Béton de remplissage compris coffrage et armatures | M3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fondations superficielles
3.2.1 | Terrassement | M3 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Béton de remplissage compris coffrage et armatures | M3 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dallage
3.3.1 | Plate forme hérisson compacté ép.20cm | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Dallage béton armé ép.12cm y compris film polyane | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Dallage béton armé ép.15cm y compris film polyane | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Plus-value pour finition taloché | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Joint de dilatation | ML |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Ragréage de seuil | M² |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ouvrages B.A
3.4.1 | Poteaux béton compris coffrage et ferraillage | M3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Poutres béton compris coffrage et ferraillage | M3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.5 | Bâtisses et enduits
3.5.1 | Bâtisse agglos de 20cm (S < 50 m²) | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Bâtisse agglos de 15cm (S < 50 m²) | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Bâtisse agglos de 10cm (S < 50 m²) | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Raidisseurs | ML |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Chaînages | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Linteaux | ML |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | Gobetis d'accrochage | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.5.8 | Enduit traditionnel sur agglos (S < 50 m²) | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.6 | Maçonnerie
3.6.1 | Maçonnerie de briques creuses hourdées au mortier batard, en 0,15 d'épaisseur | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Maçonnerie de briques creuses hourdées au mortier batard, en 0,20 d'épaisseur | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Maçonnerie d'agglo ciment creux hourdés au mortier batard, en 0,15 d'épaisseur | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Enduit au mortier batard sur maçonnerie finition taloché dosé à 150 kg | M² |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Obturation en plancher du passage d'anciens réseaux jusqu'au D=300 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
3.6.6 | Raccords au mortier de résine sur plancher caisson, poteaux, poutres | M² |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Gros-Oeuvre - Maçonnerie y compris toutes suggestions (mise à disposition d'engin, terrassements, remise en état des abords abimés par une intervention, arrosage, compactage, socle béton…)
4.1 | Dépose de cloisons y compris portes et chassis se trouvant éventuellement dans la cloison ainsi que l'évacuation des gravois dans une décharge publique agrée.
4.1.1 | Prégymétal 70 | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Prégymétal 100 et 120 | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Carreaux de plâtre ou cloison plâtrière de 70 | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Cloison béton de 10cm | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Mur béton de 15cm | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Maçonnerie de briques de 0,10 apparente ou enduite | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Cloison plascotil double peau | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Cloison bois | M² |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Mur ancien "brique foraine + galet" 400<ep<1000 | M3 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.2 | Percements de cloisons pour mise en place de porte ou chassis dans cloison y compris raccords et renforcement de structure si nécessaire
4.2.1 | Dans cloison Prégymétal 70 pour porte de 83cm et 93cm | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Dans cloison Prégymétal 70 pour porte de 143cm | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Dans cloison Prégymétal 100 et 120 pour porte de 83cm et 93cm | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Dans cloison Prégymétal 100 et 120 pour porte de 143cm | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Dans cloison en carreaux de plâtre ou cloison plâtrière pour porte de 83 et 93cm | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Dans cloison en carreaux de plâtre ou cloison plâtrière pour porte de 143cm | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Dans cloison de béton de 10cm pour porte 1UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Dans cloison de béton de 10cm pour porte de 2UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Dans mur en béton de 15cm pour porte de 1UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Dans mur en béton de 15cm pour porte de 2UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Dans mur en double brique apparente de 15cm pour porte de 1UP | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Dans mur en double brique apparente de 15cm pour porte de 2UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.3 | Enduit
4.3.1 | Démolition d'enduits sur murs existants | M2 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
4.4 | Carrotage
4.4.1 | Carrotage O150 et O200 dans mur béton de 15cm | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Carrotage O150 et O200 dans mur béton de 20cm | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Carrotage O150 et O200 dans mur ancien de 40 à 60cm d'épaisseur | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Carrotage O250 et O300 dans mur ancien de 15cm | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Carrotage O250 et O300 dans mur ancien de 20cm | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Carrotage O250 et O300 dans mur ancien de 40 à 60cm | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Carrotage O250 et O300 dans mur ancien brique foraine + galet entre 600<ep<1000 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dépose de faux-plafond y compris ossature, tiges filetées et cormières perforées et évacuation à la décharge
4.5.1 | Métallique perforé | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Fibre minérale 600 x 600 et 1200 x 600 | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Plaques à base de plâtre 600 x 600 | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Plus-value pour enlèvement isolant en laine de verre | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Plus-value pour une hauteur de plafond > 3m | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4.6 | Dépose de porte
4.6.1 | Porte sans cadre 1UP | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Porte y compris cadre 1 UP | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Porte sans cadre 2UP | U |  | 0 | 0
4.6.4 | Porte y compris cadre 2 UP | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Imposte vitré | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.7 | Piquage Béton
4.7.1 | Piquage Béton partie courante | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Piquage trottoir | ML |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4.8 | dépose de gros mobiliers
4.8.1 | dépose urinoir, lavabo, WC et mobilier de taille équivalente scéllés | U |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | dépose urinoir, lavabo, WC et mobilier de taille équivalente fixés | U |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4.9 | Déjointage et rejoutage mur ancien brique foraine + galet-enduit à base de chaux | M2 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
5 | Cloisons de protection y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
5.1 | Fourniture et pose de cloison de distribution double parement
5.1.1 | Cloisonnement placostil avec ossature tous les 0,60: (ht = 3,00m)
5.1.1.1 | type 72/48 à ossature double + laine de roche | M2 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | type 98/48 à ossature double + laine de roche | M2 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | type 98/48 à ossature double + laine de roche avec 2ème plaque HD (1 face) | M2 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Cloisonnement placostil avec ossature tous les 0,40: (ht = 4,30m)
5.1.2.1 | type 98/48 à ossature double + laine de roche | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | type 98/48 à ossature double + laine de roche avec 2ème plaque HD (1 face) | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Cloisonnement placostil avec ossature tous les 0,60: (ht = 3,00m)
5.1.3.1 | dim, 0,90x2,04 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | dim, 1,40x2,04 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | dim, 1,80x2,04 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Pose d'huisserie bois
5.1.4.1 | dim, 0,90x2,04 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | dim, 1,40x2,04 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.1.4.3 | dim, 1,80x2,04 | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Type de cloisons
5.1.5.1 | PREGYMETAL D72/48/60 pour une surface S < 100m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
5.1.5.2 | PREGYMETAL D98/48/60 pour une surface S < 100m² | M2 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
5.1.5.3 | Cloison avec une BA18 et une ossature 72mm | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
5.1.5.4 | Plus-value pour protège angles pour angles saillants | M2 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
5.2 | Fourniture et pose de bloc porte dans cloison y compris la serrurerie, huisserie et la quincaillerie
5.2.1 | Porte isoplane 1UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1/2h)1UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1/2h) 2UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1h) 1UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Trappe de visite à âme pleine (CF 1h) 700mmx700mm | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1/2h) 2 UP tiercée | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | Porte de recoupement va et vient (C.F et P.F 1/2h) avec oculus | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | Porte de recoupement va et vient (C.F et P.F 1/2h) avec oculus 2UP tiercée | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | Plus-value pour fourniture et pose de ferme porte hydraulique de force appropriée pour porte 1UP | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.10 | Plus-value pour fourniture et pose de ferme porte hydraulique de force appropriée pour les vantaux d'une porte de 2UP y compris le sélecteur de fermeture | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.11 | Plus-value pour fourniture et pose de crémone pompier sur vantail semi-fixe avec gache haute et basse | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.12 | Plus-value pour fourniture et pose d'une barre anti-panique avec serrure | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.2.13 | Plus-value pour fourniture et pose d'une serrure verticale 3 points de sécurité avec gaches et tringles de longueur appropriée et canon complet | U |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Doublage y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
6.1 | Mise en œuvre de doublage
6.1.1 | Doublage demi-stil double plaque 2e plaque HD+laine | M2 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Doublage demi-stil double plaque +laine | M2 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Doublage en plaque BA13 collée: | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
6.2 | Calfeutrement des huisseries de portes en matériaux CF 1 heure
6.2.1 | en 0,90 de large | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | en 1,40 ou 1,60 de large | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
6.3 | Doublage placolaine, posé à la colle, compris retour sur précadre de la menuiserie
6.3.1 | doublage 50 + 10 | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | doublage 60 + 10 | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6.4 | Habillage des gaines
6.4.1 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 1/2h sur les deux faces avec mise en place | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 1h sur les deux faces avec mise en place | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 2h sur les deux faces avec mise en place | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 1h sur les deux faces avec mise en place | M2 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 2h sur les deux faces avec mise en place | M2 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Contre cloison y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
7.1 | Mise en œuvre de contre cloisons Parement en 1 plaques de plâtre, type PREGYPLAC BA13 de la Société LAFARGE (ou similaire). Pose vissée sur ossature bois ou métallique compris toutes sujétions : d'ossature, de fixation, de calage, d'entretoise, coupes, etc.
7.1.1 | Sans laine de roche | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Compris laine de roche (ép.40mm) | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Majoration pour plaque hydrofuge | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Majoration pour plaque feu | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Majoration pour plaque haute dureté | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Majoration pour plaque MO | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.2 | Mise en œuvre de contre cloison d'isolation Composé de panneaux type PREGYSTYRENE de la Société LAFARGE (ou équivalent) compris toutes sujétions : d'ossature, de fixation, de calage, d'entretoise, coupes, etc.
7.2.1 | PREGYSTYRENE 10 + 40 pose collée sur mur ancien | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | PREGYSTYRENE 10 + 40 pose collée sur mur neuf | M2 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | PREGYSTYRENE 10 + 80 pose collée sur mur ancien | M2 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | PREGYSTYRENE 10 + 80 pose collée sur mur neuf | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
8 | Plafond y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
8.1 | Fourniture et pose de faux-plafond suspendu de type PREGYMETAL en plaques de plâtre BA13 vissées sur une ossature métallique S55 fixée au support par suspentes - Les plaques sont montées perpendiculairement aux ossatures, compris traitement des joints en 2 passes | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
8.2 | Plus-value sur article 7.00 pour un plafond de degré coupe feu 1/2h | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
8.3 | Plus-value sur article 7.00 pour un plafond de degré coupe feu 1h | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
8.4 | Fourniture et pose de faux-plafond de type Amstrong Dune ou équivalent 600 x 600 et 1200 x 600 pour une surface S < 50m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
8.5 | Fourniture et pose de faux-plafond de type Amstrong Dune ou équivalent 600 x 600 et 1200 x 600 pour une surface 50 < S < 100m² | M2 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
8.6 | Fourniture et pose de grilles de ventilation ou chauffage 60x60 dans faux-plafonds y compris raccord à l'extracteur
8.6.1 | Grilles pyramidales | U |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.6.2 | Grilles circulaires | U |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Raccords de platre et enduit y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
9.1 | Après démolition, éxécution de raccords de plâtre traditionnel en 2 couches, la première en plâtre gros et la deuxième en plâtre finition lissée sur parois de 0,10 ou 0,15 ep | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
9.2 | Raccord platre en plafond ou cloison au droit des réseaux d'alimentation en évacuation | U |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
9.3 | Raccords d'enduit (S < 10m²) | M2 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
9.4 | Garniture de saignées | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
9.5 | Déjointage et rejointage mur ancien brique foraine + galet-enduit à base de chaux | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
9.6 | Scellement chimique | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
9.7 | Scellement maçonné | U |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
9.8 | Restauration de marche, contre marche et éléments divers en pierre | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
9.9 | déjointage et rejointage de marche, contre marche ou élément divers en pierre | ML |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
9.10 | traitement pour conservation de la pierre anti mousse | ML |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
9.11 | traitement pour conservation de la pierre hydrofuge, imperméabilisation | PU/ml |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
9.12 | traitement pour conservation de la pierre anti graffiti | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
9.13 | Hydro décapage de sol béton désactivé ou béton brut (parvis st agne) | M2 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
9.14 | Hydro gommage | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
10 | Flocage y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
10.1 | Forfait machine (transport, installation et repliement) | U |  | 0 | 0
10.2 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 1h (S < 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10.3 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 2h (S < 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
10.4 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 1h (S > 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
10.5 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 2h (S > 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Carrelage y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
11.1 | Fourniture et pose de carrelage blanc mortier colle joint blanc 30 x 30 y compris plinthes
11.1.1 | Pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | Pour une surface 10 < S < 50m² | M2 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Pour une surface 50 < S < 100m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | Plus-value pour forme de pente | M2 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
11.2 | Fourniture et pose de carrelage blanc mortier colle joint blanc 20 x 20 y compris plinthes
11.2.1 | Pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | Pour une surface 10 < S < 50m² | M2 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | Pour une surface 50 < S < 100m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | Plus-value pour forme de pente | M2 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fourniture et pose de carrelage blanc mortier colle joint blanc 15 x 15 y compris plinthes
11.3.1 | Pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | Pour une surface 10 < S < 50m² | M2 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
11.3.3 | Pour une surface 50 < S < 100m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
11.3.4 | Plus-value pour forme de pente | M2 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
11.3.5 | Barre de seuil | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
11.3.6 | Réagréage | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
11.4 | Reprise sur carrelage défectueux
11.4.1 | Piquage, dégarnissage et reprise de part et d'autre du joint de dilatation avec mortier de ciment époxy coloré ou équivalent (y compris nettoyage) | M2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
11.4.2 | Piquage chape défectueuse et reprise chape colorée (y compris nettoyage) | M2 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
11.5 | Fourniture et pose de plinthes à gorge y compris traitement des joints
11.5.1 | Plinthes à gorge 10x10 | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
11.5.2 | Plinthes à gorge 10x20 | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
12 | Flocage y compris toutes suggestions d'adaptation, de montage et de démontage…
12.1 | Fourniture et pose de faïence 15 x 15 à la colle y compris le traitement des joints pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
12.2 | Fourniture et pose de faïence 20 x 20 à la colle y compris le traitement des joints pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
12.3 | Fourniture et pose de faïence 20 x 40 à la colle y compris le traitement des joints pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
12.4 | Fourniture et pose de faïence 30 x 60 à la colle y compris le traitement des joints pour une surface S < 10m² | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
12.5 | Réagréage | M2 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
12.6 | Baguette verticale de protection | ML |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
13 | Coût main d'œuvre pour les interventions de maintenances ou réparation
5.1 | Taux horaire de la main d'œuvre
2.0.1 | Taux horaire chef de chantier | T
2.0.2 | Taux horaire chef d'équipe | T
2.0.3 | Taux horaire compagnon professionnel | T
2.0.4 | Taux horaire compagnon professionnel | T
5.2 | Plus value applicable uniquement sur le tarif horaire lorsque les travaux sont réalisés avec échafaudage, entre 7H00 et après 19H00 ou en urgence
2.1 | Plus-value pour travaux sur échafaudage roulant de plus de 6m, coefficient à appliquer | %
2.2 | Plus-value pour travaux avant 7h00 et après 19h00, coefficient à appliquer | %
2.3 | Plus-value pour travaux d'urgence, coefficient à appliquer | %
6 | Coefficient majorateur à appliquer sur les fournitures HORS BORDEREAU (sur présentation du devis fournisseur)
6.1 | Coefficient majorateur | T
Date, cachet et signature de l'entreprise :