## BPU
Accord-cadre 2025PATXBDC024 Réalisation de divers travaux de second œuvre pour les besoins de l’Université Toulouse Jean Jaurès
Lot 5 : travaux de démolition, maçonnerie, plâtrerie, isolation, pose de carrelages, de portes et de plinthes pour les sites de l’Université Toulouse Jean Jaurès, hors INSPÉ
Bordereau des prix unitaires (B.P.U.)
1 - La colonne 4 doit être complétée
2 - Le taux de TVA est à indiquer obligatoirement
3 - Les colonnes 5 et 6 se complètent automatiquement
| Taux de TVA appliqué pour cette prestation |  | 0%
Partie réservée à l'administration |  |  | Partie réservée à la société
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
N° de ligne | Désignation | Unité de mesure | Prix unitaire en € HT | TVA | Prix unitaire en € TTC
1 | Travaux prépatoire et fin de chantier
1.1 | Nettoyage de chantier (Le prix comprend la mise en place de bennes (si nécessaire) et l'évacuation des déchets en décharge agréées (bordereau de suivi des déchets inclus)
1.1.1 | Tarif pour déchets classe 1 (dangereux: amiante, produits explosifs, huile hydraulique…) | M3 |  | 0 | 0
1.1.2 | Tarif pour déchets classe 2 (DIB Déchets Banales: plâtre, métaux, verre, plastic, bois non traité…) | M3 |  | 0 | 0
1.1.3 | Tarif pour déchets classe 3 (DI Déchets Inertes: terre, pierre, béton, ciment) | M3 |  | 0 | 0
1.1.4 | Nettoyage de fin de chantier et repliement du matériel | M² |  | 0 | 0
1.1.5 | Descente des gravois (par seau, coltinage ou poulie) | M3 |  | 0 | 0
1.2 | Nettoyage
1.2.1 | Grattage, balayage, mise en sacs et nettoyage haute pression (y compris balisage et protection temporaire / public) pour béton | M² |  | 0 | 0
1.2.2 | Traitement hydrofuge du béton | M² |  | 0 | 0
1.2.3 | Nettoyage d'éléments en pierre ou brique foraine par hydro gommage | M² |  | 0 | 0
1.3 | Nettoyage
1.3.1 | Fourniture et pose de cloisons de protection constituées d'une ossature bois (chevrons de 8cm x 8cm, espacés de 2,00m), de plaques d'aggloméré de 22mm d'épaisseur | M² |  | 0 | 0
1.3.2 | Fourniture et pose de cloisons de protection, constituées d'une ossature bois (chevrond de 8cm x 8cm espacés de 2,00m) et d'un film polyane tendu sur toute la surface | M² |  | 0 | 0
1.3.3 | Installation d'une bâche | M² |  | 0 | 0
1.3.4 | Fourniture et pose de clôture chantier type barrières héras Hteur 2.00ml sur plots bétons. | ML |  | 0 | 0
2 | Engin TP et Echaffaudage
2.1 | Mini engin (mini pelle, bob cat, scieuse, nacelle…)
2.1.1 | Tarif horaire | H |  | 0 | 0
2.1.2 | Tarif journalier | J |  | 0 | 0
2.2 | Engin de taille moyenne (tracto pelle, pelle hydraulique, chargeur, compacteur…)
2.2.1 | Tarif horaire | H |  | 0 | 0
2.2.2 | Tarif journalier | J |  | 0 | 0
2.3 | Echaffaudages
2.3.1 | Transport et montage échaffaudage | U |  | 0 | 0
2.3.2 | Location journalière échaffaudage lourd | J |  | 0 | 0
2.3.3 | Location journalière échaffaudage léger | J |  | 0 | 0
2.3.4 | Location hebdomadaire échaffaudage lourd | U |  | 0 | 0
2.3.5 | Location hebdomadaire échaffaudage léger | U |  | 0 | 0
2.3.6 | Location hebdomadaire échaffaudage roulant | U |  | 0 | 0
2.3.7 | Démontage transport et rangement échaffaudage | U |  | 0 | 0
3 | Gros-Oeuvre - Maçonnerie (y compris toutes sujétions (Main d'œuvre,mise à disposition d'engin, évacuation des gravats, remise en état des abords abimés par une intervention, arrosage, compactage…))
3.1 | Fondations superficielles
3.1.1 | Terrassement | M3 |  | 0 | 0
3.1.2 | Béton de remplissage compris coffrage et armatures | M3 |  | 0 | 0
3.2 | Dallage
3.2.1 | Plate forme hérisson compacté ép.20cm | M² |  | 0 | 0
3.2.2 | Dallage béton armé ép.12cm y compris film polyane | M² |  | 0 | 0
3.2.3 | Dallage béton armé ép.15cm y compris film polyane | M² |  | 0 | 0
3.2.4 | Plus-value pour finition taloché | M² |  | 0 | 0
3.2.5 | Joint de dilatation | ML |  | 0 | 0
3.2.6 | Ragréage de seuil | M² |  | 0 | 0
3.3 | Ouvrages BA
3.3.1 | Poteaux béton compris coffrage et ferraillage | M3 |  | 0 | 0
3.3.2 | Poutres béton compris coffrage et ferraillage | M3 |  | 0 | 0
3.4 | Maçonneries et enduits
3.4.1 | Maçonnerie en agglos de 20cm | M² |  | 0 | 0
3.4.2 | Maçonnerie en agglos de 15cm | M² |  | 0 | 0
3.4.3 | Maçonnerie en agglos de 10cm | M² |  | 0 | 0
3.4.4 | Maçonnerie de briques creuses de 15cm | M² |  | 0 | 0
3.4.5 | Maçonnerie de briques creuses de 20cm | M² |  | 0 | 0
3.4.6 | Maçonnerie d'agglo ciment creux de 15cm | M² |  | 0 | 0
3.4.7 | Raidisseurs | ML |  | 0 | 0
3.4.8 | Chaînages | ML |  | 0 | 0
3.4.9 | Linteaux | ML |  | 0 | 0
3.4.10 | Gobetis d'accrochage | M² |  | 0 | 0
3.4.11 | Enduit traditionnel sur agglos (S < 50 m²) | m² |  | 0 | 0
3.4.12 | Enduit au mortier batard sur maçonnerie finition taloché dosé à 150 kg | M² |  | 0 | 0
3.4.13 | Obturation en plancher du passage d'anciens réseaux jusqu'au D=300 | U |  | 0 | 0
3.4.14 | Raccords au mortier de résine sur plancher caisson, poteaux, poutres | M² |  | 0 | 0
4 | Démolitions - Percements (y compris toutes sujétions (Main d'œuvre, mise à disposition d'engin, terrassements, remise en état des abords abimés par une intervention, arrosage, compactage, socle béton…)
4.1 | Percements de cloisons (pour mise en place de porte ou chassis dans cloison y compris raccords et renforcement de structure si nécessaire)
4.1.1 | Dans cloison type Prégymétal 70 pour ouverture | M² |  | 0 | 0
4.1.2 | Dans cloison type Prégymétal 100 et 120 pour ouverture | M² |  | 0 | 0
4.1.3 | Dans cloison en carreaux de plâtre ou cloison plâtrière pour ouverture | M² |  | 0 | 0
4.1.4 | Dans cloison de béton de 10cm pour ouverture | M² |  | 0 | 0
4.1.5 | Dans mur en béton de 15cm pour ouverture | M² |  | 0 | 0
4.1.6 | Dans mur en double brique apparente de 15cm pour ouverture | M² |  | 0 | 0
4.2 | Carrotage
4.2.1 | Carrotage d150 et d200 dans mur béton de 15cm | U |  | 0 | 0
4.2.2 | Carrotage d150 et d200 dans mur béton de 20cm | U |  | 0 | 0
4.2.3 | Carrotage d150 et d200 dans mur ancien de 40 à 60cm | U |  | 0 | 0
4.2.4 | Carrotage d250 et d300 dans mur ancien de 15cm | U |  | 0 | 0
4.2.5 | Carrotage d250 et d300 dans mur ancien de 20cm | U |  | 0 | 0
4.2.6 | Carrotage d250 et d300 dans mur ancien de 40 à 60cm | U |  | 0 | 0
4.2.7 | Carrotage d250 et d300 dans mur ancien brique foraine + galet entre 600<ep<1000 | U |  | 0 | 0
5 | Cloisons y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…
5.1 | Fourniture et pose de cloison de distribution double parement
5.1.1 | Cloisonnement type placostil avec ossature tous les 0,60: (ht = 3,00m)
5.1.1.1 | type 72/48 à ossature double + laine de roche | M² |  | 0 | 0
5.1.1.2 | type 98/48 à ossature double + laine de roche | M² |  | 0 | 0
5.1.1.3 | type 98/48 à ossature double + laine de roche avec 2ème plaque HD (1 face) | M² |  | 0 | 0
5.1.2 | Cloisonnement type placostil avec ossature tous les 0,40: (ht = 4,30m)
5.1.2.1 | type 98/48 à ossature double + laine de roche | M² |  | 0 | 0
5.1.2.2 | type 98/48 à ossature double + laine de roche avec 2ème plaque HD (1 face) | M² |  | 0 | 0
5.1.3 | Pose d'huisserie métalique
5.1.3.1 | dim, 0,90x2,04 | U |  | 0 | 0
5.1.3.2 | dim, 1,40x2,04 | U |  | 0 | 0
5.1.3.3 | dim, 1,80x2,04 | U |  | 0 | 0
5.1.4 | Pose d'huisserie bois
5.1.4.1 | dim, 0,90x2,04 | U |  | 0 | 0
5.1.4.2 | dim, 1,40x2,04 | U |  | 0 | 0
5.1.4.3 | dim, 1,80x2,04 | U |  | 0 | 0
5.1.5 | Type de cloisons
5.1.5.1 | Type PREGYMETAL D72/48/60 pour une surface S < 100m² | M² |  | 0 | 0
5.1.5.2 | Type PREGYMETAL D98/48/60 pour une surface S < 100m² | M² |  | 0 | 0
5.1.5.3 | Cloison avec une BA18 et une ossature 72mm | M² |  | 0 | 0
5.1.5.4 | Cloison avec une BA18 acoustique et une ossature 72mm | M² |  | 0 | 0
5.1.5.5 | Plus-value pour protège angles pour angles saillants | ML |  | 0 | 0
5.1.6 | Type de cloisons | ml |  | 0 | 0
5.2 | Fourniture et pose de bloc porte dans cloison y compris la serrurerie, huisserie et la quincaillerie
5.2.1 | Porte isoplane 1UP | U |  | 0 | 0
5.2.2 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1/2h)1UP | U |  | 0 | 0
5.2.3 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1/2h) 2UP tiercée | U |  | 0 | 0
5.2.4 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1h) 1UP | U |  | 0 | 0
5.2.5 | Porte à âme pleine (C.F et P.F 1h) 2UP tiercée | U |  | 0 | 0
5.2.6 | Trappe de visite à âme pleine (CF 1h) 700mmx700mm | U |  | 0 | 0
5.2.7 | Porte de recoupement va et vient (C.F et P.F 1/2h) avec oculus | U |  | 0 | 0
5.2.8 | Porte de recoupement va et vient (C.F et P.F 1/2h) avec oculus 2UP tiercée | U |  | 0 | 0
5.2.9 | Plus-value pour fourniture et pose de ferme porte hydraulique de force appropriée pour porte 1UP | U |  | 0 | 0
5.2.10 | Plus-value pour fourniture et pose de ferme porte hydraulique de force appropriée pour les vantaux d'une porte de 2UP y compris le sélecteur de fermeture | U |  | 0 | 0
5.2.11 | Plus-value pour fourniture et pose de crémone pompier sur vantail semi-fixe avec gache haute et basse | U |  | 0 | 0
5.2.12 | Plus-value pour fourniture et pose d'une barre anti-panique avec serrure | U |  | 0 | 0
5.2.13 | Plus-value pour fourniture et pose d'une serrure verticale 3 points de sécurité avec gaches et tringles de longueur appropriée et canon complet | U |  | 0 | 0
6 | Doublage y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…
6.1 | Mise en œuvre de doublage
6.1.1 | Doublage demi-stil double plaque 2e plaque HD+laine | M² |  | 0 | 0
6.1.2 | Doublage demi-stil double plaque +laine | M² |  | 0 | 0
6.1.3 | Doublage en plaque BA13 collée: | M² |  | 0 | 0
6.2 | Calfeutrement des huisseries de portes en matériaux CF 1 heure
6.2.1 | en 0,90 de large | U |  | 0 | 0
6.2.2 | en 1,40 ou 1,60 de large | U |  | 0 | 0
6.3 | Doublage placolaine, posé à la colle, compris retour sur précadre de la menuiserie
6.3.1 | doublage 50 + 10 | M² |  | 0 | 0
6.3.2 | doublage 60 + 10 | M² |  | 0 | 0
6.3.3 | Habillage de gaine | M² |  | 0 | 0
6.3.4 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 1/2h sur les deux faces avec mise en place | M² |  | 0 | 0
6.3.5 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 1h sur les deux faces avec mise en place | M² |  | 0 | 0
6.3.6 | Habillage de gaine de désenfumage en traversée des combles constitué par panneaux de plaques de plâtre MO CF 2h sur les deux faces avec mise en place | M² |  | 0 | 0
7 | Contre cloison y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…
7.1 | Mise en œuvre de contre cloisons Parement en 1 plaques de plâtre, type PREGYPLAC BA13 de la Société LAFARGE (ou similaire). Pose vissée sur ossature bois ou métallique compris toutes sujétions : d'ossature, de fixation, de calage, d'entretoise, coupes, etc.
7.1.1 | Sans laine de roche | M² |  | 0 | 0
7.1.2 | Compris laine de roche (ép.40mm) | M² |  | 0 | 0
7.1.3 | Majoration pour plaque hydrofuge | M² |  | 0 | 0
7.1.4 | Majoration pour plaque feu | M² |  | 0 | 0
7.1.5 | Majoration pour plaque haute dureté | M² |  | 0 | 0
7.1.6 | Majoration pour plaque acoustique | M² |  | 0 | 0
7.2 | Mise en œuvre de contre cloison d'isolation Composé de panneaux type PREGYSTYRENE de la Société LAFARGE (ou équivalent) compris toutes sujétions : d'ossature, de fixation, de calage, d'entretoise, coupes, etc.
7.1.1 | PREGYSTYRENE 10 + 40 pose collée sur mur ancien | M² |  | 0 | 0
7.1.2 | PREGYSTYRENE 10 + 40 pose collée sur mur neuf | M² |  | 0 | 0
7.1.3 | PREGYSTYRENE 10 + 80 pose collée sur mur ancien | M² |  | 0 | 0
7.1.4 | PREGYSTYRENE 10 + 80 pose collée sur mur neuf | M² |  | 0 | 0
8 | Plafond y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…de manière ponctuelle et limité à la zone de travaux de maçonnerie
8.1 | Fourniture et pose de faux-plafond suspendu de type PREGYMETAL en plaques de plâtre BA13 vissées sur une ossature métallique S55 fixée au support par suspentes - Les plaques sont montées perpendiculairement aux ossatures, compris traitement des joints en 2 passes | M² |  | 0 | 0
8.2 | Plus-value pour un plafond de degré coupe feu 1/2h | M² |  | 0 | 0
8.3 | Plus-value pour un plafond de degré coupe feu 1h | M² |  | 0 | 0
8.4 | Fourniture et pose de faux-plafond de type Amstrong Dune ou équivalent 600 x 600 et 1200 x 600 | M² |  | 0 | 0
8.5 | Fourniture et pose de grilles de ventilation ou chauffage 60x60 dans faux-plafonds y compris raccord à l'extracteur
8.5.1 | Grilles pyramidales | U |  | 0 | 0
8.5.2 | Grilles circulaires | U |  | 0 | 0
9 | Restauration, raccords de platre, enduit, joint et scellement y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…
9.1 | Après démolition, éxécution de raccords de plâtre traditionnel en 2 couches, la première en plâtre gros et la deuxième en plâtre finition lissée sur parois de 0,10 ou 0,15 ep | M² |  | 0 | 0
9.2 | Raccord plâtre en plafond ou cloison au droit des réseaux d'alimentation en évacuation | U |  | 0 | 0
9.3 | Raccords d'enduit (S < 10m²) | M² |  | 0 | 0
9.4 | Garniture de saignées | ML |  | 0 | 0
9.5 | Déjointage et rejointage mur ancien brique foraine + galet-enduit à base de chaux | M² |  | 0 | 0
9.6 | Scellement chimique | U |  | 0 | 0
9.7 | Scellement maçonné | U |  | 0 | 0
9.8 | Restauration de marche, contre marche et éléments divers en pierre | ML |  | 0 | 0
9.9 | Déjointage et rejointage de marche, contre marche ou élément divers en pierre | ML |  | 0 | 0
9.10 | Traitement pour conservation de la pierre anti mousse | M² |  | 0 | 0
9.11 | Traitement pour conservation de la pierre hydrofuge, imperméabilisation | M² |  | 0 | 0
9.12 | Traitement pour conservation de la pierre anti graffiti | M² |  | 0 | 0
9.13 | Hydro décapage de sol béton désactivé ou béton brut (parvis st agne) | M² |  | 0 | 0
9.14 | Hydro gommage | M² |  | 0 | 0
10 | Flocage y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…
10.1 | Forfait machine (transport, installation et repliement) | U |  | 0 | 0
10.2 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 1h (S < 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M² |  | 0 | 0
10.3 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 2h (S < 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M² |  | 0 | 0
10.4 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 1h (S > 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M² |  | 0 | 0
10.5 | Flocage en plafond pour un coupe feu de 2h (S > 50m²) sur grillage métallique fixé type Mergalto ou équivalent | M² |  | 0 | 0
11 | Carrelage y compris toutes sujétions de main d'œuvre, d'adaptation, de montage et de démontage…
11.1 | Fourniture et pose de carrelage blanc ou de couleur mortier colle joint blanc 30 x 30 y compris plinthes | M² |  | 0 | 0
11.2 | Fourniture et pose de carrelage blanc ou de couleur mortier colle joint blanc 20 x 20 y compris plinthes | M² |  | 0 | 0
11.3 | Fourniture et pose de carrelage blanc ou de couleur mortier colle joint blanc 15 x 15 y compris plinthes | M² |  | 0 | 0
11.4 | Barre de seuil | ML |  | 0 | 0
11.5 | Réagréage | M² |  | 0 | 0
11.4 | Reprise sur carrelage défectueux
11.4.1 | Piquage, dégarnissage et reprise de part et d'autre du joint de dilatation avec mortier de ciment époxy coloré ou équivalent (y compris nettoyage) | M² |  | 0 | 0
11.4.2 | Piquage chape défectueuse et reprise chape colorée (y compris nettoyage) | M² |  | 0 | 0
11.5 | Fourniture et pose de plinthes à gorge y compris traitement des joints
11.5.1 | Plinthes à gorge 10x10 | ML |  | 0 | 0
11.5.2 | Plinthes à gorge 10x20 | ML |  | 0 | 0
12 | Faience y compris toutes sujétions d'adaptation, de montage et de démontage…
12.1 | Fourniture et pose de faïence 15 x 15 à la colle y compris le traitement des joints | M² |  | 0 | 0
12.2 | Fourniture et pose de faïence 20 x 20 à la colle y compris le traitement des joints | M² |  | 0 | 0
12.3 | Réagréage | M² |  | 0 | 0
12.4 | Baguette verticale de protection | ML |  | 0 | 0
13 | Coût main d'œuvre pour les interventions de maintenances ou réparation
13.1 | Taux horaire de la main d'œuvre
13.1.1 | Taux horaire chef de chantier | T
13.1.2 | Taux horaire chef d'équipe | T
13.1.3 | Taux horaire ouvrier professionnel | T
13.2 | Plus value applicable uniquement sur le tarif horaire lorsque les travaux sont réalisés le samedi, le dimanche, les jours fériés, entre 7H00 et après 19H00 ou en urgence
13.2.1 | Plus-value pour travaux le samedi, coefficient à appliquer | %
13.2.2 | Plus-value pour travaux le dimanche, coefficient à appliquer | %
13.2.3 | Plus-value pour travaux en jour férié coefficient à appliquer | %
13.2.4 | Plus-value pour travaux avant 7h00 et après 19h00, coefficient à appliquer | %
13.2.5 | Plus-value pour travaux d'urgence | %
14 | Coefficient majorateur à appliquer sur les fournitures HORS BORDEREAU (sur présentation du devis fournisseur)
14.1 | Coefficient majorateur | T
Date, cachet et signature de l'entreprise :