## Généralités
Travaux de confortement des berges du canal du Midi et de ses embranchements Lot n°2
Bordereau des Prix Unitaires et Détail Quantitatif Estimatif indice b
NOM DE L'ENTREPRISE :
| Les prix sont en : | €.HT
NOTA : | Les montants doivent être indiqués en toutes lettres
BRL Ingénierie |  | VNF DTSO

## BPU b
Travaux de confortement des berges du canal du Midi et de ses embranchements Lot n°2
Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire
€.HT
Bordereau Des Prix Unitaires
1 | Prix généraux
Les prestations incluses dans la description des prix ne sont fournies qu'à titre indicatif. En aucun cas, ce détail des prestations, ainsi que d'éventuelles imprévisions ou omissions ne sauraient faire obstacle à l'application stricte de l'article 10 du C.C.A.G..
Il est précisé que tous les prix sont réputés comprendre toutes les mesures de sécurité préconisées dans le PGC et le PPSPS.
L'entrepreneur aura pris connaissance, en particulier lors de la visite du site, préalable à l'établissement de son offre, des contraintes de toutes natures pour l'exécution des travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix unitaires.
1-1 | Installations et préparations
1101 | Installation de chantier
Ce prix rémunère l'ensemble des prestations nécessaires à l'installation de chantier pendant la durée contractuelle des travaux défini par le Maître d'œuvre y compris repliement en fin de chantier. Il comprend notamment :
- le transport à pied d'œuvre, l'entrepôt, l'aménagement, le montage de tout le matériel nécessaire à l'exécution des ouvrages, des machines, outils, baraquements, etc..., ainsi que la location pour les installations fixes (bureau de chantier, bureau du maître d'œuvre tel que défini au CCTP, sanitaires, vestiaires, laboratoire de chantier...).
- l'aménagement d'autres installations telles que places, voies provisoires à l'intérieur du chantier, exécution de déblais et remblais pour ces installations, y compris fourniture des matériaux, courant électrique, eau,etc...
- les frais de consommation et les taxes sont inclus dans le montant.
- les frais des mesures, rédactions et gestions du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) suivant les spécifications du C.C.A.P. définissant le niveau de la mission de coordination,
- l'ensemble des dispositions et prestations nécessaires au respect de la loi, aux directives des services communaux et d'exploitation de la zone, pour la protection de l'environnement,
- la mise en place et les frais de fonctionnement du Plan Assurance Qualité (PAQ).
- les frais de débroussaillage et de préparation des plates-formes d'installation de chantier,
- les éventuels mouvements de matériels pendant toute la durée des travaux
- les dépenses liées au rétablissement de l'écoulement des eaux et au déplacement provisoire des réseaux,
- les dépenses liées à l'entretien et à la réfection des chemins et des voies publiques éventuellement détériorées par les transports routiers, y compris frais de constats contradictoires et d'huissier réalisés au démarrage et à la fin des travaux,
- les frais pour les constats d'huissier au début et à la fin des travaux sur l'emprise des travaux,
- les dépenses liées aux ouvrages provisoires et de sécurité de toute nature, qu'il y aura lieu de mettre en place pour assurer la sécurité sur les voies de circulation privées et publiques traversées ou longées par les travaux.
- la fourniture et la mise en place d'un panneau de chantier 2mx1.5m par site de travaux,
- la maîtrise des eaux,
- les clôtures de chantier et le balisage de la zone des travaux,
- la protection des ouvrages, mobiliers existants et plantations en place,
- la remise en état des sites de travaux, par régalage et/ou remodelage ponctuels selon les indications du maître d'œuvre.
Ce prix s'applique en deux fractions :
- 70 % après réalisation des installations de chantier;
- 30% après le repli des installations de chantier et après remise en état de l'ensemble des accès, sites de travaux et remise du dossier des ouvrages exécutés.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des travaux topographiques nécessaires à la bonne exécution et à la conduite du chantier, conformément aux prescriptions du CCTP, qu'il s'agisse de levés avant, pendant ou à l'issue des travaux.
Il couvre l'ensemble des prestations topographiques, du levé de terrain avant les travaux pour le bon établissement des plans d'exécution des ouvrages, au rendu sur plans des documents après exécution et notamment :
- le piquetage des ouvrages et le positionnement des réseaux
- le levé détaillé des ouvrages hydrauliques existants,
- le levé des ouvrages et profils avant travaux,
- le contrôle topographique en cours de travaux pour suivre l'avancement du chantier,
- le contrôle altimétrique de la stabilité des ouvrages pendant la réalisation des travaux,
- toutes les opérations topographiques nécessaires au suivi du chantier, ainsi que la confection des plans d'exécution établis par l'Entrepreneur, conformément aux prescriptions du CCTP. Ils seront transmis au maître d'œuvre pour visa.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
1103 | Pistes de chantier
Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la mise en œuvre des pistes de chantier provisoires et des rampes d'accès établies par l'entrepreneur. Ce prix s'applique au forfait pour un site de confortement de berge quel que soit le linéaire de piste et de rampe réellement nécessaire pour y accéder. Il comprend notamment :
- le débroussaillage,
- la réalisation, l'entretien et l'évacuation des rampes, des pistes et plates-formes de chantier quel que soit le nombre d'interventions, y compris fourniture et évacuation des matériaux pour les rampes, pistes et les plates-formes,
- les frais d'entretien et de signalisation temporaires afférents,
- la démolition à la fin des travaux et la remise en état des lieux.
Ce forfait sera fractionné en 2 parts comme suit :
- 70 % après achèvement des pistes et des rampes,
- 30 % après remise en état à l'état initial en fin de chantier, selon les indications du maître d'œuvre.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés
Ce prix rémunère forfaitairement l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission et la remise au maître d'œuvre de l'ensemble du dossier des travaux et ouvrages conformes à l'exécution tels que spécifiés à l'item du CCTP s'y rapportant.
Ce forfait sera rémunéré en une fois après constat de la remise du dossier conforme en contenu et en nombre d'exemplaires précisé aux spécifications.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
1105 | Levé topographique
Ce prix rémunère un levé topographique de terrain quel que soit le nombre de sites avec restitution au 1/200 (180 points à l'hectare) en trois exemplaires papiers et un numérique sur CD.
Ce prix ne comprend pas les levés topographiques nécessaires à la réalisation des plans d'exécution pour lesquels un relevé topographique est fourni au DCE. De même, il ne s'applique pas aux relevés nécessaires à la réalisation des plans de récolement qui sont rémunérés par ailleurs.
Ce prix s'applique exclusivement aux zones où une notification précise de la part du Maître d'œuvre prescrit ces travaux.
L'hectare.
| Montant en toutes lettres | Ha
1106 | Mission géotechnique G3
Ce prix rémunère, forfaitairement, à partir des informations géotechniques mises à disposition du titulaire, la réalisation d’une mission géotechnique de type G3 conformément à la norme NF-P94500 de novembre 2013 intitulée «Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et spécifications » y compris l’exécution des sondages et investigations géotechniques correspondants.
Ce prix comprend notamment les deux phases d’étude et de suivi suivantes conformément aux prescriptions du CCTP.
Rémunéré en deux phases :
70% après validation de la phase étude
30% après validation de la phase suivi
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
1107 | Fosse de brûlage
Ce prix rémunère, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une fosse de brûlage. Il comprend notamment:
- l’identification et la localisation d’une zone de brûlage,
- la confection de la fosse de brûlage,
- la mise en œuvre de la clôture et de la signalisation,
- la gestion et l'entretien pendant la durée des travaux
- la rédaction d’une convention d’occupation temporaire et des constats avant travaux et après criblage.
Ce forfait sera fractionné en 2 parts comme suit :
- 70 % après mise en service de la fosse,
- 30 % après remise en état à l'état initial en fin de chantier, selon les indications du maître d'œuvre.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
1108 | Essais de battage
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'essais de battage. Il comprend notamment :
- le matériel et le personnel nécessaire aux essais de battage
- la fourniture des pieux suivant le type de confortement envisagé,
Ce prix s'applique sur des linéaires maximales de 1000m et par section d’un essai tous les 100ml.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
2 | Terrassements
Les prix de cette section rémunèrent l'ensemble des travaux de terrassement nécessaire au complet achèvement des ouvrages.
Les quantités à prendre en compte sont, sauf dérogation expresse, celles qui résultent des dispositions apparaissant aux plans d'exécution:
- les déblais s'appliquent au volume théorique en place entre le terrain naturel et le fond des fouilles tel que défini aux plans d'exécution des ouvrages.
- les remblais s'appliquent au volume théorique mis en place entre le fond de fouille et la cote projet de remblai tel que défini aux plans d'exécution des ouvrages toutes déduction d'ouvrages prise en compte.
Aucune tolérance ni hors profils, quelqu'en soit la cause, ne sera pris en compte dans les métrés.
La nature des terrains prise en compte est celle qui résulte des constats contradictoires établis au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Deux natures de terrain seront distinguées :
- les terrains non rocheux de toutes natures, c'est-à-dire rippables à l'aide d'un engin type D8 rippant sur une dent;
- les terrains rocheux, non rippables, nécessitant l'emploi constant de BRH.
Les prix couvrent l'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux, et en particulier :
- les frais d'occupation temporaire des emprises à l'exception de celles mises à disposition de l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage,
- les frais résultant des essais de laboratoire ou in situ prescrits (études, essais de convenance, de contrôle et de réception),
- les frais de travaux topographiques nécessaires aux levés et au suivi des travaux,
- les frais d'immobilisation du matériel et du personnel, y compris l'encadrement résultant du phasage des travaux ou des contrôles exécutés à la demande du maître d'oeuvre,
- toutes sujétions d'épuisement des fonds de fouille.
- les suggestions pour fermeture des déblais et remblais avant intempéries ou arrêt de poste.
Les prix de déblais comprennent en particulier :
- l'ameublissement éventuel,
- l'extraction des déblais,
- le transport dans les limites générales du chantier et des emprunts,
- la mise en dépôt provisoires y compris le régalage des dépôts,
- la mise en dépôts définitive pour les matériaux non utilisés en remblais,
- toutes suggestions d'épuisement des fonds de fouille.
- les suggestions liées à la présence de conduite ou de réseaux enterrés en service ou abandonnés à évacuer avec les produits de fouille et de réseaux provisoires déviés à préserver,
- la préparation du fond de fouille, réglage et mise au niveau fixés par le maître d'oeuvre , et compactage,
- toutes les quantités liées à la particularité du site des ouvrages. (difficulté d'accès, faible quantité, faible rendement des engins )
Toute excavation faite en trop et résultant d'une négligence de l'Entreprise ou d'une exécution erronée telle que mauvaise implantation, inadaptation des moyens d'exécution ou encore une excavation faite sans ordre ou autorisation du Maître d'oeuvre ne sera prise en considération dans les décomptes.
Les prix de remblais comprennent en particulier :
- les implantations et piquetages,
- le répandage et le réglage de l'épaisseur des couches et le rangement complémentaire,
- la réalisation des redans dans le talus existant nécessaire à l'ancrage des couches de remblais, ce volume de déblai et remblai supplémentaire lié à l'exécution des travaux est réputé inclus dans les prix.
- le compactage y compris la fourniture de l'eau d'arrosage et les sujétions particulières de compactage à proximité des ouvrages ou dans les parties inaccessibles aux gros engins,
- l'intégration dans les volumes à mettre en œuvre du tassement
- la retaille et l'aveuglement de surface des talus,
- la préparation des surfaces d'appui entre couches (scarification, ou fermeture au rouleau lisse selon les cas ),
- les suggestions de foisonnement et contre foisonnement.
Ces prix de remblais s'appliquent aux travaux de remblais proprement dits. Ils ne s'appliquent pas aux dépôts provisoires ou définitifs des matériaux de déblais qui sont compris dans les prix correspondants.
L'ensemble des essais de contrôle (pour la mise en oeuvre, et/ou pour la validité de la mise en oeuvre, pour la réception des remblais, ) prescrits est réputé inclus dans les prix.
2-1 | Travaux préparatoires
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires
Ce prix rémunère la préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires, il comprend notamment:
-le débroussaillage suivant les mêmes conditions que le prix débroussaillage des emprises,
- le relevé topographique des surfaces de la zone considérée avant et après dépôts,
- la mise en dépôt provisoire uniquement des déblais pouvant servir à la réalisation des travaux,
- il tient compte aussi des faibles caractéristiques du sol support naturel qui
oblige à des précautions lors du stockage (tas de hauteur limitée, éloignés
des ouvrages définitifs et des fouilles),
- la gestion des stocks en fonction des caractéristiques des matériaux,
- la gestion des écoulements pluviaux,
- la remise en état de la parcelle à la fin des travaux (nivellement, scarification, etc...)
- la mise en place de convention d'utilisation avec des riverains y compris frais afférents.
Ce prix rémunère uniquement la préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires, les pistes permettant d'y accéder son payées par le prix piste de chantier.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
2102 | Abattage des arbres dans les emprises.
Ce prix rémunère dans l'emprise des travaux, l'abattage des arbres dont le diamètre est supérieur à 40cm (tronc mesuré à 1.00m du sol). L'abattage des arbres dont le diamètre est inférieur à 40cm sera compris dans le coût du débroussaillage.
Les prix comprennent l'ensemble des sujétions découlant de l'application des clauses du CCTP. Il couvre notamment le marquage, l'abattage, le débitage, le dessouchage, le chargement et l'évacuation vers une décharge agréée (y compris frais afférents) ou un site de valorisation.
Le déboisage sera compté à l'unité sur la base du nombre d'arbres abattus.
Ce prix n'est applicable qu'aux zones où un plan, ou une notification précise du maître d'œuvre prescrit ces travaux.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2103 | Elagage des arbres
Ce prix rémunère l'élagage des arbres en limite d'emprise des travaux afin de permettre la circulation des engins de chantier sans endommager les arbres à maintenir en place et à protéger, il comprend notamment:
- la taille des branches gênantes
- l'élimination des branches mortes et cassées,
Ce prix comprend l'ensemble des sujétions découlant de l'application de la règlementation en vigueur. Il couvre notamment le marquage, le débitage, l'incinération, la désinfection des outils, les nacelles.
Ce prix n'est applicable qu'aux zones où un plan, ou une notification précise, prescrit ces travaux.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2104 | Dessouchage d'arbres
Ce prix rémunère le dessouchage des arbres sur l'emprise des travaux avant décapage, Il comprend notamment:
- tous matériels nécessaires à ces travaux,
- les terrassements pour dégager les fûts et les souches,
- l'extraction quel que soit le diamètre des fûts et des souches,
- le chargement dans un véhicule adapté,
- l'évacuation des matériaux quel que soit la distance vers la fosse de brûlage,
- le remblaiement des trous laissés par l'enlèvement des souches avec de la terre végétale s'ils se situent dans des zones où il n'y aura pas de remblais.
Le prix s'applique aux zones notifiées au préalable par la Maîtrise d'œuvre.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2105 | Traitement des souches
Ce prix rémunère le traitement des souches à 15 cm sous le terrain naturel, Il comprend notamment:
- tous matériels nécessaires à ces travaux,
- les terrassements pour dégager les fûts et les souches,
- l'essouchage quel que soit le diamètre des fûts et des souches,
- le chargement dans un véhicule adapté,
- l'évacuation des matériaux quel que soit la distance vers la fosse de brûlage,
- le remblaiement des trous laissés par l'enlèvement des souches avec de la terre végétale s'ils se situent dans des zones où il n'y aura pas de remblais.
Le prix s'applique aux zones notifiées au préalable par la Maîtrise d'œuvre.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2106 | Débroussaillage des emprises
Ce prix rémunère dans l'emprise des travaux le débroussaillage (haies, taillis), le dessouchage et le déboisage des arbres dont le diamètre est inférieur à 40cm (mesuré à 1 m du sol). Il comprend notamment :
- la coupe de la végétation buissonnante au ras du sol, l'extraction des souches et racines, l'abattage, le débitage, leur incinération éventuelle ou leur évacuation vers une décharge agréée y compris frais associés,
- le maintien et la protection des arbres à conserver dans l'emprise des travaux,
- le maintien des ouvrages existants et leurs protections,
- le repérage et la matérialisation des zones de défens pour les espèces protégées.
Les surfaces seront mesurées en projection sur un plan horizontal. Ce prix s'applique exclusivement aux zones désignées par le Maître d'Œuvre.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2107 | Gestion de flore protégée
Ce prix rémunère le déplacement et sa remise dans des conditions similaires de zone de flore protégée et matérialisée suite aux investigations environnementales. Il comprend notamment:
- tous matériels nécessaires à cette prestations,
- le déplacement des plantes repérés avec leurs mottes en prenant une épaisseur de 0.30m,
- le stockage provisoire dans une zone hors travaux et aux conditions environnementales similaires,
- l'entretien des plantations sur la zone de stockage pendant la durée des travaux,
- la reprise sur la zone de dépôt, le transport et la plantation à son emplacement définitif,
Ce prix s'applique exclusivement aux zones où une notification précise de la part du Maître d'œuvre prescrit ces travaux.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2108 | Platelage de protection
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et mise en place d'un platelage de protection d'un arbre conformément aux spécifications du CCTP.
Ce prix s'applique en deux fractions :
- 70 % après réalisation de la protection,
- 30% après la dépose de la protection à la fin des travaux.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2109 | Planches d'essai de compactage
Ce prix rémunère l'étude et la confection de planches d'essai pour mise en œuvre de matériaux pour recharge tel que prévu au CCTP.
Il comprend :
- le matériel,
- les matériaux,
- les essais quel que soit le nombre tant que le résultat n'est pas conforme aux spécifications du CCTP: essai compactage, Proctor de référence, perméabilité, tri-axes, identification des sols et classification GTR,...
- la rédaction d'un rapport complet d'analyse.
Il intègre l'ensemble des frais et suggestions occasionnés pour reproduire de manière précise les conditions d'exécution réelles :
- mise à pied d'œuvre des engins et matériels qui seront utilisés pour la constitution du remblai,
- obtention et à la fabrication des matériaux y compris mélange et homogénéisation,
Il intègre en outre :
- les essais,
- les travaux de préparation de la zone support de la planche d'essai,
- la rédaction du rapport final présentant l'ensemble des prestations et les résultats.
Ce prix est rémunéré à la remise du rapport final.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
2110 | Dépose d'ouvrage existant
Ce prix rémunère au mètre cube la dépose d'ouvrages maçonnés ou bétonnés, y/c conduites, tunage bois, organes de vantellerie et de manœuvre, grilles caillebotis, matelas grillagés, gabions, etc... Il comprend notamment :
- la dépose soignée des ouvrages avec le matériel adapté,
- les opérations de sciage, le BRH, le tri de tous matériaux ainsi que leur chargement;
- le transport et la mise en décharge agréée, quel que soit la distance, y compris les frais de décharge, quel que soit la classe de la décharge.
Le volume comptabilisé est établi contradictoirement avec le maître d'œuvre et issu des différences de cotes entre levés topographiques initiaux et levés effectués après dépose des ouvrages hors terrassements en terrain meuble.
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant
Ce prix rémunère au mètre carré la démolition et l'évacuation en décharge agréée d'un perré maçonné existant.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade
Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de clôtures constituées de grillage, ou de palissade ou de lisses de bois, quelle que soit sa hauteur, placée ou non sur un mur, y compris les supports, la démolition des massifs de fondation en béton et l'évacuation des produits en décharge.
Il s'applique exclusivement aux linéaires désignés par le Maître d'œuvre et ne prend pas en compte les linéaires de clôture déposés et rémunérées dans le prix nettoyage des zones travaux.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2113 | Pose de clôture
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de clôtures grillage rigide métalliques hauteur 1,75 m. Il comprend notamment :
- le matériel nécessaire au fichage des poteaux,
- le fichage des poteaux, le réglage et l'alignement de ces derniers,
- les poteaux et la pose des panneaux y compris dispositif d'accroche,
Il s'applique exclusivement aux linéaires désignés par le Maître d'œuvre.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2-2 | Terrassements
2201 | Décapage de la terre végétale
Ce prix rémunère le décapage du terrain naturel sur l'emprise des travaux Il est mesuré sur les profils théoriques de terrassement issus des plans d'exécution. Il prix comprend notamment:
- tous matériels nécessaires à cette prestation,
- le respect des zones de défens matérialisées,
- la tonte rase de l'emprise avec évacuation des déchets,
- le décapage de la terre végétale sur une épaisseur minimum de 0,20m;
- l'extraction et le tri des matériaux rencontrés (racines de platanes, béton, gravats, enrochements, carapace en pierre, déchets divers, etc...) autre que de la terre végétale,
- les racines de platanes triées doivent être évacuées suivant les spécifications du CCTP,
- l'extraction des matériaux autres que la terre végétale sera rémunérée sur une base de 20cm d'épaisseur même si leurs dimensions excèdent cette dernière,
- le chargement dans un véhicule adapté en fonction de la destination et du type de matériaux à transporter,
- la mise en dépôt provisoire de la terre végétale en vue de son réemploi sur site.
- l'évacuation définitive des matériaux autre que la terre végétale, quel que soit la distance, y compris les frais de décharge quel que soit la classe de la décharge.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2202 | Déblais généraux
Ce prix rémunère au mètre cube, mesurés sur les profils théoriques de terrassement, les travaux de déblais en terrain de toutes nature. Il comprend notamment:
- tous matériels nécessaires à cette prestation,
- l'extraction et le tri des matériaux rencontrés (racines de platanes, béton, gravats, enrochements, carapace en pierre, déchets divers, etc...) autre que les déblais réutilisables en remblais en conformités avec les préconisations du CCTP,
- les racines de platanes triées doivent être évacuées suivant les spécifications du CCTP,
- les essais de convenance des matériaux permettant le tri des matériaux réutilisables,
- l'extraction des matériaux autres que les déblais réutilisables en remblais est rémunérée sur la base du volume théorique des déblais même si ils sont hors profils,
- l'excavation des matériaux,
- le chargement dans un véhicule adapté en fonction de la destination et du type de matériaux à transporter,
- la mise en dépôt provisoire des déblais réutilisables en remblai sur site.
- le chargement et l'évacuation définitive des matériaux non réutilisables, quel que soit la distance, y compris les frais de décharge quel que soit la classe de la décharge.
- toutes sujétions et travaux provisoires permettant ces déblais,
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2203 | Déblais pour ouvrages
Ce prix rémunère au mètre cube les déblais soignés à proximité d'ouvrages existants à conserver. Il comprend toutes les sujétions de talutage permettant la stabilité des fouilles réalisées et la fourniture des moyens nécessaires à la conservation en l'état des ouvrages découverts (bétons-conduites), ainsi que les éventuels travaux de déblais à la main lorsque nécessaire. Il intègre également le stockage de ces matériaux en vue de leur réutilisation sur place ; ou leur chargement, transport et mise en décharge agréée.
Le volume comptabilisé est le volume théorique figurant aux plans d'exécution de matériaux compris jusqu'à un mètre cinquante des ouvrages concernés, désignés par le maître d'œuvre.
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2204 | Remblais pour ouvrages
Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, la mise en œuvre et le compactage exécutés à proximités des ouvrages hydrauliques et conduites, à l'aide de moyens appropriés. Ce prix est appliqué dans un périmètre de un mètre cinquante théoriques figurant aux plans d'exécution autour des ouvrages concernés, et désignés par le maître d'œuvre.
Il comprend notamment les mêmes prescriptions que celles édictées au prix remblais d'apport.
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2205 | Remblais en matériaux issus du site
Ce prix rémunère le chargement, le transport et la mise en œuvre des remblais compactés avec matériaux du site.
Il comprend :
sur les zones de dépôts provisoires :
- le criblage des matériaux avant réutilisation,
- le chargement et le transport à pied d'œuvre de matériau pour remblai (la nature et la convenance des matériaux sont spécifiées au CCTP) quel que soit la distance parcourue, étant précisé que les matériaux en dépôt sur un secteur peuvent être utilisé par une autre tranche de travaux,
- le chargement et l'évacuation définitive des matériaux excédentaires en décharge agréée à la fin des travaux après accord du Maître d'Ouvrage.
sur les zones de travaux de confortement :
- le compactage et la scarification de la couche support du remblai,
- le réglage du support avant mise en œuvre des remblais (nivellement, redans, etc...),
- la mise en œuvre par couches de matériaux, issus des zones d'extraction et/ou zones de dépôts provisoires et des déblais de redans, pour remblai de digues,
- l'optimisation de la teneur en eau des matériaux (à baisser et/ou augmenter) y compris fourniture et matériels nécessaires type arroseuse, tracteur avec charrue chisel ou autres, pulvimixeur, etc...
- le compactage conformément au CCTP, par la méthode des remblais excédentaires,
- la fermeture avec un compacteur bille lisse avant une intempérie,
- la préparation pour la mise en œuvre de la couche suivante (scarification, séchage à l'air, arrosage, etc...),
- le réglage des talus avant mise en œuvre de la terre végétale et/ou de la couche de protection (géogrille, nappe tridimensionnelle, gabions, enrochements, etc...),
- les essais de contrôle de réception des remblais,
- toutes sujétions de mise en forme selon le profil théorique.
Il s'applique quel que soit le matériel utilisé, au mètre cube en place après compactage et retaille des talus, mesuré selon les profils théoriques d'exécution entre le fond de fouille de décapage et le profil fini du remblai (hors épaisseur de la terre végétale et réalisation des redans).
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2206 | Remblais en matériaux d'apport
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux d'apport conforme aux spécifications du CCTP pour la réalisation des remblais compactés, Il comprend notamment:
- les essais de convenance des matériaux,
- le compactage et la scarification de la couche support du remblai,
- le réglage du support avant mise en œuvre des remblais (nivellement, redans ),
- la mise en œuvre par couches de matériaux, issus des zones d'extraction et/ou zones de dépôts provisoires et des déblais de redans, pour remblai de digues,
- l'optimisation de la teneur en eau des matériaux (à baisser et/ou augmenter) y compris fourniture et matériels nécessaires type arroseuse, tracteur avec charrue chisel ou autres, pulvimixeur, etc...
- le compactage conformément au CCTP, par la méthode des remblais excédentaires,
- la fermeture avec un compacteur bille lisse avant une intempérie,
- la préparation pour la mise en œuvre de la couche suivante (scarification, séchage à l'air, arrosage, etc...),
- le réglage des talus avant mise en œuvre de la terre végétale et/ou de la couche de protection (géogrille, nappe tridimensionnelle, gabions, enrochements, etc...),
- les essais de contrôle de réception des remblais,
- toutes sujétions de mise en forme selon le profil théorique.
Il s'applique quel que soit le matériel utilisé, au mètre cube en place après compactage et retaille des talus, mesuré selon les profils théoriques d'exécution entre le fond de fouille de décapage et le profil fini du remblai (hors épaisseur de la terre végétale et réalisation des redans).
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2207 | Reprofilage de talus
Ce prix rémunère le reprofilage de talus existant, il comprend :
- les opérations des déblais et remblais en jet direct afin de retrouver une pente de talus régulière,
- toutes sujétions comprises de forme et de talus à obtenir,
- le chenillage de la surface en vue de son ensemencement. Ce dernier sera réalisé dans le sens de la pente de bas en haut,
-l'évacuation en décharge de matériaux excédentaires et/ou non réutilisables.
Il s'applique au mètre carré, comptabilisé suivant la surface théorique correspondant aux plans d'exécution.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2208 | Réglage de la terre végétale du site
Ce prix rémunère le réglage de la terre végétale ou matériau terreux issus du décapage, il comprend :
- le criblage afin d'expurger les racines, rizhomes et autres matériaux autres que l'herbe,
- la reprise en dépôt,
- le transport à pied d'œuvre,
- le répandage et le réglage sur 20 cm,
- toutes sujétions comprises de forme et de talus à obtenir,
- le chenillage de la surface en vue de son ensemencement. Ce dernier sera réalisé dans le sens de la pente de bas en haut,
-l'évacuation en décharge de matériaux excédentaires et/ou non réutilisables suite au criblage,
Il s'applique au mètre carré, comptabilisé suivant la surface théorique correspondant aux plans d'exécution.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport
Ce prix rémunère le réglage de la terre végétale ou matériau terreux d'apport. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le réglage de la terre végétale du site y compris fournitures à pied d'œuvre conforme aux spécifications du CCTP.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2210 | Remblais 0/300mm
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée 0/300mm conformément aux prescriptions du C.C.T.P.
Il comprend notamment :
- les implantations et piquetages nécessaires,
- le réglage du support avant mise en œuvre
- l'optimisation de la teneur en eau,
- le répandage, le réglage et le compactage,
- les frais liés aux contrôles,
- la protection contre les eaux, y compris l'exécution et l'entretien des dispositifs d'évacuation
- toutes sujétions de mise en forme selon le profil théorique.
Il s'applique quel que soit le matériel utilisé, au mètre cube en place après compactage et retaille, mesuré selon les profils théoriques d'exécution
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2-3 | Protections de berges
2301 | Tunage en chêne <1.10m depuis la berge
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en chêne <1.10m depuis la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- la préparation du pied de berge,
- la confection des panneaux de bardage y compris système de manutention,
- le battage des pieux verticaux et d'un contre-pieux tous les trois pieux,
- la fixation du bardage y compris fiche de 10cm dans le TN, la visserie,
- les tirants sur tous les pieux avec tendeurs serres câbles, etc...
- le géotextile sur la hauteur du tunage avec un retour à l'arrière en partie basse sur minimum 1.00m, recouvrement des lais (minimum 0.30m)
- les chutes et découpes,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers,
- le couronnement du tunage à l'identique que pour les quais,
- l'arasement des pieux,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le linéaire rémunéré correspond au linéaire de berge mesuré sur le couronnement du tunage. Les retours d'angles sur ouvrage où sur berges sont inclus dans le prix sans linéaire supplémentaire.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2302 | Tunage en châtaignier <1.10m depuis la berge
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en châtaignier <1.10m depuis la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis la berge.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2303 | Tunage en chêne <1.50m depuis la berge
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en chêne <1.50m depuis la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis la berge.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2304 | Tunage en châtaignier <1.50m depuis la berge
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en châtaignier <1.50m depuis la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis la berge.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2305 | Tunage en chêne <1.10m depuis le canal
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en chêne <1.10m depuis le canal avec des moyens nautiques conformément aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- l'amenée et le repli de la barge,
- les aménagements ou le matériel nécessaire pour la mise en eau de la barge,
- l'utilisation de la barge comme plateforme de travail durant la durée des travaux y compris personnel navigant,
- la préparation du pied de berge,
- la confection des panneaux de bardage y compris système de manutention,
- le battage des pieux verticaux et d'un contre-pieux tous les trois pieux,
- la fixation du bardage y compris fiche de 10cm dans le TN, la visserie,
- les tirants sur tous les pieux avec tendeurs serres câbles, etc...
- le géotextile sur la hauteur du tunage avec un retour à l'arrière en partie basse sur minimum 1.00m, recouvrement des lais (minimum 0.30m)
- les chutes et découpes,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers,
- le couronnement du tunage à l'identique que pour les quais,
- l'arasement des pieux,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le linéaire rémunéré correspond au linéaire de berge mesuré sur le couronnement du tunage. Les retours d'angles sur ouvrage où sur berges sont inclus dans le prix sans linéaire supplémentaire.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2306 | Tunage en châtaignier <1.10m depuis le canal
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en châtaignier <1.10m depuis le canal avec des moyens nautiques conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis le canal.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2307 | Tunage en chêne <1.50m depuis le canal
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en chêne <1.50m depuis le canal avec des moyens nautiques conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis le canal.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2308 | Tunage en châtaignier <1.50m depuis le canal
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage en châtaignier <1.50m depuis le canal avec des moyens nautiques conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis le canal.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2309 | Tunage en chêne pour quai depuis la berge
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage bois pour quai depuis la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage bois <1.10m depuis la berge.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2310 | Tunage en chêne pour quai depuis le canal
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un tunage bois pour quai depuis le canal par moyens nautiques conformément aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que le prix de tunage en chêne <1.10m depuis le canal.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2311 | Contrebutement
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un contrebutement depuis la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- la préparation du pied de berge,
- le battage des pieux verticaux
- la fixation des pieux horizontaux
- les chutes et découpes,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers,
- l'arasement des pieux,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2312 | Caisson bois végétalisé
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un caisson bois afin de conforter la berge conformément aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- la préparation du pied de berge,
- l'assemblage des traverses et longrines,
- les chutes et découpes,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau,
- le géotextile filtrant anti-poinçonnement et sa fixation,
- la natte coco et sa fixation,
- le remblaiement avec des matériaux insensibles à l'eau sous le niveau moyen du canal,
- le remblaiement avec des matériaux terreux issus du site et/ou d'apport.
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2313 | Madriers jointifs
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'un confortement de berge avec madriers jointifs conformément aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- la préparation du pied de berge,
- la mise en place d'un guide battage,
- le battage des pieux verticaux,
- la lierne et sa fixation,
- les contre-pieux et tirants avec tendeurs, serres câbles, etc...
- le géotextile sur la hauteur du soutènement avec un retour à l'arrière en partie basse sur minimum 1.00m, recouvrement des lais (minimum 0.30m)
- les chutes et découpes,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers,
- l'arasement des madriers,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le linéaire rémunéré correspond au linéaire de berge mesuré sur le couronnement du soutènement. Les retours d'angles sur ouvrage où sur berges sont inclus dans le prix sans linéaire supplémentaire.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2314 | Géotextile anti-contaminant
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un filtre géotextile anti-contaminant conforme aux spécifications du CCTP,
Il comprend notamment :
- les chutes et découpes,
- le recouvrement des lais (minimum de 30 cm),
- les sujétions de pose hors d'eau et sous l'eau.
La surface rémunérée correspond à la surface théorique protégée tel que définie au plan d'exécution, les surfaces de recouvrement n'étant pas prises en compte.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2315 | Géotextile filtrant anti-poinçonnement
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un filtre géotextile de filtration et anti poinçonnement conforme aux spécifications du CCTP,
Il comprend notamment :
- les chutes et découpes,
- le recouvrement des lais (minimum de 30 cm),
- les sujétions de pose hors d'eau et sous l'eau.
La surface rémunérée correspond à la surface théorique protégée tel que définie au plan d'exécution, les surfaces de recouvrement n'étant pas prises en compte.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2316 | Enrochements 60/300 kg
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'enrochements agencés conforme aux spécifications du CCTP pour protections diverses.
Il comprend :
- la fourniture ou la reprise sur stock éventuel,
- le transport à proximité du lieu d'emploi,
- la reprise des enrochements et leur mise en place,
- la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux de calage et leur mise en œuvre,
- le réglage du parement
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2317 | Matelas grillagés ép: 0.30m
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance et la mise en œuvre de matelas grillagés conformément aux prescriptions du CCTP, il comprend :
- le transport à pied d'œuvre de l'ensemble des composants du matelas,
- les agrafes et/ou fils de ligature pour le montage des cages et la ligature des couvercles à raison de 5% du poids du matelas,
- l'assemblage des matelas, la mise en œuvre sur le talus et/ou plateforme des éléments de matelas y compris notamment les sujétions de levage quel que soit la distance et le poids,
- la fourniture des matériaux de remplissage, et leur mise en œuvre,
- tout le matériel nécessaire pour le remplissage depuis la crête de talus et/ou la piste de pied (pelle à bras long, etc...),
- les sujétions d'ancrage en tête de talus et en pied,
- la confection de cages aux dimensions particulières au besoin du chantier et leurs remplissages,
- les ligatures et/ou attaches des cages les unes aux autres et fixations des couvercles de manière à éviter tout gonflement de ceux-ci,
- le pré-remplissage des cages si nécessaire et renforts pour la manutention de ces dernières un fois fermées,
- le chargement, le transport et la mise en œuvre des cages pré-remplis à l'emplacement définitif.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
2318 | Gabions boites
Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la mise en œuvre de gabions boites conforme aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que les matelas grillagés.
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2319 | Gabions boites pré-remplis
Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la mise en œuvre de gabions boites pré-remplis et renforcés conforme aux spécifications du CCTP. Il s'applique suivant les mêmes conditions que les matelas grillagés.
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2320 | Boudin de lestage
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre du boudin de lestage en pied de talus avec grillage de lestage le long du talus jusqu'en crête de berge. Il comprend également :
- le terrassement de la souille,
- l'évacuation des matériaux excédentaires en décharge agréée,
- préparation de la surface de pose,
- la mise en place du boudin et du grillage le long du talus y compris toutes sujétions de fixation (ancre harpon, cavalier),
- reprise sur chantier et régalage de terre végétale ou de matériau terreux sur une épaisseur de 4 cm à 5 cm,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
2321 | Remblais renforcés
Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la mise en œuvre d'un confortement en remblais renforcées conforme aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- le transport à pied d'œuvre de l'ensemble des composants,
- les agrafes et/ou fils de ligature pour le montage et la ligature,
- l'assemblage et la mise en œuvre sur le talus et/ou plateforme des éléments y compris notamment les sujétions de levage quel que soit la distance et le poids,
- la fourniture des matériaux de remblais et leur mise en œuvre,
- tout le matériel nécessaire pour le terrassement depuis la crête de talus et/ou la piste de pied (pelle à bras long, etc...),
- les sujétions d'ancrage en tête de talus et en pied,
- l'adaptation des éléments aux dimensions particulières et aux besoins du chantier et leur remblaiement,
- les géogrilles de renforts si nécessaires,
- la fourniture et la mise en œuvre de la terre végétale à l'arrière du parement,
- l'adaptation du confortement au droit d'ouvrage existant y compris frais de prolongation de ces derniers,
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
2322 | Forage avant trou
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la réalisation d'avant trou pour la mise en œuvre des pieux nécessaires aux confortements des berges. Il comprend notamment :
- l'amenée repli du matériel de forage,
- le forage dans un sol rocheux,
- l'extraction et l'évacuation en décharge des matériaux,
- les sujétions de réalisation en eau et hors d'eau,
- la mise en œuvre du pieu et son scellement avec du béton immergé.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2323 | Bollard d'amarrage neuf
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de bollard d'amarrage en bois. Il comprend notamment:
- les terrassements et l'évacuation des matériaux excédentaires,
- la mise en place du bollard,
- le bétonnage.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2324 | Déplacement bollard d'amarrage
Ce prix rémunère le déplacement de bollard d'amarrage existant. Il comprend notamment:
- la dépose du bollard existant et le stockage provisoire,
- les terrassements et l'évacuation des matériaux excédentaires,
- la reprise sur stock et la mise en place du bollard à son emplacement définitif,
- le bétonnage.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U
2325 | Appontement bois
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un appontement bois conformément aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- le nivellement et le compactage du sol existant,
- les fondations,
- l'assemblage de l'ensemble de la structure, la visserie
- le platelage bois,
- les chutes et découpes.
Le forfait.
| Montant en toutes lettres | Ft
3 | Travaux génie végétal
Les prix de cette section rémunèrent l'ensemble des travaux de génie végétal nécessaire au complet achèvement des ouvrages.
Les quantités à prendre en compte sont, sauf dérogation expresse, celles qui résultent des dispositions apparaissant aux plans d'exécution:
Aucune tolérance quel qu'en soit la cause, ne sera pris en compte dans les métrés.
Les prix couvrent l'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux, et en particulier :
- les frais d'occupation temporaire des emprises à l'exception de celles mises à disposition de l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage,
- les frais résultant des essais de laboratoire ou in situ prescrits (études, essais de convenance, de contrôle et de réception),
- les frais de travaux topographiques nécessaires aux levés et au suivi des travaux,
- les frais de mise en œuvre, d'entretien et de démantèlement des pistes, plates-formes et rampes d'accès provisoires,
- les frais d'immobilisation du matériel et du personnel, y compris l'encadrement résultant du phasage des travaux ou des contrôles exécutés à la demande du maître d'œuvre,
- toutes sujétions de matériels spécifiques nécessaires pour la réalisation des travaux hors d'eau et dans l'eau (barque, pelle araignée, etc...)
- les suggestions pour mise à l'abri des matériaux et matériels avant intempéries ou arrêt de poste.
3-1 | Protections de surfaces
3101 | Fascine d'hélophytes
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'une protection de pied de berge par mise en place d'une fascine d'hélophytes fixée par une double rangée de pieux morts en châtaignier, l'ensemble dans les conditions et selon les prescriptions du CCTP. Ils comprennent notamment :
- la préparation du pied de berge,
- la fourniture, la confection et la pose des boudins d'hélophytes,
- la fourniture et le battage de deux rangées de pieux morts,
- la fixation des boudins aux pieux à l'aide d'une corde biodégradable,
- la reprise de matériau terreux et le remblaiement de l'espace situé derrière les fascines,
- l'arasement des pieux,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
3102 | Géonatte d'hélophytes
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la réalisation d'une géonatte coco végétalisée d'hélophyte en de pied de berge, l'ensemble dans les conditions et selon les prescriptions du CCTP. Ils comprennent notamment :
- la préparation du pied de berge,
- la fourniture, la confection et la pose de la géonatte,
- la fourniture et la mise en œuvre des piquets de fixation,
- la fixation et le placage de la géonatte par la fourniture et la mise en place d'un treillage bois (sens longitudinal), de corde biodégradable (croisillons) et de crosse en acier,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
3103 | Grillage anti-fouisseurs
Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la mise en œuvre sur corps de digue de grillage anti-fouisseurs conforme aux spécifications du CCTP. Il comprend notamment :
- préparation de la surface de pose,
- tous matériels pour la mise en œuvre du grillage,
- la pose y compris toutes sujétions de fixation (ancres, agrafes, etc...),
- les chutes et découpes,
- le recouvrement des lais (minimum de 5 cm),
- si nécessaire, l'ancrage en tête et en pied dans une tranchée, y compris les terrassements associés,
La surface rémunérée correspond à la surface théorique protégée tel que définie au plan d'exécution, les surfaces de recouvrement et d'ancrage n'étant pas prises en compte.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
3104 | Natte coco
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une natte coco constitué de fibres végétales (« bionatte » de coco de densité d > 700 g/m2), y compris toutes sujétions de fixation et de préparation de la surface de pose. Le prix est réputé comprendre :
- l'amendement et l'ensemencement,
- les chutes et découpes,
- le recouvrement des lais (minimum de 20 cm),
- si nécessaire, l'ancrage en tête et en pied dans une tranchée, y compris les terrassements associés, et la fourniture et pose d'ancrage par fiches en forme de crosse,
- les sujétions de pose hors d'eau et sous l'eau.
La surface rémunérée correspond à la surface théorique protégée tel que définie au plan d'exécution, les surfaces de recouvrement et d'ancrage n'étant pas prises en compte.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
3-2 | Plantations
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de l'ensemencement. Il comprend notamment :
- La préparation du support y compris réglage éventuel,
- le semis composé des graminées définis par le C.T.T.P,
- les sujétions et la mise en œuvre mécanique du mélange suivant la pente du talus.
Il s'applique au mètre carré, comptabilisé suivant le profil théorique correspondant aux plans d'exécution.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
3202 | Hélophytes
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de boutures d'hélophytes dans le talus conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment:
- 10 u au mètre linéaire,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
3203 | Hydrophytes
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de boutures d'hydrophytes dans le talus conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment:
- 10 u au mètre linéaire,
- les sujétions de réalisation hors d'eau et dans l'eau.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
3204 | Protection grillagée des plantations
Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la mise en œuvre d'une protection grillagée anti-animal des plantations. Il comprend notamment :
- préparation de la surface de pose,
- tous matériels pour la mise en œuvre du grillage,
- la pose y compris toutes sujétions de fixation (piquets, crampillons, agrafes, etc...),
- les chutes et découpes,
La surface rémunérée correspond à la surface théorique protégée tel que définie au plan d'exécution, les surfaces de recouvrement et d'ancrage n'étant pas prises en compte.
Le mètre linéaire.
| Montant en toutes lettres | Ml
4 | Travaux de voirie
4-1 | Chaussée
4101 | Rabotage de chaussée
Ce prix rémunère au mètre carré le rabotage mécanique de la chaussée comprenant l'amenée du matériel, le chargement et l'évacuation des gravats toutes sujétions de gestion des déchets et des travaux sous circulation y compris frais de mise en décharge. Il comprend notamment :
- l'analyse des enrobés avec diagnostic amiante et HAP,
- le chargement et l'évacuation en décharge agréée,
- les frais de mise en décharge quel que soit la classe de cette dernière.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
4102 | Géotextile sous piste
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un filtre géotextile de filtration et anti poinçonnement conforme aux spécifications du CCTP,
Il comprend notamment :
- les chutes et découpes,
- le recouvrement des lais (minimum de 30 cm),
- les sujétions de pose hors d'eau et sous l'eau.
La surface rémunérée correspond à la surface théorique protégée tel que définie au plan d'exécution, les surfaces de recouvrement n'étant pas prises en compte.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
4103 | Grave non traitée 0/31.5mm
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée 0/31,5mm conformément aux prescriptions du C.C.T.P.
Il comprend notamment :
- les implantations et piquetages nécessaires,
- le réglage du support avant mise en œuvre
- l'optimisation de la teneur en eau,
- le répandage, le réglage et le compactage,
- les frais liés aux contrôles,
- la protection contre les eaux, y compris l'exécution et l'entretien des dispositifs d'évacuation
- toutes sujétions de mise en forme selon le profil théorique.
Il s'applique quel que soit le matériel utilisé, au mètre cube en place après compactage et retaille, mesuré selon les profils théoriques d'exécution
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
4104 | Couche d'imprégnation
Ce prix rémunère au mètre carré, la réalisation d'une imprégnation sur grave non traitée avant la mise en œuvre d'enrobé, conformément au C.C.T.P.
Il comprend notamment:
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du liant et des gravillons
- le cylindrage et le balayage des excédents
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
4105 | Grave émulsion
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre d'une grave émulsion pour couches de fondation de chaussées, conformément aux prescriptions du C.C.T.P.
Il comprend notamment:
- la fourniture, le chargement et le transport,
- le déchargement,
- la préparation du support
- le répandage, le réglage, le compactage,
- l'exécution des coupes de reprise et l'évacuation des matériaux correspondants dans une décharge agréée,
- le nettoyage complet de la couche de base, avant exécution de la couche de roulement,
- les frais et sujétions d'exécution des planches de référence,
- les raccordements sur les chaussées existantes, y compris les découpes ainsi que les sujétions liées au travail en bord de voie sous circulation,
- l'entretien des voies d'accès au chantier.
Il s'applique quel que soit le matériel utilisé, au mètre cube en place après compactage et retaille des talus, mesuré selon les profils théoriques d'exécution
Le mètre cube.
| Montant en toutes lettres | M3
4106 | Enduit superficiel (bi-couche)
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'enduit bicouche.
Les liants utilisés, les enrobés, les granulats répondront aux prescriptions du CCTP.
Les provenances des produits hydrocarbonés sont soumises à l'accord du
Maître d'œuvre.
Les granulats proviennent du concassage de roches massives. Pour chaque
classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour
l'exécution de la totalité d'une même utilisation.
Dans tous les cas, ces matériaux seront parfaitement purgés de terre, sable
de vase, le cas échéant leur lavage pourra être exigé.
Le mètre carré.
| Montant en toutes lettres | M2
4107 | Investigation complémentaire sur réseaux
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la réalisation d'investigation complémentaire sur réseaux enterrés conformément à la législation en vigueur.
Il comprend notamment:
- le balisage de la zone,
- les terrassements,
- le relevé topographique,
- l'immobilisation de la zone,
- la remise en état du site conformément à l'état initial.
Ce prix s'applique exclusivement aux zones où une notification précise de la part du Maître d'œuvre prescrit ces travaux.
L'unité.
| Montant en toutes lettres | U

## DQE par technique
Travaux de confortement des berges du canal du Midi et de ses embranchements Lot n°2
Prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
|  |  |  | €.HT | €.HT
Détail Quantitatif Estimatif
CONFORTEMENTS DES BERGES
1 | TUNAGE EN CHENE DEPUIS LA BERGE
1.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 4 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 4 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 4 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 4 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 4 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 4 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 4 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 20 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 12 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 15000 | 0 | 0
2107 | Gestion de flore protégée | M2 | 25 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 25 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 4 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 250 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 5000 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 5000 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 40 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 40 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 3000 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 1000 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 2500 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 2500 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 2750 | 0 | 0
2301 | Tunage en chêne <1.10m depuis la berge | Ml | 2500 | 0 | 0
2303 | Tunage en chêne <1.50m depuis la berge | Ml | 2500 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 8500 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 250 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 5000 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 5000 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 1-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 1 TUNAGE EN CHENE DEPUIS LA BERGE |  |  |  | 0
2 | TUNAGE EN CHATAIGNIER DEPUIS LA BERGE
2.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 4 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 4 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 4 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 4 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 4 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 4 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 4 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 5 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 3 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 15000 | 0 | 0
2107 | Gestion de flore protégée | M2 | 25 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 25 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 4 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 250 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 5000 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 5000 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 40 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 40 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 3000 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 1000 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 2500 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 2500 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 2750 | 0 | 0
2302 | Tunage en châtaignier <1.10m depuis la berge | Ml | 2500 | 0 | 0
2304 | Tunage en châtaignier <1.50m depuis la berge | Ml | 2500 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 8500 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 250 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 5000 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 5000 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 2-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 2 TUNAGE EN CHATAIGNIER DEPUIS LA BERGE |  |  |  | 0
3 | TUNAGE EN CHENE DEPUIS LE CANAL
3.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 2 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 1 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 3000 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 5 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 3 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 1000 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1000 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 30 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 30 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 1000 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 500 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 500 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 500 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 400 | 0 | 0
2305 | Tunage en chêne <1.10m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2307 | Tunage en chêne <1.50m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 2000 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 20 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 1000 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 1000 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
4 | Travaux de voirie
4101 | Rabotage de chaussée | M2 | 1500 | 0 | 0
4102 | Géotextile sous piste | M2 | 1750 | 0 | 0
4103 | Grave non traitée 0/31.5mm | M3 | 525 | 0 | 0
4104 | Couche d'imprégnation | M2 | 1500 | 0 | 0
4105 | Grave émulsion | M3 | 150 | 0 | 0
4106 | Enduit superficiel (bi-couche) | M2 | 1500 | 0 | 0
4107 | Investigation complémentaire sur réseaux | U | 1 | 0 | 0
| Total : 4 Travaux de voirie |  |  |  | 0
| Total : 3-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 3 TUNAGE EN CHENE DEPUIS LE CANAL |  |  |  | 0
4 | TUNAGE EN CHATAIGNIER DEPUIS LE CANAL
4.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 2 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 1 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 3000 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 5 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 3 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 1000 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1000 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 30 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 30 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 1000 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 500 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 500 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 500 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 400 | 0 | 0
2306 | Tunage en châtaignier <1.10m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2308 | Tunage en en châtaignier <1.50m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 2000 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 20 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 1000 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 1000 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
4 | Travaux de voirie
4101 | Rabotage de chaussée | M2 | 1500 | 0 | 0
4102 | Géotextile sous piste | M2 | 1750 | 0 | 0
4103 | Grave non traitée 0/31.5mm | M3 | 525 | 0 | 0
4104 | Couche d'imprégnation | M2 | 1500 | 0 | 0
4105 | Grave émulsion | M3 | 150 | 0 | 0
4106 | Enduit superficiel (bi-couche) | M2 | 1500 | 0 | 0
4107 | Investigation complémentaire sur réseaux | U | 1 | 0 | 0
| Total : 4 Travaux de voirie |  |  |  | 0
| Total : 4-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 4 TUNAGE EN CHATAIGNIER DEPUIS LE CANAL |  |  |  | 0
5 | MIXTE TUNAGE ET GABIONS
5.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.4 | 0 | 0
1106 | Mission géotechnique G3 | Ft | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2104 | Dessouchage d'arbres | U | 1 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 600 | 0 | 0
2107 | Gestion de flore protégée | M2 | 40 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 6 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 1 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 560 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1220 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 30 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 30 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 500 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 160 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 220 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 220 | 0 | 0
2301 | Tunage en chêne <1.10m depuis la berge | Ml | 100 | 0 | 0
2303 | Tunage en chêne <1.50m depuis la berge | Ml | 100 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 600 | 0 | 0
2318 | Gabions boites | M3 | 400 | 0 | 0
2319 | Gabions boites pré-remplis | M3 | 100 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 10 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 200 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 420 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 5-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 5 MIXTE TUNAGE ET GABIONS |  |  |  | 0
6 | QUAI EN TUNAGE
6.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.15 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 600 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 10 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 380 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 740 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 20 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 20 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 140 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 140 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 340 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 340 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 180 | 0 | 0
2310 | Tunage en chêne pour quai depuis le canal | Ml | 200 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 600 | 0 | 0
2318 | Gabions boites | M3 | 200 | 0 | 0
2319 | Gabions boites pré-remplis | M3 | 50 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 10 | 0 | 0
2323 | Bollard d'amarrage neuf | U | 4 | 0 | 0
2324 | Déplacement bollard d'amarrage | U | 4 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 660 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 6-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 6 QUAI EN TUNAGE |  |  |  | 0
7 | QUAI MIXTE TUNAGE ET GABIONS
7.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.15 | 0 | 0
1106 | Mission géotechnique G3 | Ft | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2104 | Dessouchage d'arbres | U | 5 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 600 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 10 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 20 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 560 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1020 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 500 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 160 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 440 | 0 | 0
2309 | Tunage en chêne pour quai depuis la berge | Ml | 200 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 600 | 0 | 0
2319 | Gabions boites pré-remplis | M3 | 500 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 10 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 600 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 7-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 7 QUAI MIXTE TUNAGE ET GABIONS |  |  |  | 0
8 | REMBLAIS AVEC CONTREBUTEMENT
8.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.2 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 1 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 2 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 1 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 3000 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 3 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 5 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 20 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 5 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 5 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 1100 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1100 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 6 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 6 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 400 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 400 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 1300 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 1300 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 1800 | 0 | 0
2311 | Contrebutement | Ml | 1000 | 0 | 0
2315 | Géotextile filtrant anti-poinçonnement | M2 | 6600 | 0 | 0
2316 | Enrochements 60/300 kg | M3 | 350 | 0 | 0
2325 | Appontement bois | Ft | 2 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 1000 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 1400 | 0 | 0
3203 | Hydrophytes | Ml | 1000 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 8-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 8 REMBLAIS AVEC CONTREBUTEMENT |  |  |  | 0
9 | CAISSON BOIS VEGETALISES
9.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.15 | 0 | 0
1106 | Mission géotechnique G3 | Ft | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 6 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 10 | 0 | 0
2104 | Dessouchage d'arbres | U | 5 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 100 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 3 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 5 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 20 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 5 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 5 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 380 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1000 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 40 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 40 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 190 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 130 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 190 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 190 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 20 | 0 | 0
2312 | Caisson bois végétalisé | M3 | 640 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 200 | 0 | 0
2317 | Matelas grillagés ép: 0.30m | M2 | 200 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 100 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 300 | 0 | 0
3202 | Hélophytes | Ml | 100 | 0 | 0
3203 | Hydrophytes | Ml | 100 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 9-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 9 CAISSON BOIS VEGETALISES |  |  |  | 0
10 | MADRIERS JOINTIFS
10.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.15 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 900 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 10 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 360 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 300 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 15 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 15 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 90 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 90 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 150 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 150 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 270 | 0 | 0
2313 | Madriers jointifs | Ml | 300 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 570 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 300 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 300 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 10-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 10 MADRIERS JOINTIFS |  |  |  | 0
11 | REMBLAIS RENFORCES
11.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.15 | 0 | 0
1106 | Mission géotechnique G3 | Ft | 1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 5 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 15 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 5 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 875 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 2 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 12.5 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 50 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 12.5 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 12.7 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 875 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 1000 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 4 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 4 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 500 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 475 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 475 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 450 | 0 | 0
2305 | Tunage en chêne <1.10m depuis le canal | Ml | 250 | 0 | 0
2318 | Gabions boites | M3 | 450 | 0 | 0
2319 | Gabions boites pré-remplis | M3 | 175 | 0 | 0
2321 | Remblais renforcés | M3 | 725 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 12 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
| Total : 11-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 11 REMBLAIS RENFORCES |  |  |  | 0
12 | REMBLAIS AVEC BOUDINS DE LESTAGE
12.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.15 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 3 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 5 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 3 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 750 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 1 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 12.5 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 75 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 12 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 12 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 375 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 700 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 25 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 25 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 500 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 12.5 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 337.5 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 337.5 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 75 | 0 | 0
2315 | Géotextile filtrant anti-poinçonnement | M2 | 1125 | 0 | 0
2320 | Boudin de lestage | Ml | 250 | 0 | 0
2325 | Appontement bois | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 250 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 725 | 0 | 0
3203 | Hydrophytes | Ml | 250 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 12-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 12 REMBLAIS AVEC BOUDINS DE LESTAGE |  |  |  | 0
13 | REPROFILAGE AVEC PLANTES AQUATIQUES
13.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 3 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 5 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 3 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 750 | 0 | 0
2107 | Gestion de flore protégée | M2 | 4 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 1 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 12.5 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 50 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 5 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 5 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 750 | 0 | 0
2207 | Reprofilage de talus | M2 | 750 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 750 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 250 | 0 | 0
3103 | Grillage anti-fouisseurs | M2 | 500 | 0 | 0
3104 | Natte coco | M2 | 500 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 500 | 0 | 0
3203 | Hydrophytes | Ml | 250 | 0 | 0
3204 | Protection grillagée des plantations | Ml | 250 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 13-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 13 REPROFILAGE AVEC PLANTES AQUATIQUES |  |  |  | 0
14 | FASCINES D'HELOPHYTES
14.1. | Travaux
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 1 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 1 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 1 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 0.1 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 1 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 1 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 1 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 3 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 5 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 3 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 750 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 1 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 1 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 12.5 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 50 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 25 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 25 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 450 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 975 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 25 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 25 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 75 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 75 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 250 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 250 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 475 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3101 | Fascine d'hélophytes | Ml | 250 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 500 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
| Total : 14-1 Travaux |  |  |  | 0
| Total : 14 FASCINES D'HELOPHYTES |  |  |  | 0
| Total : 1 CONFORTEMENTS DES BERGES |  |  |  | 0

## DQE global
Travaux de confortement des berges du canal du Midi et de ses embranchements Lot n°2
Prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
|  |  |  | €.HT | €.HT
Détail Quantitatif Estimatif
CONFORTEMENTS DES BERGES
1 | Prix généraux
1101 | Installation de chantier | Ft | 20 | 0 | 0
1102 | Etudes et Plans d'exécution des ouvrages | Ft | 20 | 0 | 0
1103 | Pistes de chantier | Ft | 20 | 0 | 0
1104 | Dossier des documents et plans des ouvrages exécutés | Ft | 20 | 0 | 0
1105 | Levé topographique | Ha | 5.7 | 0 | 0
1106 | Mission géotechnique G3 | Ft | 4 | 0 | 0
1107 | Fosse de brûlage | Ft | 20 | 0 | 0
1108 | Essais de battage | Ft | 18 | 0 | 0
| Total : 1 Prix généraux |  |  |  | 0
2 | Terrassements
2101 | Préparation et gestion de la zone de dépôts provisoires | Ft | 20 | 0 | 0
2102 | Abattage des arbres dans les emprises. | U | 21 | 0 | 0
2103 | Elagage des arbres | U | 71 | 0 | 0
2104 | Dessouchage d'arbres | U | 11 | 0 | 0
2105 | Traitement des souches | U | 32 | 0 | 0
2106 | Débroussaillage des emprises | M2 | 44925 | 0 | 0
2107 | Gestion de flore protégée | M2 | 94 | 0 | 0
2108 | Platelage de protection | U | 97 | 0 | 0
2109 | Planches d'essai de compactage | Ft | 20 | 0 | 0
2110 | Dépose d'ouvrage existant | M3 | 597 | 0 | 0
2111 | Démantèlement du perré maçonné existant | M2 | 265 | 0 | 0
2112 | Dépose de clôture, grillage ou palissade | Ml | 64.5 | 0 | 0
2113 | Pose de clôture | Ml | 64.7 | 0 | 0
2201 | Décapage de la terre végétale | M2 | 17790 | 0 | 0
2202 | Déblais généraux | M3 | 20055 | 0 | 0
2203 | Déblais pour ouvrages | M3 | 305 | 0 | 0
2204 | Remblais pour ouvrages | M3 | 305 | 0 | 0
2205 | Remblais en matériaux issus du site | M3 | 10895 | 0 | 0
2206 | Remblais en matériaux d'apport | M3 | 4167.5 | 0 | 0
2207 | Reprofilage de talus | M2 | 750 | 0 | 0
2208 | Réglage de la terre végétale du site | M2 | 10452.5 | 0 | 0
2209 | Réglage de la terre végétale d'apport | M2 | 9262.5 | 0 | 0
2210 | Remblais 0/300mm | M3 | 9095 | 0 | 0
2301 | Tunage en chêne <1.10m depuis la berge | Ml | 2600 | 0 | 0
2302 | Tunage en châtaignier <1.10m depuis la berge | Ml | 2500 | 0 | 0
2303 | Tunage en chêne <1.50m depuis la berge | Ml | 2600 | 0 | 0
2304 | Tunage en châtaignier <1.50m depuis la berge | Ml | 2500 | 0 | 0
2305 | Tunage en chêne <1.10m depuis le canal | Ml | 750 | 0 | 0
2306 | Tunage en châtaignier <1.10m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2307 | Tunage en chêne <1.50m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2308 | Tunage en en châtaignier <1.50m depuis le canal | Ml | 500 | 0 | 0
2309 | Tunage en chêne pour quai depuis la berge | Ml | 200 | 0 | 0
2310 | Tunage en chêne pour quai depuis le canal | Ml | 200 | 0 | 0
2311 | Contrebutement | Ml | 1000 | 0 | 0
2312 | Caisson bois végétalisé | M3 | 640 | 0 | 0
2313 | Madriers jointifs | Ml | 300 | 0 | 0
2314 | Géotextile anti-contaminant | M2 | 24045 | 0 | 0
2315 | Géotextile filtrant anti-poinçonnement | M2 | 7725 | 0 | 0
2316 | Enrochements 60/300 kg | M3 | 350 | 0 | 0
2317 | Matelas grillagés ép: 0.30m | M2 | 200 | 0 | 0
2318 | Gabions boites | M3 | 1050 | 0 | 0
2319 | Gabions boites pré-remplis | M3 | 825 | 0 | 0
2320 | Boudin de lestage | Ml | 250 | 0 | 0
2321 | Remblais renforcés | M3 | 725 | 0 | 0
2322 | Forage avant trou | U | 582 | 0 | 0
2323 | Bollard d'amarrage neuf | U | 4 | 0 | 0
2324 | Déplacement bollard d'amarrage | U | 4 | 0 | 0
2325 | Appontement bois | Ft | 3 | 0 | 0
| Total : 2 Terrassements |  |  |  | 0
3 | Travaux génie végétal
3101 | Fascine d'hélophytes | Ml | 250 | 0 | 0
3102 | Géonatte d'hélophytes | M2 | 14100 | 0 | 0
3103 | Grillage anti-fouisseurs | M2 | 500 | 0 | 0
3104 | Natte coco | M2 | 500 | 0 | 0
3201 | Ensemencement hydraulique ou manuel | M2 | 17405 | 0 | 0
3202 | Hélophytes | Ml | 100 | 0 | 0
3203 | Hydrophytes | Ml | 1600 | 0 | 0
3204 | Protection grillagée des plantations | Ml | 250 | 0 | 0
| Total : 3 Travaux génie végétal |  |  |  | 0
4 | Travaux de voirie
4101 | Rabotage de chaussée | M2 | 3000 | 0 | 0
4102 | Géotextile sous piste | M2 | 3500 | 0 | 0
4103 | Grave non traitée 0/31.5mm | M3 | 1050 | 0 | 0
4104 | Couche d'imprégnation | M2 | 3000 | 0 | 0
4105 | Grave émulsion | M3 | 300 | 0 | 0
4106 | Enduit superficiel (bi-couche) | M2 | 3000 | 0 | 0
4107 | Investigation complémentaire sur réseaux | U | 2 | 0 | 0
| Total : 4 Travaux de voirie |  |  |  | 0
| Total : 1 CONFORTEMENTS DES BERGES |  |  |  | 0