## Feuille 1
UIOSP - UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DU PERIGORD
Mise en place d'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques sur le site de l'U.I.O.S.P
50 rue Claude Bernard // 24000 PERIGUEUX
DCE ELEC
D.P.G.F LOT 02 ELECTRICITE CFO-CFA ERP-ERT
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
1 | GENERALITES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | NORMES ET RÉGLEMENTATIONS |  |  |  | 0
1.2.1 | Installations du présent lot |  |  | 0 | 0
GENERALITES
2 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRAVAUX PRÉALABLES |  |  |  | 0
2.1.1 | Contraintes chantier |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Installation de chantier |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.1.2 | Contraintes d'occupation et planning de travaux |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.1.3 | Nettoyage de chantier |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.1.4 | Gestion des déchets |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2 | TRAVAUX DE COURANTS FORTS |  |  |  | 0
2.2.1 | Branchement HTA (Tarif Vert) - intérieur bâtiment 500kVA |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Groupe électrogène capoté en local |  |  |  | 0
2.2.2.1 | Délestage borne IRVE sur fonctionnement GE |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.3 | Travaux TGBT existant |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Disjoncteur motorisé 250A sur TGBT existant |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.4 | Transformateur d'isolement |  |  |  | 0
2.2.4.1 | Transformateur d'isolement 160KVA |  |  |  | 0
2.2.4.1.1 | Transformateur d'isolement 160KVA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.4.2 | Liaisons d'alimentation électriques avec encoffrement coupe feu |  |  |  | 0
2.2.4.2.1 | Chemin de câbles 200/54 |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.4.2.2 | Encoffrement coupe feu |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.4.2.3 | Liaison disjoncteur 250A TGBT existant - Transformateur d'isolement |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.5 | Prise de terre et équipotentialité des masses |  |  |  | 0
2.2.5.1 | Prise de terre |  |  |  | 0
2.2.5.1.1 | Prise de terre - piquets |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.5.2 | Barrette, câblette de terre et raccordement |  |  |  | 0
2.2.5.2.1 | Câblettes de prise de terre |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.5.2.2 | Barrette de coupure |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.5.2.3 | Barrette de répartition |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.5.3 | Liaisons de terre électriques |  |  |  | 0
2.2.5.3.1 | Liaison équipotentielle principale |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.6 | Armoire et coffret |  |  |  | 0
2.2.6.1 | Armoire et coffret |  |  |  | 0
2.2.6.1.1 | TD IRVE métallique avec compartiment latéral |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7 | Distribution électrique |  |  |  | 0
2.2.7.1 | Alimentation principale et secondaire |  |  |  | 0
2.2.7.1.1 | Section : 3G1,5 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7.1.2 | Section : 3G2,5 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7.1.3 | Section : 5G2,5 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7.1.4 | Section : 5G6 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7.1.5 | Section : 5G10 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7.1.6 | Section : 5G25 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.7.2 | Conduits IRL IK07 CFO/CFA |  |  |  | 0
2.2.7.2.1 | Conduit IRL - Ø20 |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.8 | Appareillage |  |  |  | 0
2.2.8.1 | Prises de courant |  |  |  | 0
2.2.8.1.1 | Prise de courant - PC P+N+T 16A - Etanche |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.8.2 | Commande-Eclairage |  |  |  | 0
2.2.8.2.1 | Interrupteur simple allumage étanche |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.9 | Éclairage |  |  |  | 0
2.2.9.1 | LUM-204 |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.10 | Borne de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables |  |  |  | 0
2.2.10.1 | Bornes de recharge 7,4kW 2 points de charge |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.10.2 | Bornes de recharge 22kW 2 points de charge |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.10.3 | Support |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.11 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
2.2.11.1 | Éclairage d'évacuation |  |  |  | 0
2.2.11.1.1 | BAES étanche |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.11.2 | Bloc autonome portable d'intervention |  |  |  | 0
2.2.11.2.1 | BAPI |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.11.3 | Télécommande éclairage de sécurité |  |  |  | 0
2.2.11.3.1 | Télécommande |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.11.4 | Câblage éclairage de sécurité |  |  |  | 0
2.2.11.4.1 | Câble U1000R2V 5G 1,5 mm² |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.11.4.2 | Conduit IRL |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.3 | TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
2.3.1 | Système de Sécurité Incendie type 1 |  |  |  | 0
2.3.1.1 | Equipements S.D.I |  |  |  | 0
2.3.1.1.1 | Détecteurs automatiques d'incendie optique |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.1.2 | Déclencheurs manuels étanches |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.2 | Equipements S.M.S.I. |  |  |  | 0
2.3.1.2.1 | Diffuseurs sonores |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.3 | Câblage |  |  |  | 0
2.3.1.3.1 | Câble catégorie C2 Fil alarme 1 paire 9/10e |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.3.2 | Câble catégorie CR1 3G1,5 |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.4 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
2.3.1.4.1 | Essais et mise en service |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4 | DIVERS |  |  |  | 0
2.4.1 | Percements / Réservations |  |  |  | 0
2.4.1.1 | Percements dans les ouvrages existants |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2 | Documentation à fournir |  |  |  | 0
2.4.2.1 | P.P.S.P.S |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2.2 | Contrôle technique |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2.3 | Étude d'exécution (EXE) |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2.4 | Cahier de présentation des matériels |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2.5 | Plans d'adaptation de chantier |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2.6 | DOE/DIUO |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.3 | Essais et mise en service - formation |  |  |  | 0
2.4.3.1 | Essais et mise en service |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.3.2 | Formation du personnel |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
DESCRIPTIF DES OUVRAGES
3 | PSE1 - Système de gestion de charge avec bornes communicantes et optimiseur de charge |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Système de gestion de charge avec bornes communicantes et optimiseur de charge |  |  |  | 0
3.1.1 | Système de gestion de charge pour véhicules électriques y compris câblage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.2 | Communication et contrôle d’accès |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.3 | Gestion dynamique de la charge et supervision |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.4 | Câblage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.5 | Coffret VDI 19 pouces |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.6 | Opérateur d’infrastructures |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
PSE1 - Système de gestion de charge avec bornes communicantes et optimiseur de charge
4 | PSE2 - Liaison RS 485 entre le TD IRVE et la GTB + programmation GTB |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Liaison RS 485 entre le TD IRVE et la GTB + programmation GTB |  |  |  | 0
4.1.1 | Interface de communication Modbus / passerelle |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.2 | Automate programmable industriel (API) |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.3 | Alimentation |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.4 | Câblage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.5 | Programmation supervision GTC existante |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
PSE2 - Liaison RS 485 entre le TD IRVE et la GTB + programmation GTB
5 | PSE3 - Ventilation du local transformateur existant |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Ventilation du local transformateur existant |  |  |  | 0
5.1.1 | Protection dans le TGBT |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.2 | Câblage entre le disjoncteur et l'extracteur mécanique |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.3 | Réservation |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.1.4 | Extracteur |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
PSE3 - Ventilation du local transformateur existant
Récapitulatif :
1 | GENERALITES
2 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES
3 | PSE1 - Système de gestion de charge avec bornes communicantes et optimiseur de charge
4 | PSE2 - Liaison RS 485 entre le TD IRVE et la GTB + programmation GTB
5 | PSE3 - Ventilation du local transformateur existant
Montant HT
TVA
Montant TTC